消防水箱单项检查记录
20____年度                                 所属部门：_____________
	时间


	内容
	储水量

满足要求
	无损坏
无渗漏
	出水管处于 常 开
	出水管止回阀完   好
	检查

人员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


消防（喷淋）泵单项检查记录

20____年度                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	消控室能够远程启泵
	能够本地手动启泵
	联动状态下能够自动启动喷淋泵
	主备泵间能够切换
	无渗水、无锈蚀、转轴无 抱    死
	检    查

人    员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


消防电梯单项检查记录

20____年度                                   所属部门：_____________
	时间


	内容
	实验按钮

迫      降
	联动控制

功      能
	轿厢专用

电话畅通
	轿厢内无可燃材料装    修
	检  查

人  员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


末端试水（试水阀）单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	设有末端试水装备或试水阀
	便于操作排水畅通
	水压满足要求
	水压阀、压力表、试水接头齐全
	试水时水流指示器、压力开关产生动作信号
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


防火门单项检查记录

20____年度                                   所属部门：_____________
	时间


	内容
	两侧均能开启
	顺序关闭功能完好
	无破损
	能够自动

关闭
	检  查

人  员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


应急照明单项检查记录

20____年度                                   所属部门：_____________
	时间


	内容
	设置位置是否正确、是否位置发生改变
	试验断电后是否启动
	试验断电后延续时间（分钟）
	照度是否、

满足要求
	检  查

人  员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


稳（增）压泵及气压水罐单项检查记录

20____年度                                   所属部门：_____________
	时间


	内容
	出水管止回阀完好
	能够手动启泵
	能够自动启（停）泵
	设有永久性固定标识
	检  查

人  员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


灭火器单项检查记录

20____年度                                   所属部门：_____________
	时间


	内容
	选型与配置场所相符
	压力满足要求
	无锈蚀、无损坏
	年检有

效期内
	检  查

人  员

	1月
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


自动发电机组单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	可自动启动
	可手动启动
	燃料

不足
	燃料放置不当
	能够满足消防泵等用电设备负荷
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	


	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


通风系统风机单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	可手动启停
	消控室可远程停止
	联动状态下风机能够自动停止运行
	停止运动后消控室可接受防火阀信号
	风向

正确
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


室外消火栓单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	水压满足要求欧
	无损坏

无渗漏
	无埋压

无圈占
	永久性固定标识完好
	水带水枪
齐全完好
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


室内消火栓单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	水压满足要求
	无损坏
无渗漏
	无遮挡
	启泵按钮能够正常启泵
	水带水枪齐全完好
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


排烟口（阀）单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	可手动启动
	消控室可远程启动
	可由烟感探测器联动启动
	排烟口开启后空调系统关闭
	排烟口开启后空调系统关闭
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


末端试水（试水阀）单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	可迅速报警
	无损坏
	无遮挡
	无标识
	能够联动报警系统
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


手动报警按钮单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	可迅速报警
	无破损
	无遮挡
	有标识
	能够联动报警系统
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


应急广播（警报装置）单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	时间


	内容
	能够联动启动
	音质清晰
	消控室可远程启动
	有标识
	扬声器无脱落、丢失现象
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


自备发电机组单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	时间


	内容
	可自动启动
	可手动启动
	燃料不足
	燃料放置不当
	能够满足消防泵等用电设备负荷
	检 查

人 员

	1月
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	

	备注
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


防火卷帘单项检查记录

20____年度                                                 所属部门：_________
	   时间


	内容
	能够手动控制
	能够自动控制
	能够机械应急
	关闭后无缝隙
	疏散走道上的卷帘
	检查

人员

	
	
	
	
	
	两侧均能启闭
	具备两步下降功能
	

	1月
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	
	凡符合要求的打“√”；不符合要求的打“X”，并及时向主管领导汇报解决。


