建筑消防设施巡查记录表

序 号 ：

| 巡查项目 | 巡 查 内 容 | 巡 查 情 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源主电源、备用电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、发电机房环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备末端配电箱切换装置工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动报警按钮、信号输入模块、输出模块外观及运行状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRT图形显示器运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防联动控制器外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统接地装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |  |  |  |

建筑消防设施巡查记录表

序 号 ：

| 巡查项目 | 巡 查 内 容 | 巡 查 情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 消防供水设施 | 消防水池、水箱外观，液位显示装置外观及运行状况，进户管外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房照明、排水等工作环境 |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功放、卡座、分配盘外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机外观、工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分机电话外观 |  |  |  |  |  |  |

建筑消防设施巡查记录表

序 号 ：

| 巡查项目 | 巡 查 内 容 | 巡 查 情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部位 | 数量 | 正常 | 故障及处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 |
| 防烟、排烟 系统 | 排烟阀及其控制装置外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟机及控制装置外观及工作状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟机房环境 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟防火阀及其控制装置外观及工作状态 |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯具外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况，集中电源 工作状态 |  |  |  |  |  |  |
|  | 字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |  |  |  |  |  |  |

建筑消防设施巡查记录表

序 号 ：

| 巡查人(签名) |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全责任人或消防安全管理人(签名) |  | 年 月 日 |
| 备注 |  |  |
| 对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。 情况正常的，在“正常”栏中打“ √ ”;存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。 |  |  |