
建设工程竣工验收消防查验报告

建设单位（印章）:                      
工 程 名 称：                          
工 程 地 址：                          
日       期：                          
目  录

第一部分  建设工程竣工验收消防查验记录

表1 建设工程竣工验收消防查验结果汇总表

表2 工程消防设计和合同约定的消防各项内容完成情况查验记录

表3 消防技术档案及施工管理资料查验记录

表3.1 消防技术档案及施工管理资料查验记录

表3.2 涉及消防的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告汇总表

表4 涉及消防的各分部分项工程消防查验结果

表5 消防设施性能、系统功能联调联试查验记录

表5.1 消防设施性能、系统功能联调联试查验记录

表5.2 消防设施性能、系统功能联调联试测试凭条及照片

第二部分  其他资料文件

一、建设工程消防查验方案

二、建设工程竣工验收消防查验人员签到表

三、消防技术档案及施工管理资料

四、涉及消防的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告资料

五、相关单位资质或资格能力证明文件件
六、其他有关材料

第一部分

建设工程竣工验收消防查验记录

表1  建设工程竣工验收消防查验结果汇总表

	工程名称
	
	建筑面积/工程规模
	

	工程地址
	
	类别
	(新建  (扩建  (改建
（装饰装修、改变用途、建筑保温）

	单位类别
	单位名称
	资质 
（资格）
	项目负责人及
身份证号
	联系电话

	建设单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	工程监理单位
	
	
	
	

	施工总承包 单位
	
	
	
	

	消防施工  专业分包单位
	
	
	
	

	技术服务机构
	
	
	
	

	《特殊建设工程消防设计审查 意见书》文号
	
	审查合格 日期
	

	建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号
（依法需办理的）
	
	制证日期
	

	建筑名称
	使用性质
	结构
类型
	耐火
等级
	建筑
高度
	层数
	建筑面积

	
	
	
	
	
	地上
	地下
	地上
	地下

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（可加行）
	
	
	
	
	
	
	
	

	装修工程
	装修部位
	顶棚 墙面地面 隔断 固定家具 装饰织物 其他

	
	装修面积
	
	装修所在层数
	

	改变用途
	使用性质
	
	原有用途
	

	建筑保温
	材料类别
	A   B1   B2
	保温所在层数
	

	
	保温部位
	
	保温材料
	

	查验内容

	项目名称
	结论
	项目名称
	结论

	建筑分类和耐火等级
	
	自动喷水灭火系统
	

	总平面布局
	
	火灾自动报警系统
	

	平面布置
	
	防烟排烟系统及通风、空调系统防火
	

	建筑外墙及屋面保温系统
	
	消防电气
	

	建筑内部装修防火
	
	建筑灭火器
	

	防火分隔
	
	泡沫灭火系统
	

	防爆
	
	气体灭火系统
	

	安全疏散
	
	其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目。
	

	消防电梯
	
	
	

	消火栓系统
	
	
	

	完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容情况
	

	工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场
试验告）情况
	

	工程涉及消防的各分部分项工程验收情况，工程消防质量情况
	

	消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测情况
	

	涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件一致性情况
	

	其他需要说明的情况
	

	建设单位查验意见：


                       建设单位（印章）：
                                             项目负责人签名：             年   月   日

	设计单位查验意见：


设计单位（印章）：
项目负责人签名：                  年   月   日

	工程监理单位查验意见：


工程监理单位（印章）：
项目总监理工程师签名：                年   月   日

	施工单位查验意见：


消防施工专业分包单位（印章）：              施工总承包单位（印章）：
项目负责人签名：          年   月   日      项目负责人签名：               年   月   日

	消防设计文件审查技术服务机构查验意见：


技术服务机构（印章）：
项目负责人签名：             年   月   日

	消防设施联调联试技术服务机构查验意见：


技术服务机构（印章）：
项目负责人签名：             年   月   日


注：对不涉及的项目，在对应的“□”栏内划“\”。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位填写查验意见应真实、全面、清晰、明确。

表2 工程消防设计和合同约定的消防各项内容

完成情况查验记录

	工程名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	工程监理单位
	
	施工单位
	

	技术服务机构
	

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消
防设计文件要求
	是否符合 

国家相关标准
规范要求

	建筑与结构
	建筑分类和耐火等级
	1
	建筑分类
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	2
	耐火等级
	□是   □否   □无
	是    否

	
	总平面布局
	3
	防火间距
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	4
	消防车道
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	5
	消防水源
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	6
	救援场地及入口
	□是   □否   □无
	是    否

	
	防火、防烟分区和层数
	7
	防火、防烟分区
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	8
	允许建筑高度或层数
	□是   □否   □无
	是    否

	
	平面布置
	9
	消防控制室
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	10
	消防水泵房
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	11
	民用建筑中其他特殊场所
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	12
	工业建筑中其他特殊场所
	□是   □否   □无
	是    否

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合

国家相关标准

规范要求

	建筑

与结构
	安全疏散和避难
	13
	安全出口
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	14
	疏散门
（含户门）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	15
	疏散走道
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	16
	疏散距离
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	17
	避难层（间）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	建筑构造
	18
	防火墙
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	19
	建筑构件和管道井
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	20
	屋顶、闷顶和建筑缝隙
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	21
	疏散楼梯间和疏散楼梯等
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	22
	防火门、窗和防火卷帘
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	23
	天桥、栈桥和管沟
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	24
	建筑保温和外墙装饰
	□是   □否   □无
	是    否

	
	灭火救援设施
	25
	消防车道
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	26
	救援场地和入口
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	27
	消防电梯
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	28
	直升机

停机坪
	□是   □否   □无
	是    否

	建筑外墙及屋面保温
	建筑保温和外墙装饰
	29
	建筑外墙、屋面保温
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	30
	建筑外墙

装饰
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	31
	装修范围和使用功能
	□是   □否   □无
	是    否


	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合

国家相关标准

规范要求

	建筑内部装饰装修
	建筑内部装修防火
	32
	装修材料
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	33
	电气安装与装修
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	34
	对消防设施的影响
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	35
	对疏散设施的影响
	□是   □否   □无
	是    否

	消防给水与灭火设施
	消防给水及消火栓系统
	36
	市政给水
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	37
	消防水池、消防水罐、消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	38
	天然水源及其他
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	39
	消防水泵
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	40
	高位消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	41
	稳压泵
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	42
	消防水泵接合器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	43
	消防水泵房
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	44
	室外消火栓
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	45
	室内消火栓
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	46
	管网
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	47
	控制与操作
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	48
	系统功能
	□是   □否   □无
	是    否

	消防给水与灭火设施
	自动喷水灭火系统
	49
	喷头
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	50
	报警阀组
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	51
	水流指示器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	52
	压力开关
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	53
	末端试水装置
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	54
	管道
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	55
	系统流量压力
	□是   □否   □无
	是    否

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合

国家相关标准

规范要求

	消防给水与灭火设施
	自动喷水灭火系统
	56
	市政给水
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	57
	消防水池、消防水罐、消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	58
	天然水源及其他
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	59
	消防水泵
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	60
	高位消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	61
	消防水泵接合器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	62
	操作与控制
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	63
	局部应用系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	64
	系统功能
	□是   □否   □无
	是    否

	
	泡沫灭火系统
	65
	泡沫液的选择和储存
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	66
	泡沫消防水泵与泡沫液泵
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	67
	泡沫比例混合器（装置）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	68
	泡沫液储罐
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	69
	泡沫产生装置
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	70
	控制阀门与管道
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	71
	低倍数泡沫灭火系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	72
	中倍数与高倍数泡沫灭火系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	73
	泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	74
	泡沫消火栓
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	75
	泡沫消防泵站与泡沫站
	□是   □否   □无
	是    否

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合

国家相关标准

规范要求

	消防给水与灭火设施
	泡沫灭火系统
	76
	消防水源
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	77
	消防水池、消防水罐、消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	78
	高位

消防水箱
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	79
	稳压泵
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	80
	系统功能
	□是   □否   □无
	是    否

	
	气体灭火
系统
	81
	防护区
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	82
	储存装置
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	83
	喷头
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	84
	管道与管道附件
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	85
	泄压口
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	86
	系统功能
	□是   □否   □无
	是    否

	
	建筑灭火器
	87
	建筑灭火器
	□是   □否   □无
	是    否

	通风与空调
	建筑防烟排烟系统
	88
	自然

通风设施
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	89
	机械加压

送风设施
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	90
	防烟分区
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	91
	自然

排烟设施
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	92
	机械

排烟设施
	□是   □否   □无
	是    否

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合 

国家相关标准

规范要求

	通风与空调
	建筑防烟排烟系统
	93
	风管
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	94
	部件
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	95
	风机
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	96
	系统控制
	□是   □否   □无
	是    否

	建筑电气
	消防电源及其配电
	97
	消防电源
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	98
	柴油发电机房
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	99
	变配电房
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	100
	消防配电
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	101
	用电设施
	□是   □否   □无
	是    否

	智能建筑
	火灾自动报警系统
	102
	消防控制室
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	103
	火灾报警控制器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	104
	消防联动控制器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	105
	火灾探测器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	106
	手动火灾报警按钮
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	107
	区域显示器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	108
	火灾警报器
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	109
	消防应急广播
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	110
	消防专用电话
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	111
	模块
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	112
	消防控制室图形显示装置
	□是   □否   □无
	是    否

	施工查验内容
	是否符合

经审查合格的消防设计文件要求
	是否符合 

国家相关标准

规范要求

	智能建筑
	火灾自动报警系统
	113
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	114
	防火门监控系统（探测器、监控设备）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	115
	住宅建筑火灾自动报警系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	116
	可燃气体探测报警系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	117
	电气火灾监控系统（探测器、监控设备）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	118
	消防电源监控系统（探测器、监控设备）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	119
	布线
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	120
	典型场所的火灾自动报警系统
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	121
	消防

联动控制
	□是   □否   □无
	是    否

	其他
	防爆
	122
	爆炸危险场所（部位）
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	123
	泄压设施
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	124
	电气防爆
	□是   □否   □无
	是    否

	
	
	125
	防静电、防积聚、防流散等措施
	□是   □否   □无
	是    否

	其他系统
	126
	
	□是   □否   □无
	是    否

	合同约定的消防各项内容完成情况
	

	设计单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	施工单位
	查验结论：
消防施工专业分包单位（印章）：              施工总承包单位（印章）：


项目负责人签名：      年   月   日      项目负责人签名：        年   月   日

	工程监理单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	建设单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	技术服务机构
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日


表3  消防技术档案及施工管理资料查验记录

表3.1  消防技术档案及施工管理资料查验记录

	工程名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	工程监理单位
	
	施工单位
	

	技术服务机构（如有）
	

	项目名称
	名称
	档案及管理资料 
是否齐全

	消防技术档案 
	1
	档案目录
	是   否   无

	
	2
	特殊建设工程消防设计审查意见书
	是   否   无

	
	3
	消防设计文件（施工图纸质或带有电子签章的PDF图纸）、图纸会审及设计变更记录
	是   否   无

	
	4
	特殊消防设计评估报告
	是   否   无

	
	5
	特殊消防设计专家评审意见
	是   否   无

	
	6
	有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装饰装修材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证
	是   否   无

	
	7
	消防产品、系统组件和材料质量合格证证明文件（含符合市场准入制度要求的有效证明文件、出厂合格证、进场检验的复验报告等）
	是   否   无

	
	8
	各消防水系统试压和冲洗记录
	是   否   无

	
	9
	各消防水系统强度和严密性试验记录
	是   否   无

	
	10
	各消防系统的调试报告（记录）
	是   否   无

	
	11
	其他相关资料
	是   否   无

	施工管理资料 
	12
	建设、施工（含分包单位）、工程监理、消防服务机构合法身份证明文件及资质证明文件
	是   否   无

	
	13
	竣工验收申请报告
	是   否   无

	
	14
	工程质量事故处理报告
	是   否   无

	
	15
	施工现场质量管理检查记录
	是   否   无

	
	16
	各消防系统施工（安装）过程质量管理检查记录
	是   否   无

	
	17
	各消防系统质量控制检查记录
	是   否   无

	
	18
	装修施工过程中所用防火装修材料的见证取样检验报告
	是   否   无

	
	19
	装修施工过程中的抽样检验报告，包括隐蔽工程的施工过程中及完工后的抽样检验报告
	是   否   无

	
	20
	隐蔽工程验收记录
	是   否   无

	
	21
	电气接地电阻测试记录
	是   否   无

	
	22
	电气绝缘电阻测试记录
	是   否   无

	
	23
	建设工程消防验收记录
	是   否   无

	
	24
	其他相关资料
	是   否   无

	技术服务机构
（如有）
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	施工单位 
	查验结论：

消防施工专业分包单位（印章）：              施工总承包单位（印章）：
项目负责人签名：      年   月   日      项目负责人签名：        年   月   日

	工程监理单位 
	查验结论：
项目负责人（签字）：

年   月   日

	建设单位 
	查验结论：
项目负责人（签字）：

年   月   日


注：相关档案及管理资料附在第二部分第三项中。
表3.2  涉及消防的建筑材料、构配件和设备的进场试验报告汇总表

	序号
	材料/构配件/设备名称
	规格（型号）
	生产厂家
	使用
数量
	工程使用部位
	厂家质量证明资料
	进场复验（复试）资料
（如有）

	
	
	
	
	
	
	出厂合格证编号
	检测报告编号
	见证单位及见证人
	检测机构名称
	检测报告编号

	（一）涉及消防的装饰装修材料

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	材料/构配件/设备名称
	规格（型号）
	生产厂家
	使
用数量
	工程使用部位
	厂家质量证明资料
	进场复验（复试）资料
（如有）

	
	
	
	
	
	
	出厂合格证编号
	检测报告编号
	见证单位及见证人
	检测机构名称
	检测报告编号

	（二）涉及消防的节能保温材料

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	材料/构配件/设备名称
	规格（型号）
	生产厂家
	使用
数量
	工程使用部位
	厂家质量证明资料
	进场复验（复试）资料
（如有）

	
	
	
	
	
	
	出厂合格证编号
	检测报告编号
	见证单位及见证人
	检测机构名称
	检测报告编号

	（三）涉及消防的电线电缆、电工套管等其他建筑材料

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	材料/构配件/设备名称
	规格（型号）
	生产厂家
	使用
数量
	工程使用部位
	厂家质量证明资料
	进场复验（复试）资料
（如有）

	
	
	
	
	
	
	出厂合格证编号
	检测报告编号
	见证单位及见证人
	检测机构名称
	检测报告编号

	（四）涉及消防的建筑构配件

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	材料/构配件/设备名称
	规格（型号）
	生产厂家
	使用
数量
	工程使用部位
	厂家质量证明资料
	进场复验（复试）资料
（如有）

	
	
	
	
	
	
	出厂合格证编号
	检测报告编号
	见证单位及见证人
	检测机构名称
	检测报告编号

	（五）涉及消防的建筑设备

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（六）其他

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上涉及消防的建筑材料、构配件和设备等进场试验报告资料附在第二部分第四项中。

表4  涉及消防的各分部分项工程消防查验结果
	分部工程
	涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件是否相符
	执行标准

（应根据工程实际和设计文件调整和增加）
	查验结论

（是否合格）

	子分部工程
	分项工程
（全数查验）
	
	
	

	（一）建筑与结构

	建筑
分类
	
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	耐火

等级
	主要构件燃烧性能和耐火极限
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑钢结构防火技术规范 》GB 51249
	□是 □否 □无

	
	钢结构耐火极限及防火保护措施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	平面

布置
	关键部位（消防控制室、消防水泵房、变配电房
	□是 □否 □无

如果为否时，要注明原因
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	
	特殊场所（儿童活动场所，厨房、锅炉房、厂房中间仓库等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	防火、防烟分隔
	防火、防烟分区
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251

《防火卷帘防火门防火窗施工及验收规范》GB 50877

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑用安全玻璃-防火玻璃》GB  15763.1

《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》GA 97

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410

《挡烟垂壁》GA 533
	□是 □否 □无

	
	防火防烟分隔设施（防火门、防火卷帘、防火墙、防火玻璃、挡烟垂壁、防火阀、排烟防火阀、耐火外窗等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	其他有防火分隔要求的部位（管道井、天桥、建筑防火构件、下沉广场、防火隔间、避难走道等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等部位防火构造
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	建筑缝隙防火封堵（管道穿防火墙、变形缝、幕墙封堵、外墙保温系统与基层墙体、装饰层之间的封堵等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	建筑

防爆
	爆炸危险场所、泄压设施、电气防爆、防静电、防积聚、防流散等措施
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	安全疏散与避难
	安全出口（疏散楼梯）
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	
	疏散距离
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	疏散门
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	疏散走道
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	避难层（间）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	（二）建筑装饰装修

	室内装饰装修
	室内装修范围和使用功能
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	□是 □否 □无

	
	顶棚材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	墙面材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	地面材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	隔墙或隔断材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	装饰织物燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	塑料电工套管燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	其他室内装修装修材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	对疏散设施影响
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	对消防设施影响
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	用电装置发热情况和防火隔热、散热措施，及其周围材料的燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	电气装置（配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等）安装基材的燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	外墙

装饰
	外墙装饰材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	□是 □否 □无

	（三）消防给水与灭火设施

	消防给水及消火栓系统
	市政给水
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB 50974
	□是 □否 □无

	
	消防水池、消防水罐、消防水池
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	天然水源及其他
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水泵
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	高位消防水箱
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	稳压泵
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水泵接合器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水泵房
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	室外消火栓
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	室内消火栓
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	管网
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	控制与操作
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	自动喷水灭火系统
	喷头
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261

《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB 50974
	□是 □否 □无

	
	报警阀组等
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	水流指示器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	压力开关
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	末端试水装置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	管道
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统流量压力
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	市政给水
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水池、消防水罐、消防水池
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	天然水源及其他
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水泵
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	高位消防水箱
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水泵接合器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	操作与控制
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	局部应用系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	气体灭火系统
	防护区
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263
	□是 □否 □无

	
	储存装置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	喷头
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	管道与管道附件
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泄压口
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	泡沫灭火系统
	泡沫液的选择和储存
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《泡沫灭火系统施工及验收规范 》GB 50281

《泡沫灭火系统技术标准 》GB 50151

《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB20031

《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB 50974

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261
	□是 □否 □无

	
	泡沫消防水泵与泡沫液泵
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫比例混合器（装置）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫液储罐
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫产生装置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	控制阀门与管道
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	低倍数泡沫灭火系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	中倍数与高倍数泡沫灭火系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫消火栓
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	泡沫消防泵站与泡沫站
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水源
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防水池、消防水罐、消防水池
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	高位消防水箱
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	稳压泵
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	动力源设置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统功能 
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	建筑灭火器
	建筑灭火器布置、配置
	□是 □否 □无
	《建筑灭火器配置验收及检查规范 》GB 50444
	□是 □否 □无

	其他灭火系统
	细水雾灭火系统
	□是 □否 □无
	《细水雾灭火系统技术规范》GB  50898
	□是 □否 □无

	
	大空间智能型主动喷水灭火系统
	□是 □否 □无
	大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS 263
	□是 □否 □无

	
	水喷雾灭火系统
	□是 □否 □无
	《水喷雾灭火系统技术规范》 GB 50219
	□是 □否 □无

	
	消防炮灭火系统
	□是 □否 □无
	《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 350298
	□是 □否 □无

	
	干粉灭火系统
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《干粉灭火系统设计规范》GB 50347

《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB 16668

《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》

GA 61
	□是 □否 □无

	
	厨房设备灭火装置等
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	（四）通风与空调

	防烟排烟系统
	系统设置
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50223

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251
	□是 □否 □无

	
	自然通风设施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	机械加压送风设施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	防烟分区
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	自然排烟设施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	机械排烟设施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	自然通风设施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	风管
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	部件
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	风机
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统控制
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	特殊场所防烟、排烟系统有效性试验（特殊消防设计、地下人员密集场所、城市隧道、高大空间、中庭）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	（五）建筑电气

	消防电源及其配电
	消防电源的负荷等级与供电形式
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
	□是 □否 □无

	
	备用电源（发电机、UPS等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	专用供电回路设置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	配电箱、末端切换装置及断路器设置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防配电线路敷设及防护措施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防配电电缆的阻燃或耐火性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	电力线路及电气装置
	架空电力线路与保护对象的距离
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666

《阻燃及耐火电缆》GA 306.2
	□是 □否 □无

	
	电线电缆的防火性能（耐火性能、阻燃性能、低烟性能、无卤性能等）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	开关、插座、照明灯具的防火措施
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	应急照明和疏散指示系统
	灯具
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309
	□是 □否 □无

	
	系统配电的设计
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统线路的选择
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	布线
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	供集中控制型系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	非集中控制型系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	备用照明系统功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	（六）智能建筑

	火灾自动报警系统

	消防控制室
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《火警自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 

《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666

《阻燃及耐火电缆》GA 306.2
	□是 □否 □无

	
	火灾报警控制器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防联动控制器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	火灾探测器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	手动火灾报警按钮
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	区域显示器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	火灾警报器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防应急广播
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防专用电话
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	模块
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防控制室图形显示装置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	防火门监控器
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	住宅建筑火灾自动报警系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	可燃气体探测报警系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	电气火灾监控系统（探测器、监控设备）
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	布线
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	典型场所的火灾自动报警系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	系统联动功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	供电线路和联动控制线路的耐火性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	消防电源监控系统
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	城市消防远程监控系统
	远程监控系统集成
	□是 □否 □无
	《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440
	□是 □否 □无

	
	远程监控系统主要设备功能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	（七）建筑节能

	建筑外墙节能工程防火
	保温材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624
	□是 □否 □无

	
	防护层
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	防火隔离带
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	建筑屋面节能工程防火
	保温材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	防护层
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	防火隔离带
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	幕墙节能工程防火
	保温隔热材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	供暖通风空调节能工程防火
	绝热材料、绝热防潮材料燃烧性能
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	
	保护层
	□是 □否 □无
	
	□是 □否 □无

	（八）电梯

	消防电梯
	消防电梯
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310
《消防电梯制造与安装安全规范》GB 26465
	□是 □否 □无

	（九）室外工程

	总平面布局
	防火间距
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	
	消防车道
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	
	救援场地和入口
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	
	直升机停机坪
	□是 □否 □无
	《建筑设计防火规范》GB 50016
	□是 □否 □无

	（十）其他工程

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对不涉及的项目，在对应的“无”栏内划“(”。

	技术服务机构
（如有）
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	设计单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	施工单位
	查验结论：
消防施工专业分包单位（印章）：

项目负责人签名：

   年   月   日

施工总承包单位（印章）：

项目负责人签名：

                   年   月   日

	工程监理单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	建设单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日


表5  消防设施性能、系统功能联调联试

查验记录

表 5.1  消防设施性能、系统功能联调联试查验记录

	工程名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	工程监理单位
	
	施工单位
	

	技术服务机构
	

	单项
	子项
	检测结果

是否合格

	消防供电设施
	1
	消防配电
	□是 □否 □无

	
	2
	自备发电机组
	□是 □否 □无

	电气火灾监控系统
	3
	电气火灾监控器
	□是 □否 □无

	
	4
	剩余电流式电气火灾探测器
	□是 □否 □无

	
	5
	测温式电气火灾探测器
	□是 □否 □无

	火灾自动报警系统及消防联动控制
	6
	火灾探测器
	□是 □否 □无

	
	7
	手动火灾报警按钮
	□是 □否 □无

	
	8
	火灾报警控制器及联动控制设备
	□是 □否 □无

	
	9
	火灾应急广播
	□是 □否 □无

	
	10
	消防通讯
	□是 □否 □无

	
	11
	应急照明
	□是 □否 □无

	
	12
	疏散指示标志
	□是 □否 □无

	
	13
	消防电梯
	□是 □否 □无

	
	14
	防火门监控
	□是 □否 □无

	
	15
	电气火灾监控
	□是 □否 □无

	
	16
	消防电源监控
	□是 □否 □无

	水灭火系统
	17
	消防供水
	□是 □否 □无

	
	18
	室外消火栓
	□是 □否 □无

	
	19
	室内消火栓
	□是 □否 □无

	
	20
	自动喷水灭火系统
	□是 □否 □无

	
	21
	水喷雾灭火系统
	□是 □否 □无

	
	22
	自动跟踪定位射流灭火系统
	□是 □否 □无

	泡沫灭火系统


	23
	泡沫液储罐
	□是 □否 □无

	
	24
	比例混合器
	□是 □否 □无

	
	25
	泡沫发生器
	□是 □否 □无

	
	26
	泡沫消防泵
	□是 □否 □无

	
	27
	管道及部件
	□是 □否 □无

	
	28
	系统功能
	□是 □否 □无

	气体灭火系统
	29
	瓶组与储罐
	□是 □否 □无

	
	30
	管道及部件
	□是 □否 □无

	
	31
	驱动装置
	□是 □否 □无

	
	32
	灭火剂输送管道
	□是 □否 □无

	
	33
	喷嘴
	□是 □否 □无

	
	34
	安全要求
	□是 □否 □无

	
	35
	气体灭火控制器
	□是 □否 □无

	
	36
	气体灭火系统功能
	□是 □否 □无

	防排烟系统
	37
	防烟系统
	□是 □否 □无

	
	38
	排烟系统
	□是 □否 □无

	防火卷帘
	39
	防火卷帘
	□是 □否 □无

	防火门
	40
	防火门
	□是 □否 □无

	其他
	…
	…
	…

	设计单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	施工单位
	查验结论：
消防施工专业分包单位（印章）：

项目负责人签名：

   年   月   日

施工总承包单位（印章）：

项目负责人签名：

                   年   月   日

	工程监理单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	建设单位
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日

	技术服务机构
	查验结论：
                    项目负责人（签字）：

年   月   日


注：单项子项内容可根据工程实际自行增加。

表 5.2  消防设施性能、系统功能联调联试测试凭条及照片

5.2.1 屋顶试验消火栓出水测试凭条
	测试部位：
	测试时间：

	实验消火栓静压值：
	实验消火栓启泵后动压值：

	流量开关启泵流量值：

	凭

条

粘

贴

区



	照

片


5.2.2 水泵房消火栓系统低压压力开关测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	消火栓系统管道压值：
	消火栓系统启泵压力值：

	凭

条

粘

贴

区



	照

片




5.2.3 喷淋系统末端试水装置出水测试凭条
	测试部位： 
	测试时间：

	末端试水装置静压值：
	末端试水装置动压值：

	凭

条

粘

贴

区



	照

片


5.2.4消防稳压泵启动测试凭条

	测试部位：  
	测试时间：

	稳压泵启动压力值：
	稳压泵停泵压力值：

	系统压力值：

	凭

条

粘

贴

区


	照

片


5.2.5火灾自动报警系统单回路短路隔离器测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	测试设备二次码：
	被隔离设备数量：

	凭

条

粘

贴

区



	照

片




5.2.6防火分区报警系统联动测试凭条

	测试部位：
	测试时间：

	首次火警设备类型及二次码：
	

	凭

条

粘

贴

区



	照

片




5.2.7消防电源监控系统测试凭条

	测试部位：
	测试时间：

	测试故障类型： (断主电 (断备电 (主电缺项  (备电缺相 (主电错相  (备电错相

	凭

条

粘

贴

区



	照

片




5.2.8电气火灾监控系统测试凭条

	测试部位：
	测试时间：

	漏电报警峰值（主机设定值）：

	凭

条

粘

贴

区



	照

片




5.2.9防火门监控系统测试凭条
	测试部位：
	测试时间：

	漏电报警峰值（主机设定值）：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.10 多线启动消防泵测试凭条
	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.11 总线启动消防泵测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.12多线启动防排烟风机测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.13 总线启动防排烟风机测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.14 气体灭火系统联动测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.15 气体灭火系统紧急启动测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.16 气体灭火系统联动紧急停止测试凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




5.2.17 其他  测试联动凭条

	测试部位： 
	测试时间：

	凭

条

粘

贴

区




第二部分

其他资料文件

一、建设工程消防查验方案

(建设单位组织建设工程竣工消防验收查验应当制定查验方案并按照方案严格落实。)

二、建设工程竣工验收消防查验人员签到表

	序号
	姓名
	身份证号
	单位
	职务/职称
	执业资格证编号
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.参与消防查验人员：
  （1）建设单位项目负责人；

  （2）设计单位项目负责人及建筑和结构、给排水、暖通、电气等专业负责人；

  （3）施工总承包单位项目负责人；

  （4）消防施工专业分包单位项目负责人；

  （5）工程监理单位总监理工程师及各专业人员；

  （6）消防技术服务机构项目负责人；

  （7）其他有关技术人员。

  2.身份证复印件、资格证复印件（本人签名）后附

三、消防技术档案及施工管理资料

（附后）

涉及消防的建筑材料、构配件和设备的

进场试验报告资料

（附后）

五、相关单位资质或资格能力证明文件
（附后）

六、其他有关材料
（附后）
1.依法需要办理建设工程规划许可的，附建设工程规划许可文件；依法不需要办理建设工程规划许可的，附相关证明文件；依法需要批准的临时性建筑，附相关批准文件；
2.特殊建设工程附消防设计审查验收主管部门出具的《特殊建设工程消防设计审查意见书》及消防设计文件（设计图纸除外），纳入施工图审查范围的其他建设工程附施工图审查机构出具的施工图联合审查意见中的消防设计技术审查意见及消防设计文件（设计图纸除外），未纳入施工图审查范围的其他建设工程附消防设计文件（设计图纸除外）；
3.建筑工程施工许可证、批准开工报告或证明文件（依法需办理的）；
4.其他需要补充的材料。

