编号：

建筑消防设施维护保养报告

(月度)

场	所   名   称

委	托	单	位

技 术 服 务 类 别

技 术 服 务 时 间

服 务 机 构 名 称

说   明

1、维保报告无“维保单位公章”无效。

2、复制维保报告未重新加盖“维保单位公章”无效。

3、维保报告无承办、审核、批准人签字无效。

4、维保报告涂改无效。

5、维保报告或复制检测报告未加盖骑缝章无效。

6、火灾探测器、手动报警按钮、防火门、防火卷帘等设施设备，每月维保数量不得低于其总数的10%。

消防设施维护保养报告

| 委托单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 维保时间 |  |  |  |
| 维保依据 | 1.《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）； 2.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）； 3.《火灾自动报警系统施工及验收标准》 （GB50166-2019）； 4.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）； 5.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）； 6.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）； 7.《水喷雾灭火系统技术规范》（GB50219-2014）； 8.《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）； 9.《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》（GB50498-2009）； 10.《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB51427-2021）； 11.《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）； 12.《干粉灭火系统及部件通用技术条件》（GB16668-2010）； 13.《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）； 14.《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》（GB20031-2005）； 15.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）； 16.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）； 17.《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338-2003）； 18.《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》（GB50498-2009）； 19.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017》； 20.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）； 21.《火灾报警控制器 》（GB4717-2005）； 22.《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）； 23.《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）； 24.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）； 25.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）； 26.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） （注：本表所列工程建设消防技术标准仅作为示例，应由技术服务机构根据工程实际情况填写。） |  |  |
| 建筑消防设施内容 | □A 消防供配电设施 □B火灾自动报警系统 □C消防供水设施 □D消火栓和消防炮 □E自动喷水灭火系统 □F泡沫灭火系统 G气体灭火系统 | □H防/排烟系统 □I细水雾灭火系统 □J应急照明和疏散指示标志 □K应急广播系统 □L消防专用电话 □M防火分隔设施 | □N消防电梯 □O灭火器 □P可燃气体探测报警系统 □Q电气火灾监控系统 □R厨房设备灭火装置 □S干粉灭火系统 其他： |
| 本次维保情况简述 | （单位公章） 编制日期： |  |  |
| 维保报告签收确认 | 委托单位意见： 委托单位签字： |  |  |

批准人：                          审核人：	              承办人员：

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑物情况表

| 建筑名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑地址 |  |  |  |
| 建筑类别 |  | 自动消防设施 |  |
| 占地面积（㎡） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |
| 地上层层数 |  | 地下层层数 |  |
| 安全出口数（个） |  | 疏散楼梯数（个） |  |
| 消防电梯数（个） |  | 避难层位置 |  |

建筑消防设施测试记录表

| 测试项目 | 测试内容(测试数/总数) |  | 测试情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障原因及处理情况 |
| 消防供配电设施 | 消防电源(0/0) | 电源箱外观 |  |  |  |
|  |  | 主电源工作状态 |  |  |  |
|  |  | 备用电源工作状态 |  |  |  |
|  |  | 末端配电切换装置工作状态 |  |  |  |
|  |  | 主、备电源切换功能 |  |  |  |
|  |  | 主、备电源供电能力 |  |  |  |
|  |  | 非消防电源的联动切换功能 |  |  |  |
|  | 发电机(0/0) | 发电机启动装置外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  | 发电机燃料储量、储油间环境 |  |  |  |
|  |  | 发电机手动、自动启动功能 |  |  |  |
|  | 设备房(0/0) | 消防配电房环境 |  |  |  |
|  |  | UPS电池室环境 |  |  |  |
|  |  | 发电机房环境 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器(0/0) | 探测器外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  | 探测器报警功能 |  |  |  |
|  | 手动报警按钮(0/0) | 手动报警按钮外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  | 手动报警按钮报警功能 |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器(0/0) | 火灾报警控制器外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 火灾显示盘运行状况及报警显示功能 |  |  |  |
|  |  | 火警报警功能 |  |  |  |
|  |  | 故障报警功能 |  |  |  |
|  |  | 火警优先功能 |  |  |  |
|  |  | 打印机打印功能 |  |  |  |
|  |  | 自检功能 |  |  |  |
|  |  | 消音功能 |  |  |  |
|  |  | CRT图形显示器运行状况 |  |  |  |
|  |  | CRT显示器报警数显示功能 |  |  |  |
|  |  | 信号输入模块/输出模块外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器主、备电源切换功能 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器备用电源充、放电功能 |  |  |  |
|  | 消防联动控制器(0/0) | 联动控制器外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器手、自动控制功能 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器主、备电源切换功能 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器备用电源充、放电功能 |  |  |  |
|  |  | 联动控制器显示功能 |  |  |  |
|  | 火灾警报装置(0/0) | 火灾警报装置外观 |  |  |  |
|  |  | 火灾警报装置功能测试 |  |  |  |
|  | 远程监控装置(0/0) | 远程监控装置外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  | 监控主机信息显示功能 |  |  |  |
|  | 信息显示/传输装 置 (0/0) | 信息显示/传输装置外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  | 信息传输装置显示功能 |  |  |  |
|  |  | 信息传输装置传输功能 |  |  |  |
|  | 接地装置(0/0) | 接地装置外观 |  |  |  |
|  | 消防控制室(0/0) | 消防控制室工作环境 |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 | 探测器(0/0) | 探测器的外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 报警主机(0/0) | 报警主机外观及工作状态 |  |  |  |
| 可燃气体探测报警系统 | 探测器(0/0) | 探测器外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 报警主机(0/0) | 报警主机外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  | 可燃气体探测器报警功能测试 |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池(0/0) | 消防水池外观 |  |  |  |
|  |  | 液位显示装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 核对储水量 |  |  |  |
|  |  | 储水自动进水阀进水功能 |  |  |  |
|  |  | 液位检测装置报警功能 |  |  |  |
|  | 消防水箱(0/0) | 消防水箱外观 |  |  |  |
|  |  | 液位显示装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 核对储水量 |  |  |  |
|  |  | 自动进水阀进水功能 |  |  |  |
|  |  | 管道及阀门工作状态 |  |  |  |
|  |  | 液位检测装置报警功能 |  |  |  |
|  | 天然消防水源(0/0) | 天然水源水位、水量及水质 |  |  |  |
|  |  | 吸水管及阀门工作状态 |  |  |  |
|  |  | 取水平台 |  |  |  |
|  | 消防水泵(0/0) | 消防水泵外观及工作状况 |  |  |  |
|  |  | 控制柜外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  | 手动/自动启泵功能 |  |  |  |
|  |  | 主、备泵切换功能 |  |  |  |
|  |  | 消防泵供水时流量 |  |  |  |
|  |  | 消防泵供水时压力 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵工作状态 |  |  |  |
|  |  | 稳压泵功能测试 |  |  |  |
|  |  | 增压泵工作状态 |  |  |  |
|  |  | 增压泵功能测试 |  |  |  |
|  |  | 气压水罐工作状态 |  |  |  |
|  |  | 自动启泵压力 |  |  |  |
|  |  | 自动停泵压力 |  |  |  |
|  |  | 联动启泵主泵的压力工况 |  |  |  |
|  |  | 主、备泵切换功能 |  |  |  |
|  | 水泵接合器(0/0) | 水泵接合器外观及标识 |  |  |  |
|  |  | 阀门外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 系统组件(0/0) | 减压/泄压装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 减压装置减压功能 |  |  |  |
|  |  | 泄压装置泄压功能 |  |  |  |
|  |  | 测试装置外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  | 压力表外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 阀门(0/0) | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |
|  |  | 控制阀门启闭功能 |  |  |  |
|  | 泵房(0/0) | 泵房照明工作环境 |  |  |  |
|  |  | 排水工作环境 |  |  |  |
| 消火栓和消防炮 | 室内消火栓(0/0) | 室内消火栓外观 |  |  |  |
|  |  | 消防水喉外观及出水测试 |  |  |  |
|  |  | 配件完整情况 |  |  |  |
|  |  | 出水压力 |  |  |  |
|  |  | 静压 |  |  |  |
|  |  | 水质 |  |  |  |
|  |  | 屋顶试验消火栓外观及压力显示装置状态 |  |  |  |
|  |  | 消火栓按钮外观及功能测试 |  |  |  |
|  | 室外消火栓(0/0) | 室外消火栓外观及标识 |  |  |  |
|  |  | 配件完整情况 |  |  |  |
|  |  | 出水压力 |  |  |  |
|  | 消防炮(0/0) | 消防炮外观及周边环境 |  |  |  |
|  |  | 炮塔、现场火灾探测控制装置、 回旋装置外观及周边环境 |  |  |  |
|  |  | 手动及遥控功能测试 |  |  |  |
|  |  | 手动按钮启泵功能 |  |  |  |
|  |  | 消防炮出水功能测试 |  |  |  |
|  |  | 最不利点消防炮出水压力 |  |  |  |
|  |  | 模拟自动启动功能测试 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头(0/0) | 喷头外观 |  |  |  |
|  |  | 距周边障碍物/保护对象的距离 |  |  |  |
|  | 报警阀组(0/0) | 报警阀组外观 |  |  |  |
|  |  | 试验阀门状况 |  |  |  |
|  |  | 排水设施状况 |  |  |  |
|  |  | 压力显示值 |  |  |  |
|  |  | 压力开关联动功能 |  |  |  |
|  |  | 水力警铃报警功能 |  |  |  |
|  |  | 模拟系统自动启动 |  |  |  |
|  | 末端试水装置 (0/0) | 外观及工作压力 |  |  |  |
|  |  | 水流指示器的报警功能及启泵功能 |  |  |  |
|  | 充气装置(0/0) | 充气设备及控制装置外观和运行状况 |  |  |  |
|  |  | 充气功能 |  |  |  |
|  | 排气装置(0/0) | 排气设备及控制装置外观和运行状况 |  |  |  |
|  |  | 排气功能 |  |  |  |
|  | 火灾探测器(0/0) | 火灾探测传动装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  | 现场手动控制装置(0/0) | 现场手动控制装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  | 手动控制装置控制功能 |  |  |  |
|  |  | 系统末端试验装置外观及压力值 |  |  |  |

|  | 末端试验阀门(0/0) |  | 楼层/区域末端试验阀门现场环境及压力值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 楼层/区域末端试验阀功能 |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐(0/0) |  | 泡沫液储罐外观 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫液有效期 |  |  |  |
|  |  |  | 储存量 |  |  |  |
|  |  |  | 罐间环境 |  |  |  |
|  | 控制阀门(0/0) |  | 控制阀门及管道外观和标识 |  |  |  |
|  |  |  | 阀门启闭功能 |  |  |  |
|  | 控制装置(0/0) |  | 火灾探测传动控制装置及现场手动控制装置外观和运行状况 |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫泵(0/0) |  | 泡沫泵外观 |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  |  | 手动/自动启动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主、备泵切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 信号反馈功能 |  |  |  |
|  | 泡沫灭火设备(0/0) |  | 自动启动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫消火栓出泡沫功能 |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫泵(0/0) |  | 泡沫泵外观 |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  |  | 手动/自动启动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主、备泵切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 信号反馈功能 |  |  |  |
|  | 泡沫灭火设备(0/0) |  | 自动启动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫消火栓出泡沫功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫喷头出泡沫功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫产生器外观及出泡沫功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫比例混合器外观及混合配比功能 |  |  |  |
|  |  |  | 泡沫泵供泡沫液能力 |  |  |  |
|  |  |  | 水泵供水能力 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 主、备电源切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 手动、自动切换功能 |  |  |  |
|  | 储气瓶(0/0) |  | 储瓶间环境 |  |  |  |
|  |  |  | 气体瓶组/储罐外观 |  |  |  |
|  |  |  | 核对灭火剂储存量 |  |  |  |
|  |  |  | 主、备瓶切换功能 |  |  |  |
|  | 检漏装置(0/0) |  | 检漏装置外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  |  | 检漏装置运行状况 |  |  |  |
|  |  |  | 称重功能 |  |  |  |
|  |  |  | 检漏报警功能 |  |  |  |
|  | 阀门(0/0) |  | 容器阀、选择阀及驱动装置外观 |  |  |  |
|  |  |  | 选择阀手动启动功能 |  |  |  |
|  | 启停按钮(0/0) |  | 紧急启/停按钮外观及功能测试 |  |  |  |
|  | 喷嘴(0/0) |  | 喷嘴外观 |  |  |  |
|  | 防护区(0/0) |  | 防护区检查 |  |  |  |
|  | 气体灭火设备 (0/0) |  | 系统报警功能 |  |  |  |
|  |  |  | 联动功能 |  |  |  |
|  | 通风换气设备(0/0) |  | 测试通风换气功能 |  |  |  |
|  | 预制灭火装置(0/0) |  | 外观及设置位置 |  |  |  |
|  |  |  | 控制装罝外观及运行状况 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟联动功能测试 |  |  |  |
|  | 警示装置(0/0) |  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |
|  | 低压二氧化碳(0/0) |  | 制冷装罝外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  |  | 控制装罝外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  |  | 安全阀外观及允许状况 |  |  |  |
| 防/排烟系统 | 排烟风机(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 排烟风速、风压 |  |  |  |
|  | 排烟阀(0/0) |  | 排烟阀及控制装置外观 |  |  |  |
|  |  |  | 排烟阀手/自动开启功能 |  |  |  |
|  |  |  | 排烟防火阀动作性能 |  |  |  |
|  | 挡烟垂壁(0/0) |  | 挡烟垂壁及控制装置外观 |  |  |  |
|  |  |  | 挡烟垂壁释放功能 |  |  |  |
|  | 自然排烟窗(0/0) |  | 外观、开启方式及开启面积 |  |  |  |
|  | 电动排烟窗(0/0) |  | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | 开启/复位功能 |  |  |  |
|  |  |  | 电动排烟窗手/自动开启功能 |  |  |  |
|  | 送风机(0/0) |  | 送风机外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 控制柜外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 送风机手/自动启动停止功能 |  |  |  |
|  |  |  | 风速 |  |  |  |
|  |  |  | 风压 |  |  |  |
|  | 送风阀(0/0) |  | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | 送风阀手/自动开启功能 |  |  |  |
|  | 控制柜(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 设备房环境 |  |  |  |
|  |  |  | 手动/自动按钮转换功能 |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯具(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 疏散指示标志(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  | 应急照明和疏散指示标志(0/0) |  | 照度 |  |  |  |
|  |  |  | 主/备电源切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 充、放电功能 |  |  |  |
|  |  |  | 应急电源供电时间 |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器(0/0) |  | 扬声器外观 |  |  |  |
|  |  |  | 测试音量/音质 |  |  |  |
|  | 功放(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 扩音功能 |  |  |  |
|  | 分配盘(0/0) |  | 外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 分配盘分区功能 |  |  |  |
|  |  |  | 分配盘选层功能 |  |  |  |
|  | 应急广播设备(0/0) |  | 应急强制切换功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主/备扩音机切换功能 |  |  |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机(0/0) |  | 主机外观及工作状况 |  |  |  |
|  |  |  | 通话质量 |  |  |  |
|  |  |  | 录音功能 |  |  |  |
|  | 消防电话分机(0/0) |  | 分机电话外观 |  |  |  |
|  |  |  | 电话插孔外观 |  |  |  |
|  |  |  | 插孔电话机外观 |  |  |  |
|  |  |  | 电话分机与电话主机通话功能 |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火窗(0/0) |  | 防火窗外观及固定情况 |  |  |  |
|  | 防火门(0/0) |  | 防火门外观 |  |  |  |
|  |  |  | 配件完整性 |  |  |  |
|  |  |  | 防火门启闭状况 |  |  |  |
|  |  |  | 启闭功能 |  |  |  |
|  |  |  | 密封性能 |  |  |  |
|  | 电动防火门(0/0) |  | 控制装置外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 自动现场释放功能 |  |  |  |
|  |  |  | 信号反馈功能 |  |  |  |
|  | 防火卷帘(0/0) |  | 防火卷帘外观 |  |  |  |
|  |  |  | 配件完整性 |  |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘控制装罝外观及工作状况 |  |  |  |
|  |  |  | 手动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  | 远程迫降功能 |  |  |  |
|  |  |  | 自重下降功能 |  |  |  |
|  | 防火墙(0/0) |  | 防火墙及防火阀外观 |  |  |  |
|  |  |  | 防火阀工作状况 |  |  |  |
|  | 防火封堵(0/0) |  | 防火封堵外观及状况 |  |  |  |
| 消防电梯系统 | 消防电梯及组件(0/0) |  | 回首层功能 |  |  |  |
|  |  |  | 紧急按钮外观 |  |  |  |
|  |  |  | 轿箱内电话外观及通话功能 |  |  |  |
|  |  |  | 应急操作功能 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯井排水功能 |  |  |  |
|  |  |  | 消防电梯迫降功能测试 |  |  |  |
| 细水雾灭火系统 | 灭火控制器(0/0) |  | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |
|  | 储气瓶(0/0) |  | 外观 |  |  |  |
|  |  |  | 启动装置的启动性能 |  |  |  |
|  |  |  | 减压装置减压性能 |  |  |  |
|  |  |  | 喷头喷雾性能 |  |  |  |
|  | 储水瓶(0/0) |  | 外观及工作环境 |  |  |  |
|  | 泵组(0/0) |  | 高压泵组外观及工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 稳压泵外观工作状态 |  |  |  |
|  |  |  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |
|  |  |  | 手动启/停泵功能 |  |  |  |
|  |  |  | 自动启/停泵功能 |  |  |  |
|  |  |  | 主/备泵切换功能 |  |  |  |
|  | 附件(0/0) |  | 紧急启/停按钮外观 |  |  |  |
|  |  |  | 释放指示灯 报警器 喷头及分区控制阀外观 |  |  |  |
|  |  |  | 分区控制阀手/自动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  | 分区控制阀模拟自动控制功能 |  |  |  |
|  | 细水雾灭火装置 (0/0) |  | 联动控制功能 |  |  |  |
|  |  |  | 喷放细水雾功能 |  |  |  |
|  | 末端放水设备 (0/0) |  | 联动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 水流指示器报警功能 |  |  |  |
|  |  |  | 压力开关报警功能 |  |  |  |
|  | 防护区(0/0) |  | 防护区状况 |  |  |  |
| 干粉灭火系统 | 灭火控制器(0/0) |  | 灭火控制器工作状态 |  |  |  |
|  | 干粉储存容器(0/0) |  | 设备储存间环境 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动气瓶及灭火剂储存装置外观 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动气瓶压力 |  |  |  |
|  |  |  | 干粉储存量 |  |  |  |
|  | 干粉灭火设备(0/0) |  | 选择阀 驱动装置及紧急启/停按钮外观 |  |  |  |
|  |  |  | 放气栺示灯外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  |  | 警报器外观及运行状态 |  |  |  |
|  |  |  | 喷嘴外观 |  |  |  |
|  |  |  | 报警联动功能 |  |  |  |
|  |  |  | 干粉喷放试验 |  |  |  |
|  | 防护区(0/0) |  | 防护区状况 |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器(0/0) |  | 灭火器外观 |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器压力表 |  |  |  |
|  |  |  | 维修标示 |  |  |  |
|  |  |  | 设置位置状况 |  |  |  |
|  |  |  | 核对灭火器选型、压力和有效期对同批次的灭火器随机抽取一定数量进行灭火、喷射等性能试验 |  |  |  |
| 厨房设备灭火装置 | 灭火剂和驱动气体储存容器 |  | 检查储存容器的外观，容器压力表的压力 |  |  |  |
|  | 管道、支架 |  | 检查灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定情况和高压软管的外观状况 |  |  |  |
|  | 系统功能 |  | 模拟喷放实验、满足设计要求 |  |  |  |
| 测试人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 消防安全责任人或消防安全管理人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

测试项目应满足设计资料、国家工程建设消防技术规范等的要求，对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。

注1：情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”，无设备情况在正常打“——”存在问题或故障

的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。

注2：参与系统测试的人员均应在测试人一栏如实填写个人基本信息。注3：无实测记录在正常打“——”。

建筑消防设施维护保养记录表

| 作业日期 | 保养项目 |  | 保养完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 控制室主机清洁 |  |  |
|  | 水泵清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 控制柜清洁 |  |  |
|  | 阀门丝杆清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 室外管道清洁、除锈 |  |  |
|  | 室外消火栓清洁、除锈 |  |  |
|  | 接合器清洁、除锈 |  |  |
|  | 水泵清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 控制柜清洁 |  |  |
|  | 阀门丝杆清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 室外管道清洁、除锈 |  |  |
|  | 接合器清洁、除锈 |  |  |
|  | 阀门丝杆阀门丝杆清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 室外管道室外管道清洁、除锈 |  |  |
|  | 室外栓室外栓清洁、除锈 |  |  |
|  | 接合器清洁、除锈 |  |  |
|  | 报警主机清洁 |  |  |
|  | 排烟风机清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 送风机清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 送风阀清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 排烟阀清洁、除锈、注润滑油 |  |  |
|  | 防火卷帘清洁 |  |  |
|  | 灭火器清洁 |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 保养作业完成后，保养人员或单位应如实填写保养完成情况，并作相应功能试验，遇有故障应及时填写《建筑消防设施故障维修记录表》。控制柜清洁每月1次，设备注润滑油每年一次。 |  |  |  |
| 消防安全责任人或 消防安全管理人： |  | 保养人： | 审核人： |