建筑消防系统维护保养

月

度

记

录

表

工程名称:

维保单位：******有限公司

2022年   月   日

消防设施维护保养报告

| 项目名称 |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 维保时间 |  |  |
| 建筑类别 |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
| 楼层数（层） |  | 建筑高度(m) |  |  |
| 维保 依据 | 1.《建筑消防设施检测技术规程》（XF503-2004）； 2.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）； 3.《火灾自动报警系统施工及验收标准》 （GB50166-2019）； 4.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）； 5.《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）； 6.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）； 7.《水喷雾灭火系统技术规范》（GB50219-2014）； 8.《细水雾灭火系统技术规范》（GB50898-2013）； 9.《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》（GB50498-2009）； 10.《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB51427-2021）； 11.《干粉灭火系统设计规范》（GB50347-2004）； 12.《干粉灭火系统及部件通用技术条件》（GB16668-2010）； 13.《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）； 14.《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》（GB20031-2005）； 15.《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）； 16.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）； 17.《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338-2003）； 18.《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》（GB50498-2009）； 19.《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017》； 20.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）； 21.《火灾报警控制器 》（GB4717-2005）； 22.《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）； 23.《消防控制室通用技术要求》（GB25506-2010）； 24.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）； 25.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）； 26.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） （注：本表所列工程建设消防技术标准仅作为示例，应由技术服务机构根据工程实际情况填写。） |  |  |  |
| 周期 | 月检 季检 半年检 年检 |  |  |  |
| 建筑消防 设施内容 | A 消防供配电设施 B火灾自动报警系统 C消防供水设施 D消火栓 E自动喷水灭火系统 F泡沫灭火系统 G气体灭火系统 | H防/排烟系统 I细水雾灭火系统 J应急照明和疏散指示 K应急广播系统 L消防专用电话 M防火分隔设施 |  | N消防电梯 O灭火器 P可燃气体探测报警系统 Q电气火灾监控系统 R厨房设备灭火装置 S干粉灭火系统 其他： |
| 维保检测结果及提示汇报： - 应相关法规及消防管理部门要求，消控室应持证2人24小时值班，请遵照执行 - 本月维保已完成，主机反馈记录及相应工作照片参附件 |  |  |  |  |
| 技术/项目 负责人（签章） |  | 维保操作人员（签章） |  |  |
| 使用部门/业主方意见： 签章： 日期： |  |  |  |  |

备注：本维护保养报告经确认后一式两份，业主单位（使用方）和维保单位各执一份。

设施设备维护保养记录表（火灾报警系统）

| 信息 | 主机 型号 |  |  | 探测器 数量 |  | 手报 数量 |  |  | 消报 数量 |  | 模块 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目 |  |  |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 正常 | 故障 | 故障处理情况和备注 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制部分 |  | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自检功能/火灾优先功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消音、复位功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主备电源功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模块部分 |  | 导线连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡检/反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 探测器部分 |  | 功能测试（测试区域） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡检/反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 手报按钮部分 |  | 功能测试（测试区域） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡检/反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消火栓按钮 |  | 功能测试（测试区域） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 巡检/反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备多线 |  | 启停/反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防广播、消防电话 |  | 消防广播外观及功能状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防电话功能测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设施设备维护保养记录表（防火分隔、灭火器、应急照明及疏散指示等）

| 序号 | 维保项目 |  | 检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障处理情况和备注 |
| 1 | 防火门 | 外观质量 |  |  |  |
|  |  | 配件（五金） |  |  |  |
|  |  | 防火密封件、防火封堵 |  |  |  |
| 2 | 防火卷帘 | 外观完好性 |  |  |  |
|  |  | 性能（防火卷帘控制器状态） |  |  |  |
|  |  | 手动、远程、机械应急启动 |  |  |  |
| 3 | 应急照明灯 | 外观质量、安装牢固 |  |  |  |
|  |  | 安装部位、设置符合性 |  |  |  |
| 4 | 疏散指示灯/ 安全出口 | 外观质量、安装位置、间距 |  |  |  |
|  |  | 指示方向 |  |  |  |
| 5 | 灭火器 | 外观质量、摆放位置、类型 |  |  |  |
|  |  | 压力情况 |  |  |  |
|  |  | 有效期 |  |  |  |
| 6 | 电气火灾监控系统 | 功能及状态 |  |  |  |
| 7 | 气体灭火系统 | 功能及状态 |  |  |  |

设施设备维护保养记录表（喷淋、消火栓）

| 序号 | 维保项目 |  | 检查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 故障 | 故障处理情况和备注 |
| 1 | 自动喷淋灭火系统 （外观检查） | 水箱/消防泵房工作环境 |  |  |  |
|  |  | 稳压设备 |  |  |  |
|  |  | 报警阀设备 |  |  |  |
| 2 | 泵的启动试验 | 在电源控制柜启动 |  |  |  |
|  |  | 在消防控制中心启动 |  |  |  |
|  |  | 备用电/泵的互投试验 |  |  |  |
| 3 | 报警阀 | 压力开关状态 |  |  |  |
|  |  | 信号碟阀信号 |  |  |  |
|  |  | 上下腔压力情况 |  |  |  |
| 4 | 末端放水装置 | 水流指示器信号 信号反馈 |  |  |  |
|  |  | 末端压力 |  |  |  |
| 5 | 消火栓给水系统 （外观检查） | 水箱/消防泵房工作环境 |  |  |  |
|  |  | 稳压设备 |  |  |  |
|  |  | 消火栓、水带、水枪 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 |  |  |  |
| 6 | 泵的启动试验 | 在电源控制柜启动 |  |  |  |
|  |  | 在消防控制中心启动 |  |  |  |
|  |  | 备用电/泵的互投试验 |  |  |  |
| 7 | 消火栓放水试验 /试验消火栓 | 试验位置 |  |  |  |
|  |  | 栓口静压 |  |  |  |

设施设备维护保养记录表（防排烟系统）

| 序号 | 设备名称 | 检查位置/数量 | 外观检查 | 控制中心手动启动 | 机械启动/停动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟机 |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |
| 2 | 送风机 |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |
| 3 | 排烟阀 |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |
| 4 | 送风阀 |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |
| 备注 |  |  |  |  |  |

设施设备维护保养记录表（其他）

| 序号 | 设备名称 | 检查位置 | 外观检查 | 功能测试 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |  |
| 2 |  |  | 正常（ ）故障（ ） | 正常（ ）故障（ ） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |