工程签证单

编号23001 共  2页  第  1页

| 工程名称 | 812仓库 | 工程类别 | 消防安装工程 | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签证类型 | 设计变更 合同原因 现场管理 配合营销 合同内工程量现场计量 委托类签证 其他 |  |  |  |  |
| 签证内容（以下由施工单位填写） - 签证理由 根据发包方要求，将B库A轴x7轴位置的DN100消防管埋地敷设连接到发包方指定的室外接口位置，并与围墙外道路市政消防管道连接，以满足B库临时消防用水要求。此部分工程量不在工程合同施工范围内。 - 工程量 序号; 分部分项名称; 项目特征描述; 单位; 工程量; 不含增值税单价（元）; 不含增值税合价（元）. 综合单价; 其中主材单价. 01; DN100热镀锌无缝钢管; 管道埋地安装，连接方式：卡箍连接; 米; 80; 366.37; 256.46; 29309.60. 02; DN100闸阀; DN100闸阀，连接方式：法兰连接; 个; 1; 681.70; 401; 681.70. 03; 管道防腐; 刷环氧煤沥青漆缠玻仟布，四油一布; 平米; 100.54; 24; 16.80; 2412.96. 04; 小计; 32404.26. 05; 增值税x9%; 2916.38. 06; 含增值税合计; 35320.64. - 工程完成情况 已按照发包方施工指令结合相关规范要求施工完毕，并通水使用 - 附件名称及页数 812室外新增消防管道图，1页 施工单位（签章）： 年 月 日 |
| 监理 单位 意见 | 监理工程师签名 年 月 日 总监理工程师签名 年 月 日 |  |  |  |  |
| 工程 部门 意见 | 经办人签名 年 月 日 部门主管签名 年 月 日 |  |  |  |  |
| 成本 部门 意见 | 经办人签名 年 月 日 部门主管签名 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管 工程 领导 意见 |  |  |  |  |  |