## Sheet1
消防水泵房巡检记录 |  |  |  | 消防水泵房巡检记录
|  |  | 年度： |  |  |  | 年度：
巡检人 |  | 巡检日期 |  | 巡检人 |  | 巡检日期
|  | 巡检时间 |  |  |  | 巡检时间
序号 | 巡检内容 |  | 巡检结果 | 序号 | 巡检内容 |  | 巡检结果
1 | 消防控制供电是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 1 | 消防控制供电是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨
2 | 消防控制柜工作指示灯是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 2 | 消防控制柜工作指示灯是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨
3 | 消防水池液位是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 3 | 消防水池液位是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨
4 | 各管道法兰的螺栓有无松动或锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 4 | 各管道法兰的螺栓有无松动或锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨
5 | 各泵地脚螺栓有无松动或锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 5 | 各泵地脚螺栓有无松动或锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨
6 | 各水泵进出口阀门是否常开 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 6 | 各水泵进出口阀门是否常开 |  | 是 ¨ 否 ¨
7 | 转动各阀门有无锈死及锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 7 | 转动各阀门有无锈死及锈蚀 |  | 是 ¨ 否 ¨
8 | 消防稳压泵有无异响，能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 8 | 消防稳压泵有无异响，能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨
9 | 消防（增压）泵有无异响，能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 9 | 消防（增压）泵有无异响，能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨
10 | 消防（柴油增压）泵有无异响， 能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 10 | 消防（柴油增压）泵有无异响， 能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨
11 | 消防应急灯能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 11 | 消防应急灯能否正常启动 |  | 是 ¨ 否 ¨
12 | 消防管道水压是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨ | 12 | 消防管道水压是否正常 |  | 是 ¨ 否 ¨