消防水泵维护保养记录表

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 控 制 箱 | 控制箱内外清洁、箱内设备无积尘。 |
|  | 控制箱面板各仪表、按钮、指示灯应完好。 |
|  | 箱门开关灵活，接地是否良好。 |
|  | 二次回路各接线端子应紧固无松动，绝缘良好。 |
|  | 主回路各进出线端子应紧固无松动，无异常发热。 |
|  | 电缆和电缆头绝缘良好，外表无损伤、老化现象。 |
|  | 空气开关、接触器绝缘良好，动作可靠，表面无异常发热。 |
|  | 热继电器应完好，整定值设置正确，动作可靠。 |
| 电 动 机 | 清理电动机外部污垢。 |
|  | 测量绝缘电阻。 |
|  | 检查接线盒内的接线是否松动、损坏。 |
|  | 检查各固定螺钉（地脚、端盖、轴承盖）是否紧固。 |
|  | 检查接地是否良好。 |
|  | 检查前后轴承是否缺油、漏油。 |
|  | 检查轴承有无杂首及磨损情况。 |
| 泵 体 | 检查泵体是否完好，无裂纹。 |
|  | 检查叶轮在泵体内无摩擦，无碰撞刮现象。 |
|  | 检查联轴无磨损，中心位置无位移、无窜动。 |
|  | 轴承活动自如，无磨损，轴承无变形损坏，与油室轴承卒配 合紧，无松动，移位，无异常响声，卡位现象。 |
|  | 检查油至油密圭寸圈无老化、磨损，垫片无破损，检查水密圭寸 紧，填料无老化、僵硬变质，紧固位置是否有漏水现象。 |
|  | 检查油位是否正常无泄漏现象。 |
|  | 检查电机、水泵连轴活接靠背轮是否磨损。 |
|  | 检查阀门能否开启、关闭，无滴水现象。 |
| 维护保养人： 维护保养日期： |  |