消防演习预案

为加强和规范*****部消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，结和****园区实际，特制定本消防安全应急预案。

一、指导思想

为确保所有工作人员的人身生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，构造“集中领导，统一指挥，反应灵敏，运转高效”的消防安全应急体系，全面提高园区应对火灾的能力。

二、目的

****管理部是为了增强人们的安全防火意识的活动，增强人员在火灾中互救、自救意识，明确防火负责人及义务消防队员在火灾中应尽的职责，以及提升在处理突发事件过程中的协调配合能力。拟从根本防范。

三、成立应急预案领导小组

总指挥：***

副指挥：

通讯组：

灭火组：

安全防护救护组：

疏散组：

四、处置原则

在日常工作中，*****管理部加强了安全隐患的检查工作，由*******加强每日安全检查，发现问题及时报告上级部门并立即解决，同时加强美的洗衣机全体员工的安全防范意识，告知每一位员工，每月开展一次安全培训，同时当*****园区发生火灾时，全体人员都要临危不惧、机智果断按以下预案进行处置：

（1）当员工发现火源应迅速向领导和***部门报告，不得谎报。

（2）消控中心接到火灾报警时，首先用对讲机或电话询问相关地点工作人员现场情况，并就近派遣人员赶赴现场查看。如属误报，应尽快查明原因并填写值班记录表；如发现确实发生火灾，应根据火势大小，征的***主管领导同意后将消防主机手动转换自动并通知现场工作人员、秩序维护人员及时到位控制火势蔓延。

- 若火势较小。应在负责人的指挥下，按防火预案人员分工，利用现有的灭火器材，迅速将火扑灭，灭除暗火，保护好现场，并及时向主管领导和有关部门汇报情况。

- 2）若火势较大。应在营业场所负责人的统一指挥下，按防火预案人员分工，负责人立即拨通“119”请求支援。各灭火员利用现有的消防器材全力控制火势的漫延，联络通信员疏导企业人员及时撤离现场，引导公安消防人员进入火灾现场，并指明火灾部位。

五、确认火灾发生后的整体处置程序

- 现场工作人员发现火情后，第一时间向消控中心报告起火部位、燃烧物质、火势大小及蔓延方向，就近选取一切可用的灭火器材进行扑救。

- 消控中心向公安消防119报警后，立即打开起火区域相关区域的应急广播和消防警铃，通知相关区域人员在现场工作人员的指挥下有序疏散，疏散时注意保持现场秩序，尽量不引起现场人员恐慌，并提醒现场人员注意防止烟气。

- 消控中心根据指挥指令切断火灾区域内的非消防电源，保持与现场工作人员的联系，并根据现场情况开启消防泵、打开室外消火栓等设备。在现场不需要或不允许的情况下严禁随意开启设备。

- 消控中心人员在消防部队到达现场后，及时向消防部门报告火场情况，并协助扑救火灾。

- *******总指挥在接到火警报告后，应立即召集管理部负责人赶赴消控中心，并在消控中心成立临时救灾指挥部，******：*总任总指挥、***管理部：***副总指挥。利用通讯设备了解火情，下达扑救指令。此时必须保证消控中心与各个地方、部门、外界的联络通畅。扑救指令包括：

- 1）疏散现场人员，划定安全警戒区域；

- 2）是否需要启闭消防泵设施设备；

- 3）是否切断电源；

- 4）其他有利于疏散及火灾扑救的指令。

- 各部门在接到火灾报警后，应迅速按照预案布置就位，与指挥部保持联系，各部门领导应在第一时间赶到消控中心。

六、防火预案人员分工

根据预案，在火灾突发情况下各部门成员分别成立不同的行动小组，根据指挥部指令，协调配合。

1、总指挥：***、副总指挥:**、**、利用通讯设备了解火情，下达扑救指令。

2、灭火组组长：*** 队员：**、**、**、**、**，成立单位的志愿消防队，在接到火警报警第一时间，携带灭火器材赶赴火灾现场，如火势较大需用水灭火，从附近消火栓接水，根据距离预备5至10卷水带，根据指挥部指令实施灭火。

3、通讯联络组组长：*** 队员：**、**、**、**、**，专门负责在火灾突发情况下保持与消控中心和指挥部联系，确保火灾时通讯畅通，传达指挥部指令，反馈火灾情况。

4、疏散组组长：*** 队员：**、**、**、**、**，火灾紧急情况下，各楼层人员应立即控制现场局面，防止混乱，正确疏散在场人员向安全地带撤离。

5、安全防护救护组组长：*** 队员：**、**、**、**、**，将受伤人员抬离危险区域，做好现场急救工作，最大限度确保伤员安全。

七、应急疏散处置程序

1、各岗位现场工作人员在接到火警后必须先疏散。

2、疏散时注意疏散顺序，对着火区域人员先进行疏散，其次为着火层，防止所有人员涌向同意出口，造成堵塞。

3、疏散时注意防止混乱，控制现场人员情绪，提高疏散效率，根据现场情况向消控中心报告。

4、疏散时如发现受伤人员，立即联络安全防护救护组，第一时间救治伤员。

八、初起火灾扑救程序和措施

1、灭火行动组人员接到火灾报警后，第一时间携带灭火器材赶赴火灾现场，按照“救人第一，先控制、后消灭，先重点、后一般”的原则，首先抢救被困火灾的人员，控制火势与撤离物资同时进行。

2、根据指挥部指令设立水枪阵地，能灭则灭，不能灭则尽一切办法控制火势蔓延，等待消防部队救援。

3、灭火行动组人员在抢救火场时应注意自身安全防护，不脱离组织单独行动，在指挥部没有下达命令前不贸然行动，收到火势威胁时应及时后撤。

九、通讯联络保障

1、火灾突发情况下，应设立专门的联络渠道，对讲机等设备应设立专门的对讲频道。

2、由通讯联络组负责传递各方信息，传达指挥部指令，并确保火灾时通讯的通畅。

3、各部门应制定相应的通讯应急方案，在通讯受到阻碍时立即启动应急方案，确保正常的信息传递。

十、安全防护救护程序和措施

1、安全防护救护组接到报警后，准备好相关救护器材，急救物资，于指挥部待命。

2、根据指挥部指令划定室内（外）安全警戒区域，制止人员围观，确保疏散出口处的畅通。

十、疏散完毕后各小组汇报

陆伟华：各小组立即启动应急预案

安全防护组：**汇报，防护组已到位，一人受伤已救出，请指示（向***）

灭火组：***汇报，灭火组已就位，火灾已控制请指示（向***）

疏散组：***汇报，管理部人员已全部疏散完成，请指示（向***）

***向***：报告副总指挥，此次演习人员已全部撤离，火灾已成功扑灭请指示

***向***：报告总指挥，此次演习人员全部撤离，火灾成功扑灭。请总指挥对此次演习作出评价。

评价后消防员对现场人员进行灭火器演示及培训实操。

十一、火灾结束后工作

- 由总指挥对此次*********管理部消防演习总结

刚才，我们按照预案进行了消防疏散演习，以及扑救初期火灾的使用方法，对于企业而言，做好消防安全工作是促进健康稳定发展的关键，是保证员工生命与财产安全的重要环节，是安全生产的重要组成部分。通过今天的消防演习，进一步加强了消防安全宣传切实增强了员工的安全意识，提高了员工应急自救的消防能力，从而全面提升了消防员的应急能力。

在这里，我希望全体员工能以这次演练为契机，进一步把安全工作做好，做实，采取有效措施杜绝一切火灾事故的发生，真正做到“防患于未然”