建筑消防设施维护保养和

故障维修记录本

单位名称：                       
年    月    日至    年    月    日
建筑消防设施故障维修记录表





序号：
	故障情况
	故障维修情况
	故障排除确认

	发现时间
	发现人签名
	故障部位
	故障情况描述
	是否停用系统
	是否报消防部门备案
	安全保护措施
	维修时间
	维修人员(单位)
	维修方法
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	　


注：1、“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写； 

2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统” 栏签字；停用系统超过24小时的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写；其他信息由维护人员（单位）如实填写； 

3、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字；

4、本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

建筑消防设施维护保养计划表

                                                                                                             序号：
	序号
	检查保养项目
	保养内容
	周期

	1
	消防水泵
	外观清洁
	擦洗，除污
	1个月

	
	
	泵中心轴
	长期不用时，定期盘动
	半个月

	
	
	主回路控制回路
	测试，检查，紧固
	半年

	
	
	水泵
	检查或更换盘根填料
	半年

	
	
	机械润滑
	加0号黄油
	3个月

	2
	管道
	补漏，除锈，刷漆
	半年

	
	阀门
	加或更换盘根，补漏，除锈，刷漆，润滑
	半年

	备注：消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。


责任人：

 制订人：
　
审核人：
　
建筑消防设施维护保养记录表

                                                                                      序号：
	设备名称
	消防泵
	设备参数
	　

	
	
	额定功率
	　

	保养项目
	保养完成情况

	擦洗，除污
	　

	长期不用时，定期盘动
	　

	测试，检查，紧固
	　

	检查或更换盘根填料
	　

	加0号黄油
	　

	备注：

	

	


责任人：        

 保养人：
　
审核人：
　
