                               消

防

设

施
年

度
测

试

检

验

记

录

本

单位名称：                           
    年    月    日至    年    月    日
       月份消防设施测试检查记录表

测试日期                                    测试人（签名）：                              
	检测项目
	检测内容
	实 测 记 录

	消防供电、配 电
	消防配电
	消防用电设备末端试验主、备电切换功能
	

	
	自备发电机 组
	试验自动、手动启动发电机组
	

	
	储油设施
	核对储油量
	

	火 灾
报 警
系 统
	火灾报警探测器
	试验报警功能（每次至少检查总数10%，每年累计对每只探测器检查不少于1次）
	

	
	手动报 警按钮
	试验报警功能（每次至少检查总数10%，每年累计对每只按钮检查不少于1次）
	

	
	警报装置
	试验警报功能
	

	
	报  警
控制器
	试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能
	

	
	联动控 制设备
	试验联动控制和显示功能
	


续前表
	消 防
供 水
	消防水池
	核对储水量
	

	
	消防水箱
	核对储水量
	

	
	稳(增)压泵及气压水罐 
	试验启泵、停泵时的压力工况
	

	
	消防水泵
	试验启泵和主、备泵切换功能
	

	
	水  泵
接合器
	试验消防车供水功能
	

	消火栓消 防 炮
	室  内
消火栓
	试验室内（含屋顶）消火栓、卷盘出水，屋顶消火栓还应检查静压
	

	
	室  外
消火栓
	试验室外消火栓出水及静压
	

	
	消防炮
	试验消防炮出水
	

	
	启泵按钮
	试验远距离启泵功能
	


续前表

	自动喷水 系 统
	报警阀组
	试验放水阀放水及压力开关动作信号
	

	
	末端试水装置
	试验末端放水及压力开关动作信号（每次至少对10%喷头进行功能检查，每年累计对每个喷头和末端放水阀检查不少于1次）
	

	
	水  流
指示器
	核对反馈信号
	

	泡 沫 灭火 系 统
	泡沫液
储  罐
	核对泡沫液有效期和储存量
	

	
	泡沫栓
	试验泡沫栓出水或出泡沫
	

	气 体 灭火 系 统
	瓶组与
储  罐
	核对灭火剂储存量，防护区检查
	

	
	气体灭火控制设备
	试验模拟自动（紧急）启动、停止，测试声光报警装置
	

	机 械 加压 送 风系    统
	风 机
	试验联动启动风机
	

	
	送风口
	核对送风口风速
	

	机  械
排  烟
系  统
	风机
	试验联动启动风机
	

	
	排烟阀
及电动
排烟窗
	试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速
	


续前表

	应急照明
	试验切断正常供电，测量照度
	

	疏散指示标志
	试验切断正常供电，测量照度
	

	应 急 广播 系 统
	扩音器
	试验联动启动和强制切换功能
	

	
	扬声器
	测试音量
	

	消防专用电话
	试验通话质量
	

	防 火
分 隔
	防火门
	试验启闭功能
	

	
	防火卷帘
	试验手动、机械应急和自动控制功能
	

	
	电  动
防火阀
	试验联动启、闭功能
	

	消防电梯
	试验按钮迫降和联动控制功能、电梯厢内消防电话、电梯井排水
	

	灭火器
	逐一检查核对选型、压力和有效期
	

	对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名）：

	工程技术部门领导签字确认：
	消防安全归口部门领导签字确认：

	单位消防安全责任人或管理人签字：


       年度建筑消防设施检验检查报告

检验日期：                                  检验人员（签名）：                          
	建筑名称
	
	地址
	

	使用性质
	
	层数
	
	高度
	
	面积
	

	使用管理
单位名称
	

	建筑消防设施检验情况

	项  目
	检验结果
	存在问题及当场处理情况

	消防供配电
	
	

	火灾报警系统
	
	

	消防供水
	
	

	消火栓消防炮
	
	

	自动喷水灭火系  统
	
	

	泡沫灭火系统
	
	

	气体灭火系统
	
	


续前表

	防排烟系统
	
	

	疏散指示标志
	
	

	应急照明
	
	

	应急广播系统
	
	

	消防专用电话
	
	

	防火分隔
	
	

	消防电梯
	
	

	灭火器
	
	

	对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名）：

	工程技术部门领导签字确认：
	消防安全归口部门领导签字确认：

	单位消防安全责任人或管理人签字：


