漳州市建设工程消防技术服务

管理暂行办法

第一条 为履行好建设工程消防设计审查验收职责，规范建设工程消防设计技术审查、消防咨询、消防设施检测、现场评定等相关技术服务的从业行为，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）《社会消防技术服务管理规定》（应急部令第7号）《福建省建设工程消防设计审查验收管理暂行实施细则》《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施细则》（闽建〔2013〕4号）等有关法律法规规章及文件要求，制定本办法。

第二条 对本市行政区域内建设工程消防技术服务活动实施监督管理，适用本办法。

本办法所称的建设工程消防技术服务活动是指从事建设工程消防设计文件技术审查、工程建设全过程消防技术咨询、消防设施检测、现场评定等活动。

第三条 市住房和城乡建设主管部门负责全市建设工程消防技术服务活动的监督指导工作。

各县（区）、各开发区（投资区）住房和城乡建设主管部门（以下简称消防设计审查验收主管部门）负责联合消防救援部门对本地区建设工程消防技术服务活动实施监督管理，加强对消防技术服务机构和人员从业行为的监督抽查，依法查处违法违规行为。

第四条 在我市从事房屋建筑和市政基础设施工程消防设计技术文件审查的机构（以下简称“审查机构”）应具有福建省住房和城乡建设厅颁发的《施工图审查机构确定书》。开展消防设计文件技术审查活动时，要做好审查项目的审查情况记录，并通过“福建省建筑工程施工图数字化审查信息系统”，将审查报告书、审查意见告知书等审查情况如实报送，予以备案。

建设工程消防设计审查验收主管部门或者建设单位应当从“福建消防技术服务信息平台”(以下简称“消防信息平台”)公布的维护保养检测机构中选取服务机构。开展消防技术服务活动时，应及时将相关服务活动信息录入市住建局消防审验信息平台，接受监督管理。

建设单位可在建设消防工程验收前或联合验收前，委托消防设施检测机构开展建设工程消防设施检测或者竣工验收消防查验等技术服务；受委托的机构应当符合本办法规定的有关条件。

第五条 建设工程消防技术服务应当依照法律法规规章、国家技术标准和有关文件规定，遵循客观公正、诚实守信、公平竞争原则，遵守执业准则，恪守职业道德，依法独立开展消防技术服务活动，客观、真实地反映服务项目的事实，并对出具的意见或者报告等成果负责。

第六条 建设工程消防技术服务行为及委托：

（一）消防设计文件技术审查机构应当具备《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》中关于施工图审查机构的资格条件（非房建类市政类工程的消防设计文件技术审查机构按福建省住房和城乡建设厅规定执行），按照管理办法第十一条规定对建设工程消防安全性进行审查，并符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》配套《工作细则》第七条、第八条和《福建省建设工程消防设计审查验收管理暂行实施细则》第十条、第十一条、第十三条、第十五条的要求。

（二）建设工程消防设施检测技术服务机构的工作场所、设备、人员资格、质量管理体系、执业业绩等条件应符合《社会消防技术服务管理规定》相关要求。

（三）建设工程消防技术服务应当依法与委托单位签订技术服务合同。

（四）建设工程消防设施检测、竣工验收消防查验的技术服务机构和技术服务人员出具的意见或者报告等成果，由技术负责人、项目负责人签字确认，并加盖技术服务机构公章。项目负责人应由符合国家执业规定的相应等级注册消防工程师担任，项目技术负责人应由具有土建类（包括土建、机电、电气、智能化、给排水、暖通等专业）高级技术职称的人员担任。

（五）建设工程消防技术服务活动应按照本机构建立的质量管理体系要求实施技术服务过程质量控制，对服务活动的质量控制情况作出客观、真实、完整的记录，做到全过程留痕可追溯，按项目建立消防技术服务档案，妥善保管备查。

（六）建设单位委托开展建设工程消防设施检测、竣工验收消防查验的，受委托的建设工程消防设施检测机构应出具《分部分项工程检测检查合格证明报告》，并作为《分部分项工程检测检查合格证明》的附件材料在申报建设工程消防验收（备案）时一并提交，同时同步将《建筑消防设施检测报告》在五个工作日内上传“消防信息平台”。

（七）同一建设工程的技术服务不得同时承揽同一项目的建设施工、建设工程消防设施检测（含竣工验收消防查验）和消防现场检查等服务内容，且不得与有关建设、设计、施工、监理单位存在利害关系，存在利害关系的应予以回避。

第七条 各级住房和城乡建设主管部门联合消防救援部门不定期开展建设工程消防技术服务质量抽查和专项检查，并定期开展消防设计审查技术复查。对违反有关法律法规规章和消防技术标准强制性条文的技术服务机构和人员应按照有关规定依法依规进行查处。

对审查机构出具虚假审查合格书的，按照部门职责实施行政处罚，并将监督检查结果向社会公布。对建设工程消防设施检测机构在建设工程消防设施检测方面不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构依法查处。对建设工程消防检测机构和人员存在弄虚作假、违法违规的，委托方出具的《分部分项工程检测检查合格证明报告》不得作为《建设工程竣工验收消防查验报告》的附件。

第八条 住房和城乡建设主管部门联合消防救援部门在以下方面加强联合检查：

（一）不具备从业条件，从事建设工程消防技术服务活动；

（二）未依托平台开展执业，执业信息未录入信息平台，出具虚假、失实文件或者结论中存在危险有害因素辨识不全面，书面报告不规范，未经技术负责人、项目负责人签名盖章；

（三）提供建设工程消防设施检测、竣工验收消防查验技术服务的，项目负责人未到现场实际地点开展服务活动；

（四）指派无相应资格从业人员从事建设工程消防技术服务活动；

（五）冒用其他建设工程消防设计审查验收技术服务机构或从业人员名义从事建设工程消防技术服务活动；

（六）从业人员未按规定定期参加职业培训。

第九条 各级住房和城乡建设主管部门和消防救援部门建立沟通机制，每年不定期组织建设工程消防设施检测技术服务工作质量联合检查。

第十条 本办法自印发之日起施行，有效期两年。《建设工程消防技术服务活动行为量化考核表》《建设工程消防技术服务量化考核表说明》《量化考核提供资料清单》《建设工程消防技术服务评价表》《审查机构量化考核评价标准及结果应用》和《建设工程消防检测技术服务活动量化考核评价标准及结果应用》作为本办法的考评实施附件，由漳州市住房和城乡建设局负责解释。

| 附件1 建设工程消防设计审查机构量化考核表 单位名称： 项目名称： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 序号 | 标准内容和要求 | 评分标准（总分为100分），其中公共部分30分，单独考核部分70分。 | 分值 | 得分 | 备注说明 |
| 否决项 | 1 |  | 出具虚假文件情形的，本次考核不得分，并报相关部门处理。 |  |  | 重点检查 |
|  |  |  | 存在受贿、索贿、挂靠及其他违法违规行为，本次考核不得分，并报相关部门处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 未与建设单位签订委托合同情形的。 |  |  |  |
|  |  |  | 审查机构不得与所审项目的建设单位、设计单位有隶属关系或者其他利害关系。 |  |  |  |
| 机构资质及人员资格（10分） | 2 | 依托平台 开展执业（5分） | 执业信息未录入相关主管部门平台不得分。 | 5 |  | 执业信息录入漳州市消防审验信息平台、福建省消防技术服务信息平台等主管部门平台。 |
|  | 3 | 资质/资格 条件（5分） | 1、人员是否为实际在职人员。 2、是否超出范围从事施工图审查。 3、是否使用不符合条件的审查人员。 4、违反上述任何一项，该项不得分。 | 5 |  | 主要核查单位资质证书、人员资格证书及所在单位医社保证明（退休人员提供劳动合同）。存在任何一种违反情形的扣5分。 |
| 合同 履行（5分） | 4 | 合同履行 情形（5分） | 1、是否响应合同实质性内容（重点考察是否审查出违反消防技术标准强制性条文的内容）。 2、审查结论（含工程类别判定和技术审查结论）是否明确。 3、违反上述任何一项，该项不得分。 | 5 |  | 重点检查是否审查或者检查出违反消防技术标准强制性条文的内容并提供技术服务过程资料和整改材料（注：以消防设施检测和现场评定服务提供的材料为依据）。 |
| 履职情况（70） | 5 | 审查文件（70分） | 1、经主管部门、建设单位、消防设施检测机构等在项目建设过程中发现图审文件中存在应当发现而未发现的违反消防技术标准强制性条文，每1条扣10分，扣完为止。 2、主管部门日常督查（含消防验收）、技术复查等抽查项目发现违反消防技术标准强制性条文，每1条扣10分，扣完为止。 | 70 |  | 重点考核图审文件存在应当发现而未发现违反消防技术标准强制性条文。 |
| 对项目的评价（5分） | 6 | 建设/监理单位的对该项目消防技术服务机构的评价（5分） | 评价“优秀”得5分，“良好”得3分，“一般”得1分，评价“差”不得分。 | 5 |  | 建设单位、监理单位的对该项目图审机构及消防设施检测机构的评价表等（详见附表）。 |
| 奖罚情况（5分） | 7 | 单位或者本单位参与被考核项目个人奖罚情形（5分） | 1、在全省范围内获得主管部门肯定奖励，得5分。 2、在全省范围内被通报、查处，扣5分。 | 5 |  | 在全省范围内获得主管部门肯定及奖励情况的，提供主管部门颁发的奖励资料（奖状或者文件等)；在全省范围内被通报、查处情况的，依据网站及文件通报、行政处罚等资料。 |
| 行业自律情况（5分） | 8 | 廉洁从业（5分） | 人员是否签署廉洁承诺书。 | 5 |  | 签署廉洁承诺书并加盖公章 |

附件2

| 建设工程消防检测服务活动行为量化考核表 单位名称： 项目名称： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 序号 | 标准内容和要求 | 评分标准（总分为100分），其中公共部分30分，单独考核部分70分。 | 分值 | 得分 | 备注说明 |
| 否决项 | 1 |  | 出具虚假文件情形的，本次考核不得分，并报相关部门处理。 |  |  | 重点检查 |
|  |  |  | 存在受贿、索贿、挂靠及其他违法违规行为，本次考核不得分，并报相关部门处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 未与建设单位签订委托合同情形的予以扣分。 |  |  |  |
|  |  |  | 建设工程消防设施检测服务活动不得与所服务的项目的建设单位、监理企业、施工企业等有隶属关系或者其他利害关系。 |  |  |  |
|  |  |  | 同一建设工程技术服务的活动不得在同一项目同时开展建设工程消防设施检测（含竣工验收消防查验）和消防验收现场评定等行为，并不得承担施工任务。 |  |  |  |

| 建设工程技术服务活动的条件（10分） |  | 2 | 依托平台开展的业务活动情况（5分） | 业务活动的信息未录入相关主管部门平台不得分。 | 5 |  | 建设工程消防技术服务活动行为信息录入漳州市消防审验信息平台、福建省消防技术服务信息平台等主管部门平台。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 服务活动主体行为条件（5分） | 1、人员是否为本单位符合条件的人员（社保在本单位缴交）。 2、项目负责人（由符合国家执业规定的相应等级注册消防工程师担任）。 3、项目技术负责人由具有土建类（包括土建、机电、电气、智能化、给排水、暖通等专业）高级技术职称的人员担任）。 4、违反上述任何一项，该项不得分。 | 5 |  | 主要核查建设工程消防技术服务活动的条件，如医社保证明（退休人员提供劳动合同）。存在任何一种违反情形的扣5分。 |
| 合同履行（5分） | 4 | 合同履行情形（5分） | 1、是否响应合同实质性内容（重点考察技术服务机构是否检查出违反消防技术标准强制性条文的内容）。 2、违反上述任何一项，该项不得分。 | 5 |  | 重点检查是否审查或者检查出违反消防技术标准强制性条文的内容并提供建设工程消防技术服务过程资料和整改材料（注：以消防设施检测和现场评定服务提供的材料为依据）。 |

| 建设工程消防检测活动行为情况 （70分） | 5 | 提供技术服务情形10分 | 1、检测现场发现并整改问题内容、频次。 2、检测内容：是否全数检测，缺1项扣2分，扣完为止。 3、现场检测服务活动是否通知主管部门、建设、监理等单位。 | 10 |  | 1、检测现场发现并整改问题内容、频次：将问题抄报建设及监理单位，监理单位发出整改通知并有相应的整改反馈资料。 2、检测内容：检查现场检测影像资料、联调联动记录等。 3、建设工程消防设施检测服务活动是否通知主管部门、建设、监理等单位：提供相应的告知资料。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 参加建设工程消防验收、建设单位或监理单位组织的现场检查情况（5分） | 积极配合并提供专业技术性指导。 | 5 |  | 提供参加现场检查的通知单、整改反馈、影像资料等佐证材料。 |
|  | 7 | 检测报告情形（10分） | 1、检测报告响应性：未按规定时间上传相应系统（福建省消防技术服务信息平台、漳州市消防审验信息平台等）不得分。 2、检测报告： ①检测日期明确，相关人员签字及机构公章不完整，扣5分 ②检测内容具备完整性、合规性、真实性要求，与项目现场相符，未满足验收标准不得出具报告。不符合要求的扣5分。 | 10 |  | 1、检测报告响应性：按规定时间上传相应系统（福建消防技术服务信息平台、漳州市消防审验信息平台等）。 2、检测报告：检测日期明确，相关人员签字及公司盖章完整；与项目现场相符，未满足验收标准不得出具报告。 |
|  | 8 | 按合同指定人员到场情形（5分） | 1、消防查验、现场评定等机构的项目负责人到现场实际地点开展服务活动。 2、指派无相应资格从业人员从事建设工程消防技术服务活动不得分。 | 5 |  | 人员的签字及人员现场检测照片、图片等影像。 |
|  | 9 | 现场检查情况（40分） | 1、建筑防火：总平面布局、平面布置、建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰、建筑内部装修防火、防火分隔、防爆、安全疏散建筑消防是否存在重大消防安全隐患，每1条扣5分，扣完为止。 | 20 |  | 主管部门日常检查及验收现场发现的违反消防技术标准强制性条文、影响消防应急救援及其他存在重大火灾隐患等情形，重大火灾隐患参照GB35181-2017《重大火灾隐患判定办法》。 |
|  | 9 |  | 2、消防设施性能及系统功能： ①火灾自动报警系统、消防给水系统、气体灭火系统、消防电梯系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统及通风、空调系统、消防电气系统等是否存在重大消防安全隐患，每1条扣5分，扣完为止。 ②其他影响消防联动系统功能性、重要消防设施可用性，是否存在重大消防安全隐患的，每1条扣5分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 对项目的评价（5分） | 10 | 建设、监理单位的对该项目工程消防技术服务机构的评价（5分） | 评价“优秀”得5分，“良好”得3分，“一般”得1分，评价“差”不得分。 | 5 |  | 建设单位、监理单位的对该项目图审机构及建设工程消防设施检测机构的评价表等（详见附表）。 |
| 奖罚情况（5分） | 11 | 单位或者本单位参与被考核项目个人奖罚情形（5分） | 1、在全省范围内获得主管部门肯定奖励，得5分。 2、在全省范围内被通报、查处，扣5分。 | 5 |  | 在全省范围内获得主管部门肯定及奖励情况的，提供主管部门颁发的奖励资料（奖状或者文件等)；在全省范围内被通报、查处情况的，依据网站及文件通报、行政处罚等资料。 |
| 行业自律情况（5分） | 12 | 廉洁从业（5分） | 人员是否签署廉洁承诺书。 | 5 |  | 签署廉洁承诺书并加盖公章。 |

附件3

建设工程消防技术服务量化考核表说明

一、否决项

1. 重点检查否决项中的情形。

二、机构资质及人员资格/建设工程技术服务活动的条件

2.依托平台开展执业：建设工程消防技术服务行为信息录入漳州市消防审验信息平台、福建省消防技术服务信息平台等主管部门平台。

3.图审机构资质/资格条件：主要核查单位资质证书、人员资格证书及所在单位医社保证明（退休人员提供劳动合同）。存在任何一种违反情形的扣5分。

建设工程技术服务活动的条件：主要核查建设工程消防技术服务活动的条件，如医社保证明等（退休人员提供劳动合同）。存在任何一种违反情形的扣5分。

三、合同履行

4.合同履行情形：重点检查是否审查或者检查出违反消防技术标准强制性条文的内容并提供技术服务过程资料和整改材料（注：以建设工程消防设施检测和现场评定服务提供的材料为依据）。

四、审图机构履职情况/建设工程技术服务活动行为

（一）审查机构

5.重点考核图审文件存在应当发现而未发现违反消防技术标准强制性条文。

（二）建设工程技术服务活动行为

6.提供技术服务情形：

（1）检测现场发现并整改问题内容、频次：将问题抄报建设及监理单位，监理单位发出整改通知并有相应的整改反馈资料。

（2）检测内容：检查现场检测影像资料、联调联动记录等。

（3）建设工程消防设施检测服务活动是否通知主管部门、建设、监理等单位：提供相应的告知资料。

7. 参加消防验收、建设单位或监理单位组织的现场检查情况：提供参加现场检查的通知单、整改反馈、影像资料等佐证材料。

8.检测报告情形：

（1）检测报告响应性：按规定时间上传相应系统（福建消防技术服务信息平台、漳州市消防审验信息平台等）。

（2）检测报告：检测日期明确，相关人员签字及公司盖章完整；与项目现场相符，未满足验收标准不得出具报告。

9.按合同指定人员到场情形：人员的签字及人员现场检测照片、图片等影像。

10.现场检查情况：主管部门日常检查及验收现场发现的违反消防技术标准强制性条文、影响消防应急救援及其他存在重大火灾隐患等情形，重大火灾隐患参照GB35181-2017《重大火灾隐患判定办法》。

五、对项目的评价

11.建设单位、监理单位的对该项目图审机构及建设工程技术服务活动行为的评价表等（详见附表）。

六、奖惩情况

12.在全省范围内获得主管部门肯定及奖励情况的，提供主管部门颁发的奖励资料（奖状或者文件等)；在全省范围内被通报、查处情况的，依据网站及文件通报、行政处罚等资料。

七、行业自律

13.廉洁从业：签署廉洁承诺书并加盖公章。

八、其他

14.量化考核应在消防验收现场检查（含备案抽中）、验收备案（结合备案抽查、专项检查）当天考核出结果。

15.县（区）消防审验主管部门应当将考核结果在1个工作日内抄送市局消防科（市消防工程中心）。

16.量化考核表结果由市住建局汇总全市考核情况，定期统一抄送市消防救援支队，并协同消防救援部门实施联合惩处。

17.建设工程技术服务活动行为应在完成技术服务后，开展自查，准备相应佐证材料，以备考核评价。未提供者，本次考核计0分（部分未提供的，该项得0分）。

附件4

量化考核提供资料清单

一、审查机构

1.与建设单位签订的委托合同。

2.审查机构资质证明文件。

3.审查机构人员执业信息录入相关主管部门平台的证明。

4.审查机构人员社保在本单位缴交的证明。

5.审查机构各专业负责人资格证明、注册证明。

6.提供施工图审查报告。

7.提供审图过程中发现的违反消防技术标准强制性条文的相关材料。

8.建设单位对审查机构的评价表。

9.存在全省范围内获得主管部门肯定及奖励情况的，提供主管部门颁发的奖励资料（奖状或者文件等)；存在全省范围内被通报、查处情况的，提供依据网站及文件通报、行政处罚等资料。

10.人员廉洁承诺书。

二、建设工程技术服务活动行为

1.与建设单位签订的委托合同。

2.建设工程技术服务活动条件证明文件。

3.建设工程技术服务活动行为信息录入相关主管部门平台的证明。

4.建设工程消防检测服务人员社保在本单位缴交的证明。

5.建设工程消防检测服务项目负责人注册消防工程师资格证明、注册证明。

6.建设工程消防检测服务技术负责人土建类高级技术职称资格证明、注册证明。

7.建设工程消防检测服务活动发出的消防检测情况反馈单（需盖章）。

8.监理单位根据建设工程消防检测服务活动情况反馈单发给施工单位的整改通知单。

9.参加消防验收、建设单位或监理单位组织的现场检查的通知单、整改反馈、影像资料等佐证材料。

10.将《建筑消防设施检测报告》上传福建省消防技术服务信息平台，及《分部分项工程检测检查合格证明》上传漳州市消防审验信息平台等佐证材料。

11.根据消防检测合同指定人员到场情况证明：人员的签字及人员现场检测照片、图片等影像。

12.建设、监理单位对该工程项目消防技术服务活动的评价表。

13.存在全省范围内获得主管部门肯定及奖励情况的，提供主管部门颁发的奖励资料（奖状或者文件等)；存在全省范围内被通报、查处情况的，提供依据网站及文件通报、行政处罚等资料。

14.建设工程检测服务活动人员廉洁承诺书。

附件5

建设工程消防技术服务评价表

（消防设计审查机构）

评价单位名称：                      类别：□建设单位 □监理单位

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设计审查机构 |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 |  | 评价意见 | 备注 |
| 1 | 弄虚作假、徇私舞弊、出具虚假消防技术服务成果 |  |  |  |
| 2 | 审查机构对涉及消防的设计文件未进行政策性审查，存在应当发现而未发现的违反消防技术标准强制性条文。 |  |  |  |
| 3 | 建设单位提出的合理合法的消防安全设计审查条文，审查机构不予以配合 |  |  |  |
| 4 | 服务质量评价 |  |  |  |
| 5 | 存在受贿、索贿及其他违法违规行为 |  |  |  |
| 评价结果 |  |  | □优秀 □良好 □一般 □差 |  |
| 建设单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

附件6

建设工程消防技术服务评价表

（消防检测服务）

评价单位名称：                      类别：□建设单位 □监理单位

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设工程消防技术服务单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 评价内容 |  | 评价意见 | 备注 |
| 1 | 弄虚作假、徇私舞弊、出具虚假消防技术服务成果 |  |  |  |
| 2 | 建设工程消防设施检测服务活动出具的技术服务成果未涵盖涉及消防的分部分项工程内容 |  |  |  |
| 3 | 建设、监理单位组织的现场检查、竣工验收消防查验，消防涉事检测服务活动派出人员无故不到场配合 |  |  |  |
| 4 | 服务质量评价 |  |  |  |
| 5 | 存在受贿、索贿及其他违法违规行为 |  |  |  |
| 评价结果 |  |  | □优秀 □良好 □一般 □差 |  |
| 建设单位项目负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

附件7

审查机构量化考核评价标准及结果应用

一、量化考核评价标准

（一）量化考核评价依据

根据本办法《建设工程消防设计审查机构量化考核表》的评价标准为依据进行量化考核。

（二）量化考核评价划分

审查机构量化考核评价结果按A、B、C、D划分：

量化考核评定赋分值大于等于九十分的，划为A级；

量化考核评定赋分值大于等于八十分且小于九十分的，划为B级；

量化考核评定赋分值大于等于七十分且小于八十分的，划为C级；

量化考核评定赋分值大于等于六十分且小于七十分的，划为D级；

考核评价得分小于60分或存在《建设工程消防设计审查机构量化考核表》否决项的，量化考核评价结果为不合格。

原则上每季度考核一次。下一季度第一个月5日前，同一机构不同项目的量化考核取平均，对某项目考核评价得分小于60分的，本季度计算得分取最低分值，再与上一季度分值取平均，作为本季度最终考核结果；若某机构在本季度无项目评价考核，其考核分值延续上季度考核结果作为本季度考核分值；若均无考核结果的机构，不参与考核结果的应用。其量化考核分值纳入市住建局对施工图审查机构的统一监管。

（三）量化考核评价原则

1.坚持“统一办法、统一标准、客观公正”的原则，实事求是地反映被评“审查机构”的评价等级状况；

2.遵守国家有关法律、法规、政策，采用宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的方法进行评价。

二、量化考核评价结果应用

（一）向本市消防设计审查主管部门推介量化考核评价结果

1.根据量化考核评价结果在市住建局网站公示，对量化考核结果有异议的可以向主管部门提出申诉，申诉期为公示之日起3个工作日内，主管部门收到申诉之日起5个工作日内予以复查（附申诉表）；

2.考核评价得分位列全市后2名（含不合格审查机构）的，将其列为日常监督管理的重点对象，实行差异化管理，对其进行不定期、不告知抽查，期限3个月；

3.考核评价不合格的，限期整改，整改期限最长不超过3个月；

4.考核评价得分小于60分或排名后1位，纳入重点监管对象，在评价周期范围内，实施全市所承接的项目重点监管；

5.各县（区）消防审验部门具体制定重点监管方案（若存在未有考核结果的机构，各地针对具体实际，对其加强监管），并报市住建局重点监管结果。

（二）向省住房和城乡建设厅推介量化考核结果

根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施细则》第二十四条规定向省住房和城乡建设厅报送监督检查成果，作为省厅指导、监督施工图审查机构规范化运行的参考指标。

（三）将量化考核结果与消防设计审查技术复查机制相结合

考核结果“C级以下（含不合格）”的扩大所承接项目技术复查的比例，对技术复查检查问题限期核实整改，涉及违反消防技术标准强制性条文，应依据相关法律法规进行行政处罚。

附件8

建设工程消防检测服务量化

考核

评价标准及结果应用

一、量化考核评价标准

（一）量化考核评价依据

根据本办法《建设工程消防技术服务量化考核表》和《建设工程消防技术服务评价表》的结果为依据进行量化考核评价。

（二）量化考核评价划分

建设工程消防检测服务量化考核评价结果按A、B、C、D划分：

量化考核评定赋分值大于等于九十分的，划为A级；

量化考核评定赋分值大于等于八十分且小于九十分的，划为B级；

量化考核评定赋分值大于等于七十分且小于八十分的，划为C级；

量化考核评定赋分值大于等于六十分且小于七十分的，划为D级；

考核评价得分小于60分或存在《建设工程消防技术服务量化考核表》否决项的，量化考核评价结果为不合格。

原则上每季度考核一次。下一季度第一个月5日前，同一建设工程消防技术服务机构不同项目的量化考核取平均，对某项目考核评价得分小于60分的，本季度计算得分取最低分值，再与上一季度分值取平均，作为本季度最终考核结果；若某建设工程消防检测服务机构在本季度无项目评价考核，其考核分值延续上季度考核结果作为本季度考核分值；若均无考核结果的检测服务行为，不参与考核结果的应用。其量化考核分值纳入市住建局对施工图审查机构的统一监管。

（三）在开展量化评价过程中，应遵循以下原则

1.坚持“统一办法、统一标准、客观公正”的原则，实事求是地反映被评“消防设施检测技术服务机构”的评价等级状况；

2.遵守国家有关法律、法规、政策，采用宏观与微观、动态与静态、定量与定性相结合的方法进行评价。

二、量化考核评价结果应用

（一）向本市消防设计审查验收主管部门推介量化考核结果

1.根据量化考核评价结果在市住建局网站公示，对量化考核结果有异议的可以向主管部门提出申诉，申诉期为公示之日起3个工作日内，主管部门收到申诉之日起5个工作日内予以复查（附申诉表）；

2.针对量化考核为C级单位的项目，在全市范围内每季度进行抽查监管；

3.针对量化考核为D级单位的项目，加强施工过程监管频率，每季度督查中进行全数抽查；

4.针对量化考核得分位列全市后2名（含不合格消防检测技术服务机构）的，将其列入事中事后动态监管的重点对象，进行差异化管理，期限6个月；

5.考核不合格的，限期整改，整改期限最长不超过3个月；

6.考核评价得分小于60分或排名后1位，纳入重点监管对象，在评价周期范围内，实施全市所承接的项目重点监管；

7.各县（区）消防审验部门具体制定重点监管方案（若存在未有考核结果的机构，各地针对具体实际，对其加强监管），并报市住建局重点监管结果。

（二）向市消防救援支队推介量化考核评价结果

具体应用由市消防救援支队负责解释。

附件9

量化考核申诉表

| 申诉单位： |  |
| --- | --- |
| 单位类别： □消防设计审查 □消防设施检测 |  |
| 项目名称： |  |  |
| 项目负责人：（签名） | 联系电话： |
| 申诉事件： |  |  |
| 申诉理由（可以附页）： 法人代表签名： 申诉单位（盖章）： 时间： 年 月 日 |  |
| 申诉处理意见（是否重新考核评价）： 申诉事件承办人签字： 时间： 年 月 日 |  |
| 申诉最终处理结果： 主管部门业务科室负责人或委托人签字： 时间： 年 月 日 |  |

抄送：福建省住房和城乡建设厅。

漳州市住房和城乡建设局办公室 2023年3月30日印发