电气火灾应急演练方案

一 演练目的

通过演练，使员工掌握干粉灭火器使用，扑救电气火灾的正确方法，火灾报警流程以及火灾逃生的技巧和相关知识，熟悉出现火灾后紧急疏散的程序和路线，确保在火灾来临时，应急工作能快速，高效，有序地进行，从而最大限度地保护员工的生命安全，

二，地点，人员

动力部配电室，当班电工，当班组长，应急救援人员等

三，演练步骤

- 演练前对参演人员培训，熟悉应急避险和自我保护的知识，明确此次演练的任务的注意事项。

- 火情预想：2023年7月X日，工程动力部动力站所属配电室，由于电线老化过载，温度升高，线路着火，引发火情，消控室接到报警。一名当班电工昏迷，原因不详

- 巡检人员（电话）：消控室，我是运行班 XXX ，（说明起火原因和具体位置。）

消控室值班人员（电话）：收到，先做应急处理，注意安全自救，随时报告火势进展。

（消控人员接到报警后，令一名值班人员立即把火灾报警控制器打到了自动状态，并报告指挥员）

指挥员（对讲机）：收到，立即查看火情。

消控室值班人员（对讲机）：报告指挥官，动力部线  路起火，引燃周围可燃物，一人昏迷。

指挥员（对讲机）：收到，立即启动相关灭火疏散预  案，各部门根据预案有序开展灭火救援工作。

（指挥员根据预案，立即在工程动力部楼下成立了应   急救援指挥部）

灭火行动组长（对讲机）：收到，灭火行动组已赶赴 灭火。（组员立即携带灭火装备驾驶消防车辆前往现场）

防护救护组长（对讲机）：收到，已赶赴现场安全防护救护组划定警戒区域，准备好了安全救护装备。

疏散引导组长（对讲机）：收到，已有序开展疏散引导撤离。

将昏迷人员搬至安全地带，进行救治复苏。

1min后

疏散引导组长（对讲机）：报告指挥官，人员已全部疏散完毕。

指挥员（对讲机）：收到，检查确认无遗留人员。

疏散引导组长（对讲机）：收到

灭火行动组长（对讲机）：报告指挥官，火势已扑灭，现场救火人员有一人轻伤。

指挥员（对讲机）：收到，安排警戒，防止二次复燃。

指挥员（对讲机）：安全救护组立即到现场查看人员受伤情况。

安全防护救护组长（对讲机）：收到，已在给受伤人员包扎，已把受伤人员移到安全位置

2min后

灭火行动组长（对讲机）：报告1号，现场已无复燃风险

指挥员（对讲机）：收到，清理现场，有序撤离。

灭火行动组长（对讲机）：收到

演练结束，总结讲评