《西安市居民住宅区消防安全管理条例（草案建议稿）》

目 录

第一章 总则

第二章 消防责任

第三章 火灾预防

第四章 法律责任

第五章 附则

第一章   总  则

第一条【立法目的】 为了强化居民住宅区消防安全管理，预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《陕西省消防条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】本市行政区域内居民住宅区的消防安全管理，适用本条例。

本条例所称居民住宅区，是指供家庭居住使用的建筑及配套的设施、设备所在的区域和相关场地，包括城镇居民住宅区域、农村居民集中居住区域等。

第三条【基本原则】居民住宅区消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府领导、部门监管、主体负责、多方参与、综合治理的原则，不断增强居民住宅区火灾防控能力。

第四条【管理体制】各级人民政府负责本行政区域内的居民住宅区消防安全工作。

市、区（县）人民政府应急管理部门对本行政区域内居民住宅区消防安全工作实施监督管理，并由市、区（县）人民政府消防救援机构负责实施。

市、区（县）人民政府公安、住房城乡建设、自然资源和规划、城市管理、市场监管、农业农村、教育、民政、水行政、大数据管理等部门按照职责分工，共同做好居民住宅区消防安全工作。

第五条【宣传教育】区（县）人民政府消防救援机构指导乡镇人民政府、街道办事处，在居民住宅区开展经常性的消防安全现场宣传教育，增强居民安全用火、用电、用气和防火、灭火常识及逃生技能，增强自防自救能力。

区（县）人民政府消防救援机构对居民住宅区消防安全宣传教育优秀的乡镇人民政府、街道办事处予以表彰和奖励。

第六条【支持物业履职举措】具有定价职权的部门在制定政府指导价时应当将物业服务企业履行法定消防工作责任所需费用计算在内。

第七条【综合治理举措】市、区（县）人民政府应当将消防安全隐患突出的老旧住宅小区优先纳入老旧住宅小区改造计划，配备相应的消防设施、器材，改善老旧住宅小区消防安全条件。

乡镇人民政府、街道办事处应当在老旧住宅小区周边，协调采取扩充车位、引导分流停车、潮汐停车等措施，保障住宅小区消防车通道不被占用。

鼓励和支持在老式砖木结构等火灾危险性较高的住宅，安装独立式火灾探测报警器等最新报警灭火装置。

第八条【信用管理】对违反居民住宅区消防安全管理规定的物业服务企业和个人等，相关部门按照规定，将其违法信息提供至相应的公共信用信息服务平台。相关部门可以依法采取相应的惩戒措施；鼓励市场主体采取相约的制约措施。

第九条【社会监督】鼓励新闻媒体和社会公众对居民住宅区火灾隐患及整治情况进行舆论监督。

存在重大火灾隐患或者发生重大火灾责任事故的小区，不得参加“文明小区”等各类政府评优活动。

第二章  消防责任

第十条【市、区（县）人民政府责任】市、区（县）人民政府应当加强对居民住宅区消防安全工作的领导，将其纳入基层社会治理和网格化综合管理体系，督促本级人民政府有关部门和下级人民政府履行管理职责。

区（县）人民政府应当组织负有消防安全监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处、村民委员会、居民委员会等单位，依法编制居民住宅区消防安全权力清单和责任清单，公开并接受社会监督。

第十一条【乡镇人民政府、街道办事处责任】乡镇人民政府、街道办事处应当建立健全消防安全组织，落实消防安全网格化管理措施，完善公共消防设施，定期检查、指导和帮助村（居）民委员会开展群众性消防工作，做好居民住宅区消防宣传、巡查、隐患查改，协助做好火灾事故调查及善后等工作。

乡镇人民政府、街道办事处的消防安全委员会负责研究、监督、指导本辖区消防安全工作，协调解决重大消防安全问题。

第十二条【应急管理部门职责】市、区（县）人民政府应急管理部门应当加强居民住宅区消防安全法律、法规的宣传，督促、指导有关单位做好居民住宅区消防安全工作。

市、区（县）人民政府应急管理部门应当将消防救援机构确定的消防安全重点小区报本级人民政府备案，并将消防救援机构在消防监督检查中发现的重大火灾隐患书面报告本级人民政府。

第十三条【消防救援机构职责】市、区（县）人民政府消防救援机构应当履行下列职责：

（一）加强消防法律、法规的宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；

（二）指导乡镇人民政府、街道办事处和负有消防安全监督管理职责的部门履行消防安全职责；

（三）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（四）统一组织和指挥火灾现场扑救；

（五）将性质重要、功能复杂、规模大、消防安全技术要求高、消防安全隐患大的居民住宅区确定为消防安全重点小区并对其实施消防监督检查，处理消防安全违法行为；

（六）法律、法规规定的其他职责。

第十四条【住建部门职责】市、区（县）人民政府住房城乡建设部门应当履行下列职责：

（一）负责居民住宅区内特殊建设工程的消防设计审查、消防验收以及其他建设工程的消防验收备案与抽查；

（二）负责居民住宅外墙保温材料的监督管理；

（三）指导、督促物业服务人按照合同约定履行消防安全职责；

（四）指导业主依照有关规定使用专项维修资金对共用的消防设施进行维修、更新和改造；

（五）依法查处居民住宅区在建工程消防安全违法行为；

（六）法律、法规规定的其他职责。

第十五条【公安机关及派出所职责】公安机关应当履行下列职责：

（一）负责法律、法规规定应由其查处的消防安全违法行为；

（二）协助开展火灾扑救和应急救援行动中消防车辆及其他救援车辆的通行、停靠等保障工作；

（三）负责火灾扑救和应急救援现场及周边道路的交通管制、指挥、疏导工作。

公安派出所应当履行下列职责：

（一）开展消防安全宣传教育，指导、督促村（居）民委员会、物业服务人等有关单位和个人落实消防安全措施；

（二）开展日常消防监督检查，对检查发现的火灾隐患，应当督促物业服务人及相关责任人及时消除，按照有关规定处理消防安全违法行为；

（三）协助消防救援机构开展火灾扑救、应急救援和火灾事故调查；

（四）法律、法规规定的其他职责。

第十六条【居（村）民委员会职责】居（村）民委员会应当履行下列职责：

（一）确定消防安全管理人，建立消防工作档案，组织制定防火安全公约，开展防火宣传教育、防火安全检查巡查、消防演练和初起火灾扑救等工作；

(二)指导和监督业主委员会履行消防安全责任，协同其监督物业服务人实施消防安全防范服务事项，对尚未选聘物业服务人且未组建业主委员会的住宅小区，组织业主、使用人做好消防安全工作。

（三）按照规定建立微型消防站，配备必要的消防器材；

（四）在农业收获季节、重大节假日、农村庙会等集会期间，对居民开展有针对性的消防宣传教育，增加消防安全检查频率，及时发现和消除火灾隐患；

（五）对空巢老人和独居残疾人、瘫痪病人等人员登记造册，帮助其排查消除火灾隐患，必要时请有关部门和机构予以帮助；

（六）法律、法规规定的其他职责。

第十七条【物业服务人的职责】居民住宅区的物业服务人应当在管理区域内履行下列消防安全责任：

（一）承接物业项目时应当查验共用消防设施的设置以及完好状况，及时将查验结果书面报送住房城乡建设部门，并告知业主委员会或者全体业主；

（二）实施物业服务合同约定的消防安全防范服务事项；

（三）制定消防安全制度，确定消防安全管理人，对物业服务人员进行消防安全培训；

（四）开展消防安全巡查，进行初起火灾扑救，对高层住宅建筑进行每日防火巡查，并做好记录；

（五）按照规定每月至少进行一次防火检查，及时发现和消除火灾隐患，并做好记录；

（六）对共用消防设施、器材和消防标志定期进行检测、维护保养，确保其完好有效，并做好记录；

（七）制定灭火和应急疏散预案，定期开展消防演练；

（八）按照规定在物业管理区域显著位置定期公示消防安全管理相关信息，设置消防知识宣传设施，开展消防安全宣传教育，定期向业主委员会和业主、物业使用人通报消防安全情况、提示消防安全风险；

（九）加强电动车消防安全管理，合理划定电动车停放及充电场所，及时劝阻、制止在楼梯间、前室、疏散通道、安全出口等区域违规停放电动车或充电行为；

（十）督促业主、物业使用人履行消防安全义务，对业主、物业使用人违反消防安全管理规定的行为予以劝阻、制止，不听劝阻、制止的，及时向乡镇人民政府、街道办事处和负有消防安全监督管理职责的部门或者机构报告；

（十一）法律、法规规定的其他责任。

第十八条【业主、使用人消防安全义务】居民住宅区的业主、使用人应当履行下列消防安全义务：

（一）遵守管理规约约定，执行业主大会和业主委员会有关消防安全管理的规定；

（二）做好自用房屋、自用设备和场地的消防安全工作，及时消除火灾隐患；

（三）依法改变房屋用途的，应通报物业服务人，没有物业服务人的，报居（村）民委员会备案；

（四）法律、法规规定的其他消防安全义务。

第十九条【业主大会、业主委员会的义务】居民住宅区的业主大会、业主委员会应当履行下列消防安全责任：

（一）督促业主、使用人遵守消防安全管理规定，落实管理规约和物业服务合同约定的消防安全事项；

（二）监督和支持物业服务人落实消防安全防范服务事项；

（三）配合乡镇人民政府、街道办事处和负有消防安全监督管理职责的部门、居（村）民委员会、物业服务人依法履行消防安全管理职责；

（四）法律、法规规定的其他消防安全责任。

第二十条【供水、供电、供气企业的义务】供水、供电、供气企业，应当依法承担居民住宅区相关管线和设施设备维修、养护的责任，保障消防安全。临时占用、挖掘消防通道、登高操作场地、消防设施的，应当及时恢复原状。

燃气经营者应当按照规定对居民的燃气设施进行入户免费安全检查，提供燃气安全使用指导。发现违反安全用气规定的，应当书面告知用户并及时整改。

第三章  火灾预防

第二十一条【联动检查机制】市、区（县）人民政府应当建立联动机制，根据居民住宅区火灾形势和特点，定期组织应急管理、消防救援、公安、住房城乡建设、自然资源和规划、民政、城市管理、教育、市场监管、农业农村等部门（机构）有针对性地开展居民住宅区消防安全检查。

检查中发现消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求或者存在影响公共安全的重大火灾隐患的，市、区（县）人民政府应当组织或责成有关部门、单位采取措施进行整改。

第二十二条【协作机制】市、区（县）人民政府应急管理、消防救援、公安、住房城乡建设等部门应当建立协作机制，加强居民住宅区消防监督检查、火灾隐患核查、违法行为处罚、信息共享等方面的协作。

负有消防安全管理职责的部门在监督检查中发现火灾隐患、消防安全违法行为需要由其他有关部门处理的，应当及时移送，受移送的部门应当及时处理并反馈处理情况。

第二十三条【共用消防设施配备（物防）】居民住宅区应当按照规定配置消防设施和器材，并保障其正常使用。

高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材，按照规定配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等疏散逃生器材。

第二十四条【共用消防设施的维护、更换（物防）】居民住宅区的共用消防设施，保修期内的维修、更换等费用由建设单位承担；保修期满后的维修、更换和改造等费用从专项维修资金中列支。

没有专项维修资金或者专项维修资金不足的，由业主按照约定承担；没有约定或者约定不明确的，按照各自所有权面积所占比例承担。

共用消防设施发生故障或者损坏的，物业服务人应当及时组织维修；因建筑改造、设备检修等需要临时停用的，应当采取有效措施确保消防安全。

第二十五条【电动车治理措施（物防）】新建、改建、扩建居民住宅区应当规划和配套建设能够满足需要的电动车停放场所和充电设施，并配备消防器材。

已经投入使用的居民住宅区，经业主大会、业主委员会或者物业管理委员会同意，应当增建、改建能够满足需要的电动车停放场所和充电设施，并配备消防器材。增建、改建工作由住房城乡建设、自然资源和规划等部门指导，由乡镇人民政府、街道办事处组织实施。

第二十六条【住宅维修资金的使用程序】住宅专项维修资金划转业主大会管理前，共用消防设施损坏，物业服务人或相关业主需要动用专项维修资金进行维修、更新和改造的，在收到消防救援机构出具的整改通知书后三个工作日内，向区（县）住房城乡建设部门申请列支，住房城乡建设部门须在五个工作日内予以审核处理。

住宅专项维修资金划转业主大会管理后，共用消防设施损坏，物业服务人需要动用专项维修资金进行维修、更新和改造的，在收到消防救援机构出具的整改通知书后三个工作日内，向业主委员会提出列支住宅专项维修资金的申请，业主委员会三个工作日内予以审核，审核同意的，三个工作日内向专户管理银行发出划转住宅专项维修资金的通知，并同时报区（县）住房城乡建设主管部门备案。

因业主委员会不同意在专项维修资金中列支维修费用等原因，导致未按规定实施共用消防设施维修、更新和改造的，消防救援机构应及时告知区（县）住房城乡建设主管部门，由区（县）部门住房城乡建设主管部门代为组织维修。维修费用由全体业主承担，业主委员会拒不缴付的，可依法申请人民法院强制执行。

物业服务人或相关业主需要动用公有住房住宅专项维修资金的，在收到消防救援机构出具的整改通知书后三个工作日内，向负责管理公有住房住宅专项维修资金的部门申请列支，收到部门须在收到申请五个工作日内予以审核处理。

第二十七条【鼓励性措施（物防）】鼓励和支持在老旧居民住宅楼的共用部位、群租房等位置和场所安装火灾应急广播、简易水喷淋装置、局部应用自动喷水系统。鼓励业主在居民住宅内安装独立式火灾探测报警器。

第二十八条【易燃易爆危险品场所设置（技防）】生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得设置在居民住宅区，并应当与居民住宅区保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内的，应当按照消防技术标准和消防安全管理规定，采取防火分隔措施，设置报警、灭火和疏散等设施，加强用火、用电、用气等方面的管理。

第二十九条【出租住房消防安全管理】用于居住的出租房屋，出租人应当确保房屋符合消防安全要求。出租人与承租人应当以书面形式明确双方的消防安全责任；未以书面形式明确的，承租人在其使用范围内履行消防安全责任，不得擅自改变房屋使用功能和结构、降低房屋消防安全标准。

出租人或者承租人发现出租房屋存在火灾隐患的，应当及时消除。出租人发现承租人有消防安全违法行为，应当及时制止。

第三十条【禁止行为（人防）】任何单位和个人不得在居民住宅区实施下列行为：

(一）遮挡、覆盖疏散指示标志，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道；

(二）占用、堵塞、封闭消防车登高作业场地，在消防车通道上方、登高作业面设置妨碍消防车作业的障碍物；

（三）在建筑的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口及居住场所内停放电动车自行车或者对电动自行车充电；

（四）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；

（五）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距；

（六）妨碍防火门、防火卷帘的正常使用，或者拆除防火门、防火卷帘；

（七）侵占、损坏建筑共用部位、共用设施设备影响消防安全；

（八）损坏建筑内楼层间电缆井、管道井的防火分隔或者在电缆井、管道井内堆放杂物；

（九）违反燃气安全使用规定，擅自安装、改装、拆除燃气设备和用具；

（十）违反规定进行电焊、气焊、气割作业；

（十一）违反消防安全管理规定对建筑物外立面进行装修、装饰，影响建筑防火、防烟性能和灭火救援；

（十二）在人员密集场所的窗户、阳台安装影响逃生和灭火救援的防盗网、户外广告、大型显示器等障碍物；

（十三）擅自改变住宅用途，用于餐饮、生产加工储存、歌舞娱乐、校外培训等经营活动。

（十四）其他影响消防安全的行为。

第四章  法律责任

第三十一条【法律选择适用规则】违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第三十二条【违规充电的法律责任】违规在建筑的公共走道、楼梯间、门厅、安全出口及居住场所内停放电动车自行车或者对电动自行车充电的，责令改正，拒不改正的，处五百元以上一千元以下罚款。

第三十三条【擅自改变住宅用途的法律责任】擅自改变住宅用途，用于餐饮、生产加工储存、歌舞娱乐、校外培训等经营活动的，责令改正，拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。

第三十四条【公职人员法律责任】各级人民政府、有关部门和单位及其工作人员在居民住宅区消防安全管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附则

第三十五条【开发区管理条款】高新技术产业开发区、经开、曲江、浐灞、航天等开发区、示范区管委会根据市人民政府的授权，依据本条例做好本辖区居民住宅区消防安全管理工作。

第三十六条【生效和施行条款】本条例自202   年1月1日起施行。