## 自动喷水灭火系统 分部（子分部）工程质量验收记录

表 G3－1	编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 结构类型及层数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |  |  |
| 序 | 号 | 子分部（分项）工程名称 |  |  | 检验批数 |  | 施工单位检查评定 |  | 验收意见 |  |  |
| 1 |  | 消防水泵和稳压泵安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 2 |  | 消防水泵接合器安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 3 |  | 管网安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 4 |  | 喷头安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 5 |  | 报警阀组安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他组件安装 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 7 |  | 水压试验 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 8 |  | 气压试验 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 9 |  | 冲洗 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 10 |  | 水源测试 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 11 |  | 消防水泵调试 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 12 |  | 稳压泵调试 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 13 |  | 报警阀组调试 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 14 |  | 排水装置调试 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 15 |  | 联动试验 |  |  | 1 份 |  | √ |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  | 共 | 项，经审查符合要求 |  | 项 |  |  |  |
| 安全和功能检验（检测报告） |  |  |  |  | 共 | 项，经审查符合要求 |  | 项 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： |  | 年 | 月 | 日 |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理： |  | 年 | 月 | 日 |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  | 年 | 月 | 日 |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人： |  | 年 | 月 | 日 |
|  | 监理 （建设） 单位 |  |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 |  |  | 月 | 日 |

### 自动喷水灭火系统管网安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 自动喷水灭火系统管网安装 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 自动喷水灭火系统管网安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋—

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统管网安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验 收。 附件：1、自动喷水灭火系统管网安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 自动喷水灭火系统管网安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051105□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 管网管材 |  |  |  | 第 5.1.1 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道连接 |  |  |  | 第 5.1.2 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道校直、防腐、清除管内杂物 |  |  |  | 第 5.1.3 条 | 清洁防腐符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 沟槽式管件连接 |  |  |  | 第 5.1.4 条 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道螺纹连接 |  |  |  | 第 5.1.5 条 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道法兰连接 |  |  |  | 第 5.1.6 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道安装位置 |  |  |  | 第 5.1.7 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道支架、吊架防晃支架安装 |  |  |  | 第 5.1.8 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道穿过变形缝及穿楼板、墙体的处理 |  |  |  | 第 5.1.9 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 横向管道的坡度及排水措施 |  |  |  | 第 5.1.10 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配水干管、配水管的色标 |  |  |  | 第 5.1.11 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管网安装中断时的敞口处理 |  |  |  | 第 5.1.12 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统喷头安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 自动喷水灭火系统喷头安装 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 自动喷水灭火系统喷头安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋—

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 喷头安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、自动喷水灭火系统喷头安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 自动喷水灭火系统喷头安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051106□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行 |  |  |  | 第 5.2.1 条 |  | 系统打压合格，冲洗干净，符 合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 喷头安装时不得对喷头进行拆装、改动，严禁给喷头附加任何装饰性涂层 |  |  |  | 第 5.2.2 条 |  | 无拆装、改动，无附加装饰性涂层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 喷头安装应使用专用扳手，喷头框架、溅水盘变形或释放原件损伤时， 应采用规格、型号相同的喷头更换 |  |  |  | 第 5.2.3 条 |  | 专用扳手，无更换 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩 |  |  |  | 第 5.2.4 条 |  | 防护罩安装符合设计要求和 规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物距离 |  |  |  | 设计要求 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 喷头的型号、规格、使用场所 |  |  |  | 设计要求 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 喷头公称直径小于 10mm 时，管道上应装过滤器 |  |  |  | 第 5.2.7 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 溅水盘高于附近梁底及宽度小于 1.2m 其它障碍时的安装 |  |  |  | 第 5.2.8 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 宽度大于 1.2m 的障碍，增加喷头的安装 |  |  |  | 第 5.2.9 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 喷头在不到顶的隔断附近时的安装 |  |  |  | 第 5.2.10 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统管网冲洗 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-03

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 自动喷水灭火系统管网冲洗 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 自动喷水系统管网冲洗分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋—

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水系统管网冲洗 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、自动喷水系统管网冲洗检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 冲洗检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051111□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 管网冲洗的水流流速、流量，排水管位置应低于配水支管 |  |  |  | 第 6.4.1 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管网冲洗的水流方向 |  |  |  | 第 6.4.2 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管网冲洗的质量要求 |  |  |  | 第 6.4.3 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 临时专用排水管的设置 |  |  |  | 第 6.4.4 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下管与地上管连接前的冲洗 |  |  |  | 第 6.4.5 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冲洗后管网余水排除 |  |  |  | 第 6.4.6 条 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统管网水压试验 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-04

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 水压试验检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 水压试验分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统压试验 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、水压试验检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 水压试验检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051109□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 水压强度试验 |  |  |  | 第 6.2.1 条 第 6.2.2 条 |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水压严密性试验 |  |  |  | 第 6.2.3 条 |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水源干管、进户管、室内埋地管道水压强度试验和严密性试验 |  |  |  | 第 6.2.5 条 |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统管网气压试验 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-05

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 气压试验检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 气压试验分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统气压试验 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验 收。 附件：1、气压试验检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 气压试验检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051110□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 气压严密性试验 |  |  |  | 第 6.3.1 条 |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 气压试验介质 |  |  |  | 第 6.3.2 条 |  | 符合规范规定 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他组建安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 其他组件安装检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 其他组件安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 其他组件安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、其他组件安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 其他组件安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051108□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 水流指示器安装 |  |  | 第 5.4.1 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 控制阀的的规格、型号和安装位置 |  |  | 第 5.4.2 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 压力开关安装 |  |  | 第 5.4.3 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水力警铃安装 |  |  | 第 5.4.4 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 末端试水装置和试水阀安装 |  |  | 第 5.4.5 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 信号阀安装 |  |  | 第 5.4.6 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 排气阀安装 |  |  | 第 5.4.7 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 节流管和减压孔板安装 |  |  | 第 5.4.8 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 减压阀安装 |  |  | 第 5.4.10 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 多功能水泵控制阀安装 |  |  | 第 5.4.11 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 倒流防止器安装 |  |  | 第 5.4.12 条 | 符合设计和规范要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

报警阀组安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  | 湖北省泰立消防系统工程有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 报警阀组安装 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 报警阀组安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 报警阀组安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、报警阀组安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 报警阀组安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051107□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 报警阀组安装 |  |  | 第 5.3.1 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 报警阀组附件安装 |  |  | 第 5.3.2 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 湿式报警阀组安装 |  |  | 第 5.3.3 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 干式报警阀组安装 |  |  | 第 5.3.4 条 | - |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 雨淋阀组安装 |  |  | 第 5.3.5 条 | - |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

报警阀组调试 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 报警阀组调试检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 报警阀组调试分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 报警阀组调试 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、报警阀组调试检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 报警阀组调试检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051115□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 湿式报警阀调试 |  |  |  | 第 7.2.5-1 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 干式报警阀调试 |  |  |  | 第 7.2.5-2 条 | - |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 雨淋阀调试 |  |  |  | 第 7.2.5-3 条 | - |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

排水装置调试 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 排水装置调试检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 排水装置调试分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统排水装置调试 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：1、排水装置调试检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 排水装置调试检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051116□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 一般项目 | 1 | 系统排出的水应通过排水设施排出 |  |  |  | 第 7.2.6 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水源测试 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 水源测试检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 水源测试分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统水源测试 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验 收。 附件：1、水源测试检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 水源测试检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051112□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 核实消防水箱、消防水池容积及设置高度 |  |  |  | 设计要求 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 核实消防水泵结合器的数量和供水能力 |  |  |  | 第 7.2.2-2 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防水泵和稳压泵安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 消防水泵和稳压泵安装检验批质量验收记录 表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 消防水泵和稳压泵安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋—

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 消防水泵和稳压泵安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、消防水泵和稳压泵安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 消防水泵和稳压泵安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051101□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  | 自动喷水及灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 消防水泵的规格、型号 |  |  | 设计要求 | 符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 消防水泵安装 |  |  | 第 4.2.2 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |
|  | 3 | 吸水管及其附件安装 |  |  | 第 4.2.3 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |
|  | 4 | 消防水泵的出水管安装 |  |  | 第 4.2.4 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |
| 一般项 目 | 1 | 稳压泵的规格、型号 |  |  | 设计要求 | 符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 稳压泵安装 |  |  | 第 4.4.5 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

消防水泵接合器安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 消防水泵接合器安装检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 消防水箱安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 消防水泵接合器安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、消防水泵接合器安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 消防水泵结合器安装检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051104□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建位） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 消防水泵结合器安装 |  |  |  | 第 4.5.1 条 第 4.5.2 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下消防水泵结合器安装 |  |  |  | 第 4.5.3 条 |  | - |  |  |  |  |  |
| 一般项 目 | 1 | 地下消防水泵结合器井砌筑 |  |  |  | 第 4.5.4 条 |  | - |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防水泵调试 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 消防水泵调试检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 消防水泵调试分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 消防水泵调试 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、消防水泵调试检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 消防水泵调试检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051113□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵在 30 秒内投入正常运行 |  |  |  |  | 第 7.2.3-1 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 备用电源切换启动或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵在30 秒内投入正常运行 |  |  |  |  | 第 7.2.3-2 条 | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防水箱安装 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 消防水箱安装和消防水池施工检验批质量验 收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 消防水箱安装分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 消防水箱安装 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、消防水箱安装检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 消防水箱安装和消防水池施工检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051102□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 消防水箱、消防水池的施 工和安装 |  |  |  | 第 4.3.1 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进出水管安装， 进出水管接头连接 |  |  |  | 第 4.3.2 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 消防水箱、消防水池的容 积、安装位置 |  |  |  | 设计要求 |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 消防水池、消防水箱的溢 流管、泄水管采用间接排水方式 |  |  |  | 第 4.3.4 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

稳压泵调试 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 稳压泵调试检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 稳压泵调试分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 稳压泵调试 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、稳压泵调试调试检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 稳压泵调试检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051114□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 |  | 稳压泵调试 |  |  | 设计要求 | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合设计要求 项 目 专 业 质 量 检 查 员 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （ 建 设 单 位 项 目 专 业 技 术 负 责 人 ）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

联动试验 分项工程质量验收记录表

表 G2	编号：喷淋-

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 结构类型 | 框架剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  | 检验批数 | 1 |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工单位检查评定 结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 联动试验检验批质量验收记录表 |  |  | √ |  |  |  |
| 检查结论 | 合格 符合要求项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 验收结论 | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 联动试验分项工程报验申请表

工程名称：	编号：喷淋- -XX

致： （监理单位） 我方已完成了 XX 自动喷水灭火系统联动试验 工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：1、联动试验检验批质量验收记录表 1 份 施工单位：（章） 项目经理： 日期：

审查意见： 项目监理机构：（章） 监理工程师： 日期：

## 联动试验检验批质量验收记录表

#### GB50261-2005

051117□□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑给水排水及采暖 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 一般项目 | 1 | 湿式系统联动试验 |  |  |  | 第 7.2.7-1 条 |  | 符合设计要求和规范规定 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预作用系统、雨淋系统、水幕系统联动试验 |  |  |  | 第 7.2.7-2 条 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 干式系统联动试验 |  |  |  | 第 7.2.7-3 条 |  | - |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统管网冲洗记录

表 E4-14	编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验部位 |  | 室内灭火系统 |  |  | 材质 |  | 热镀锌钢管 |  |  | 规格 |  | DN100 |  |
| 依据标准及要求 | 依据：《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2005） 1、 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管位置应低于配水支管。 2、 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。 3、 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时，冲洗方可结束。 4、 管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全，排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的 60%。管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵头后，对地下管道 进行冲洗。管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气吹干。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程情况简述 | 采用生活用水，连续反复冲洗 4 次后，出水处水的颜色、透明度与入口处水的颜色一致，冲洗结束后， 管网的水排除干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验记录 | 介质 | 压力（MPa） |  | 流速（m/s） |  | 流量(L/s) |  |  | 冲洗次数 |  |  |  | 冲洗情况 |
|  | 自来水 | 0.3 |  | 4 |  | 31 |  |  | 4 |  |  |  | 符合要求 |
| 试验结论 | 符合设计要求和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（G50261-2005）的规定，合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签字 | 监理（建设）单位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  | 质检员 |  |  | 施工员 |  |  |

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

## 自动喷水灭火系统试压记录

表 E4-13	编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 试验部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试压管段长度 |  |  | 10m |  | 规格 | DN150~DN25 |  |  |  |  | 材质 |  | 热镀锌钢管 |  |  |
| 压力仪表精度 |  |  | 0.1MPa |  |  |  | 设计工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据标准及要求 | 依据：《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2005） 试验要求： 1、 当系统设计工作压力等于或小于 1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的 1.5 倍，并不应低于 1.4MPa；当系统设计工作压力大于 1.0MPa 时，水压强度试验压力应为该工作压力加 0.4MPa； 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压 30min 后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于 0.05MPa。 2、 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压 24h 应无泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验情况记录 | 强度试验 |  |  |  |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 介质 | 试验压力 （MPa） |  | 持续时间 | 压降 （MPa） | 试验日期 |  | 介质 |  | 试验压力 （MPa） |  | 持续时间 |  | 试验管道接口检查 | 试验日期 |
|  | 水 |  |  | 30min | 0.01MPa |  |  | 水 |  |  |  | 24h |  | 无泄漏 |  |
| 试验情况结论 | 符合设计要求和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（G50261-2005）的规定，合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员签字 | 监理（建设）单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 施工员 |  |  |

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。