
XX中学（小学）消防应急演练方案

为进一步增强广大师生的消防安全意识，提高突发火情避险逃生技能，检验学校应对校园火灾事故的应急处置能力，组织开展校园消防应急演练。

一、主要目的

1.引导学生了解周边环境，熟悉疏散逃生路线。

2.指导学校教职工熟悉突发事件疏散流程，明确各自岗位

责任。

3.规范学校突发事件应急处置程序。

4.检验并完善学校消防应急预案。

二、背景设置

2025年9月17日上午9:50，主教学楼3楼信息技术教室电线突发火情，火势逐渐由小变大。上课老师第一时间大声呼救，政教处值班老师发现呼救声后，第一时间启动学校应急疏散预案，打开应急广播，汇报主要领导，配合就近班级任课教师，在使用灭火器扑灭初期火灾的同时，迅速组织学生有序撤离至安全区域。

三、参训人员

1.学校主要负责同志、分管负责同志，以及相关部门主要负责人。

2.全体在校学生和老师。

四、演练内容

1.突发火情下的防火防烟、避险疏散的逃生办法。

2专职消防队/义务消防队队员介绍学校现有消防设施、消防器材使用。

3.开展灭火器、室内消火栓（水带架设、水枪连接等）使用实操实训。

五、演练准备

（一）成立消防演练指挥部

总指挥：学校主要负责同志

副总指挥：学校分管负责同志，
设立相关应急小组，包括但不限于：综合协调小组、疏散指挥小组、技术救援小组、医疗保障小组、警戒通讯小组、后勤保障小组、舆情监测小组等。各应急小组指定主要责任人，明确成员和工作职责，配备相应设施设备，做到“三定三明”，即定人、定物、定要求；明职责、明流程、明方法。

（二）规划疏散逃生路线

对各条疏散路线进行全面检查，做到“三个符合”。

1.各类器械设施、指示标志工作状态良好，符合工作实际。

2.逃生路线和安全区域规划科学合理，符合演练需求。

3.疏散措施精准性、可靠性强，符合学生认知能力。

（三）开展演练宣传教育

正式实施应急演练之前，要开展一次集中宣传教育，帮助学生了解参加演习的重要意义、重点内容、应知应会和注意事项。同时，各应急小组要结合实际进行预演，确保每个人都明确岗位职责、具体措施以及自救互救的方式方法。

（四）协调部门指导帮助

主动邀请属地消防部门专业队伍指导应急演练（XX镇消防专职队），共同完善预案，梳理任务，规范演练程序。同时，加强与卫健部门联动，充实医疗保障队伍。

六、实战演习

演练总指挥下达“演练开始”指令后，分六个阶段进行火

灾疏散实战演习。

（一）突发火情。上课期间，教室用电线路突然短路引发电气火灾，火情迅速蔓延，点燃窗帘、书本等易燃物品，科任老师发现火情后，立即取出灭火瓶灭火，但着火点过多且逐渐

形成烟雾。

（二）火灾报警

上课老师第一时间组织班级学生疏散，同时大声呼救，拨打“119”报警，并请班干部通知同楼层其他班级老师及政教处老师。同楼层老师和政教处老师得知火情后，迅速组织班级学生疏散，并向学校领导报告。学校领导接到火情报告后立即赶赴现场，启动学校消防应急预案，并向各应急小组下达指令，指挥有关人员迅速奔赴岗位，履行引导疏散职责。

（三）应急救援

1.疏散指挥小组立即检查失火校舍安全出口，确保疏散通道和出口畅通。同时，组织老师引导各层学生迅速撤离。

2.后勤保障小组立即切断失火校舍总电源，并收集校园灭火器械送至失火楼层。

3.技术救援小组督促监控室启动应急措施，开启应急广播，并配合微型消防站队员开启主教学楼室内消火栓，架设水带水枪，掩护学生安全撤离
（四）火场疏散

1.疏散指挥小组按照学校消防应急预案，组织各层老师占据疏散通道有利位置，通过拍手、呼喊等方式为学生提供方向指引，重点提醒师生尽可能用湿毛巾（衣物）捂住口鼻，跟随疏散指示标志，俯身沿墙根快速、有序从安全出口撤离。

2.医疗保障小组配合疏散指挥小组引导各层学生疏散撤离，针对吸入浓烟产生不良反应的师生实施急救，并立即向总指挥报告，请求专业医疗队伍支援。

3.警戒通讯小组在失火校舍各个入口处拉起警戒线，严禁无关人员进入火场，接应疏散学生至安全区域。同时，保持与消防救援部门联系，派员清理室外消防通道，并到学校大门外引导消防车辆快速抵达现场。

（五）配合灭火

待师生全部撤离失火校舍后，各小组配合微型消防站志愿消防队员灭火，努力把火灾损失降到最低。同时，综合协调小组向属地政府和教育主管部门上报火灾情况。

（六）总结讲评

1.校领导点评演习中不足之处，提出整改意见建议；向师生介绍消防安全应知必会常识，介绍校园内主要消防设施。消防器材，教育学生爱护校园内消防设施。
2.演练总指挥对演习情况进行总体讲评，宣布演习结束。

七、完善预案

召开演习总结会议，各应急小组结合实战情况，分析演练中发现的问题和不足，提出改进措施，形成《演练报告》。在此基础上，学校对照原有的《消防安全应急预案》总结得失，结合观察员提出的意见建议和总指挥总结讲评，对预案进行修订完善。
舆情监测小组及时发布学校消防安全应急演练总结公告，进一步向师生宣传普及火灾避险逃生的应知必会常识，巩固记忆，形成强烈的安全意识。

八、注意事项

1.班主任确保班级前后门均为打开状态，叮嘱学生带好一条湿毛巾。

2.班主任利用班会时间，提前向学生讲述演练的目的、意义，告知其正确的撤离方法及集合地点。对学生进行专门的防灾避险知识讲座，使学生掌握正确的防灾避险方法。演练开始后班主任身穿疏散马甲或反光背心，组织本班学生撤离，叮嘱学生用湿巾捂住口鼻，猫腰有序撤离。

3.各班主任指定班干部同学，协助组织同学撤离，全班同学都要自觉听从指挥，认真对待，有序撤离到安全区域。

4.全体学生要牢记“生命第一”的原则，要在教师指挥下迅速起立，有序撤离，撤离时不要拥挤、推搡、不得大喊大叫，防火防烟，防止跌倒、踩踏事故，遇到跌倒快速扶起撤离。

5.各楼层负责老师注意：禁止学生拥挤、推搡、大声喧哗，如遇跌倒学生，快速组织扶起，防止后方学生踩踏，发生二次事故。牢记：撤离一律靠右走，让出左侧通道用于救护。

6.校医做好意外受伤的处置工作。学校领导根据突发事故的情况，立即组织救援。

7.各班到达指定区域后应立即清点人数，及时汇报。

8.应急演练原则上按此方案执行，如遇其他特殊情况，根据现场需要及时调度，全体参与人员一律听从指挥。

9.制定演练期间突发事件应急处置预案，加强实战演习工作保障，防止发生师生安全事故。

九：演练物资

演练用的手提式干粉灭火器20具、火盆2个、柴火若干、水带2卷、水枪4支、反光背心4件、烟雾弹一盒、口哨2支、简易防毒面具2盒，锥桶及警戒线若干。
























