人员密集场所消防验收记录表一
	工程名称
	

	档案编号 
	
	验收人员
	
	日期
	

	意见书
	原主体验收意见书
	
	涉及共用设备间验收意见书
	

	类型
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	室外
	消防车道（回车场）
	
	

	
	消防登高面
	
	

	
	室外消火栓
	
	

	
	水泵接合器
	
	

	平面布局
	与竣工图纸核对
	按图纸要求
	

	自动喷水灭火系统
	喷头数量
	按图纸要求
	

	
	未端试水装置     
	位置、压力
	

	
	水泵接合器
	
	

	火灾自动报警系统
	火灾探测器数量
	按图纸要求
	

	
	声光报警
	联动、反馈
	

	安全疏散
	安全出口
	
	

	
	疏散门
	
	

	
	走道
	
	

	
	消防应急照明和疏散指示标志
	
	

	建筑内部装修
	防火装修材料证明文件
	
	

	
	对消防设施的影响
	
	


人员密集场所消防验收记录表二
	类型
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	消火栓系统
	室内消火栓
	抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管卷盘等
	

	竖向管道井
	防火分隔
	
	

	
	强弱电井
	火灾探测器
	

	建筑内部装修
	防火装修材料证明文件
	
	

	
	对消防设施影响
	
	

	厨

房
	防火分隔（门、窗）
	
	

	
	可燃气体报警系统
	
	

	
	火灾探测器
	
	

	
	喷淋系统
	
	

	
	灭火器
	
	

	屋

面
	消火栓最不利点压力
	压力：0.25、0.35 MPa  

0.5、0.7MPa

水柱：10、13m
	

	
	消防水箱
	
	

	
	电梯机房
	火灾探测器
	

	
	风机房
	火灾探测器
	

	防

火

卷

帘
	防火分隔
	
	

	
	手动下降、上升
	
	

	
	手动拉链
	
	

	
	封堵
	
	

	
	火灾探测器数量
	
	

	其他
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员密集场所消防验收记录表三
	功能
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	消

防

控

制

室
	技术资料
	配置竣工图纸、操作说明书、建立管理制度等
	

	
	设备及安装
	功能正常，方便值班
	

	
	图形显示装置
	正确显示报警位置
	

	
	水池水位警报装置
	
	

	
	电气火灾监控系统
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	电源自动切换装置
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	

	
	消防电话
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	灭火器、甲级防火门
	
	

	变

配

电

房
	气体灭火装置
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	消防专用电源柜
	查看标识
	

	
	消防电话、、
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	灭火器
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	

	水

泵

房
	控制柜标识
	
	

	
	消防泵标识、备用泵
	
	

	
	手动/远程起泵
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	电源自动切换装置
	
	

	
	消防电话
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	水锤设置
	
	

	
	气压罐设置
	
	

	
	灭火器
	
	

	
	甲级防火门
	
	

	消

防

水

池
	水位显示装置
	
	

	
	溢流水管
	应采用间接排水
	

	
	通气管
	
	

	发

电

机

房
	储油间灭火装置
	
	

	
	防油品流散措施
	
	

	
	防火分隔、甲级防火门
	
	

	
	应急照明、灭火器
	
	

	
	消防电话
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	


