消防安全

培训、检查、演练

资料合集

目  录

1、企业消防安全知识培训课件	2

2、消防知识培训签到表	3

3、消防安全检查记录表模板	5

4、通用消防演练方案汇编	12

5、桌面模拟消防救援应急演练	35

6、消防演练记录	40

1、企业消防安全知识培训课件

2、消防知识培训签到表

| 培训时间 |  |  | 授课人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训教材 |  |  | 培训场地 |  |  |  |
| 培训情况 |  |  | 培训方式 |  |  |  |
| 培训内容 | 一、消防基础知识 1、消防工作的基本方针：“预防为主，防消结合”。 2、消防工作的宗旨： A.人人必须遵守消防规章制度； B.爱护消防设施和器材，学会灭火器的使用； C.把消防工作与生产放在同等重要位置； D.加强消防意识，时刻保持警惕； E.预防为主。 3、消防工作的基本原则：“谁主管，谁负责”。 4、“两会一知”。即在发生火险时，每位员工会使用灭火器材，会逃生自救，知道火警电话。 二、引起火灾的主要原因 1、电气设备引导发生火灾。 2、随便吸烟，乱扔烟头或是火柴梗，也是造成火灾的主要原因。 3、不采取停电时，使用蜡烛照明，忽视安全，引燃可燃物或动用明火找东西时引起火灾。 4、使用燃气及燃气用具不当，引起火灾。 5、安全措施，违章使用电、气焊，火花落在可燃物上引起火灾。 三、火灾的预防 1、保持消防通道畅通，消防门不能上锁，员工要记清楚车间和宿舍的安全出口、安全通道。 2、不乱拉乱接电线，对电路要经常检查，发现问题及时更换。 3、爱护消防设施，如消火栓、灭火器、消防沙箱，消防池一定要保证有充足的 蓄水。 四、发生火灾时的处理程序 1、报警； 2、疏散，救援，灭火； 3、安全警戒和防护； 4、善后处理。 五、灭火的基本方法 1、冷却灭火法。 2、隔离灭火法。 3、窒息灭火法 六、遭遇火灾时如何自救 遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人员伤亡： 1、一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动； 2、身处楼房的员工，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室，也不要盲目乱跑，更不要跳楼逃生，以免造成不应有的伤亡，可以躲到洗手间，紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延； 3、在失火的楼房内，应通过消防通道走楼梯脱险； 4、在有把握的情况下，可以将绳索一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面； 5、逃离火场时，尽量采取保护措施。如用湿毛巾捂住口鼻，用湿衣物包裹身体。烟雾弥漫中，可采取低姿势逃生，并沿墙壁边逃生，以免错失方向； 6、如身上衣服着火，要迅速脱掉衣服，或者就地滚动，以身体压灭火焰，还可以跳进附近的水池，总之要尽量减少身体烧伤面积，减轻烧伤程度； 7、火灾发生时，常会产生对人体有毒有害的气体，所以要预防毒烟，应尽量选择上风处停留，用湿毛巾或口罩保护口、鼻及眼睛，避免有毒有害烟气侵害； 8、无法逃离火场时，到窗户边或天台呼救，等待救援。 |  |  |  |  |  |
| 参与培训人员签到 |  |  |  |  |  |  |
| 粘贴照片处 |  |  |  |  |  |  |

3、消防安全检查记录表模板

一、电气防火措施落实情况

二、燃物、火源管理情况

三、防火分隔、安全疏散管理措施落实情况

四、消防水源和消防设施、器材管理情况

五、消防值班情况

六、防火巡查和火灾隐患整改情况

七、消防安全培训教育演练情况

八、其他

消防安全检查记录表

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 | 发现问题及处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 电气防火措施落实情况 | 电气线路 设备状况 | □开关安装在可燃材料上 □插座安装在可燃材料上 □配电箱安装在可燃材料、壳体未采用A级材料 □照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施 □采取铜线、铝线代替保险丝 □电气线路敷设未采取防火保护措施 □防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求 □存在其它问题： |  |
|  | 电气防火 管理情况 | □电器设备安装、维修人员不具备电工资格 □私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续 □在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业 □违章使用具有火灾危险性的电热器具 □存在其它问题： |  |
| 二 可燃物、火源管理情况 | 可燃物、火源 管理情况 | □违章经营、储存甲、乙类商品，违章使用液化石油气及闪点＜60°的液体燃料 □违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具 □违章使用、乙类清洗剂 □存放商品超过两日销售量 □盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施 □存在违章吸烟现象，营业期间违章进行明火维修和油漆粉刷作业 □配电设备等电气设备周围堆放可燃物 □装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求 □营业结束后未清除遗留火种、可燃杂物，关闭非营业用电源 □存在其它问题： |  |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 | 发现问题及处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 防火分隔、安全疏散管理措施落实情况 | 防火分隔、安全疏散设施状况 | □防火门损坏或缺少、常闭式防火门无闭装置、关闭不严、未开向疏散方向 □防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置 □防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品 □疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源 □火灾应急照明损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源 □火灾应急广播扬声器损坏、缺少、声压不够 □商品非营业期间未将共享空间里防火卷帘降至距地1.8m □仓库防火分隔不符合要求 □柜台和货架位置改动影响安全疏散 □营业厅内食品加工区分隔及加热设施不符合要求 □防火、防爆、防雷措施不落实 □楼板、防火墙和竖井孔等重点防火分隔部位封堵 □存在其它问题： |  |
|  | 安全疏散设施管理情况 | □疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡 □安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示 □疏散通道被占用、封堵 □安全出口上锁 □在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物 □公共区域的外窗上安装金属护栏 □物品摆放妨碍人员安全疏散 □在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品 □消防车道堵塞 □存在其它问题： |  |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 | 发现问题及处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 消防水源和消防设施、器材管理情况 | 消防水源 | □无水或水量不足 □无水位指示装置 □合用水池未采取保持消防用水量的措施 □冬季未采用防冻措施 □管道阀门关闭不当 □存在其它问题： |  |
|  | 消火栓系统 | □系统处于正常工作状态 □消防水泵故障 □消火栓被遮挡、挤占、埋压 □消火栓箱内水枪、水带等不齐全 □消火栓无明显标示 □消火栓箱上锁 □水带与消火栓接口连接不严密、漏水 □消火栓压力显示不正常 □存在其它问题： |  |
|  | 自动喷水 灭火系统 | □系统处于正常工作状态 □喷淋水泵故障 □洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除 □报警阀、末端试水装置没有明显标识 □末端试水装置压力显示不正常 □自动控制功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |
|  | 火灾自动 报警系统 | □系统处于正常工作状态 □控制器或联动控制装置故障 □探测器被遮、改动位置或拆除 □手动报警按钮损坏、遮挡、无标志 □火灾警报装置损坏、遮挡 □控制中心联动控制设备功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |
|  | 机械防烟 排烟系统 | □系统处于正常工作状态 □防、排烟风机故障 □送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏 □自动控制功能异常 □消防电源不能保证 □系统被违章关闭 □存在其它问题： |  |
|  | 灭火器 | □灭火器选型不当 □灭火器被挪作他用、埋压 □灭火器箱上锁 □未按指定位置摆放 □灭火器失效 □存在其它问题 |  |

| 检查项目 | 检查内容 | 情况记录 | 发现问题及处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五 消防值班情况 | 消防控制中心值班情况 | □自动消防系统操作人员无岗位资格证 □值班人员脱岗 □值班人员违反消防值班制度 □未填写值班记录 □存在其它问题： |  |
|  | 其它重点部位值班情况 | □值班人员脱岗 □值班人员违反消防值班制度 □未填写值班记录 □存在其它问题： |  |
| 六 防火巡查和火灾隐患整改情况 | 防火巡查 | □巡查频次不够 □巡查部位、内容不全 □未填写巡查记录 □发现问题未及时报告 □发现问题未采取相应防范措施 □存在其它问题： |  |
|  | 火灾隐 患整改 | □火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限 □应立即整改的火灾隐患没有立即整改 □限期改正的火灾隐患，未按时间向公安消防部门报送整改情况复函 □对危险部位未落实停业整改要求 □未及时报告隐患整改进展情况 □未落实整改期间的防范措施 □存在其它问题： |  |
| 七 消防安全培训教育演练情况 | 重点部 位人员 | □已进行岗前消防安全培训，熟练掌握消防安全知识 □未进行岗前消防安全培训 □无培训记录 |  |
|  | 其他人员 | □已进行（或参加）消防安全培训熟练掌握消防知识 □未进行（或参加）消防安全培训 □无培训记录 |  |
|  | 消防宣传 教育活动 | □按计划开展 □未按计划开展 □未记录消防宣传、教育活动情况 |  |
|  | 消防演练 | □已制定灭火救援和疏散逃生预案 □未制定灭火救援和疏散逃生预案 □已在规定时间按预案进行演练 □未在规定时间按预案进行演练 □未记录消防演练情况活动情况 |  |
| 其它 |  |  |  |  |

检查人员签字：单位负责人签字：

填表说明：检查时发现问题在对应的□内画“√”，并在备注栏中注明处置情况。

4、通用消防演练方案汇编

【消防演练方案一】

1、演练目的

为切实做好单位消防工作，确保人员生命安全，了解单位消防逃生路径，培养在遇到火灾、地震等突发事件时的应变能力，特举行此次消防演练。

2、演练具体安排

演练时间：20XX年11月30日

演练地点：

参加人员：所有在该办公楼工作的人员

3、消防演练过程

(1)、09:20全体人员进入演练状态;

(2)、报警程序：09:30保安李金平发现消防控制室的消防主机显示5楼会议室有火情，李金平迅速前往该会议室查看，确认发生火灾，并且火势蔓延较快，无法控制，李金平马上通知消防控制室的同事要求进行广播，保安方国荣迅速广播发生火灾，同时向火警电话报警求助;

(3)、疏散撤离：接到疏散逃离的广播通知后，各层楼的负责人负责引导人员向安全区域疏散，护送行为不便者撤离，然后检查人员是否有留在室内，安置好从着火楼层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪。不能从预定消防通道撤离的人员利用毛巾、口罩等捂住口鼻从其他地方撤离，两楼中间的木质隔断在紧急情况下可以破拆，楼顶可以互通两边楼道;

(4)、安全警戒：由保安负责对办公楼外围警戒任务，指导车辆离开现场，疏散人员离开，并确保消防通道畅通以便消防车辆进出，看管好着火处疏散出来的物件;

4、演练讲评

所有人员在新办公楼停车场集中后，由领导对本次消防演练进行讲评，宣布演练结束，各部门有秩序带回。

【消防演练方案二】

一、目的意义：

为切实做好当前职业健康安全工作，增强公司抵御突发事故、事件的能力，真正做到万一事故发生时工作责任制落实、应急措施全面有效、人员抢险救灾协调得力、灾情及时上报，以达到最大限度地减轻事故的伤害、损失和影响的目的，充分保障作业人员生命安全，特举办本次消防火灾事故疏散演练。

二、组织机构

总指挥：刘广春副总

副总指挥：杨凤芝经理

成员：于振洋王全来李会国刘建峰刘新宇张建立吴少江井少伟曹振东李福东梁宏毅

消防员着装要求：工作服或棉服臂章指挥旗哨子

三、演练的具体时间安排：

1、演练时间：20XX年1月19日9:30——10:30

2、演练地点：发酵车间门口处、综合楼前紧急避难处、北门侧

3、参加人员：公司全体员工

四、演练活动地点及活动形式：

此次演练模拟发酵车间liuxue86首层失火，逃生演练过程;其他车间、部门紧急集合演练;全体消防员应急处理能力和灭火能力。

五、演练活动内容：

演练前应进行一下内容讲授;

1、消防安全知识普及：如何预防火灾、扑救初起火灾、面对突发事件的逃生自救，正确听辨报警声，如何正确使用干粉灭火器等。

2、突发事件的演练：火灾等正确逃生自救演练。

3、消防实际操作演示：正确使用干粉灭火器等演示及工人操作。

六、演练活动程序：

1、9:20全体员工进入演练状态。

2、9:30于振洋于发酵车间首层门口处指定区域内打开预设的烟雾弹，此时首层门口处烟气弥漫。首层仓库员工梁宏毅发现有火情报警。立即电话通知发酵车间车间主任及消防员王全来。报告后首层员工撤离现场。发酵车间(王全来)得报后立即现场确认火情，确认火情蔓延迅速并无法控制后立即1、王全来按下附近的手动报警开关，

2、模拟电话报警(梁宏毅拨打于振洋电话)。3、梁宏毅电话通知刘广春副总。4、刘总接到电话后立即赶赴现场。

通报以下信息：

a)公司名称：

b)公司地址：

c)火灾情况：着火物资及火势大小

d)联系电话：公司座机本人手机

在回答了"119"的询问后方可放下话筒，梁宏毅在西门路口接应消防车。梁宏毅工作完成，回紧急避难处集合，负责整个演练拍照工作。

3、疏散撤离：按下手动报警后，发酵车间内立即断电并有警报声起。听到警报声后，发酵车间消防员王全来、张建立立即组织发酵车间全体员工疏散。消防员于楼梯口手持绿色小旗并吹哨指挥所有人员疏散并护送行为不便者撤离，然后检查人员是否有留在室内，安置好从着火楼层疏散出来的人员，并安抚稳定其情绪。必须经过火情发生区域的人员应利用潮湿的毛巾、口罩等捂住口鼻从适宜地方撤离。疏散人员应在警报响起30秒之内抢救重要文件和种子瓶等物资;如liuxue86.com30秒内无法抢救则立即撤离现场。

4、王全来、张建立确认人员全部撤出发酵车间后，刘总、张建立带领人员到综合楼前绿化区集合，此处为我公司紧急避难处。应有紧急集合处的指示牌。王全来负责对发酵车间外围警戒任务，指导车辆离开现场，疏散人员离开，防止人员再次进入火场。并确保消防通道畅通以便消防车辆进出，看管好着火处疏散出来的物件。

5、9:35其他各车间、部门由各自消防员带领下(要求消防员挥指挥旗、吹哨)到紧急避难处集合。集合要求：队列整齐、跑步前进、无喧哗。消防员职责分工：综合楼一楼二楼除质检外——井少伟;质检——曹振东;提取车间——刘建峰、刘新宇;动力车间——李会国;环保车间——李福东;成品车间——吴少江。

6、9:40王全来归队集合(紧急避难处)。张建立向于振洋报告撤离人数，于振洋核实后向刘总报告情况，请领导指示。

7、9:40王全来、刘新宇到北门侧准备点燃桶内燃烧物，准备灭火演练。

8、10:00左右刘总讲话完毕后，各车间、部门消防员带领员工有序跑步到灭火演练处准备灭火演练。

灭火演练：

设置两个空铁桶。桶内放置木柴、油棉纱等可燃物等待参演人员进行灭火演习，并保证有预备木柴、油棉纱。

准备要求:距离火堆20米远处放置灭火器。

10:00全体员工到达场地。于振洋调整队伍后，演练开始。

1、消防队员两人一组手持灭火器同时出发，进行灭火演练。

2、同时其余消防队员负责灭火后添加燃烧物准备下次灭火。

3、消防员轮替后由员工进行灭火演练。根据时间长短，每车间安排10人左右进行灭火演练。

10:30由刘总宣布演练结束。于振洋进行手动报警器复位工作、李会国进行发酵车间供电恢复工作。(断电时间可按要求提前供电)

全体消防员进行现场清理工作。

消防演练结束后，下午1:00全体安全员、消防员于发酵车间门口集合进行春节前安全、消防大检查工作。于振洋做出消防演练总结报告。

【消防演练方案三】

消防演习目的检验公司员工及义务消防应急组织应对火灾的能力,考核日常消防训练,教育的技能和成效,提高员工灭火、疏散、自救能力和管理者火场组织、协调、指挥能力，使员工在演习中受到锻炼和教育，进一步增强消防安全意识，使预防为主，防消结合的的方针在公司得到更好的贯彻落实。

一、消防演练内容：

1、初期火灾的扑救、控制、火场协调指挥、物资转移演练;

2、火场人员疏散引导和伤员救护演练;

3、火场警戒及配合消防中队演练;

4、灭火器材现场灭火演练;

5、火灾事故处理教育及演习总结。

二、火灾模拟设置

二0XX年月日上午点1分，公司项目施工某某工人在XX作业时因操作不当电路发生火灾，火势蔓延，引燃车间违章堆放的易燃品，成品违章堵塞，消防通道，火场被困人员3人。公司启动应急预案组织灭火自救并报119，将火扑灭。

三、演习的组织指挥分工及参演人员

1、总指挥：XXX副总指挥：XXX、XXX

2、演习技术指导：XXXX

3、参演组织及其成员

A、灭火行动组(即公司一级义方消防队)

组长：XXX组员：牛XX、普XX、杨XXX、匡XXX、张XX、彭XXX、肖XXX、朱XXX

B、.疏散引导组

组长：杜XX组员：张XXX、

C、通讯联络组

组长：张XXX组员：朱XX、夏XX

D、医疗救护组

组长：邓XX组员：温XX、胡XX、程XX、

E、水电保障组

组长：王XX组员：王XX

F、警戒保卫组

组长：李XX(保安班长担任)

组员：朱XX

G、摄像人员：陈XX、刘XX、杨XX

4、参演人员：公司、车间全体当班员工约1500人

5、扮演人员

1、伤员2人2、潜入2人

四、演习起止时间

二0XX年X月X日上午X点X分以广播警铃或口哨信号启动消防应急预案开始，以总指挥张XX总结发言结束。历时计划XX分钟。

五、演习准备

1、召集会议修改并确认本演习方案，明确各自责任分工。

2、器材准备：喊话器1部、各部门集合点标示牌、大铁桶二个、柴油、木料、点火把一个、干粉灭火器10罐、消防水带一盘、消防水枪一个。

3、根据本次模拟火灾事故的原因、责任和教训作员工安全教育发言准备。

4、演习总结发言准备。

六、演习程序及演练要点

1、火灾初期信息通报及火情控制演练/

2、施工XX部位发生火情、火势蔓延，引燃XXX堆放物品。

⑴按响警铃【广播警铃】;⑵向上级报告(总指挥);⑶通报相关负责人。

3、总指挥到现场察看火情

⑴向全厂通报灭火情况;

⑵通知公司一级灭火行动组火速赶赴现场，实施初期火灾扑救;

⑶组织抢运重要物资，打通疏散通道;

4、安全主任到场后：

⑴联通水电保障组决定停电范围，完成水电保障;

⑵检查并决定关闭相关窗户或门;

⑶了解起火原因，为事故调查处理掌握原始人证物证。

5、总指挥根据情况作出决定：

⑴下达员工疏散指令;

⑵决定并下达报119火警指令;

⑶下达有关车间义务消防队员携消防器材增援火场指令。

6、保安班长

⑴接指示后向龙岗消防中队模拟报警;

⑵向保安队下达加强厂区及厂大门警戒指令;

要求：通讯畅通、及时、指令传达明确，人员到达现场紧张、迅速、演习态度严肃、逼真。

七、初期火灾扑救演练

1、灭火行动组迅速携带灭火器材赶到现场,同时将本车间灭火器材带到现场，接通水带水枪，作模拟救火，注意不能开水阀，不要拔灭火器铅封和保险销，不要开启手轮，仅作模拟动作。

2、起火部门义务消防队员：参加火场扑救,抢救转移物资。

3、其余车间级义务消防队员：携带本车间消防器材增援救火战斗,参与抢救转移物资。

4、水电保障组：检查火场电源，作分区断电，应急发电机启动、保障现场供水，同时检查应急照明和疏散指示灯是否正常。

要求：齐装全员迅速赶到现场，水枪、水带连接动作迅速规范，接通水带2条以上，灭火器运送安全无损，人员无碰伤撞伤，抢运物资紧张有序高效，现场动作逼真，态度严肃，听从指挥。演习结束后器材完整恢复原位。

八、火场人员疏散引导和伤员救护演练

1、疏散引导组长杜XX指挥组员分别负责包装部二楼两边安全出口处的人员疏散，按规定路线，从指定安全出口引导人员有序逃生，避免拥挤，摔倒现象的发生。在最短的时间内将人员引导到指定安全地带;并及时向总指挥报告。

2、员工按指令疏散至公司大院集中列队清点人数

3、火场所在单位留20人在员工疏散完后10人模拟火场浓烟状态下疏散，低姿撤出;10人用布毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，再列队回归原单位。要求：让全体员工观摩疏散自救过程。

4、火场救护演习(2名伤员现场临时设置)：演习开始五分钟后，医疗救护组按疏散组长指定的位置将2名伤员带到安全地点，进行紧急抢救处理(创口止血、烧伤护理等)，

5、演练要点：

⑴员工疏散前要随手关闭本岗位设备电源;

⑵距窗户边的员工疏散前就近关闭窗户;

⑶要保证防火门的关闭;

⑷总指挥组织现场干部对疏散出来的员工分单位列队清点，确保人员全部到齐，并能查出何人被困火场等待救助。

九、火场警戒

1、火灾现场警戒演练

保安队班长在接到指令后立即加强火场及厂区的安全警戒，防止有人趁火打劫，人员倒流。同时派员沿厂区围墙巡逻，严格控制厂大门的进出人员及车辆，对厂内重点目标，部位加强警力。(火情发生后模拟潜入潜出不法活动的人员和车辆开始动作，检验保安员能否发现并抓获)

2、重新模拟119报警

在员工疏散集合完毕后，先由总指挥向灭火行动组长再次下达向119报警指令，再由保安队员用喊话器向员工模拟报警内容，目的是让员工掌握报警方法及要点。

报警要点：单位、地点、位置，提出紧急救援要求,起火的时间、楼层、燃烧物、火势及控制情况;有无易燃易爆危险品，人员疏散、伤亡、被困情况,有人在何处接应消防车，联系电话，报告人。可安排不同人员重复报警内容2-3次，让参演者加深印象。

十、灭火器材现场灭火演练

人员集合完毕，宣布灭火实战演习开始。

1.布置火场，在各部门清点人数的同时，完成准备工作。

2.先讲解干粉灭火器使用方法、分解动作及注意事项。

3.灭火行动:当听到指挥人员下达灭火命令后开始灭火演习。

⑴义务消防队员用干粉灭火器轮流扑灭大火。

⑵消火栓灭火:义务消防队员用室外消火栓接水带水枪将火扑灭。

要求:

⑴先作模拟动作,再作实战动作,动作正确果断。

⑵让普通员工上来感受灭火器操作,并作讲解。

⑶掌握风向,控制现场的烟、雾、水流。

⑷使用快到期灭火器，开启后的灭火器要反复使用使药剂耗尽,以节约器材。

十一、火灾事故教育及演习总结

1、火灾事故教育：由总指挥向全体员工宣讲。

⑴本次火灾的起因,财产损失和人员伤亡情况。

⑵本次火灾的教训,违章违纪造成的后果。

⑶火灾得以控制、扑灭的原因、表扬各行动组的努力协作。

⑷宣布组成事故调查组,进一步查明原因落实责任,处理相关责任性，进一步作好消防工作。

要求:

以上讲话均属模拟，目的使员工从演习及火灾事故中知道火灾的危害性,明白火灾事故处理程序,增加日常遵章守纪的自觉性,进一步提高消防工作重要性的认识,从中吸取教训,受到教育。

2、演习总结:XX经理对本次演习全过程、各环节、各行动组的反应速度、技能进行讲评;对救火组织协调、指挥与消防义务队的配合进行总结,肯定优点,指出不足,进一步提高演习水平,使平日训练、演习接近实战,提高应对可能发生的火灾的实战能力。同时安排演习结束后器材、物质的保养、复原、归位等有关工作。

3、演习结束后召开会议,对照消防应急救援预案和演习中出现的问题进一步分析总结,并对预案作必要的调整修订。

【消防演练方案五】

为了加强员工对消防知识的了解和认识，增强消防意识，体现“预防为主，防消结合”的消防方针，灌输群防，群治的意识，项目研究决定开展一次消防演习。

演习时间：20XX年4月3日演习地点：二期生活区

参加人员：全体应急小组成员及受教育班组

演习负责人：张苏保

一、演习目的：

贯彻“预防为主，防消结合”，普及防火知识，做好项目的消防安全工作，保护项目的财产和工人的人身安全。增强工人的消防意识和提高员工在火灾现场的疏散/逃生的能力。

二、方针与原则:

预防为主，防消结合﹔统一指挥﹐高效协调﹔保护人员安全优先﹔防止和控制事故蔓延优先﹔保护环境优先。

三、演习策划：

本次演习是为有效地提高员工防火及逃生意识，加强冬季防火安全管理，切实做到群防，群治的良好防火措施而进行的消防演习。

为使演习更加逼真﹐真正检验广大工人的安全意识﹐本次消防演习的启动时间为2011年4月3日中午12点

1.火灾危险分析在今年，工人生活区多次出现火灾，作为主要住所，一旦发生火灾，后果不堪设想，故今年的防火治火重点在工人宿舍生活区。

主要火灾隐患：1)私拉乱接引起电线起火;2)明火引起火灾;3)厨房液化气引起的火灾。

2.消防资源分析

生活区内手提式4kgABC干粉灭火器30个、消防火栓7个(当前5个)，系统和报警装置及消防车接力串联供水装置。消防通道1条。

3.演习过程拟定

本次演习确定为综合消防演习﹐主要是人员疏散﹑消防器材的使用讲解与实操﹑后勤保障三个场景。演习时﹐为验证预案应急响应的有效性﹐现场将分两个环节进行﹐一是同时在全厂进行人员疏散﹑后勤保障演练﹐二是在二期厂前面做灭火战斗演练。

4.演习领导小组名单：

演习中为有效的发挥领导作用，组成领导小组。

组长：张苏保

副组长：秦佳峰杨晓光张建国赵国汉

事故现场抢险组：

组长：杨晓光Tel：

组员：邓福田王贵海李廷民李佳侯俊伟孙欣伟

事故现场疏散组：

组长：何富兴

组员：王绍树马小忠陈夫刚代华薛生杰张强刘月华王震省崔运良事故现场救护组：

组长：秦佳峰Tel：

组员：张安彭伟班建利张日均催前进李玉良朱胜利卢传平王荣生

事故现场通讯组：

组长：张建国Tel：

组员：赵婷婷乔小敏

事故现场保护组：

组长：赵国汉Tel：

组员：赵兴龙现场执勤保安

5.疏散方案：1)疏散路线：二层楼梯通道分开作为两部分，另外年轻人采用逃生杆。

2)疏散注意事项：

1.识别火情，远离火情方向疏散

2.老弱妇孺从两侧疏散下楼，注意勿挤撞，按顺序下楼;

3.年轻人可以从逃生杆逃生。

4.在疏散过程中如有员工受伤，请及时联系项目部。

四、演习准备：

为了确保这次演习的顺利，将在演习前完成如下准备工人：

1.对项目内的义务消防队进行消防知识及消防器材使用的培训，明确义务消防队的职能。

2.就演习方案与各班组主管开会全面介绍﹑了解演习的整个流程。包括：演习过程中管理人员名单、名单人员的职责范围、员工疏散路线、疏散时工作人员安排的位置、疏散时可能出现的情况、疏散后集合的地点、员工到达地点后要清点人数、如果在疏散时有员工受伤应该怎样处理等等。并按照流程提出可能存在的问题。

3.各部门主管根据演习方案编排人员制定相关演习行动方案，确保分工明确﹐责任清晰。内容包括：参与人员名单、人员职责、注意事项等。

4.规划好紧急疏散后集合的地点;

五、演习物资准备：

准备好演习过程中会需要用到的物品：废木方、油漆桶4个、密目网、手提式干粉灭火器4个、对讲机8台、扩音喇叭一个，消火栓1个，消防水带30米。

六、演习开始：

在经过策划和和准备工作完成后，将于4月3日12点进行本年度综合消防演习。

1.接警与通知

假设：1)火情密目网着火;2)木方着火。前台接到通知，立即通过广播通知全厂员工火灾楼层并发出紧急疏散通告。

2.人员疏散

各楼层主管听到广播后立即安排疏散，使员工迅速有秩序地进行疏散，在疏散过程中至少要有2-4人负责疏散秩序，每层楼至少安排2人负责制楼梯的疏散秩序。

启用紧急逃生杆。

疏散出来的员工在警戒组的指引下到达预先指定的位置集合，由各楼主管安排人员进行清点人数，并上报项目部。

通讯组上报火灾情况。

警戒组在员工疏散完后由两边楼梯起禁止闲杂人进入。

3.消防器材的使用讲解与实操

由XX对灭火器使用进行简短讲解后，将放在铁桶内的废纸皮淋上小量的化学物品后点燃，然后在员工中抽个别员工出来进行灭火器使用演练。使员工认识灭火器的使用方法。

抢险组紧急启动预案。

4.后勤保障在演习过程中，预计可能会发生其他状况，演习时由项目部：组成后勤救护小组，防止有员工在演习过程受伤或晕迷。启动紧急抢救组。

日班保安要负责好演习过程中厂区内的安全，防止有小偷乘机盗窃公司财物。

七、现场恢复

在完成灭火器使用演练后，由清洁人员清理好演练现场。

八、灭火演习结束后，项目领导对学习进行讲评。

九、员工按顺序返加工作岗位正常开展工作，整个消防学习结束。

十、演习过程注意事项

1.在开始演习之前检疏散通道的畅通情况;?以通知形式通知全体员工演习时间和演习内容，特别注明演习时不得穿高跟鞋或拖鞋;

2.在演习开始之前安排各楼中的孕妇、病号、伤员等行动不便的人员，先行疏散到指定地点集合;

3.日班保安要注意安全，防止小偷乘机盗窃公司财物，如消防演习期间出现人员受伤请立即与行政部联系;

4.由专人负责对演习进行计时(确到分秒)和拍照。

【消防演练方案六】

一、消防演练的目的：

组织本次火灾事故应急演练，一是增强员工的消防安全意识，熟练使用各类消防灭火器材，提高对火灾扑救工作的组织能力和处理能力，做到在发生紧急情况下，能够迅速有效地、有序地开展救援工作，把事故危害减少到最低程度。二是组织联合演练，加强与车队之间联动指挥的默契度。

二、火灾事故应急演练时间和地点：

时间：拟定于20XX年5月下旬

地点：

三、参加人员：

油库全体人员、车队部分人员。

观摩人员：配送中心相关领导。

三、现场分工及职责

(一)指挥人员及职责

现场总指挥：东传辰

职责：全权负责、指挥、调度、协调相关部门做好演练的准备和演练工作，取得实质性效果，为防止突发性事故的发生，减少一般性事故，杜绝重、特大事故和应急救援预案的实施开创新局面。

现场副总指挥：郑忠云、刘东武

职责：配合协助总指挥做好现场调度、协调指挥工作。

现场协调：赵亮

职责：负责协调好有关部门做好演练的准备工作及现场协调、调度、摄像工作。

(二)人员分工职责

抢险组

郑忠云：发生事故后，作为应急抢险组组长，负责组织应急抢险组组员对火灾进行扑救。(第一批10个人用灭火器，每次1人;第二批10个人用水带，每次2人。)

成员：关伟、黄宪友、李广新、张焕庆、李虹、王少文、李占柱、闫胜军、尹建文、张鑫、苍学峰、马新利、宫俊龙、尚青林、张恩森、周连友、田兵、东健、孙玉光、袁世斌、史春乐

李前生：发生火灾后关闭付油作业，组织人员关闭阀门，安排现场停靠车辆迅速离开事故现场

成员：刘天宇、刘鑫、王秀云、周世红、车队司机警戒组

安排人员进行警戒隔离，引导消防车辆入库。

成员：邓宏伟、田丹丹、孟丽丽、关白玲、李凤君、杜香芝、关伟荣、肖艳、于冬梅

供应组

刘志：发生事故后，作为应急物资保障组组长，负责组织

应急物资保障组准备应急物资包括备用的消防器材、消防水带、应急防护用品等。

成员：王晓侠、柴镭、龙海军、雷霖霖、唐开宇、孙岩、刘德军、李思禹、王德运

信息组

文岩、贾玉琴：负责事故发生后，向119报警，并与相关部门进行联系沟通。

赵亮：负责应急演练过程中过程的拍照

救护组

刘闻：负责人员伤亡后，简单的救护。并协助医院救护人员抢救伤员。

成员：郑懿、郑永峰董国斌、王伟刚

四、应急演练的项目

1、火灾事故发生后事故报告及应急处理

2、火灾事故发生时作业人员应急疏散逃生

3、火灾事故发生后油库组织人员进行应急抢险火灾扑救

4、消防器材灭火演练

五、应急演练的背景：

此次火灾事故演练背景如下：

付油现场付油作业时，

六、消防演练的程序：

1、人员应急疏散

2、火灾事故发生

3、火灾事故逐级上报

4、应急物资保障

5、应急抢险火灾扑救

6、消防器材灭火演练

7、演练现场总结

七、演练详细步骤：

火灾事故报告及应急处理：

1)东传辰在接到现场人员李思禹事故报告后，第一时间将启动火灾事故应急预案，并上报配送中心应急领导办公室。

2)东传辰第一时间联系郑永峰启动报警按钮。油库全体人员立即到集合点集合。

3)人员集合完毕，各组长清点人数后向总指挥报告。

4)东传辰要求郑忠云为应急抢险组组长，带领组员手持灭火器材赶赴火灾现场进行火灾扑救。要求刘志为物资保障组组长，带领组员准备干粉灭火器、消防水带、水枪等应急物资赶赴现场做好物资保障工作。李前生立即进入切断电源，关闭阀门。要求刘东武为警戒组组长带领人员对事故区域进行警戒，并组织人员疏导车辆。

火灾事故应急疏散：

接到应急指挥命令后，警戒组组长车队其他人员按照油库应急逃生图及疏散指示标志进行应急逃生到安全地点。

火灾应急抢险火灾扑救：

接到应急指挥命令后，应急抢险组组长郑忠云立即带领组员手持消防器材赶赴火灾现场对火灾进行扑救。

火灾应急物资保障：

接到应急指挥命令后，物资保障组组长刘志立即组织组员携带干粉灭火器、消防水带、水枪等应急物资赶赴现场支援应急抢险工作，李前生第一时间将电源切断，关闭作业阀门，引导现场车辆尽快离开，并及时向应急抢险组组长报告。

赵亮：事先准备好相机在合适位置进行整个过程的拍摄工作。火灾事故现场保护及检查：

火灾扑灭后，应急抢险组组长组织对现场进行保护，使用隔离带进行现场隔离，并进行拍摄处理，同时对现场进行检查，消除火灾隐患。

火灾事故应急演练现场总结：

1、演练结束后全体集合。

2、东传辰对演练进行现场总结。

3、公司领导对演练进行现场总结。

消防器材灭火演练：

1、现场安全监督对灭火演练做好安全要求。

2、人员进行灭火演练。

八、火灾事故应急演练器材：

灭火器材若干、消防水带卷、水枪个、板手把，戴安全帽、穿工作、照相机1个。

九、火灾事故演练注意事项：

1、广大员工要清醒地认识到本次演练的重要性

2、为避免发生意外，参加演练人员必须统一听从指挥

3、参加演练女员工不允许穿高跟鞋，演练全体人员必须佩戴安全帽、穿工作服。

4、爱护消防灭火器材，尽量避免器材损坏，演练人员注意选择风向喷射，以免人员受伤。

5、严肃认真，确保演练真实感。

6、油库人员参加灭火演练人员要按时到场。

5、桌面模拟消防救援应急演练

一、演练地点及时间：

拟订地点：三班临时营地

拟订事件：发生意外火灾

拟订时间：2017年12月9日

主办单位：中国机械工业第四建设工程有限公司乐意现代农业产业园项目部

三、参加单位：

项目部各部室人员；

项目部1--4班全体作业人员；

邀请业主、监理人员参加；

四、应急演练总指挥：杜有才

五、应急演练小组：

第一组应急抢险组：肖万光负责带领组员10人；

第二组消防营救组：薛山峰负责组带领员10人；

第三组保卫疏散组：顾鹏志负责带领组员5人；

第四组医疗救治组：丁保忠负责组带领员4人；

第五组后勤保障组：彭富强负责。

应急演练总指挥杜有才讲话：

本次演练针对本项目内部应急力量进行全面演练，按照《安全生产法》、《消防法》等国家相关法律、法规、标准和项目部应急预案的要求，进行演练策划，遵守“预防为主、防消结合”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则。在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全。本次演练得到了相关领导和单位的大力支持，我代表项目部对他们表示感谢，今天光临现场的领导有播州区产业园领导、重庆建新监理监各位领导、还有项目部相关部门和各施工负责人及作业人员。我们对他们的到来表示热烈的欢迎、动作消防应急救援演练现在开始：

1、报警：

火灾现场第一发现人杜有忠利用口哨进行示警，并大声呼喊：“起火了！起火了！”。随后马上使用手机机向应急总指挥：杜有才报警。

报告用语：“报告总指挥：三班临时营地发生火灾，请组织紧急救援！”

随后用电话向项目部办公室（彭富强：15838005578）简要汇报火势情况。调度接到报警后立即向项目经理汇报火灾情况。

2、应急预案迅速启动：

应急总指挥杜有才接到报警后，用手机机通知各应急小组组长，命令他们带领各小组成员紧急赶往事故现场开展各项救援工作。

总指挥杜有才用对讲机对各应急小组命令内容如下：

①对应急抢险组组长肖万光作出指示：“肖万光三班临时营地发生火灾，请立即组织应急抢险组火速赶往事故现场，进行抢险救援工作。”

肖万光：“接受指令”

现场情景1：肖万光带领应急抢险组人员带上各种消防器材跑步赶往事故现场

②对消防营救组组长薛山峰作出指示：“薛山峰：三班临时营地发生火灾，请立即带领消防营救小组火速赶往事故现场，进行人员、物资的营救工作。

薛山峰：“受指令”

现场情景2：薛山峰带领小组成员，跑步进入火灾现场

③对保卫疏散组组长顾鹏志作出指示：“顾鹏志：三班临时营地发生火灾，请立即带领小组成员火速赶往事故现场，做好事故现场的人员疏散及安全防护和警戒工作。”

顾鹏志：“接受指令”

现场情景3：顾鹏志带领疏散保卫组成员跑步进入火灾现场。

④对医疗救治组组长作出指示：“丁保春：三班临时营地发生火灾，请立即带领医疗救治组成员火速赶往事故现场，准备对受伤人员进行抢救和包扎止血工作，并拔打120急救电话，护送和转移重伤人员到医院治疗。”

丁保春：“接受指令”。

现场情景4：医疗救治组组长杜有忠带领组员，带着急救箱火速赶往火灾现场。

⑥对物资供应组组长彭富强作出指示：“三班临时营地发生火灾，请立即组织调配灭火器、消防桶、铁锹等灭火器材火速赶到事故现场。”

彭富强：“接受指令”

现场情景5：一辆汽车拉着灭火器等抢险物资进入火灾现场。

3、应急响应：

各应急小组到事故现场后，根据各自的职责分工对火灾事故进行抢险救援工作。

现场情景1：总指挥与技术指导组根据“消防应急预案”并结合现场实际情况，指挥各应急小组进行抢险救援工作，各应急小组随时向总指挥报告本小组的救援进展情况。

现场情景2：应急抢险组正全力使用灭火器、水桶、铁锹等进行灭火工作。

现场情景3：伤员营救组正救助被困人员和受伤人员到安全地点。

现场情景4：临时医疗组对受伤人员进行必要的止血包扎，并及时与120取得联系，把重伤人员转移到医院救治。

现场情景5：应急救援物资及时运送到事故现场，物资供应组人员卸下灭火器等抢险物资并协助抢险组进行灭火工作。

现场情景6：保卫疏散组对事故现场设置安全警戒线，疏散无关人员，疏通应急救援必须的紧急通道。

动作消防应急救援演练结束

七、评价人员顾鹏志：

通过本次演练，我们也发现了不少问题：在险情发生时部分人员没有合适的工具及时参加抢险；个别人员不严肃，应急知识欠缺，个人的自救能力不强；人员及物资撤离至高地时有些混乱，部分人员对险情认识不足、演练过程中连贯性不够，有断档的现象。在这次演练后，我们要加强员工事故救援能力的培训学习，达到每个员工对救援程序熟知，提高员工事故应急处理能力，在事故发生时把伤害减少到最低程度。一直以来我们牢固树立“安全第一，预防为主，防治结合，综合治理”的思想，以创建“文明企业”、“平安企业”、“和谐企业”为契机，从规范管理，落实责任抓起，切实把安全工作放在首位，把安全工作制度化、标准化。

最后，希望全体项目员工能以本次事故应急救援演练为契机，进一步把项目的安全工作做好、做实，把各种安全隐患消除在萌芽状态，安全、优质、高效的完成乐意现代产业园项目，给当地人民和政府交出一份满意的答卷。

6、消防演练记录

编号：序号:

| 消防演练时间： |  | 组织部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员： | 公司全体员工 | 演练地点 |  |
| 演习过程安排： | 演习时间约40分钟 |  |  |
| 演练过程描述： 火灾人工模似： 演习阶段 16:05~16:15 由消防队员进行本次演习的最后确认（起火工具，灭火工具等）。 16:15~16:25 利用垃圾在空地制造烟雾，并派专人注视烟雾情况。 16:25~16:32 职工发现火情向消防队员报警，并向全体职工呼喊。 16:35~16:50 1.总指挥车间领导和义务消防队员赶到火灾现场，立刻做出疏散大厦员工的的决定。 2.通知疏散人员，整个疏散过程历时5分钟（以吹口哨为疏散警号）。 3.同时间通知救援组打119火警，120紧急抢救中心电话（仿真行动） 4.各义务消防队员协同疏散队员到大厦安全地带，并清点人数马上向总指挥报告，无人员被困火中和伤亡。 5.同时灭火组消防员及部分职工手持干粉灭火器赶往火灾现场，站在顺风处朝火焰的底部进行扑灭。 16:52~17:10 灭火成功，演习总指挥作简要总结。 17：20 部分职工负责清理现场，全体员工解散。 |  |  |  |
| 记录评价、总结： 通过组织消防逃生演习，使员工在平常演练中掌握疏散，灭火及自救逃生的方法及突发事件发生时的应急措施。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |