表1 火灾危险源评分标准（）（客观因素）

| 指标 | 权重 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气火灾 |  | 电线 |  | 使用年限0～3年 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 使用年限3～8年 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 使用年限大于8年 | 0～35 |  |
|  |  | 用电设备 |  | 最大使用载荷与载荷比值为0-0.8 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 最大使用载荷与载荷比值为0.8-1 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 最大使用载荷与载荷比值为大于1 | 0～35 |  |
|  |  | 配电箱 |  | 接线符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 接线不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 防护 |  | 有漏电保护电线穿管 | 75～100 |  |
|  |  |  |  | 有漏电保护器无穿管 | 50～75 |  |
|  |  |  |  | 无漏电保护穿管 | 25～50 |  |
|  |  |  |  | 无漏电保护无穿管 | 0～25 |  |
| 机械摩擦 |  |  |  | 有相关规章制度 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无相关规章制度 | 0～50 |  |
| 周边环境 |  | 无较大火灾危险性的建筑，无临时建筑 |  |  | 75～100 |  |
|  |  | 无较大火灾危险性的建筑，有临时建筑 |  |  | 50～75 |  |
|  |  | 有较大火灾危险性建筑，无临时建筑 |  |  | 25～50 |  |
|  |  | 有较大火灾危险性建筑，有临时建筑 |  |  | 0～25 |  |
| 气象因素 |  | 有避雷设施 |  |  | 50～100 |  |
|  |  | 无避雷设施 |  |  | 0～50 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |

表2 火灾危险源评分标准（）（人为因素）（）

| 指标 | 权重 | 评分标准 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用火不慎 |  | 明火 |  | 使用不经常，明火少 |  | 75～100 |  |
|  |  |  |  | 使用不经常，明火多 |  | 50～75 |  |
|  |  |  |  | 使用经常，明火少 |  | 25～50 |  |
|  |  |  |  | 使用经常，明火多 |  | 0～25 |  |
|  |  | 人员素质（电工，焊工） |  | 经过岗前培训，有上岗证 |  | 75～100 |  |
|  |  |  |  | 经过岗前培训，无上岗证 |  | 50～75 |  |
|  |  |  |  | 未经过岗前培训，有上岗证 |  | 25～50 |  |
|  |  |  |  | 未经过岗前培训，无上岗证 |  | 0～25 |  |
| 放火纵火 |  | 监控系统 |  | 完善先进 |  | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 数量足够但水平一般 |  | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 有缺陷 |  | 0～35 |  |
|  |  | 人员素质（保安） |  | 高 |  | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 中 |  | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 低 |  | 0～35 |  |
|  |  | 巡查制度 |  | 健全 |  | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不健全 |  | 0～50 |  |
| 吸烟不慎 |  | 不允许吸烟 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 允许吸烟 |  |  | 0 |  |  |
| 静电 |  | 有防止静电措施 |  |  | 50～100 |  |  |
|  |  | 无防止静电措施 |  |  | 0～50 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |

表3 火灾危险源评分标准（）（被动防火）

| 指标 | 权重 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面 布局 |  | 与周围重要公共建筑距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与明火火散发火花地点 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与民用建筑距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与工业建筑距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与铁路距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与公路距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与室外变配电站距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与通信线距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 与电力线距离 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
| 平面布置 |  | 道路宽度 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 道路坡度 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  | 道路路面 |  | 不采用沥青路面 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 采用沥青路面 | 0～50 |  |
|  |  | 明火或散发火花地点 |  | 加油作业区，没有 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 加油作业区，有 | 0～50 |  |
| 站房建筑 |  | 站内建筑防火间距 |  | 符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不符合规范 | 0～50 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |

表4 火灾危险源评分标准（）（加油站工艺设施）

| 指标 | 权重 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐 |  | 材质及设置形式 |  | 双层、钢制 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 单层、钢制有防漏设施 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 单层、钢制无防漏设施 | 0～35 |  |
|  |  |  |  | 埋地 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未埋地 | 0～50 |  |
|  |  | 附件 |  | 防静电、防雷设施符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 防静电、防雷设施不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 防渗漏立管符合规范 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 防渗漏立管不符合规范 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 通气管高度符合规范，有呼吸阀、阻火器 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 通气管高度不符合规范，有呼吸阀、阻火器 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 通气管高度不符合规范，无呼吸阀、阻火器 | 0～35 |  |
|  |  |  |  | 有高液位报警装置 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无高液位报警装置 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 有油气回收系统 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无油气回收系统 | 0～50 |  |
| 加油机 |  | 设置形式 |  | 设在室外 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 设在室内 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 自封式加油枪 | 50～10 |  |
|  |  |  |  | 不自封式加油枪 | 0～50 |  |
|  |  | 安全措施 |  | 加油枪软管安装拉断阀 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 加油枪软管未安装拉断阀 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 供油管安装剪切阀 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 供油管未安装剪切阀 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 安装防撞柱（栏） | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未安装防撞柱（栏） | 0～50 |  |
|  |  | 供油方式 |  | 潜泵式 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 自吸式 | 0～50 |  |
|  |  | 自助加油区 |  | 有明显标识 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无明显标识 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 有视频监控 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无视频监控 | 0～50 |  |
|  |  |  |  | 有跌落自动切断功能 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 无跌落自动切断功能 | 0～50 |  |
| 工艺管道 |  | 卸油方式 |  | 采用密闭卸油方式 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未采用密闭卸油方式 | 0～50 |  |
|  |  | 埋地方式 |  | 采用管沟、填砂方式 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 采用直接埋地方式 | 0～50 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |

表6 火灾危险源评分标准（0.35）(内部消防管理0.35)

| 指标 | 权重 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防管理制度制定 | 0.2 | 消防安全档案 | 0.2 | 依据法规健全完善 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 不太完善 | 0～50 |  |
|  |  | 消防组织建立 | 0.1 | 依据法规组织建立 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未建立 | 0～50 |  |
|  |  | 消防设施维护管理制度 | 0.1 | 已建立并切合实际 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未制定 | 0～50 |  |
|  |  | 消防安全责任制度 | 0.2 | 已制定 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未制定 | 0～50 |  |
|  |  | 隐患整改制度 | 0.2 | 已制定 | 50～100 |  |
|  |  |  |  | 未制定 | 0～50 |  |
|  |  | 消防应急预案 | 0.2 | 有科学合理、详尽细致、可操作性强的消防应急预案 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 有较为科学合理的消防应急预案，尚有部分缺陷 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 未建立消防应急预案 | 0～35 |  |
| 消防管理制度落实 | 0.8 | 消防设施检查与维护情况落实 | 0.2 | 配备专业消防设施维护员；长期维护 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 未配备消防设施维护人员；有定期检查维护且落实较好 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 未配备消防设施维护人员且无定期检查维护计划 | 0～35 |  |
|  |  | 消防安全责任制落实情况 | 0.2 | 责任制明确落实，业主非常重视 | 75～100 |  |
|  |  |  |  | 责任制落实情况较好，甲方较重视 | 50～75 |  |
|  |  |  |  | 责任制部分未落实，甲方选择性重视 | 25～50 |  |
|  |  |  |  | 责任制大部分未落实，甲方不重视 | 0～25 |  |
|  |  | 消防教育培训与演练 | 0.3 | 有定期人员培训和预案演练计划，有记录和影像 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 有定期人员培训和预案演练计划，记录和影像不健全 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 未定期培训，也未定期演练 | 0～35 |  |
|  |  | 隐患整改落实情况 | 0.2 | 甲方非常重视，对消防隐患整改完全落实并有记录 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 甲方较重视，对消防隐患整改大部分落实并有记录 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 业主不重视，对消防局的隐患整改意见完全未落实 | 0～35 |  |
|  |  | 消防管理组织机构落实情况 | 0.1 | 建立了健全的消防管理组织机构通告并上墙公示 | 70～100 |  |
|  |  |  |  | 建立了消防管理组织机构，尚有部分缺陷 | 35～70 |  |
|  |  |  |  | 未建立专门的消防管理组织机构 | 0～35 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |

表7外部消防力量（增援力量、消防团队）（0.05）

| 指标 | 权重 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增援力量 | 0.025 | 特勤中队 |  |
|  |  | 普通中队 |  |
|  |  | 指挥机关 |  |
|  |  | 到场时间 |  |
| 消防团队 | 0.025 | 人员实力 |  |
|  |  | 消防装备 |  |
|  |  | 通信能力 |  |
|  |  | 预案完善 |  |
|  |  | 临时消防站 |  |
| 最终得分 |  |  |  |