**加油站

火灾处理应急预案

单位名称（公章）：

审 核 人（签字）：

签 发 人（签字）：

实  施  日  期 ：   2016 年  1 月 1  日

目 录

- 加油站基本情况

1 加油站基本情况

2 加油站周围环境情况

- 危险及危险防范目标

- 组织机构及职责

- 通讯和报警联络方式

- 应急准备

- 应急处理程序

- 应急报告

- 应急的关闭条件

- 应急培训程序

- 应急演练计划

- 应急预案的维护

- 应急预案的变更

附件：

- 安全组织网络图（QHSE管理小组）

- 应急救援指挥网络图

- 加油站平面图

- 加油站工艺流程图

- 加油站灭火作战示意图

- 加油站爆炸危险区域划分图

加油站作为石油经营场所，随时可能发生货款被抢劫等事故，为了保证国家财产和人员的生命安全，当发生意外抢劫事件时，及时组织力量，采取有效措施，把事件危害降到最低限度，经营销中心QHSE委员会评审决定，特制定本预案：

- 基本情况

加油站位于          ，占地面积约为 平方米，营业面积约  平方米，现有员工   人，加油站总罐容  立方米，属 级站，     立方米油罐 个（其中柴油  个，汽油  个）加油机  台，加油工人，经营柴油，汽油，润滑油的销售。

- 危险及风险防范目标

- 危险目标：加油现场、油罐区、配电室、营业室。

2、  风险防范目标：

2.1 油罐区火灾

2.2 油罐车火灾

2.3 加油车辆火灾

2.4  加油机火灾

2.5  地面火灾

三、组织机构及职责

1、成立事故应急领导小组：

1.1  组   长：       （ 加油站经理）

1.2  副 组长：       （加油站副经理）

1.3 成  员：                   （加油站其他成员）

1.4 下设若干小组

1.4.1 抢险作战小组：      担任小组长，成员由加油员      组成。

1.4.2 通讯联络小组：由班长     担任小组长，成员由加油员    组成。

1.4.3后勤保障小组：由班长    担任小组长，成员由加油员    组成。

1.4.4 警戒疏散小组：由班长    担任小组长，成员由加油员         组成。

2、职责

2.1组长职责

2.1.1负责事故现场的全面指挥。

2.1.2负责启动并组织实施事故应急预案。

2.1.3负责调动各种资源进行应急处理。

2.1.4负责保护事故现场。

2.1.5负责收集事故信息、处理相关数据及信息上报工作。

2.1.6负责接受上级的指令和调动。

2.1.7负责处置事发现场有关工作。

2.1.8负责现场恢复等工作。

2.2副组长的职责

在组长的统一指挥下，负责各应急小组之间的协调及信息传递，保障物资供应，交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担应急抢险救助、恢复生产等任务。

2.3抢险作战小组职责

2.3.1第一时间发现事故的人员，应立即报警和求助援救。

2.3.2负责火灾扑救，控制火势蔓延。

2.3.3负责对泄漏油品进行堵截和回收。

2.3.4负责停止设备运转，对设备进行抢修。

2.3.5负责排除洪涝等自然灾害险情等工作。

2.4通讯联络小组职责

2.4.1第一时间发现事故的人员，应立即报警和求助援救。

2.4.2负责传达组长命令，收集、反馈现场信息。

2.4.3负责向上级及地方公安、消防和政府部门报告险情。

2.4.4负责与急救中心联络。

2.4.5负责保持与外界通信联络。

2.4.6负责向周边群众通告险情。

2.4.7通告员工返站参加应急处理等工作。

2.5后勤保障小组职责

2.5.1第一时间发现事故的人员，应立即报警和求助援救。

2.5.2负责事故现场所需应急资源的供应。

2.5.3负责受伤人员救护、转移。

2.5.4负责收集事故发生的相关数据、资料等工作。

2.6 警戒疏散小组

2.6.1第一时间发现事故的人员，应立即报警和求助援救。

2.6.2负责事故现场警戒和人员疏散，禁止无关车辆、人员进入警戒区域。

2.6.3负责疏通应急通道，引导外部救援车辆及人员等工作。

四、报警和通讯联络方式

1、24小时有效报警电话：

1.1火警：

1.2匪警：

1.3急救中心：

2、加油站应急领导小组成员联系方式

2.1组长：            手机：

2.2副组长：          手机：

2.3成 员 ：            手机：

3、相关单位联络方式

3.1所辖区域公安部门值班电话：

3.2当地政府安全监督部门值班电话：

3.3加油站联防单位值班电话：

五、事故应急准备

1、应急要求

加油站经理是加油站安全管理工作的第一责任人，当班班长是各班现场安全管理工作责任人，各责任人应熟悉应急资源的配置和指挥程序，做到遇事临危不乱。当发生抢劫、盗窃等事件时，应立即组织力量，采取有限措施、保护员工和群众的生命安全，防止国家财产遭受损失，协助上级部门或公安部门处理各类事件。在接到应急领导小组组长下达的应急处理命令后，按照分工在最短事件内认真执行任务。

2、应急响应

事故现场第一发现人应立即报警并报告事故应急领导小组组长申民棒

3、应急启动

应急组长    接到事故信息后，立即下达命令启动预案，若组长不在事故现场，由副组长    或当班班长下达。

4、集结与疏散地点

4.1集结

事故发生时，所有应急成员在接到指令后按应急组长确定的地点进行集结，然后根据分工进行应急处理。

4.2 疏散

一般而言，加油站均有进、出两个通道口，当遇到重大火灾和爆炸等事故后，所有员工和顾客可以立即从进、出站口紧急疏散。

六、应急处理程序

1.油罐区火灾事故应急处理程序

1.1当加油站人员发现油罐区发生火灾事故险情后，第一发现人应立即报告应急组长，应急组长根据事故险情和扑救的具体情况采取适当措施，如需报警应立即拨打外部火警119电话告知火灾位置，盛装油品名称、数量及严重程度。

1.2发生火灾后，应立即停止一切加油作业，各应急小组按照分工各就各位。初期险情的监测、布控应迅速判断并采取可行性措施，对现场加油用户未穿防静电服的要驱出现场外，安排加油车辆撤离，禁止车辆发动，组织抢救人员将车辆推出加油站。

1.3油罐口失火，抢险作战小组成员在接到警报后，应用石棉毯捂盖罐口，用干粉灭火器扑救，力争尽快控制火势并将火险消灭在初起状态（切忌用水喷洒）。

1.4跑冒油现场发生火灾引起加油车、油罐火灾无法控制时，警戒疏散小组成员立即组织现场车辆和闲杂人等撤离危险区域，然后由抢险作战小组成员实施扑救。收银员将现金、账薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场。

1.5安全区应设在加油站外。

1.6加油站加油车进出口为逃生路线，警戒疏散小组成员要对逃生人员组织有序，镇定不乱的撤出，可先将现场作业的女员工、受伤人员撤离现场危险区域。

1.7通讯联络小组成员拨打120，等到医务人员赶来急救。

1.8应急组长将事故损失情况报上级领导。

2、油罐车火灾事故应急处理程序

2.1当油罐车发生初期火灾事故时，加油站第一发现人应立即报告应急组长并用电话向119报警。

2.2抢险作战小组成员立即对火情组织自救，迅速合上油罐车顶盖，关闭卸油阀门，用石棉毯堵住罐口，用干粉灭火器全力扑救。

2.3后勤保障小组成员迅速切断电源，关闭阀门，停止作业。

2.4如无法扑救，警戒疏散小组成员立即疏散人群，指挥车辆撤离加油站，等待救援，收银员将现金、账薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场，现场指挥人员等待，引导消防车进场灭火。

2.5如有人员伤亡，通讯联络小组成员拨打120等待医务人员进行急救。

2.6应急组长将事故损失上报上级领导。

3、加油车辆火灾事故应急处理程序

3.1当加油车辆发生火灾事故时，加油站第一发现人应立即报告应急组长并用电话向119报警。

3.2抢险作战小组成员迅速用石棉毯、灭火器进行扑救。

3.3后勤保障小组成员迅速切断电源，停止作业。

3.4警戒疏散小组成员疏散外来人员和车辆。

3.5如无法扑救，所有人员应指挥车辆离站，收银员将现金、账薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场。

3.6如有人员伤亡，通讯联络小组成员拨打120等待医务人员进行急救。

3.7应急组长将事故损失情况上报领导。

4、加油机火灾事故应急处理程序

4.1当加油站员工发现加油机发生火灾事故险情后，当班员工迅速用干粉灭火器进行扑救，同时立即报告应急组长；如需报警，应立即拨打外部火警110电话。

4.2后勤保障小组成员迅速切断电源，停止作业。

4.3警戒疏散小组成员疏散外来人员和车辆

4.4如无法扑救，所有人员应指挥车辆离站，收银员将现金、账薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场。

4.5如有人员伤亡，通讯联络小组成员拨打120等待医务人员进行急救。

4.6应急组长将事故损失情况上报领导。

5、地面火灾事故应急处理程序

5.1当加油站员工发现加油机发生火灾事故险情后，当班员工迅速用干粉灭火器进行扑救，同时立即报告应急组长；如需报警，应立即拨打外部火警110电话。

5.2后勤保障小组成员迅速切断电源，停止作业。

5.3警戒疏散小组成员疏散外来人员和车辆

5.4如无法扑救，所有人员应指挥车辆离站，收银员将现金、账薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场。

5.5如有人员伤亡，通讯联络小组成员拨打120等待医务人员进行急救。

5.6应急组长将事故损失情况上报领导。

七、应急报告

发生一般事故时立即报告公司质量安全环保部和加油站管理部。发生火灾等重大或员工人伤亡事故时，应先报警。

八、应急的关闭条件

1、清点事件现场人员，确认事件已消除，不再有再次发生的危险，对可能给周边单位和人员造成的危害已处理完毕。

2、经公安部门认定，在确保没有危险的情况下，由应急组长宣布应急处理程序结束。由上级主管部门会同有关部门组织人员清理现场，确认损失，做好恢复营业准备。

九、应急培训程序

1、员工上岗或转岗前的培训要求

熟练掌握本岗位工艺流程、操作规程、消防措施；发生事故危险性别、性质；事故先兆的判断；事故的报告、抢险、人员救助、紧急疏散等。

2、应急培训的主要内容：

2.1事故危险性的类别、性质和特点：

掌握所从事的岗位可能发生什么类别、什么性质的事故。该事故的危险程度如何、后果如何、有何特点、应如何进行防范。

2.2事故的先兆知识和判断知识：

通过对一些事故案例分析、学习，掌握事故发生前的征兆并做出准确判断（征兆包括气候、环境及操作人员的情绪等方面）。

2.3事故报告：掌握事故发生后的报告方法及手段。

2.4事故抢险：掌握事故发生后的抢险方法、保护及防范措施。

2.5人员救生：掌握事故发生后受伤人员的抢救方法，现场抢险人员的保护方法。

2.6紧急疏散：掌握事故发生后突发紧急状况时的紧急疏散方法。

十、应急演练计划

1、为提高对付各类突发事件的能力，每年开展有针对性的演练活动。

2、演练具体包括以上应急处理程序内容。

3、与毗邻单位建立联防组织，开展联防活动。

4、类演练都要有详细记录。

十一、应急预案的维护

- 加油站《事故应急救援预案》的变更、维护负责人为应急组长。

- 根据演练情况应急组长负责对每个员工预案的熟知程度进行考核、检测。

十二、应急预案的变更

当发生人员变动或危害因素变化等情况时，需要对预案进行变更，由应急组长提出申请并对预案做出相应的修订和完善，报公司HSE委会员评审，经主管经理审批后实施。

附件：

- 安全组织网络图

荥阳海连天石化加油站安全组织网络图

加油站经理：

库管：

副站长：

便利店主管：

前厅主管：

加油区：

油罐区：

配电室：

营业室：

财务室：

二、应急救援指挥网络图

荥阳海连天石化加油站应急救援指挥网络图

应急领导小组组长：

副组长：

警戒疏散组：

组长：

成员：

抢险作战组：

组长：

成员：

通讯联络组：

组长：

成员：

后勤保障组：

组长：

成员：