河南省消防安全知识培训手册
医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全宣传培训要则

    一、医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全特点

医院、养老院、福利院、幼儿园等场所，伤病患者和老幼人员集中，都属于消防安全弱势群体。这些人员自防自救能力差，一旦发生火灾，极易造成人员伤亡。因此，这些单位必须落实消防安全主体责任，全力做好知识宣讲、人员培训、疏散演练和防火安全检查，最大限度地预防各类火灾事故的发生。

   二、医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全宣传培训要求

   医院、养老院、福利院、幼儿园的消防安全责任人、管理人和员工，必须落实法律规定的本单位的消防安全宣传教育培训和管理责任、义务，既是消防安全宣传培训教育的主导者，又是核心受众，必须成为消防安全明白人，消防知识培训、疏散演练的第一落实人。

     1、单位要制定消防安全教育培训制度，防火检查、巡查制度，消防设施器材维护管理制度，消防控制室或者值班室制度，火警处置程序，用火、用电安全管理制度，火灾隐患整改制度，灭火和应急救援疏散预案及演练制度，消防安全工作考评和奖惩制度。

2、员工上岗或者转岗前，必须经过岗前消防安全培训合格。对在岗人员至少半年进行一次消防安全教育培训，使员工懂得本岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初起火灾，会组织人员疏散逃生。

3、单位要在公共部位或者显要位置，悬挂张贴消防安全标语，利用展板、宣传栏、黑板报、广告牌、电子显示屏等形式开展消防安全宣传教育。

4、医院和福利院，要经常教育入住人员安全用火、用电、用气，特别要加强对蚊香和蜡烛的使用管理；要教育入住人员，严禁在床上吸烟和乱扔烟头，特别是对一些行动不便的人员，用火用电时一定要严加看护。

5、幼儿园要根据幼儿体力和智力特点，通过说唱儿歌、做游戏、讲故事、绘画、参观消防站等形式，对幼儿进行直观、形象的消防安全教育。教育儿童不要把火柴、打火机当玩具，不能触摸家用电器、煤气或灶具开关；燃放烟花爆竹时，要在老师或大人看护下进行，不要单独燃放。发生火灾时，要迅速离开火场，并立即通知老师或者大人，不要试图去灭火。平时还要教育儿童了解幼儿园和家庭一旦发生火灾时，应当选择的疏散逃生路线等。

7、单位的消防设施、器材要粘贴提示性或警示性标识，在重点部位、人员聚集区等场所粘贴“严禁烟火”“禁止吸烟”等警示性标识。

    三、医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全组织人员逃生疏散方法

医院、养老院、福利院、幼儿园人员比较多，一旦发生火灾，组织人员快速、安全疏散是防止人员伤亡的关键。

1、 要根据本单位实际，研究制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练，使员工熟悉本单位、本区域的疏散通道、安全出口，通过实地演练，掌握疏散逃生的程序和技能。

2、 员工要掌握火灾防护装备、器材的位置和使用方法，明确自己的疏散任务，熟悉分工负责的楼层、区域，发生火灾时的人员疏散通道及安全出口。

3、 确认火灾后，消防控制室、值班室或值班人员，要及时启动应急广播、火灾事故应急照明或其他警示信号，及时将人员撤离到安全区域。

4、 人员通过烟气弥漫的火场时，要用湿毛巾或衣物捂住口鼻，低头弯腰快速前行，不要深呼吸，最大限度地减少将有毒气体吸入体内的可能。

5、 一旦身上着火，不要到处乱跑，要就地翻滚，压灭身上的火苗，或将衣服脱下，防止烧伤。

6、 疏散人员时，要通过喊话、发出灯光信号等方式，通知或引导人员采取正确方式，沿正确路线有序逃生 ，并提醒人员不要恐慌，要互相帮助，提高疏散效率。

7、 员工在疏散患病、少年儿童或行走困难人员时，可以使用担架、轮椅、推车或肩背、人抬等方法，迅速将其转移到安全区域，并注意疏散过程中的安全保护。

8、 员工疏散人员时，要确认房间内无人后再关闭房门，并做记号。当人员被困无法疏散时，要劝其保持冷静，并带领大家到相对安全的地方，躲避烟火、等待救援；当火势无法控制时，火场总指挥要及时通知所有人员撤离。

    四、如何扑救医院、养老院、福利院、幼儿园初起火灾

及时发现火情，有效处置火势，是减少火灾损失和防止火灾扩大蔓延的关键。单位领导和员工都要具备扑救初起火灾的能力，掌握扑救初起火灾的方法：

1、 要根据本单位的实际情况，研究制订切合实际的灭火预案，并定期组织全体员工演练，熟悉初起火灾的扑救程序和要求；

2、 根据场所的规模和人员配备情况，建立消防应急处置的第一梯队和第二梯队。第一梯队由起火部位附近的当班员工组成，第二梯队由不在起火部位的所有当班员工组成。每个梯队分灭火行动组、通讯联络组、疏散疏导组，一旦发生火灾，各组要按照具体分工，迅速到位。不足50人的医院、养老院、福利院和幼儿园，可以成立一个梯队。

3、 灭火行动组人员要熟知消防设施、器材以及呼吸面罩、缓降器等逃生自救器材的位置和使用方法；

4、 设有消防控制室的单位，当值班人员接到火灾报警信号时，要通过无线对讲机或者单位内部电话等方式，立即通知巡查人员或者报警区域的工作人员，迅速赶往现场实地查看，确认火情后，要立即通过报警按纽、楼层电话或无线对讲等通讯方式向消防控制室报告，同时组织灭火行动组在30秒内形成第一灭火力量，使用现场消火栓、灭火器等设施器材，有秩序地进行灭火。

5、消防控制室或者值班室接到报警后，要立即启动消防设施，并通过单位内部电话、无线对讲或广播、警铃等有效方式，发出火警指令，通知有关部门和人员到场及时处置，并拨打119火警电话报警。

6、单位员工都必须熟练掌握消火栓、灭火器等灭火设施、器材的使用方法，确保一旦发现火情，能够及时有效处置。

    五、如何检查消除医院、养老院、福利院、幼儿园的火灾隐患

预防和减少火灾事故，单位要落实主体责任。单位的消防安全责任人、管理人，每月至少要组织一次防火检查，其内设部门每周要开展一次防火检查。消防安保人员每天都要进行防火巡查，夜间防火巡查不得少于两次。防火巡查的重点是：

1、 疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，防火间距是否被占用；常闭式防火门是否保持常闭状态，闭门器、顺序器是否保持完好，防火卷帘下是否堆放物品；门窗上是否设置了影响逃生和灭火救援的障碍物。

2、 安全疏散指示标志、火灾事故应急照明设置是否正常、醒目，是否保持完整好用；

3、 灭火和应急疏散预案是否制定并组织员工进行演练，员工的消防知识掌握如何；

4、 设有消防控制室的单位，消防控制室或值班人员是否在岗在位，消防控制室人员是否经过培训后持证上岗；消防控制室人员是否坚持24小时值班，每班不少于2人。消防控制设备运行是否正常，连接消防控制室的各类报警设施以及通讯器材是否畅通好用；值班记录是否齐全，填写是否认真；

5、 消防水源是否充足，室内、室外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用的情况。

6、 消防器材、灭火器具配备是否充足并完整好用；

7、 电气线路是否符合消防安全要求，电气设备有无违章使用情况；

8、 水泵房、配电室、风机房、电梯机房等重点部位的安全管理措施是否落实；

9、 公共区域设置的缓降器等逃生自救器材是否完整好用；

10、 厨房和餐厅的燃油、燃气管理阀门有无破损、泄漏；灶台、油烟罩和烟道清冼是否及时；就餐结束后，厨房和餐厅的火源电源是否切断，有无遗留火种等；

11、 医院、养老院、福利院、幼儿园值班人员是否坚守岗位，并定期、定时进行防火检查或巡查；有无违章使用蚊香、蜡烛照明，使用大功率电器等现象；

12、 医院病房以及人员入住场所，夜间有无锁闭安全疏散门或堵塞安全出口现象；

    对检查发现的火灾隐患，要立即改正；不能立即改正的，应当记录在案并向消防工作归口管理的职能部门或消防安全管理人报告，并及时研究制定整改方案，确定整改措施、整改时限和具体负责人，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。

六、医院、养老院、福利院、幼儿园消防安全提示、标语
1． 消防安全自查  火灾隐患自除

2． 预防火灾是全社会的共同责任

3． 消防安全是金　和谐家园是福

4． 落实消防主体责任　创建平安和谐社会

5． 珍爱生命从防火做起，杜绝火患从自我做起

6． 火灾教训是明镜 安全经验是明灯

7． 防火疏忽一时 遭灾痛苦一世

8． 遇到火情莫慌张 快拨119找消防

9． 病魔乘体虚而入 火灾因麻痹而生

10． 消防安全你我行动 　和谐河南爱在其中

11． 安全来自长期警惕 火灾源于瞬间麻痹

12． 齐做消防安全的有心人 争当落实责任的带头人

13． 宁可千日不松无事 不可一日不妨酿祸

