四川省消防救援总队

川消函〔2022〕24号[image: image1.png]



四川省消防救援总队

关于印发《四川省社会消防技术

服务机构从业情况监督管理工作

指南（2022版）》的通知

各市（州）消防救援支队：

为帮助和指导各地规范开展社会技术服务机构监管工作，给基层监督执法人员提供符合改革政策、集技术标准和管理手段相统一的监督检查工作指南，总队在原《四川省社会消防技术服务机构从业情况监督管理工作指南（2021版）》基础上，结合新出台的《消防法》、《社会消防技术服务管理规定》（应急部令第7号）等法律法规，重新进行了修订，现将《四川省社会消防技术服务机构从业情况监督管理工作指南（2022版）》，印发你们，请抓好贯彻落实。

各地在实施过程中遇到的问题和好的经验做法，请及时报告总队。联系人：总队法制与社会消防工作处李博滔，028-63003223。

四川省消防救援总队

                                 2022年2月22日

（信息公开形式：依申请公开）



四川省社会消防技术服务机构从业情况

监督管理工作指南

（2022版）

一、监督管理依据

《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》、《社会消防技术服务管理规定》（应急部令第7号）、《注册消防工程师管理规定》（公安部令第143号）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测规范》（DB 51/T2049-2015）、《单位消防安全评估》（XF/T3005-2020）、《四川省古城镇村落消防安全评估规范》（DB51/T 2700-2020）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB 51427-2021）、《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《消防联动控制系统》（GB16806-2006，2016修订）、国家职业技能标准《消防设施操作员》（职业代码4-07-05-04）、《四川省消防技术服务管理办法（试行）》等现行法律法规、技术标准和规范性文件。

二、任务来源

日常消防监督检查、专项检查、火灾事故倒查、举报投诉和交办移送核查。

监督管理流程




四、时间要求

（一）检查时间

对于日常消防监督检查和专项检查，应当按照“双随机、一公开”消防监管系统生成的任务，在要求的时间内完成。

对于举报投诉和交办移送的任务，应当在接到任务之日起三个工作日内进行核查；

对于火灾事故后倒查的任务，应当在要求的时间内开展检查。

（二）文书填写时间

《消防监督检查记录》（一般形式或其他形式）、《责令立即改正通知书》应当在检查时当场填写，当场签字确认。

《责令限期改正通知书》自检查之日起三个工作日内制作、送达，并依法予以处罚。

责令限期改正期限届满或收到当事人复查申请之日起三个工作日内进行复查，当场填写《消防监督检查记录》（其他形式）。

依法应予以行政处罚的，自检查之日起三个工作日内制作《立案审批表》。

五、实施检查

（一）事前准备
1.检查前准备

（1）准备检查的文书《消防监督检查记录》（一般形式及其他形式）、《责令立即/限期改正通知书》（120号令、143号令配套文书），或利用移动执法终端现场录入并打印。

（2）检查所需装备主要有：执法记录仪、移动执法终端，按照《消防监督技术装备配备》（GB25203-2010）中的要求携带建筑消防设施检测装备，进入危险场所的还需携带个人防护类装备。
2.了解拟检查单位情况，可通过查阅拟检查单位有关台账或档案资料，了解单位的地址、建筑、生产经营、消防安全管理及以往消防监督检查等情况。
3.通知被检查的单位。告知检查的时间、重点内容等，并要求其做好有关配合工作。举报投诉根据实际情况决定是否提前告知。

（二）检查内容和要求
1.实施检查的消防监督人员不得少于2人，并应出示执法身份证件。
2.消防监督人员实施社会消防技术服务活动监督检查时，应通过网上核查、服务单位实地核查、机构办公场所现场检查等方式进行检查，并填写相关法律文书。
3.消防救援机构组织日常消防监督检查，可以对为该单位（场所）提供服务的消防技术服务机构的服务质量实施监督抽查，抽查内容为：（1）是否冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动；（2）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；（3）是否按照国家标准、行业标准维护保养、检测建筑消防设施，经维护保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准；（4）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员是否到现场实地开展工作；（5）是否出具虚假、失实文件；（6）出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；（7）是否与委托人签订消防技术服务合同；（8）是否在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。
4.消防救援机构可以对辖区内从业的消防技术服务机构进行专项检查，可以抽查下列内容：（1）是否具备从业条件；（2）所属注册消防工程师是否同时在两个以上社会组织执业；（3）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；（4）是否转包、分包消防技术服务项目；（5）是否出具虚假、失实文件；（6）是否设立技术负责人、明确项目负责人，出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；（7）是否与委托人签订消防技术服务合同；（8）是否在经营场所公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项；（9）是否建立、保管消防技术服务档案。
5.消防救援机构开展火灾事故倒查时，依照日常消防监督检查和专项检查的内容实施。
6.消防救援机构实施日常消防监督检查时，核查机构出具的近期结论性文件，至少按照下表中“标记下划线的黑体字”内容进行检查。

	序号
	项目内容
	检查方法
	判定依据或执行标准

	1
	从业条件
	1.1登录《社会消防技术服务机构信息系统》（简称“国家系统”），核查相关从业条件信息
	1.1.1执业机构在国家系统备案。

1.1.2注册消防工程师、消防设施操作员等相关实际执业人员在国家系统备案。

1.1.3“消防设施操作员”不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人。

	
	
	1.2登录《四川消防技术服务机构管理平台》（简称“四川平台”），核查等从业条件信息
	1.2.1执业机构在四川平台注册。

1.2.2注册消防工程师、消防设施操作员等相关实际执业人员在四川平台注册。

1.2.3执业机构不处于停用状态。

	
	
	1.3登录技能人才评价证书全国联网查询系统
	1.3.1消防设施操作员具备相应职业技能鉴定资格。（对成绩合格尚未获取证书的，可在鉴定地相关网站查询成绩，合格即可）

	
	
	1.4实地检查消防技术服务机构办公场地，核查相关条件的符合性情况
	1.4.1机构具备企业法人资格；实际经营活动与营业执照登记的服务范围相一致。

1.4.2消防技术服务机构档案、质量管理体系或评估过程控制体系等健全。

1.4.3工作场所建筑面积符合要求。

1.4.4配备的消防技术基础设备应达到最低标准要求，且相关计量器具符合计量检定和校准周期范围。

1.4.5注册消防工程师、消防设施操作员等资格证书、社会保险证明、劳动合同等符合相关规定。

1.4.6消防安全评估软件：应满足评估业务需求，至少包括2套评估软件。

	2
	执业信息
	2.1登录国家系统和四川平台，核查消防技术服务合同、服务记录和结论性文件
	2.1.1服务合同（自愿上传或提供）：与委托人签订消防技术服务合同；合同单位与技术服务机构名称一致。

2.1.2执业范围：合同内容在执业范围内；结论性文件中执业内容与服务合同内容应一致。

2.1.3服务记录：四川平台内指派人员时间、地点等与服务对象信息相吻合；现场检查照片与检测信息登记的检测项目应相对一致；刷脸照片与机构分配的执业人员应一致；检测设备数量型号等与检测内容应相一致。

2.1.4结论性文件：由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；通过四川平台生成，并上传至国家系统。

	3
	执业资格
	3.1登录国家系统和四川平台，对比结论性文件与执业人员信息
	3.1.1结论性文件上签字的技术负责人、项目负责人为注册消防工程师，与国家系统和四川平台的注册人员姓名一致、并加盖执业印章，同时加盖技术服务机构印章。

3.1.2执业印章上的编号与国家系统公布的注册工程师注册号一致。

3.1.3结论性文件上签字的消防设施操作员与四川平台登记人员一致。

	4
	执业质量
	4.1核查消防安全管理相关信息（结合软件功能可在图形显示装置中核查）
	4.1.1室内外消防设施基本信息，包括但不限于种类、数量、系统图、年度维护保养计划；其维保检测职责应清晰。

4.1.2消防设施定期检查及维护保养信息有执业记录，包括但不限于检查人姓名、检查日期、检查类别（日检、月检、季检、年检等）、检查内容及处理结果、维护保养日期和内容等。

	
	
	4.2在消防控制室核查图形显示装置中传输的执业痕迹记录信息（或者技术服务记录信息），对比结论性文件实地检查（重点核对具有动作信号反馈功能的消防设施维保检测情况和现场实际情况）
	4.2.1各类消防设施、系统等实际设置情况与结论性文件中描述的种类、数量等应一致。

4.2.2火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、电气火灾监控器、消防电源监控器、防火门监控器、燃气报警控制器等系统时间应一致。

4.2.3执业内容：符合相关技术标准有关数量和频次的规定。其中，重要设施的信息包括但不限于下列内容。

a消防水泵和稳压泵（含柴油机消防水泵、内燃机驱动消防泵和电动消防泵），每月1次手动启动；消火栓系统每周、自动喷淋系统每月模拟自动控制条件下自动启动运转1次；泡沫灭火系统采用电动消防泵的每周启动1次，采用柴油机泵的每月启动1次；

b每季度对所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行1次试验，系统启动和报警等应有记录；每季度利用末端试水装置对水流指示器进行1次试验；

c气体灭火系统每年对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为 20 %（不少于一个分区）；干粉灭火系统每年通过报警联动自动启动功能模拟干粉喷放试验1次；

d防排烟系统每季度手动或自动启动试运转机械加压送风风机、排烟风机1次；每半年对全部挡烟垂壁、排烟防火阀、送风阀（送风口）和排烟阀（排风口）手动或自动启动、复位试验1次；每年1次通过报警联动，检查送风口、防火阀、送风机自动开启和启动功能；

e消防电梯每月测试1次首层按钮控制电梯回首层功能；每年1次通过报警联动，测试电梯自动迫降功能； 

f火灾自动报警系统，每年对所有火灾探测器和手动火灾报警按钮、消火栓按钮的火灾报警功能测试；每年对所有可燃气体探测器的可燃气体探测报警功能进行测试；每年对每只电气火灾监控探测器至少进行一次监控报警功能检查；

g所有防火卷帘每年至少1次手动控制和联动控制功能检查；

h重要消防设备主备电切换功能。

注：a-g应在图形显示装置记录信息和平台照片印证，h应在四川平台有照片印证。

4.2.4执业记录：结论性文件中执业记录真实、符合相关技术标准的规定；具体执业时间与系统信息应逻辑吻合。

	
	
	4.3现场设施抽查或服务对象设施抽查
	4.3.1结合日常监督检查的需要，在结论性文件的合格设施中抽查现场消防设施设备核查，反向核查其服务质量，并督促社会单位对相关结论性文件中以及现场抽查中不合格的消防设施进行整改。

4.3.2随机抽查服务项目，对4.2.3中涉及的消防设施每类至少抽查1个系统、设施或设备进行核查，现场情况与结论性文件一致。

	5
	公示管理
	5.1登录国家系统和四川平台核查公示情况
	5.1.1公布：检测、维保等结论性文件应在四川平台予以公布；在场所醒目位置公示消防服务机构、执业人员、消防技术服务相关信息。

5.1.2确认：维保结论性文件在四川平台记录信息应为确认状态。

	
	
	5.2登录国家系统和四川平台核查备案情况
	5.2.1结论性文件应在国家系统里备案。

5.2.2纸质结论性文件应与四川平台公布结论一致。

	
	
	5.3实地检查技术服务机构档案建设和经营活动公开公示
	5.3.1消防技术服务机构档案和消防技术服务项目档案内容规范全面。

5.3.2醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、收费依据、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等。

	注:  1.《社会消防技术服务机构信息系统》网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp；

2.《四川消防技术服务机构管理平台》网址：http://scxf.usensejn.com/index_modole/index.aspx；

3.《技能人才评价证书全国联网查询》网址：http://zscx.osta.org.cn/。


（三）后续处理
1.向被检查单位反馈检查情况，并填写《消防监督检查记录》，被检查单位随同检查人员签字确认，检查合格的，建档结案。
2.违法行为轻微并当场整改完毕的，在《消防监督检查记录》的“备注”一栏中予以注明。
3.检查不合格，根据具体问题填写《责令立即/限期改正通知书》，并立案处罚。《责令立即改正通知书》可以由承办人员直接制发并送达；《责令限期改正通知书》、《立案审批表》应当由消防救援机构负责人审批。审批应当在1个工作日内完成，特殊、复杂事项应当分别在3个工作日内完成。具体法律文书的适用按照应急〔2021〕77号文件规定执行。
4.未在国家系统备案的，应责令改正并依法查处；未在四川平台录入的，应提醒技术服务机构及时录入；发现其他违法行为应依法立案查处。
5.发现存在应暂停执业或符合从业限制、行业禁入情形的，及时抄送当地信用监管机构实施信用惩戒，并按照《四川省消防技术服务管理办法（试行）》的规定，落实记分制管理、红黑名单制管理要求。县级以上消防救援机构对消防技术服务机构及从业人员违反消防法律法规和本办法规定的行为，在依法查处完成之日起的5个工作日内，通过平台对消防技术服务机构及从业人员进行记分。
6.社会单位相关消防设施设备软件记录功能不能满足查询需要的，结合实际状况，按照消防产品质量判定规则实施监督检查。此外，还可通过技术服务记录信息进行查询印证。
7.依据法律法规、合同约定等，经调查违法行为确属社会单位相应职责的，依法对社会单位实施监督管理。

六、行政处罚相关案由、处罚依据和信用记分
1.目前尚未统一规范涉及消防技术服务机构及其从业人员的行政处罚案由，在办案时可参照下表实施。
2.部局即将出台信用管理办法并对“国家系统”升级改造，《四川省消防技术服务管理办法（试行）》中确定的诚信管理因消防执法改革和职能调整，部分内容已不适用，故本指南对信用记分分值内容可供参考。
3.记分制管理以自然年为一个记分周期，首次记分周期从登记成功之日起计算，截止当年12月31日，记分分值累计未达到12分的，该周期内的记分分值予以消除，不转入下一个记分周期。下一个记分周期从次年的1月1日起算；在一个消防技术服务项目中，消防技术服务机构及从业人员一次有两个或两个以上违法行为的，应分别记分；同时涉及消防技术服务机构和有关从业人员的，分别记分。
4.一个记分周期内，记分累计达12分的消防技术服务机构及其从业人员，列入消防技术服务黑名单。
5.消防技术服务机构不具备从业条件从事消防技术服务活动的，依法依规予以查处，并列入消防技术服务黑名单，依据相关规定记入信用记录。

	序号
	案由
	法律依据
	条款内容
	信用记分

	1
	不具备从业条件从事消防技术服务活动
	《消防法》第六十九条第一款
	第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	机构：12

人员：12

	2
	消防技术服务机构出具虚假文件
	
	
	

	3
	不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动
	
	
	

	4
	消防技术服务机构出具失实文件
	《消防法》第六十九条第二款
	
	

	5
	未按要求对自动消防设施进行检测
	《四川省消防条例》第七十条第（八）项
	第七十条 单位或者个人违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正或者责令停止违法行为，对个人处警告或者五百元以下罚款；对单位处一千元以上一万元以下罚款：

（八）未按要求对自动消防设施进行检测的；

（九）维护保养单位履行职责不到位，导致自动消防设施无法正常使用的；

（十）相关人员未经专业消防安全培训合格或者未取得相应消防职业资格上岗的。
	机构：3

人员：3

	6
	维护保养单位履职不到位致自动消防设施无法正常使用
	《四川省消防条例》第七十条第（九）项
	
	

	7
	未取得相应消防职业资格上岗
	《四川省消防条例》第七十条第（十）项
	
	

	8
	8．冒名从事社会消防技术服务活动
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十六条
	第二十六条  消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。
	机构：3

	9
	注册消防工程师兼职执业
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十七条第一款第（一）项或第二十七条第二款
	第二十七条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：

（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；

（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；

（三）转包、分包消防技术服务项目的。

对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。


	机构：6

人员：6

	10
	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十七条第一款第（二）项
	
	

	11
	转包、分包消防技术服务项目
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十七条第一款第（三）项
	
	

	12
	未设立技术负责人
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第一项
	第二十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：

（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的；

（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的；

（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；

（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的；

（五）未建立或者保管消防技术服务档案的；

（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。


	机构：6

	13
	未设立明确项目负责人
	
	
	

	14
	结论文件未经技术负责人签名、盖章
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第二项
	
	机构：1

	15
	结论文件未经项目负责人签名、盖章
	
	
	

	16
	结论文件未加盖消防技术服务机构印章
	
	
	

	17
	承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第三项
	
	

	18
	项目负责人未到现场实地开展工作
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第四项
	
	机构：12

（参照）

	19
	消防设施操作员未到现场实地开展工作
	
	
	

	20
	未建立、保管消防技术服务档案
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第五项
	
	机构：1

	21
	未公示技术服务执业相关事项
	《社会消防技术服务机构管理规定》第二十八条第六项
	
	

	22
	未按照规定公示消防技术服务信息
	《社会消防技术服务机构管理规定》第三十条
	第三十条  消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。
	机构：3

	23
	聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料
	《注册消防工程师管理规定》第四十九条
	第四十九条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。
	机构：3

	25
	以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册 
	《注册消防工程师管理规定》第五十条
	第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。
	人员：3

	26
	未经注册擅自以注册消防工程师名义执业 
	《注册消防工程师管理规定》第五十一条
	第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
	人员：6

	27
	被注销注册后继续以注册消防工程师名义执业
	《注册消防工程师管理规定》第五十一条
	
	

	28
	未经准予变更注册而继续执业
	《注册消防工程师管理规定》第五十二条
	    第五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	人员：6

	29
	消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章
	《注册消防工程师管理规定》第五十三条
	第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	人员：1

（参照）

	30
	未按国家标准、行业标准开展执业活动
	《注册消防工程师管理规定》第五十四条
	第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	人员：3

	31
	减少执业活动项目内容、数量
	
	
	

	32
	执业活动质量不符合国家标准、行业标准
	
	
	

	33
	以个人名义承接执业业务、开展执业活动
	《注册消防工程师管理规定》第五十五条第（一）项
	第五十五条 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：

（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的；　

（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的；

（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。
	人员：1

	34
	变造、倒卖、出租、出借、以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章
	《注册消防工程师管理规定》第五十五条第（二）项
	
	

	35
	超出本人执业范围开展执业活动
	《注册消防工程师管理规定》第五十五条第（三）项
	
	

	36
	超出聘用单位业务范围开展执业活动
	《注册消防工程师管理规定》第五十五条第（三）项
	
	


消防技术服务基础设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	3
	每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个

	2
	打印机
	台
	1
	激光打印机

	3
	传真机
	台
	1
	适用普通纸

	4
	照相机
	台
	3
	不低于800万像素

	5
	录音录像设备
	个
	2
	用于现场记录，记录时间不少于10h

	6
	对讲机
	对
	2
	通话距离不小于1000m；含防爆型一对

	7
	消防技术服务专用车辆
	台
	2
	满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识

	8
	个人防护和劳动保护装备
	按照实际需要配备

	注：打印机、传真机等可配备同时满足相应要求的一体机。


消防设施维护保养检测设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	秒表
	个
	3
	量程不小于15min；精度：0.1s

	2
	卷尺
	个
	4
	量程不小于30m；精度：1mm；2个。量程不小于5m；精度：1mm；2个

	3
	游标卡尺
	个
	3
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	3
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	3
	主要用于对消防软管卷盘的检查

	6
	电子秤
	个
	1
	量程不小于30kg

	7
	测力计
	个
	1
	量程：50N∽500N；精度：±0.5％

	8
	强光手电
	个
	4
	警用充电式，LED冷光源

	9
	激光测距仪
	个
	3
	量程不小于50m；精度：3mm

	10
	数字照度计
	个
	3
	量程不小于2000Lx；精度：±5％

	11
	数字声级计
	个
	3
	量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB

	12
	数字风速计
	个
	3
	量程：0m/s∽45m/s；精度：±3%

	13
	数字微压计
	个
	1
	量程：0Pa∽3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管

	14
	数字温湿度计
	个
	1
	用于环境温湿度检测

	15
	超声波流量计
	个
	1
	测量管径范围：0mm∽300mm；精度：±1%

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°∽±90°；精度：±0.1°

	17
	垂直度测定仪
	个
	1
	量程：0mm∽500mm；精度：±0.2μm

	18
	消火栓测压接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa∽1.6MPa；精度：1.6级

	19
	喷水末端试水接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级

	20
	接地电阻测量仪
	个
	2
	量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2%

	21
	绝缘电阻测量仪
	个
	2
	量程：1MΩ∽2000MΩ；精度：±2%

	22
	数字万用表
	个
	3
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等

	23
	感烟探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h

	24
	感温探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h

	25
	线型光束感烟探测器滤光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能

	26
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m

	27
	漏电电流检测仪
	个
	1
	量程：0A∽2A；精度：0.1mA

	28
	便携式可燃气体检测仪
	个
	1
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度

	29
	数字压力表
	个
	1
	量程：0MPa∽20MPa；精度0.4级；具有清零功能

	30
	细水雾末端试水装置
	套
	1
	压力表量程：0MPa∽20MPa；精度：0.4级

	注：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。


消防安全评估设备配备要求
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	2
	满足评估业务需要

	2
	评估软件
	套
	2
	满足评估业务需要〔评估需要的软件包括而不仅限于：人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件（CFD）、结构安全计算分析软件等〕

	3
	烟气分析仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	4
	烟密度仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	5
	辐射热通量计
	台
	1
	满足评估业务需要


相关法律法规、技术标准和规范性文件

《中华人民共和国消防法》（摘录）

《四川省消防条例》（摘录）

《社会消防技术服务管理规定》（应急部令第7号）

《注册消防工程师管理规定》（公安部令第143号）

《四川省消防技术服务管理办法（试行）》

《中华人民共和国消防法》（摘录）

第三十四条 消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

《四川省消防条例》（摘录）

第十一条 县级以上地方各级人民政府公安机关消防机构履行下列职责：

实施消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处消防违法行为；

负责公安消防队和政府专职消防队的管理，对单位专职消防队、志愿消防队进行业务指导；

实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查；

实施公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查；

对消防技术服务机构和执业人员的资质、资格实施审核，并对其执业情况实施监督；

组织、指挥火灾扑救，调查火灾原因，统计火灾损失；

参加相关应急救援工作；

开展消防宣传教育培训；

组织、推动消防科学技术研究，推广、使用先进消防技术和器材装备；

法律、法规规定的其他职责。

第七十条 单位或者个人违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正或者责令停止违法行为，对个人处警告或者五百元以下罚款；对单位处一千元以上一万元以下罚款：

公众聚集场所营业期间常闭式防火门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品的；

消防控制室无人值班的；

擅自改变建筑物、构筑物防火条件的；

设置影响逃生和灭火救援障碍物的；

公共交通工具未按规定配置消防设施、器材或者未保持完好有效的；

在公共娱乐场所室内燃放烟花爆竹或者营业期间动火施工的；

起火单位或者个人不报或者故意延误报告火灾情况的；

未按要求对自动消防设施进行检测的；

维护保养单位履行职责不到位，导致自动消防设施无法正常使用的；

相关人员未经专业消防安全培训合格或者未取得相应消防职业资格上岗的。

社会消防技术服务管理规定
（应急管理部令第7号）

第一章  总则

第一条  为规范社会消防技术服务活动，维护消防技术服务市场秩序，促进提高消防技术服务质量，根据《中华人民共和国消防法》，制定本规定。

第二条  在中华人民共和国境内从事社会消防技术服务活动、对消防技术服务机构实施监督管理，适用本规定。

本规定所称消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业。

第三条  消防技术服务机构及其从业人员开展社会消防技术服务活动应当遵循客观独立、合法公正、诚实信用的原则。

本规定所称消防技术服务从业人员，是指依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员，以及按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格，在消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员。

第四条  消防技术服务行业组织应当加强行业自律管理，规范从业行为，促进提升服务质量。

消防技术服务行业组织不得从事营利性社会消防技术服务活动，不得从事或者通过消防技术服务机构进行行业垄断。

第二章  从业条件
第五条  从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构，
应当具备下列条件：

（一）取得企业法人资格；

（二）工作场所建筑面积不少于200平方米；

（三）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求；

（四）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；

（五）取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；

（六）健全的质量管理体系。

第六条  从事消防安全评估的消防技术服务机构，应当具备下列条件：

（一）取得企业法人资格；

（二）工作场所建筑面积不少于100平方米；

（三）消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合有关规定要求；

（四）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；

（五）健全的消防安全评估过程控制体系。

第七条  同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构，应当具备下列条件：

（一）取得企业法人资格；

（二）工作场所建筑面积不少于200平方米；

（三）消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求；

（四）注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人；

（五）取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；

（六）健全的质量管理和消防安全评估过程控制体系。

第八条  消防技术服务机构可以在全国范围内从业。

第三章  社会消防技术服务活动

第九条  消防技术服务机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和从业准则，开展下列社会消防技术服务活动，并对服务质量负责：

（一）消防设施维护保养检测机构可以从事建筑消防设施维护保养、检测活动；

（二）消防安全评估机构可以从事区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估等活动，以及消防法律法规、消防技术标准、火灾隐患整改、消防安全管理、消防宣传教育等方面的咨询活动。

消防技术服务机构出具的结论文件，可以作为消防救援机构实施消防监督管理和单位（场所）开展消防安全管理的依据。

第十条  消防设施维护保养检测机构应当按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展维护保养检测，保证经维护保养的建筑消防设施符合国家标准、行业标准。

第十一条  消防技术服务机构应当依法与从业人员签订劳动合同，加强对所属从业人员的管理。注册消防工程师不得同时在两个以上社会组织执业。

第十二条  消防技术服务机构应当设立技术负责人，对本机构的消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核。技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。

第十三条  消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。

消防技术服务机构不得转包、分包消防技术服务项目。

第十四条  消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。  

消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。

第十五条  消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。

消防技术服务档案保管期限为6年。

第十六条  消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。

第十七条  消防技术服务机构收费应当遵守价格管理法律法规的规定。

第十八条  消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：

（一）不具备从业条件，从事社会消防技术服务活动；

（二）出具虚假、失实文件；

（三）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作； 

（四）泄露委托人商业秘密；

（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动；

（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动；

（七）法律、法规、规章禁止的其他行为。

第四章  监督管理

第十九条  县级以上人民政府消防救援机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内的社会消防技术服务活动实施监督管理。

消防技术服务机构及其从业人员对消防救援机构依法进行的监督管理应当协助和配合，不得拒绝或者阻挠。

第二十条  应急管理部消防救援局应当建立和完善全国统一的社会消防技术服务信息系统，公布消防技术服务机构及其从业人员的有关信息，发布从业、诚信和监督管理信息，并为社会提供有关信息查询服务。

第二十一条  县级以上人民政府消防救援机构对社会消防技术服务活动开展监督检查的形式有：

（一）结合日常消防监督检查工作，对消防技术服务质量实施监督抽查；

（二）根据需要实施专项检查；

（三）发生火灾事故后实施倒查；

（四）对举报投诉和交办移送的消防技术服务机构及其从业人员的违法从业行为进行核查。

开展社会消防技术服务活动监督检查可以根据实际需要，通过网上核查、服务单位实地核查、机构办公场所现场检查等方式实施。

第二十二条  消防救援机构在对单位（场所）实施日常消防监督检查时，可以对为该单位（场所）提供服务的消防技术服务机构的服务质量实施监督抽查。抽查内容为：

（一）是否冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动；

（二）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；

（三）是否按照国家标准、行业标准维护保养、检测建筑消防设施，经维护保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准；

（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员是否到现场实地开展工作；

（五）是否出具虚假、失实文件；

（六）出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；

（七）是否与委托人签订消防技术服务合同；

（八）是否在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。

第二十三条  消防救援机构根据消防监督管理需要，可以对辖区内从业的消防技术服务机构进行专项检查。专项检查应当随机抽取检查对象，随机选派检查人员，检查情况及查处结果及时向社会公开。专项检查可以抽查下列内容：

（一）是否具备从业条件；

（二）所属注册消防工程师是否同时在两个以上社会组织执业；

（三）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格；

（四）是否转包、分包消防技术服务项目；

（五）是否出具虚假、失实文件；

（六）是否设立技术负责人、明确项目负责人，出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章；

（七）是否与委托人签订消防技术服务合同；

（八）是否在经营场所公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项；

（九）是否建立和保管消防技术服务档案。

第二十四条  发生有人员死亡或者造成重大社会影响的火灾，消防救援机构开展火灾事故调查时，应当对为起火单位（场所）提供服务的消防技术服务机构实施倒查。

消防救援机构组织调查其他火灾，可以根据需要对为起火单位（场所）提供服务的消防技术服务机构实施倒查。

倒查按照本规定第二十二条、第二十三条的抽查内容实施。

第二十五条  消防救援机构及其工作人员不得设立消防技术服务机构，不得参与消防技术服务机构的经营活动，不得指定或者变相指定消防技术服务机构，不得利用职务接受有关单位或者个人财物，不得滥用行政权力排除、限制竞争。

第五章  法律责任

第二十六条  消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。

第二十七条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：

（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；

（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；

（三）转包、分包消防技术服务项目的。

对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。

第二十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：

（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的；

（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的；

（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；

（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的；

（五）未建立或者保管消防技术服务档案的；

（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。

第二十九条  消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动或者出具虚假文件、失实文件的，或者不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的，由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十九条的有关规定处罚。

第三十条  消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。

第三十一条  消防救援机构对消防技术服务机构及其从业人员实施积分信用管理，具体办法由应急管理部消防救援局制定。

第三十二条  消防技术服务机构有违反本规定的行为，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；经维护保养的建筑消防设施不能正常运行，发生火灾时未发挥应有作用，导致伤亡、损失扩大的，从重处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条  本规定中的行政处罚由违法行为地设区的市级、县级人民政府消防救援机构决定。

第三十四条  消防技术服务机构及其从业人员对消防救援机构在消防技术服务监督管理中作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第三十五条  消防救援机构的工作人员设立消防技术服务机构，或者参与消防技术服务机构的经营活动，或者指定、变相指定消防技术服务机构，或者利用职务接受有关单位、个人财物，或者滥用行政权力排除、限制竞争，或者有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为，依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章  附则

第三十六条  保修期内的建筑消防设施由施工单位进行维护保养的，不适用本规定。

第三十七条  本规定所称虚假文件，是指消防技术服务机构未提供服务或者以篡改结果方式出具的消防技术文件，或者出具的与当时实际情况严重不符、结论定性严重偏离客观实际的消防技术文件。

本规定所称失实文件，是指消防技术服务机构出具的与当时实际情况部分不符、结论定性部分偏离客观实际的消防技术文件。

第三十八条  本规定中的“以上”、“以下”均含本数。

第三十九条  执行本规定所需要的文书式样，以及消防技术服务机构应当配备的仪器、设备、设施目录，由应急管理部制定。

第四十条  本规定自2021年11月9日起施行。

注册消防工程师管理规定
（公安部令第143号）
 总  则

第一条 为了加强对注册消防工程师的管理，规范注册消防工程师的执业行为，保障消防安全技术服务与管理质量，据《根中华人民共和国消防法》，制定本规定。

第二条 取得注册消防工程师资格证书人员的注册、执业和继续教育及其监督管理，适用本规定。

第三条 本规定所称注册消防工程师，是指取得相应级别注册消防工程师资格证书并依法注册后，从事消防设施维护保养检测、消防安全评估和消防安全管理等工作的专业技术人员。

第四条 注册消防工程师实行注册执业管理制度。注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。

第五条 公安部消防局对全国注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

县级以上地方公安机关消防机构对本行政区域内注册消防工程师的注册、执业和继续教育实施指导和监督管理。

第六条 注册消防工程师应当严格遵守有关法律、法规和国家标准、行业标准，恪守职业道德和执业准则，增强服务意识和社会责任感，不断提高专业素质和业务水平。

第七条 鼓励依托消防协会成立注册消防工程师行业协会。注册消防工程师行业协会应当依法登记和开展活动，加强行业自律管理，规范执业行为，促进行业健康发展。

注册消防工程师行业协会不得从事营利性社会消防技术服务活动，不得通过制定行业规则或者其他方式妨碍公平竞争，损害他人利益和社会公共利益。

第二章  注  册

第八条 取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。

未经注册，不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。

第九条 省、自治区、直辖市公安机关消防机构（以下简称省级公安机关消防机构）是一级、二级注册消防工程师的注册审批部门。
第十条 注册消防工程师的注册分为初始注册、延续注册和变更注册。

第十一条 申请注册的人员，应当同时具备以下条件：

（一）依法取得注册消防工程师资格证书；

（二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人；

（三）无本规定第二十三条所列情形。

第十二条 申请注册的人员，应当通过聘用单位向单位所在地（企业工商注册地）的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。

申请注册的人员，拟在消防技术服务机构的分支机构所在地开展执业活动的，应当通过该分支机构向其所在地的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。

第十三条 公安机关消防机构收到注册申请材料后，对申请材料齐全、符合法定形式的，应当出具受理凭证；不予受理的，应当出具不予受理凭证并载明理由。对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

地市级公安机关消防机构受理注册申请后，应当在三日内将申请材料送至省级公安机关消防机构。

第十四条 省级公安机关消防机构应当自受理之日起二十日内对申请人条件和注册申请材料进行审查并作出注册决定。在规定的期限内不能作出注册决定的，经省级公安机关消防机构负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

第十五条 省级公安机关消防机构应当自作出注册决定之日起十日内颁发相应级别的注册证、执业印章，并向社会公告；对作出不予注册决定的，应当出具不予注册决定书并载明理由。

注册消防工程师的注册证、执业印章式样由公安部消防局统一制定，省级公安机关消防机构组织制作。

第十六条 注册证、执业印章的有效期为三年，自作出注册决定之日起计算。

申请人领取一级注册消防工程师注册证、执业印章时，已经取得二级注册消防工程师注册证、执业印章的， 应当同时将二级注册消防工程师注册证、执业印章交回。

第十七条 申请初始注册的，应当自取得注册消防工程师资格证书之日起一年内提出。

本规定施行前已经取得注册消防工程师资格但尚未注册的，应当在本规定施行之日起一年内提出申请。

逾期未申请初始注册的，应当参加继续教育，并在达到继续教育的要求后方可申请初始注册。

第十八条 申请初始注册应当提交下列材料：

（一）初始注册申请表；

（二）申请人身份证明材料、注册消防工程师资格证书等复印件；

（三）聘用单位消防技术服务机构资质证书副本复印件或者消防安全重点单位证明材料；

（四）与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件复印件，社会保险证明或者人事证明复印件。

聘用单位同时申请消防技术服务机构资质的，申请人无需提供前款第三项规定的材料。

逾期申请初始注册的，还应当提交达到继续教育要求的证明材料。

第十九条 注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满三个月前，按照本规定第十二条的规定申请延续注册，并提交下列材料：

（一）延续注册申请表；

（二）原注册证、执业印章； 

（三）与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件复印件，社会保险证明或者人事证明复印件；

（四）符合本规定第二十九条第二款规定的执业业绩证明材料；

（五）继续教育的证明材料。

第二十条 注册消防工程师在注册有效期内发生下列情形之一的，应当按照本规定第十二条的规定申请变更注册：

（一）变更聘用单位的；

（二）聘用单位名称变更的；

（三）注册消防工程师姓名变更的。

第二十一条 申请变更注册，应当提交变更注册申请表、原注册证和执业印章，以及下列变更事项证明材料：

（一）注册消防工程师变更聘用单位的，提交新聘用单位的消防技术服务机构资质证书副本复印件或者消防安全重点单位证明材料，与新聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件复印件，社会保险证明或者人事证明复印件，与原聘用单位解除（终止）工作关系证明；

（二）注册消防工程师聘用单位名称变更的，提交变更后的单位工商营业执照等证明文件复印件；

（三）注册消防工程师姓名变更的，提交户籍信息变更材料。

变更注册后，有效期仍延续原注册有效期。原注册有效期届满在半年以内的，可以同时提出延续注册申请；准予延续的，注册有效期重新计算。

第二十二条 注册消防工程师在申请变更注册之日起，至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。

第二十三条 申请人有下列情形之一的，不予注册：

（一）不具有完全民事行为能力或者年龄超过70周岁的；

（二）申请在非消防技术服务机构、非消防安全重点单位，或者两个以上消防技术服务机构、消防安全重点单位注册的；

（三）刑事处罚尚未执行完毕，或者因违法执业行为受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的；

（四）未达到继续教育、执业业绩要求的；

（五）因存在本规定第五十条违法行为被撤销注册，自撤销注册之日起至申请注册之日止不满三年的；

（六）因存在本规定第五十五条第二项、第五十六条、第五十七条违法执业行为之一被注销注册，自注销注册之日起至申请注册之日止不满三年的；

（七）因存在本规定第五十五条第一项、第三项违法执业行为之一被注销注册，自注销注册之日起至申请注册之日止不满一年的；

（八）因违法执业行为受到公安机关消防机构行政处罚，未履行完毕的。

第二十四条 注册消防工程师注册证、执业印章遗失的，应当及时向原注册审批部门备案。

注册消防工程师注册证或者执业印章遗失、污损需要补办、更换的，应当持聘用单位和本人共同出具的遗失说明，或者污损的原注册证、执业印章，向原注册审批部门申请补办、更换。原注册审批部门应当自受理之日起十日内办理完毕。补办、更换的注册证、执业印章有效期延续原注册有效期。

第三章  执  业

第二十五条 注册证、执业印章是注册消防工程师的执业凭证，由注册消防工程师本人保管、使用。

第二十六条 一级注册消防工程师可以在全国范围内执业；二级注册消防工程师可以在注册所在省、自治区、直辖市范围内执业。

第二十七条 一级注册消防工程师的执业范围包括：

（一）消防技术咨询与消防安全评估；

（二）消防安全管理与消防技术培训；

（三）消防设施维护保养检测（含灭火器维修）；

（四）消防安全监测与检查；

（五）火灾事故技术分析；

（六）公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。

第二十八条 二级注册消防工程师的执业范围包括：

（一）除100米以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品单位外的火灾高危单位消防安全评估；

（二）除250米以上公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管理；

（三）单体建筑面积4万平方米以下建筑的消防设施维护保养检测（含灭火器维修）；

（四）消防安全监测与检查；

（五）公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。

省级公安机关消防机构应当结合实际，根据上款规定确定本地区二级注册消防工程师的具体执业范围。

第二十九条 注册消防工程师的执业范围应当与其聘用单位业务范围和本人注册级别相符合，本人的执业范围不得超越其聘用单位的业务范围。

受聘于消防技术服务机构的注册消防工程师，每个注册有效期应当至少参与完成3个消防技术服务项目；受聘于消防安全重点单位的注册消防工程师，一个年度内应当至少签署1个消防安全技术文件。

注册消防工程师的聘用单位应当加强对本单位注册消防工程师的管理，对其执业活动依法承担法律责任。

第三十条 下列消防安全技术文件应当以注册消防工程师聘用单位的名义出具，并由担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人的注册消防工程师签名，加盖执业印章：

（一）消防技术咨询、消防安全评估、火灾事故技术分析等书面结论文件；

（二）消防安全重点单位年度消防工作综合报告；

（三）消防设施维护保养检测书面结论文件；

（四）灭火器维修合格证；

（五）法律、法规规定的其他消防安全技术文件。

修改经注册消防工程师签名盖章的消防安全技术文件，应当由原注册消防工程师进行；因特殊情况，原注册消防工程师不能进行修改的，应当由其他相应级别的注册消防工程师修改，并签名、加盖执业盖章，对修改部分承担相应的法律责任。

第三十一条 注册消防工程师享有下列权利：

（一）使用注册消防工程师称谓；

（二）保管和使用注册证和执业印章；

（三）在规定的范围内开展执业活动；

（四）对违反相关法律、法规和国家标准、行业标准的行为提出劝告，拒绝签署违反国家标准、行业标准的消防安全技术文件；

（五）参加继续教育；

（六）依法维护本人的合法执业权利。

第三十二条 注册消防工程师应当履行下列义务：

（一）遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准；

（二）接受继续教育，不断提高消防安全技术能力；

（三）保证执业活动质量，承担相应的法律责任；

（四）保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密。

第三十三条 注册消防工程师不得有下列行为：

（一）同时在两个以上消防技术服务机构，或者消防安全重点单位执业；

（二）以个人名义承接执业业务、开展执业活动；

（三）在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名、加盖执业印章；

（四）变造、倒卖、出租、出借，或者以其他形式转让资格证书、注册证或者执业印章；

（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动；

（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量；

（七）违反法律、法规规定的其他行为。

第四章  继续教育

第三十四条 注册消防工程师在每个注册有效期内应当达到继续教育要求。具有注册消防工程师资格证书的非注册人员，应当持续参加继续教育，并达到继续教育要求。

第三十五条 公安部消防局统一管理全国注册消防工程师的继续教育工作，组织制定一级注册消防工程师的继续教育规划和计划。

省级公安机关消防机构负责本行政区域内一级、二级注册消防工程师继续教育的组织实施和管理，组织制定二级注册消防工程师的继续教育规划和计划。省级公安机关消防机构可以委托教育培训机构实施继续教育。

第三十六条 注册消防工程师继续教育可以按照注册级别，采取集中面授、网络教学等多种形式进行。

第三十七条 对达到继续教育要求的注册消防工程师，实施继续教育培训的机构应当出具证明材料。

第五章  监督管理

第三十八条 县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内注册消防工程师的执业活动实施监督管理。

注册消防工程师及其聘用单位对公安机关消防机构依法进行的监督管理应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。

第三十九条 省级公安机关消防机构应当制定对注册消防工程师执业活动的监督抽查计划。县级以上地方公安机关消防机构应当根据监督抽查计划，结合日常消防监督检查工作，对注册消防工程师的执业活动实施监督抽查。

公安机关消防机构对注册消防工程师的执业活动实施监督抽查时，检查人员不得少于两人，并应当表明执法身份。

第四十条 公安机关消防机构对发现的注册消防工程师违法执业行为，应当责令立即改正或者限期改正，并依法查处。

公安机关消防机构对注册消防工程师作出处理决定后，应当在作出处理决定之日起七日内将违法执业事实、处理结果或者处理建议抄告原注册审批部门。原注册审批部门收到抄告后，应当依法作出责令停止执业、注销注册或者吊销注册证等处理。

第四十一条 公安机关消防机构工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册决定的，作出决定的公安机关消防机构或者其上级公安机关消防机构可以撤销注册。

第四十二条 注册消防工程师有下列情形之一的，注册审批部门应当予以注销注册，并将其注册证、执业印章收回或者公告作废：

（一）不具有完全民事行为能力或者年龄超过70周岁的；

（二）申请注销注册或者注册有效期满超过三个月未延续注册的；

（三）被撤销注册、吊销注册证的；

（四）在一个注册有效期内有本规定第五十五条第二项、第五十六条、第五十七条所列情形一次以上，或者第五十五条第一项、第三项所列情形两次以上的；

    （五）执业期间受到刑事处罚的；

    （六）聘用单位破产、解散、被撤销，或者被注销消防技术服务机构资质的；
    （七）与聘用单位解除（终止）工作关系超过三个月的；

（八）法律、行政法规规定的其他情形。

被注销注册的人员在具备初始注册条件后，可以重新申请初始注册。

第四十三条 公安机关消防机构实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）查看注册消防工程师的注册证、执业印章、签署的消防安全技术文件和社会保险证明；

（二）查阅注册消防工程师聘用单位、服务单位相关资料，询问有关事项；

（三）实地抽查注册消防工程师执业活动情况，核查执业活动质量；

（四）法律、行政法规规定的其他措施。

第四十四条 公安机关消防机构实施监督检查时，应当重点抽查下列情形：

（一）注册消防工程师聘用单位是否符合要求；

（二）注册消防工程师是否具备注册证、执业印章；

（三）是否存在违反本规定第三十条、第三十三条规定的情形。

第四十五条 公安机关消防机构对注册消防工程师执业活动中的违法行为除给予行政处罚外，实行违法行为累积记分制度。 

累积记分管理的具体办法，由公安部制定。

第四十六条 注册消防工程师聘用单位应当建立本单位注册消防工程师的执业档案，并确保执业档案真实、准确、完整。

第四十七条 任何单位和个人都有权对注册消防工程师执业活动中的违法行为和公安机关消防机构及其工作人员监督管理工作中的违法行为进行举报、投诉。

公安机关消防机构接到举报、投诉后，应当及时进行核查、处理。

第六章  法律责任

第四十八条 注册消防工程师及其聘用单位违反本规定的行为，法律、法规已经规定法律责任的，依照有关规定处理。

第四十九条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。

第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。

第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。

    第五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。

第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。

第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。

第五十五条 注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：

（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的； 

（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的；

（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。

第五十六条 注册消防工程师同时在两个以上消防技术服务机构或者消防安全重点单位执业的，依据《社会消防技术服务管理规定》第四十七条第二款的规定处罚。

第五十七条 注册消防工程师在聘用单位出具的虚假、失实消防安全技术文件上签名或者加盖执业印章的，依据《中华人民共和国消防法》第六十九条的规定处罚。

第五十八条 本规定规定的行政处罚，除第五十条、第五十七条另有规定的外，由违法行为地的县级以上公安机关消防机构决定。

第五十九条 注册消防工程师对公安机关消防机构在注册消防工程师监督管理中作出的具体行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第六十条 公安机关消防机构工作人员有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）超越法定职权、违反法定程序或者对不符合法定条件的申请人准予注册的；

（二）对符合法定条件的申请人不予受理、注册或者拖延办理的；

（三）利用职务上的便利，索取或者收受他人财物或者谋取不正当利益的；

（四）不依法履行监督管理职责或者发现违法行为不依法处理的。

第七章  附  则

第六十一条 本规定中的“日”是指工作日，不含法定节假日；“以上”、“以下”包括本数、本级。

第六十二条 本规定自2017年10月1日起施行。
四川省消防技术服务管理办法（试行）
第一章 总则

第一条 为规范消防技术服务行为，建立公平竞争的消防技术服务市场秩序，促进提高消防技术服务质量，根据《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 在四川省行政区域内从事消防技术服务活动、对消防技术服务机构和消防技术服务活动实施监督管理，适用本办法。

第三条 本办法所称消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等社会消防技术服务活动的企业。所称消防技术服务从业人员是指在消防技术服务机构中执业的注册消防工程师，以及取得消防设施操作员国家职业资格证书、在消防技术服务机构中从事消防技术服务活动的人员。

第四条 省消防救援总队建立四川消防技术服务机构管理平台（以下简称“平台”），记录消防技术服务活动过程，公布消防技术服务机构及从业人员有关信息，发布执业、诚信和监督管理信息，提供信息查询服务。

鼓励消防技术服务机构及从业人员通过平台开展消防技术服务活动。

第五条 消防救援机构通过专项抽查、监督检查、执业能力测评、记分管理、消防技术服务红黑名单制等形式，规范消防技术服务机构及从业人员的执业行为

第六条 鼓励消防技术服务机构积极参与消防技术服务公益活动。对参加消防技术服务公益活动表现突出的单位和个人，省消防救援总队可按照国家和省级有关规定予以表扬。

第二章 消防技术服务活动
第七条 消防技术服务机构开展消防技术服务活动，应满足应急管理部规定的从业条件。

第八条 消防技术服务机构应主动维护公平竞争的消防技术服务市场秩序。在承揽业务时，不得相互串通，故意压低或者哄抬服务价格，不得转包、分包消防技术服务项目。

第九条 消防技术服务机构及其从业人员开展社会消防技术服务活动应当遵循客观独立、合法公正、诚实信用的原则，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防技术服务活动，对服务质量负责。

第十条 消防技术服务机构应明确质量管理工作责任人。从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应建立健全本单位质量管理体系。从事消防安全评估服务的消防技术服务机构应建立健全消防安全评估过程控制体系。同时从事消防设施维护保养检测和消防安全评估服务的消防技术服务机构应建立健全本单位质量管理体系和消防安全评估过程控制体系。

消防技术服务机构质量管理、消防安全评估过程控制体系应包括质量手册、程序文件、作业指导书、各类表单记录等内容。

第十一条 消防技术服务机构编制、出具的消防技术服务结论性文件应符合下列规定：

（一）出具的消防技术服务结论性文件格式内容应符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测规范》（DB51/T2049-2015）等标准规范要求；

（二）应经项目负责人、参与项目执业人员的签名，本单位技术负责人审核、法定代表人批准，并加盖本单位印章和执业人员印章；

（三）应将电子版推送至被服务单位消防安全管理人员；

（四）应将电子版推送至被服务单位所辖的消防救援机构。

第十二条 消防技术服务活动完成后，应在被服务单位公示消防技术服务结论性文件信息。

第十三条 消防技术服务机构应建立健全档案管理制度，建立并妥善保存消防技术服务机构档案和消防技术服务项目档案，加强档案管理。

第十四条 消防技术服务机构档案应包括下列内容：

（一）营业执照等法人身份证明文件，法人章程，法定代表人身份证复印件等消防技术服务机构基本信息；

（二）质量手册、程序文件、作业指导书、各类表单记录等质量管理文件或消防安全评估过程控制体系文件；

（三）从业人员名录及其身份证、注册消防工程师资格证书及其社会保险证明、消防设施操作员职业资格证书、劳动合同复印件等从业人员基本信息；

（四）场所权属证明，主要仪器、设备、设施清单等场所及设施设备信息；

（五）法律、法规规定的其他材料。

第十五条 消防技术服务项目档案应包括下列内容：

（一）消防技术服务项目档案目录；

（二）消防技术服务项目合同；

（三）消防技术服务结论性文件；

（四）法律、法规规定的其他资料。

第三章 消防监督抽查的形式和内容

第十六条 消防救援机构对消防技术服务活动开展的消防监督抽查形式有：

（一）对消防技术服务机构和服务质量的专项监督抽查；

（二）对消防技术服务项目的监督抽查。

第十七条 消防救援机构对消防技术服务机构和服务质量开展的专项监督抽查，由省消防救援总队制定抽查计划，由县级以上消防救援机组织实施。

第十八条 对消防技术服务机构和服务质量进行专项监督抽查，应检查下列内容：

（一）是否满足相应的从业条件；

（二）是否建立健全质量管理、消防安全评估过程控制体系；

（三）从业人员是否熟悉掌握相关技能；

（四）是否建立消防技术服务机构和消防技术服务项目档案；

（五）注册消防工程师是否同时在2个（含本数）以上消防技术服务机构执业，是否在其他机关、团体、企业、事业等单位兼职；

（六）对消防技术服务项目进行抽查；
（七）法律、法规规定的其他内容。

专项监督抽查时，消防救援机构可使用《消防监督检查记录（其他形式消防监督检查适用）》。

第十九条 县级以上消防救援机构在对社会单位组织开展“双随机一公开”监督检查时，应监督抽查消防技术服务项目。

第二十条 对消防技术服务项目进行监督抽查，应检查下列内容：

（一）是否签订消防技术服务合同；

（二）消防技术服务机构是否具备从业条件；

（三）消防技术服务机构技术负责人、项目负责人和参与项目的其他执业人员是否具备相应的职业资格；

（四）是否按要求出具消防技术服务结论性文件。

第二十一条 省消防救援总队定期组织开展执业能力评比测试，对表现突出的机构和从业人员进行表扬，颁发证书、奖牌。

第四章 诚信管理

第二十二条 消防技术服务诚信管理包括记分制管理、消防技术服务红黑名单制管理等。

第二十三条 记分制管理以自然年为一个记分周期，首次记分周期从登记成功之日起计算，截止当年12月31日，记分分值累计未达到12分的，该周期内的记分分值予以消除，不转入下一个记分周期。下一个记分周期从次年的1月1日起算。

第二十四条 违反《中华人民共和国消防法》第六十九条、《四川省消防条例》第六十二条、《社会消防技术服务管理规定》第四十九条、五十一条及《注册消防工程师管理规定》第五十七条所规定的行为之一的消防技术服务机构及从业人员，依法依规予以查处，每项记12分。

第二十五条 违反《社会消防技术服务管理规定》第四十七条第（四）、（五）、（六）项，第四十八条第（一）项，《注册消防工程师管理规定》第五十一条、五十六条及本办法第八条所规定的行为之一的消防技术服务机构及从业人员，依法依规予以查处，每项记6分。

第二十六条 违反《社会消防技术服务管理规定》第四十六条第（三）项，第五十条，《注册消防工程师管理规定》第四十九条、五十条、五十四条及本办法第九条所规定的行为之一的消防技术服务机构及从业人员，依法依规予以查处，每项记3分。

第二十七条 违反《社会消防技术服务管理规定》第四十八条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项，《注册消防工程师管理规定》第五十五条及本办法第十一条、十二条、十三条、十四条、十五条所规定的行为之一的消防技术服务机构及从业人员，依法依规予以查处，每项记1分。

第二十八条 县级以上消防救援机构对消防技术服务机构及从业人员违反消防法律法规和本办法规定的行为，在依法查处完成之日起的5个工作日内，通过平台对消防技术服务机构及从业人员进行记分。

在一个消防技术服务项目中，消防技术服务机构及从业人员一次有两个或两个以上违法行为的，应分别记分。同一违法行为应同时对消防技术服务机构及有关从业人员分别记分。

第二十九条 一个记分周期内，记分累计达12分的消防技术服务机构及其从业人员，列入消防技术服务黑名单。

第三十条 违反本办法第七条规定的消防技术服务机构及其从业人员依法依规予以查处，并列入消防技术服务黑名单，依据相关规定记入信用记录。

第三十一条 一个记分周期内，记分为0分，且有本办法第六条、第二十一条规定情形之一的消防技术服务机构及其从业人员，列入消防技术服务红名单。

第三十二条 省消防救援总队负责全省消防技术服务信用管理工作，定期公布消防技术服务诚信管理情况。

第三十三条 消防救援机构的工作人员指定或者变相指定消防技术服务机构，利用职务接受消防技术服务机构或从业人员财物，或者有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为，依照有关规定给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附则

第三十四条 本办法由四川省消防救援总队负责解释。

第三十五条 本办法自发布之日起施行。

[image: image2.jpg][EEfSE: BXaR s Bubifid DA BWCEENY)

ELfs) EErExAnE) RAELLFFAHEE)

L T I 1
Cisdks) Ricees) idtnes) engns ’;:v?!Ftlg

Fem
s ) (FEEAZ (Rt AMEEarEs))

WEARY OB
—s|E g O
EFX)

2




承办单位：法工处   经办人：王 坚 电话：028-63003225    共印3份
