## Sheet1
附件1
常用消防维修配件结算标准清单
水系统维修配件
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注
1 | 早期抑制快速响应喷头 | K=202 | 个 | 1 | 132 | 新装更换
2 | 早期抑制快速响应喷头 | K=115 | 个 | 1 | 91 | 新装更换
3 | 直立、下垂型喷头 | K=80 | 个 | 1 | 68 | 新装更换
4 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1 | 576 | 新装更换
5 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 1085 | 新装更换
6 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 1751 | 新装更换
7 | 止回阀 | DN200 | 个 | 1 | 2846 | 新装更换
8 | 止回阀 | DN250 | 个 | 1 | 5266 | 新装更换
9 | 闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 586 | 新装更换
10 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1 | 715 | 新装更换
11 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1 | 886 | 新装更换
12 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 1140 | 新装更换
13 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1 | 1854 | 新装更换
14 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1 | 2510 | 新装更换
15 | 闸阀 | DN250 | 个 | 1 | 4415 | 新装更换
16 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 1 | 178 | 新装更换
17 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 1 | 128 | 新装更换
18 | 压力表 | 1.6~2.5Mpa | 个 | 1 | 110 | 新装更换
19 | 电接点压力表 | 1.6~2.5Mpa | 个 | 1 | 148 | 新装更换
20 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 | 1 | 853 | 新装更换
21 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 1228 | 新装更换
22 | 信号蝶阀 | DN200 | 个 | 1 | 1950 | 新装更换
23 | 信号蝶阀 | DN250 | 个 | 1 | 2506 | 新装更换
24 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 1 | 4387 | 新装更换
25 | 湿式报警阀 | DN200 | 个 | 1 | 6230 | 新装更换
26 | 预作用报警阀 | DN200 | 个 | 1 | 9816 | 新装更换
27 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 1 | 335 | 新装更换
28 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 1 | 446 | 新装更换
29 | 水流指示器 | DN200 | 个 | 1 | 548 | 新装更换
30 | 消防箱门 |  | 扇 | 1 | 460 | 新装更换
31 | 消防箱整套空箱 |  | 个 | 1 | 760 | 新装更换
32 | 水带 | 25M | 条 | 1 | 135 | 新装更换
33 | 软管卷盘 | DN25 | 套 | 1 | 150 | 新装更换
34 | 接口 | DN65 | 个 | 1 | 30 | 新装更换
35 | 室内消火栓 | DN65 | 个 | 1 | 86 | 新装更换
36 | 室外消火栓 | DN100 | 个 | 1 | 2657 | 新装更换
37 | 室外消火栓 | DN150 | 个 | 1 | 3015 | 新装更换
38 | 消防水泵接合器 | DN100 | 个 | 1 | 3076 | 新装更换
39 | 消防水泵接合器 | DN150 | 个 | 1 | 3893 | 新装更换
40 | 灭火器 | MFZ/ABC3 | 个 | 1 | 48 | 新装更换
41 | 灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 1 | 60 | 新装更换
42 | 灭火器 | MFZ/ABC5 | 个 | 1 | 72 | 新装更换
43 | 灭火器充装 |  | Kg | 1 | 10 | 充装
44 | 灭火器箱 | 5KG*2 | 只 | 1 | 56 | 新装更换
45 | 镀锌钢管（含管件） | DN25 | 米 | 1 | 67.2 | 新装更换
46 | 镀锌钢管（含管件） | DN32 | 米 | 1 | 80.26 | 新装更换
47 | 镀锌钢管（含管件） | DN40 | 米 | 1 | 93.65 | 新装更换
48 | 镀锌钢管（含管件） | DN50 | 米 | 1 | 106.95 | 新装更换
49 | 镀锌钢管（含管件） | DN65 | 米 | 1 | 131.42 | 新装更换
50 | 镀锌钢管（含管件） | DN80 | 米 | 1 | 150.56 | 新装更换
51 | 镀锌钢管（含管件） | DN100 | 米 | 1 | 176.95 | 新装更换
52 | 镀锌钢管（含管件） | DN150 | 米 | 1 | 268.62 | 新装更换
53 | 镀锌钢管（含管件） | DN200 | 米 | 1 | 409.54 | 新装更换
54 | 镀锌钢管（含管件） | DN250 | 米 | 1 | 611.33 | 新装更换
56 | 沟槽卡箍 | DN65 | 个 | 1 | 82 | 新装更换
57 | 沟槽卡箍 | DN80 | 个 | 1 | 91 | 新装更换
58 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 1 | 108 | 新装更换
59 | 沟槽卡箍 | DN150 | 个 | 1 | 169 | 新装更换
60 | 沟槽卡箍 | DN200 | 个 | 1 | 279 | 新装更换
61 | 沟槽卡箍 | DN250 | 个 | 1 | 386 | 新装更换
62 | 挖土 |  | M3 | 1 | 186
63 | 混凝土开挖修复 | 混凝土厚200mm内 | M2 | 1 | 886 | 超过厚度另计
常用消防维修配件结算标准清单
报警系统维修配件
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 备注
| 感烟探测器 | 同原系统 | 个 | 1 | 156 | 新装更换
| 感温探测器 | 同原系统 | 个 | 1 | 152 | 新装更换
| 输入模块 | 同原系统 | 个 | 1 | 288 | 新装更换
| 输出模块 | 同原系统 | 个 | 1 | 288 | 新装更换
| 输入输出模块 | 同原系统 | 个 | 1 | 368 | 新装更换
| 短路隔离器 | 同原系统 | 个 | 1 | 272 | 新装更换
| 多线模块 | 同原系统 | 个 | 1 | 368 | 新装更换
| 手动报警按钮 | 同原系统 | 个 | 1 | 158 | 新装更换
| 消火栓按钮 | 同原系统 | 个 | 1 | 162 | 新装更换
| 声光报警器 | 同原系统 | 个 | 1 | 156 | 新装更换
| 电话分机 | 同原系统 | 个 | 1 | 109 | 新装更换
| 消防广播 | 同原系统 | 个 | 1 | 115 | 新装更换
| 备电电池 | 同原系统 | 个 | 1 | 480 | 新装更换
| 热敏打印机 | 同原系统 | 台 | 1 | 1460 | 新装更换
| 主机回路板 | 同原系统 | 个 | 1 | 1800 | 新装更换
| 火灾显示盘 | 同原系统 | 个 | 1 | 1650 | 新装更换
| 总线控制盘 | 同原系统 | 个 | 1 | 2200 | 新装更换
| 多线控制盘 | 同原系统 | 个 | 1 | 1800 | 新装更换
| 消防电话总机 | 同原系统 | 套 | 1 | 2450 | 新装更换
| 消防广播功放 | 同原系统 | 套 | 1 | 2560 | 新装更换
| CRT图形显示装置 | 同原系统 | 套 | 1 | 8600 | 新装更换
| 吸气式感烟火灾探测器 | 同原系统 | 个 | 1 | 6500 | 新装更换
| 吸气式探测器主板 | 同原系统 | 个 | 1 | 1600 | 新装更换
| 吸气式专用UPS电源 | 同原系统 | 个 | 1 | 1200 | 新装更换
| 防火门监控模块 | 同原系统 | 个 | 1 | 386 | 新装更换
| 防火门闭门器 | 同原系统 | 个 | 1 | 468 | 新装更换
| 消防电源监控信号传感器 | 同原系统 | 个 | 1 | 515 | 新装更换
| 电气火灾探测器 | 同原系统 | 个 | 1 | 686 | 新装更换
| 电气火灾剩余电流互感器 | 同原系统 | 个 | 1 | 342 | 新装更换
| 电气配管 | JDG20 | 米 | 1 | 34.5 | 新装更换
| 电气配管 | JDG25 | 米 | 1 | 38.6 | 新装更换
| 配线 | WDZBN-RVS2*1.5 | 米 | 1 | 7.86 | 新装更换
| 配线 | WDZBN-BYJ1.5 | 米 | 1 | 5.6 | 新装更换
| 配线 | WDZBN-BYJ2.5 | 米 | 1 | 6.85 | 新装更换
备注：
1、维护保养期内甲方需要重新装修，消防设施改造工程所产生的费用由甲方全额承担（价格经甲乙
双方议定，由乙方施工）。
2、由于人为原因（对建筑进行装修改造造成设备损坏）引起的故障，需要维修人员到场的应收取
（人工交通费用）600元/单人次。
3、涉及登高维修使用的登高机械费用由甲方承担。