[image: image1.wmf]F


UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ/T162－20××
                                           备案号J ×－20××
[image: image341.wmf]x

l


建筑施工模板安全技术标准

Technical Standard for safety of forms in construction
（修订征求意见稿）

20××－××－××发布                         20××－××－01实施

[image: image342.wmf]y

l


中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

建筑施工模板安全技术标准
Technical Standard for safety of forms in construction JGJ/T162-20XX
批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：   2 0  ××  年  ×  月  1 日

中国建筑工业出版社

20××  北 京

前言
根据住房和城乡建设部《关于印发“2010年工程建设标准规范制订、修订计划”的通知》（建标[2010]43号文）》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料与构配件；5 荷载；6 设计计算；7 构造要求；8 施工；9 安全管理。

本标准修订的主要技术内容是：1 补充新材料选用的技术要求；2 补充塑料复合模板、胶合板、铝合金组合模板的模板自重、木、定型组合钢模板不同工况下的自重；3补充非一般截面梁板等永久荷载取值；4 补充极限状态计算方法和参数选取方法和取值；5 修改计算方法和计算参数，完善计算公式应用说明。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由沈阳建筑大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送沈阳建筑大学（地址：沈阳市浑南区浑南中路25号，邮政编码：110168）。

本 标 准 主 编 单 位：沈阳建筑大学
目  次
1  总  则
1
22  术  语


22.1  术语


32.2  符号


63  基本规定


63.1  一般规定


63.2  结构安全等级和重要性系数


63.3  可变荷载的调整系数和组合系数


74  材料与构配件


74.1  钢材


74.2  铝合金型材


84.3  木材


94.4  竹、木胶合模板


104.5  建筑塑料复合模板


104.6  配件及连接


125  荷载


125.1  荷载分类


125.2  荷载标准值


145.3  载设计值


145.4  荷载效应组合


166  设计计算


166.1  一般规定


166.2  模板构件容许变形值的规定


176.3  普通无肋面板计算


186.4  楞梁计算


206.5  对拉螺栓计算


216.6  柱模板的计算


236.7   轴压立杆计算


266.8  立杆基础及地基承载力


266.9  带肋面板计算


297  构造要求


297.1  一般规定


297.2  梁板模板和支撑楞梁构造


297.3  U形托撑和对拉螺栓构造要求


307.4  支架构造要求


337.5  立杆基础构造要求


347.6  板下和梁下架体整体协同要求


358  施  工


358.1  施工准备


358.2  施工场地


358.3  架体安装


368.4  普通模板安装


388.5  混凝土浇筑要求


388.6  其它模板的安装


388.7  模板拆除


408.8  特殊模板拆除


418.9  文明施工及环保措施


429  安全管理


429.1  一般要求


429.2  现场安全要求


439.3  检查与验收


449.4  风险识别与预防措施


449.5  监测要求


449.6  季节性施工要求


459.7  应急措施


附录A  各类模板用材设计指标 
47
附录B  模板设计中常用建筑材料自重 
57
附录C  等截面连续梁的内力及变形系数 
59
附录D  b类截面轴心受压钢构件稳定系数 
67
本规范用词说明
68
附：条文说明
69

Contents

1  General Provisions
1
2  Terms and Symbols
2
2.1  Terms
2
2.2  Symbols
3
3  Basic Requirements
6
3.1  General
6
3.2  Structural Safety Grade and Importance Factor
6
3.3  Adjustment and Combination Coefficients of Variable Loads
6
4  Materials and Structural Accessories
7
4.1  Steel
7
4.2  Aluminum Alloy Profiles
7
4.3  Wood
8
4.4  Bamboo and Wood Plywood Formwork
9
4.5  Plastic Composite Formwork of Construction
10

4.6  Accessories and Connections
10

5  Load
12

5.1  Load Classification
12

5.2  Characteristic Value of Loads
12

5.3  Load Design Value
12

5.4  Combination of Load Effects
12

6  Design Calculations
16

6.1  General Requirements
16

6.2  Specification of Allowable Deformation Values for Formwork Members
16

6.3  Calculations for Surface Slab of General formwork
17

6.4  Beam Calculation
18

6.5  Split Bolt Calculation
20

6.6  Column Formwork Calculation
21

6.7  Axial Compression Standard Calculation
24

6.8  Standard Foundation and Bearing Capacity of Foundation
26

6.9  Calculation of Surface Slab
26

7       Requirements of  Details
29

7.1  General Requirements
29

7.2  Beam and Slab Formwork and Support Supporting Beam Construction
29

7.3  U-shaped head jack and Split Bolts Requirements of Details
29

7.4  Structural Requirements of  Detailst
30

7.5  Structural Requirements of  Standard Foundation
33

7.6  Overall Coordination Requirements of  for Under -slab and Under-beam Frames
34
8  Construction
34
8.1  Preparation for Construction
34
35

8.2  Construction Site

35

8.3  Frame Installation

36

8.4  Normal Formwork Installation

38

8.5  Requirements for Cast-in-situ Concrete Placement

38

8.6  Installation of Other Formworks

38

8.7  Formworks Disassembly

40

8.8  Special Formworks Disassembly

41

8.9  Civilized Construction and Environmental Protection Measures

429  Safety Management


42

9.1  General Requirements

42

9.2  Security Requirements of Working

43

9.3  Inspection and Acceptance

44

9.4  Risk identification and Preventive Measures

44

9.5  Monitoring Requirements

44

9.6  Seasonal Safety Requirements

44

9.7  Emergency Measures

Appendix A  Various Types of Template Material Design Indicators 
47
Appendix B  Self-weight of Building Materials is Often Used in Formwork Design 
57
Appendix C  Internal Force and Deformation Coefficient of Continuous Beam With Equal Cross Section


59
Appendix D  Stability Coefficient of Axial Compression Steel Members of Class B Section 
67
Explanation of Wording in This Code
68
Addition: Explanation of Provisions
69


1  总  则

1.0.1  为贯彻我国安全生产的方针和技术经济政策，保障在建筑施工中模板工程的安全生产，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、安装、使用管理和拆除。

1.0.3  建筑施工模板工程的设计、安装、使用管理和拆除除应符合本规范的要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.1  术语

2.1.1  模板体系  formwork system

由面板、支撑面板用的楞梁（次楞、主楞）、立杆、水平杆、斜撑、竖向和水平剪刀撑等构件、连接件、U可调托撑、底座等组成的保障混凝土施工安全和质量的支撑结构体系。

2.1.2  模板支架  formwork  support

支撑面板用的楞梁（次楞、主楞）、立杆、水平杆、斜撑、竖向和水平剪刀撑等构件用连接件连接安装组成的支撑架体总称。

2.1.3  面板  surface slab

直接接触新浇混凝土的承力板。形状为平面板或加肋楞带板。面板按材料的种类分为钢、铝合金、竹胶合板、木胶合板、塑料复合面板等。

2.1.4  次楞  minor beam

直接支承面板的楞梁，又称次梁或小梁。

2.1.5  主楞  main beam

直接支承次楞的楞梁，又称主梁。一般采用钢管、铝合金方管、木楞梁、型钢或钢桁架等。

2.1.6  立杆  standard（upright tube）

将荷载传递给基础或地面的竖向直立受压杆件。又称支撑柱、立柱。

2.1.7  连接件connector

面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构构件与构件的连接、构件与其支撑基础及其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、对拉螺栓、扣件、卡具、拉杆及U形螺旋支托等。

2.1.8  高宽比  aspect ratio

架体搭设高度与架体窄边宽度之比。

2.1.9  早拆模板体系  early stripping formwork system

在模板支架立柱的顶端，采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行规范所规定的拆模原则下，达到早期拆除部分模板的结构体系。

2.1.10  钢模板steel formwork

由钢材制作而成的模板，包括平面模板和转角模板等。

2.1.11  塑料复合模板plastic composite formwork

由热塑性树脂添加增强复合材料和助剂，经热塑成型加工而成、可回收处理并再生利用的建筑模板。

2.1.12  带肋模板ribbed formwork

由面板和加强肋构成的模板。

2.1.13  工具式模板implementation formwork

由面板、边框和加强肋构成的可现场组装的定型模板。

2.1.14  扣件式钢管脚手架 steel tubular scaffold with couplers

为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。

2.1.15  承插型盘扣式钢管脚手架 disk lock steel tubular scaffold

立杆之间采用外套管或内插管连接，水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘，用楔形插销连接，能承受相应的荷载，并具有作业安全和防护功能的结构架体。

2.1.16  碗扣式钢管脚手架 cuplock steel tubular scaffolging

节点采用碗扣方式连接的钢管脚手架，根据其用途主要可分为双排脚手架和模板支撑架两类。

2.1.17  扣件coupler

采用螺栓紧固的扣接连接件;包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。

2.1.18  剪刀撑diagonal bracing

在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

2.1.19  水平杆 ledger

沿支撑架体水平方向设置的连接杆件。

2.1.20  对拉螺栓 split bolt

因承受新浇混凝土对模板侧压力而轴向张拉并两侧拧紧固定于模板支撑件上的专用螺栓。用于拉结两竖向侧模及背楞。

2.1.21  可调底座 base jack

插入立杆底端可调节高度的底座。

2.1.22  U形可调托撑   U head jack

插入钢管立杆顶部，可调节高度的U型托撑。

2.1.23  混凝土模板用胶合板  plywood for form

能够通过煮沸试验，用作混凝土成型模具的胶合板。

2.1.24  现浇混凝土结构 cast-in-situ concrete structure

以现场原位支模并整体浇筑而成的混凝土结构。包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

2.1.25  步距  lift height

相邻水平杆的竖向距。

2.1.26  后浇带 post-cast strip

为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响，在梁、板（包括基础底板）、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。.

2.2  符号
2.2.1  作用和作用效应符号

       
[image: image366.jpg]


───新浇混凝土对模板的侧压力标准值；

 
[image: image2.wmf]s

F

───新浇混凝土作用于侧模板上的侧压力与混凝土下料对垂直侧模产生的水平荷载共同作用的设计值基本组合，其作用范围为新浇混凝土侧压力有效压头高度之内；

      
[image: image3.wmf]k

G

1

 ───模板或模板和其支撑自重标准值；
      
[image: image4.wmf]k

G

2

───新浇混凝土自重标准值；
      
[image: image5.wmf]k

G

3

───钢筋自重标准值；


[image: image6.wmf]k

G

4

───新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值；

[image: image7.wmf]k

Q

1

───施工人员及设备产生的荷载标准值；
      
[image: image8.wmf]k

Q

2

───混凝土下料对模板产生产生的水平荷载标准值；
      
[image: image9.wmf]k

Q

3

───混凝土浇筑时对模板支架产生的附加水平荷载标准值；


[image: image10.wmf]4

k

Q

───风荷载的标准值（按重现期为10年的基本风压标准要求换算得到）；

      
[image: image11.wmf]M

───弯矩设计值；
    
[image: image12.wmf]N

───轴心力设计值；
      
[image: image13.wmf]b

t

N

───对拉螺栓轴力承载力设计值；

[image: image14.wmf]P

───集中荷载设计值；

[image: image15.wmf]S

───荷载效应组合的设计值；
       
[image: image16.wmf]V

───剪力设计值；

[image: image17.wmf]k

g

───自重线荷载标准值；


[image: image18.wmf]g

───自重线荷载设计值；


[image: image19.wmf]k

q

───荷载为线荷载的活荷标准值；


[image: image20.wmf]q

───活荷线荷载设计值；


[image: image21.wmf]s

w

───风荷载设计值。

2.2.2  计算指标符号

       
[image: image22.wmf]E

───选用材料的弹性模量；


[image: image23.wmf]EX

N

───受压构件的欧拉临界力；


[image: image24.wmf]f

───钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；


[image: image25.wmf]c

f

m───木质材料顺纹抗压及承压强度设计值；


[image: image26.wmf]ce

f

───钢材的端面承压强度设计值；


[image: image27.wmf]j

f

───胶合板抗弯强度设计值；


[image: image28.wmf]a

f

───铝合金材料的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；


[image: image29.wmf]m

f

───木材的抗弯强度设计值；


[image: image30.wmf]b

t

f

───螺栓抗拉强度设计值；


[image: image31.wmf]c

g

───混凝土的重力密度；


[image: image32.wmf]s

───正应力；

        
[image: image33.wmf]c

s

───局压应力；

[image: image34.wmf]t

───剪应力；


[image: image35.wmf]0

w

───基本风压值；

[image: image36.wmf]v

f

───选用材料抗剪强度设计值；


[image: image37.wmf]ak

f

───地基承载力特征值。
2.2.3  几何特征符号
        
[image: image38.wmf]A

───构件的毛截面面积；

        
[image: image39.wmf]n

A

───构件的净截面面积；

        
[image: image40.wmf]H

───支模高度；
        
[image: image41.wmf]I

───毛截面惯性矩；

        
[image: image42.wmf]L

───楞梁计算跨度；
        
[image: image43.wmf]0

L

───立杆（支柱）的计算长度；

        
[image: image44.wmf]0

S

───计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

        
[image: image45.wmf]W

───净截面抵抗矩；
        
[image: image46.wmf]a

───对拉螺栓横向间距；
        
[image: image47.wmf]b

───对拉螺栓纵向间距或构件的截面宽度；
        
[image: image48.wmf]d

───钢管外径；
        
[image: image49.wmf]i

───构件截面回转半径；
        
[image: image50.wmf]l

───面板计算跨度；
        
[image: image51.wmf]1

l

───柱箍纵向间距；
        
[image: image52.wmf]2

l

───柱箍计算跨度；
        
[image: image53.wmf]w

t

───钢腹板的厚度；
        
[image: image54.wmf]t

───钢管的厚度；
        
[image: image55.wmf]v

───构件挠度计算值；
        
[image: image56.wmf][

]

v

───容许挠度值；
        
[image: image57.wmf]l

───构件计算长细比；
        
[image: image58.wmf][

]

l

───构件容许长细比；


[image: image59.wmf]0

S

───计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

        
[image: image60.wmf]w

t

───腹板厚度；

h───架体步距或构件计算截面的截面高度；

        
[image: image61.wmf]f

h

───焊缝厚度。

2.2.4  计算系数及其它符号

        
[image: image62.wmf]k

───调整系数；

        β───混凝土坍落度影响系数；

        
[image: image63.wmf]m

b

───压弯构件稳定的等效弯矩系数；

        γG───永久荷载分项系数
[image: image64.wmf]G

g

；

        
[image: image65.wmf]Q

g

───可变荷载分项系数；
[image: image66.wmf]
        
[image: image67.wmf]j

───轴心受压构件的整体稳定系数；

        
[image: image68.wmf]m

───钢支柱的计算长度系数；
γ0───承载力计算时考虑的结构重要性系数；

γL───按照设计最大使用年限，可变荷载的荷载调整系数；

[image: image69.wmf]ci

y

──多个可变荷载
[image: image70.wmf]i

Q

的组合系数。

3  基本规定

3.1  一般规定
3.1.1  模板工程应从工程结构特点和实际情况出发，按选用材料和构配件，依据现行国家标准《混凝土结构施工规范》GB50666和其他现行相关标准，在模板工程搭设和拆除施工作业前，编制专项施工方案。并应经审批后组织实施。各类工具式模板及高大模板应按有关规定进行技术论证。

3.1.2  模板工程应根据建筑结构形式及尺寸、混凝土施工方法、模板工程建造成本、连接节点构造、施工阶段荷载大小、现场环境和温度等不同情况，选用满足使用要求的材料牌号和规格。选用的材料和构配件性能指标应符合国家和行业的现行相关标准规定。宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。

3.1.3  进入施工现场的模板工程构配件的材质和质量应有产品材质和质量合格证明文件。施工现场的构配件产品检验类别、检验项目、检验数量、检验方法和判定标准应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和现行行业标准《建筑施工模板和脚手架试验标准》JGJ/T414的规定执行。

3.1.4  专项施工方案的主要内容应当包括本工程的概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、风险识别和应急处置措施、计算书及施工图纸。现场安装和操作人员作业前应接受技术交底。

3.1.5  模板及支撑脚手架的施工方案设计应首先满足构造要求和适用原则，并应保证在安装、使用及拆除过程中满足承载力、刚度要求；保证立杆基础和地基承载力要求和架体整体稳固性要求,不得发生支撑架体整体倾覆和影响正常使用的变形；模板支撑系统的连接件及其连接应牢固可靠；模板支架所依附的工程结构不应受到损害。
3.2  结构安全等级和重要性系数

3.2.1  模板系统的结构设计采用的安全等级划分：

   1  各类工具式模板工程支撑架及其与建筑结构连接的设计安全等级为I级；；

   2  现场搭设的模板支撑架体，搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上，安全等级均为I级；

   3  其他情况模板工程的设计安全等级均为II级。

3.2.2  承载能力极限状态设计计算时，模板工程的结构重要性系数γ0按其采用的安全等级对应采用。安全等级均为I级时，其结构重要性系数γ0为1.1；安全等级均为II级时结构重要性系数γ0为1.0。

3.3  可变荷载的调整系数和组合系数

3.3.1  承载能力极限状态设计计算时，考虑模板工程结构设计使用年限相对短暂，其可变荷载的荷载调整系数γL为0.9。
3.3.2  当有多个可变荷载时，第二个以上的可变荷载组合值并乘以组合系数
[image: image71.wmf]ci

y

取0.7。

4  材料与构配件

4.1  钢材

4.1.1  选用钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证，用于承重模板结构的冷弯薄壁型钢的带钢或钢板，还应具有冷弯试验合格保证，对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。对低温施工环境，应具有相应冲击韧性的合格保证。钢材选材应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017-2017要求。

4.1.2  模板的支架立杆和水平杆材料宜优先选用钢材。钢材宜优先采用Q235钢或Q355钢。

4.1.3  施工方案应明确选择钢材牌号、质量等级、几何特征、连接材料和型号、必要时尚应注明对材料所要求的机械性能和化学成分及附加保证项目。

4.1.4  模板工程的钢材或铸钢制作的构配件的材质和制作质量应符合下列标准规定：

钢材应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定；

   2  焊接钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235或Q355普通钢管有关规定和《焊接钢管尺寸及单位长度》GB/T21835的要求；

   3  无缝钢管应符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T8162的有关规定。

   4  型钢应符合现行国家标准《热轧型钢》GB/T706或《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定；

   5  组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB50214的规定。

钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中规定的ZG270—500号钢的要求；

   6  模板的支架钢管质量，钢管外径、壁厚及外形允许偏差需满足现行标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210规定；

   7  碗扣式钢管脚手架的构件质量要求和允许偏差应符合现行国家标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架》JGJ166的规定；

   8  承插型盘扣式钢管脚手架的构件、材料和其制作质量应符合现行行业标准《承插型盘扣式钢管脚支架构件》JG/T503的规定。

4.1.5  钢材的物理性能指标应按表4.1.5采用：
表4.1.5  钢材的物理性能指标
	弹性模量E

(N/mm2)
	泊松比

[image: image72.png]



	剪变模量G

(N/mm2)
	线膨胀系数ɑ
(以每0C计)
	质量密度ρ

（kg/m3）

	206000
	0.3
	79000
	12X10-6
	7850


4.1.6  钢材的强度设计值按附录A1。

4.1.7  冷弯薄壁型钢物理性能指标和强度设计值按附录A2。

4.2  铝合金型材

4.2.1  用于模板体系的铝合金构件应采用锻造铝合金。应根据结构形式、荷载特征、连接方式、材料厚度等因素，选用合适的铝合金牌号、规格。

4.2.2  铝合金材质应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190的规定。

4.2.3  铝合金模板构件材料选用时，铝合金挤压型材宜采用现行国家标准《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T6892中的AL.6061-T6或AL.6082-T6。铝合金型材应符合现行行业标准《铝和铝合金型材》YB1703的规定。

4.2.4  铝合金模板构件材料的物理性能指标按表4.2.4规定。

表4.2.4  铝合金材料的物理性能指标
	弹性模量Ea
（N/mm2）
	泊松比

υa
	剪变模量Ga
（N/mm2）
	线膨胀系数
（以每℃计）
	质量密度ρa
（kg/m3）

	70000
	0.3
	27000
	23
	2700


4.2.5  铝合金模板材料的强度设计值按表4.2.5规定。

表4.2.5  铝合金材料的强度设计值（N/mm2）
	铝合金材料
	用于构件计算
	用于焊接连接计算

	牌号
	状态
	厚度
（mm）
	抗拉、抗压

和抗弯fa
	抗剪
fva
	焊件热影响区抗拉、
抗压和抗剪fu,haz
	焊件热影响区
抗剪fv,haz

	6061
	T6
	所有
	200
	115
	100
	60

	6082
	T6
	所有
	230
	120
	100
	60


4.2.6  采用焊接连接的铝合金构件，在构件承载力计算中，必须考虑热影响区材料强度降低带来的不利影响。热影响区范围及其范围内构件材料强度折减系数
[image: image73.wmf]haz

r

应按国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429规定执行。
4.3  木材
4.3.1  模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择剥皮杉木或落叶松木等针叶材的材料，不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。

4.3.2  模板结构设计应根据受力种类或用途按表4.3.2的要求选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。

表4.3.2  模板结构或构件的木材材质等级
	受力种类
	主要用途
	材质等级(承重结构原木)

	受拉或拉弯构件
	模板面板
	I a

	受弯或压弯构件
	水平杆、模板面板
	II a

	受压构件
	立杆及斜撑杆
	III a


4.3.3  用于模板体系的原木、方木和板材可采用目测法分级。选材应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定，不得利用商品材的等级标准替代。

4.3.4  用于模板结构或构件的木材，应从本规范附录A附表A.3.1-1和附表A.3.1-2所见附表列树种中选用。主要承重构件应选用针叶材；重要的木制连接件应采用细密、直纹、无节和无其它缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。

4.3.5  当采用不常用树种木材作模板体系中的主楞、次楞、支架立柱等的承重结构或构件时，可按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的要求进行设计。对速生林材，应进行防腐、防虫处理。

4.3.6  在建筑施工模板工程中使用进口木材时，应符合下列规定：

   1  选择天然缺陷和干燥缺陷少、耐腐朽性较好的树种木材；

   2  每根木材上应有经过认可的认证标识，认证等级应附有说明，并应符合国家商检规定，进口的热带木材，还应附有无活虫虫孔的证书；

   3  进口木材应有中文标识，并应按国别、等级、规格分批堆放，不得混淆，储存期间应防止木材霉变、腐朽和虫蛀；

   4  对首次采用的树种，必须先进行试验，达到要求后方可使用。

4.3.7  当需要对模板结构或构件木材的强度进行测试验证时，应按现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的检验标准进行。

4.3.8  施工现场制作的木构件，其木材含水率应符合下列规定：

   1  制作的原木、方木结构，不应大于25%；

   2  板材和规格材，不应大于20%；

   3  受拉构件的连接板，不应大于18%；

   4  连接件，不应大于15%。

4.3.9  常用木材性能指标和设计强度按附录A3。
4.4  竹、木胶合模板

4.4.1  混凝土工程用的胶合模板板材表面应平整光滑，具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜，并有保温性能好、易脱模和可以两面使用等特点。材料性能、质量和规格和选用要求应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》GB/T17656或《竹胶合板模板》JG/T156的规定。

4.4.2  竹、木材应采用无霉变、无腐朽、无虫蛀的原料。

4.4.3  各层板的原材含水率不应大于15%，且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。

4.4.4  胶合模板的粘剂应采用酚醛树脂耐水胶，性能应符合国家现行标准《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》GB/T14732的规定，其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度，并应符合环境保护的要求。

4.4.5  竹、木胶合板模板的密度：4.50～8.80KN/m3。

4.4.6  进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外，还应保证外观及尺寸合格。

4.4.7  竹胶合模板技术性能应符合表4.4.7的规定。

表4.4.7  竹胶合模板机械力学性能
	项目
	平均值
	备注

	静曲强度


[image: image74.wmf]）

（

2

/

mm

N

s


	113.30
	三层胶合

	
	105.50
	五层胶合

	弹性模量


[image: image75.wmf]）

（

2

/

mm

N

E


	10584
	三层胶合

	
	9898
	五层胶合

	冲击强度


[image: image76.wmf]）

（

2

/

cm

J

A


	8.30
	三层胶合

	
	7.95
	五层胶合

	胶合强度


[image: image77.wmf]）

（

2

/

mm

N

t


	3.52
	三层胶合

	
	5.03
	五层胶合


4.4.9  木胶合模板的厚度宜为12 mm、15 mm、18mm、21 mm、24mm，其技术性能应符合表4.4.9的规定。
表4.4.9  物理力学性能要求
	项目
	单位
	公称厚度t/mm

	
	
	12≤t＜15
	15≤t＜18
	18≤t＜21
	21≤t＜24

	含水率
	%
	5～14

	胶合强度
	MPa
	≥0.70

	静曲强度
	顺纹
	MPa
	≥50.0
	≥45.0
	≥40.0
	≥35.0

	
	横纹
	
	≥30.0
	≥30.0
	≥30.0
	≥25.0

	弹性模量
	顺纹
	MPa
	≥6 000
	≥6 000
	≥5 000
	≥5 000

	
	横纹
	
	≥4 500
	≥4 500
	≥4 000
	≥4 000

	浸渍剥离性能
	—
	贴面的浸渍胶膜纸与胶合板表层上的每一边累计剥离长度不超过25 mm


4.5  建筑塑料复合模板
4.5.1  塑料复合模板可分为平面模板和带肋模板，平面模板又可分为夹芯模板和空腹模板。模板的材料性能、使用环境和温度区间的选材要求应符合《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T352的规定、《塑料模板》JG/T418的规定。

4.5.2  塑料复合模板的夹芯模板弯曲强度和弯曲弹性模量的测定标准应按《塑料弯曲性能的测定》GB/T9341的规定执行；空腹模板和带肋模板的弯曲强度和弯曲弹性模量的测定标准应按《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T1449的规定执行。

4.5.3  维卡软化温度应满足现行国家标准《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》GB/T1633中的B50方法的规定要求。

4.5.4  表面硬度满足现行国家标准《塑料邵氏硬度实验方法》GB/T2411的规定要求。

4.5.5  燃烧性能等级按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》GB8624的相关规定执行，不得低于E级。

4.5.6  塑料复合模板不得用于带模蒸汽养护的混凝土构件。

4.5.7  塑料复合模板施工使用的最低温度不应低于-10℃，最高温度不应高于75℃。
4.5.8  塑料复合模板材料性能和设计强度应按表4.5.8取用。

表4.5.8  塑料复合模板的弯曲强度设计值和弯曲弹性模量（MPa）
	模板类型
	弯曲强度
	弯曲弹性模量

	平面模板
	夹芯模板
	14
	1200

	
	空腹模板
	19
	1700

	带肋模板的面板
	20
	3000

	
	28
	2500

	
	35
	2000


4.6  配件及连接
4.6.1  当节点连接配件采用碳素铸钢或可锻铸铁铸造而成时，其配件材质应分别符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T11352中规定的ZG270-500和《可锻铸铁件》GB/T9440中规定的KTH350-10牌号的规定；采用锻造成型时，其接头材质不应低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢的规定。

4.6.2  碗扣式钢管脚手架的杆件模数、节点构造和质量要求应符合现行国家标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架》JGJ166的规定。上碗扣和水平杆接头不得采用钢板冲压成型。当下碗扣采用钢板冲压成型时，材质不应低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定的Q235钢的规定，且板材厚度不得小于4mm,并应经600℃~650℃时效硬化处理。
4.6.3  扣件可采用碳素铸钢或可锻铸铁制造而成，钢管扣件质量和性能尚应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB/T 15831的规定。

4.6.4  承插型盘扣式的杆件节点模数、节点构造和质量要求应符合现行现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的规定。

4.6.5  其他材料特制的扣件，需要试验证明和法定机构鉴定后，有出厂合格证方可使用。

4.6.6  钢构件的焊接连接采用的材料应符合下列规定：

   1  手工焊接用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定；

   2  选择的焊条型号应与主体结构金属力学性能相适应；

   3  当Q235钢和Q355钢相焊接时，宜采用与Q235钢相适应的焊条。

4.6.7  钢构件的螺栓或螺钉连接件材料应符合下列规定：

   1  普通螺栓除应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T5780、《六角头螺栓》GB/T5781中的规定外，其机械性能还应符合现行国家标准《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3089•1的规定；

   2  连接薄钢板或其它金属板采用的自攻螺钉应符合现行国家标准《自钻自攻螺钉》GB/T15856•1～4、GB/T3098•11或《自攻螺栓》GB/T5282～5285的规定。

4.6.8  铝合金构件的螺栓连接应符合下列规定：

   1  普通螺栓材料宜采用铝合金、不锈钢，也可采用经热浸镀锌、电镀锌或镀铝等可靠表面处理后的钢材；

   2  普通螺栓应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1、《紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母》GB/T3098.10、《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15、《六角头螺栓C级》GB/T5780和《六角头螺栓》GB/T5782的规定；

   3  铝合金构件的螺栓连接不宜采用有预拉力的高强度螺栓。确需要采用时应满足《铝合金结构设计规范》GB50429相应条款的规定。

4.6.9  铝合金构件的铆钉连接材料应采用铝合金或不锈钢，并应符合国家标准《半圆头铆钉（粗制）》GB/T863.1和《半圆头铆钉》GB867的规定。

4.6.10  铝合金构件焊接用焊条、焊丝应符合现行国家标准《铝及铝合金焊条》GB/T3669、《铝及铝合金焊丝》GB10858的规定。宜选用SAlMG-3焊丝（Eur5356）及SAlSi-1焊丝（Eur4043）。焊接工艺可采用熔化极惰性气体保护电弧焊（MIG焊）和钨极惰性气体保护电弧焊（TIG焊，），其TIG焊适用于焊接厚度小于或等于6mm构件的焊接。

4.6.11  在铝合金构件焊接连接的连接设计计算中，应对焊件材料强度进行折减，折减系数
[image: image78.wmf]haz

r

应按国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429规定执行。

5  荷  载

5.1  荷载分类
5.1.1  作用于模板支撑架上的荷载可分为永久荷载和可变荷载。

5.1.2  永久荷载应包括下列内容：

   1  模板及其支架自重G1：指模板、次楞、主楞、架体杆件、配件等自重；

   2  新浇筑混凝土自重G2；

   3  钢筋自重G3；

   4  新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力G4；

   5  其他可按永久荷载计算的荷载。

5.1.3  可变荷载标准值应符合下列规定：

   1  施工人员及设备产生的荷载Q1，包括作用模板上的施工作业人员、移动的施工设备和工具、超过浇筑构件厚度的可挪动的临时堆放混凝土荷载等；

   2  混凝土下料对模板产生的水平荷载Q2；
   3  混凝土浇筑施工时，对模板支撑架体产生的附加水平荷载Q3（作用在模板支架结构顶部）；

   4  风荷载Q4；

   5  其他可变荷载（振动、冲击物体的作用等）。
5.2  荷载标准值
5.2.1  永久荷载标准值取值应符合下列规定：

   1  模板及其支架自重标准值（G1k）应根据实际模板工程施工图纸计算，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009执行。有梁楼板（含梁的模板）及无梁楼板的模板及支架自重标准值，也可参考表5.2.1采用；

表5.2.1  模板及支撑自重荷载标准值（kN/m2）
	项目名称
	塑料复合
平面模板
	塑料复合
带肋模板
	木模板
	胶合板模板
	铝合金

组合模板
	定型组合

钢模板

	无梁楼板模板和其小楞（或带肋）
	0.15
	0.25
	0.30
	0.35
	0.25
	0.50

	有梁楼板的模板（含梁的模板）
	0.25
	0.40
	0.50
	0.55
	0.30
	0.75

	模板及其满堂支撑架

（楼层高度为4m以下）
	1.10
	1.05
	0.75
	0.8
	0.75
	1.10


 注：其它材质自重见附录B中的附表B，铝合金组合模板下的工具式立杆支架按实际情况另行取值。

   2  新浇筑混凝土自重标准值（G2k），根据混凝土实际重力密度按本规范附B表确定，对普通混凝土可采用24kN/m3；

   3  钢筋自重标准值（G3k）应根据工程设计图确定。对一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋自重标准值：楼板可取1.1 kN/m3；梁可取1.5 kN/m3；

   4  当采用内部振捣器浇筑速度不大于10m/h，混凝土坍落度不大于180mm时，新浇筑的混凝土作用于模板的最大水平侧压力标准值（G4k），可按下列公式（5.2.1-1）和（5.2.1-2）分别计算，并取其中F计算结果的较小值为（G4k）：


[image: image79.wmf]2

1

0

28

.

0

V

t

F

c

b

g

=

                          （5.2.1-1）

[image: image80.wmf]H

F

c

g

=

                           （5.2.1-2）

当浇筑速度大于10m/h或混凝土坍落速度大于180mm时，水平侧压力标准值（
[image: image81.wmf]k

G

4

），可按公式（5.2.1-2）计算。

式中：

F──新浇筑混凝土作用于模板的最大侧压力标准值（kN/m2）；

[image: image82.wmf]c

g

──混凝土的重力密度（kN/m3）；


[image: image83.wmf]V

──混凝土的浇筑速度取混凝土浇筑高度（厚度）与浇筑时间的比值（m/h）；


[image: image84.wmf]0

t

──新浇混凝土的初凝时间（h），可按实测确定。当缺乏试验资料时，可


[image: image85.wmf])

15

/(

200

0

+

=

T

t

（T为混凝土的温度ºC）；


[image: image86.wmf]b

──混凝土坍落度影响修正系数。当坍落度小于50mm且不大于90mm时，β取0.85；坍落度大于90mm且不大于130mm时，β取0.9；坍落度大于130mm且不大于180mm时，β取1.0；


[image: image87.wmf]H

──混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度（m）。混凝土侧压力的计算分布图形如图5.2.1所示，图中：

        
[image: image88.wmf]c

F

h

g

/

=

，
[image: image89.wmf]h

为有效压头高度。
                         [image: image90.wmf]其中

，为有

效压头高度（

）


图5.2.1  混凝土侧压力计算分布图形

   5  若有其他可按永久荷载计算的荷载，应按实际情况取。

5.2.2  可变荷载标准值应符合下列规定：

   1  施工人员及移动的设备、工具等按其自重计算的荷载标准值（Q1k），可按实际情况计算，但不应小于2.5 kN/m2；
   2  当混凝土浇筑使用有水平泵管设置施工时， 用混凝土输送泵或采用布料机进行混凝土浇筑时，可用废旧轮胎支垫输送管。均布活荷载标准值（Q1k）应取4 kN/m2； 

   3  临时堆放混凝土高度超过浇筑构件厚度的荷载等，按实际情况计算，附加计入到（Q1k）中；

   4  混凝土下料对模板产生的水平荷载Q2k，按表5.2.2采用；

表5.2.2  混凝土下料时对模板产生的水平荷载标准值（kN/m2）
	向模板内下料方法
	水平荷载
	作用范围

	溜槽、串筒或泵管下料
	2
	新浇混凝土侧压力的
有效压头高度以内

	吊车配备的斗容器下料或手推车直接倾倒
	4
	


   5  混凝土浇筑施工时，对模板支撑架体产生的附加水平荷载标准值Q3K ，考虑泵送混凝土、倾倒混凝土等浇筑施工产生的对支架整体结构的稳定影响，其附加水平荷载可取其计算工况下的竖向永久荷载标准值的2℅，并按其作用在模板支架上端顶部位置水平方向；

   6  风荷载标准值Q4k，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）中的规定计算，其中基本风压值应按该规范附表D.4中重现期n=10年的规定采用，并取风振系数
[image: image91.wmf]1

=

z

b

。但基本风压不应小于0.2.km/㎡。水平风荷载标准值应按下式计算：
          [image: image92.png]Wy = Bl Wy



                          （5.2.2-1）
式中：

[image: image94.png]


为风荷载标准值；

[image: image96.png]


为风振系数，一般取
[image: image97.wmf]1

=

z

b

。对于高耸或离地高度50米以上的悬挑结构可以考虑[image: image99.png]


增大影响；

[image: image101.png]


为风压高度变化系数；

[image: image103.png]


为脚手架风荷载体型系数；

[image: image105.png]


为基本风压值。

   7  其他可变荷载（振动、冲击物体的作用等），对模板支撑架上的动力荷载，应将振动、冲击物体的自重乘以动力系数1.35计入可变荷载标准值。

5.3  荷载设计值

5.3.1  计算模板及支架结构或构件的强度、稳定性和连接强度时，应采用荷载设计值，某项荷载设计值等于其荷载标准值乘以相应荷载分项系数）。计算正常使用极限状态的变形时，应采用荷载标准值。

5.3.2  荷载分项系数应按表5.3.2采用。

表5.3.2  荷载分项系数

	设计计算内容
	荷载分项系数
[image: image106.wmf]

	
	永久荷载分项系数
[image: image107.wmf]G

g


	可变荷载分项系数
[image: image108.wmf]Q

g



	构件及架体强度、稳定
	1.3
	1.5

	基础承载力
	1.0
	1.0

	架体倾覆
	荷载对抗倾覆有利时
	0.9
	0

	
	荷载对抗倾覆不利时
	1.3
	1.5


5.4  荷载效应组合

5.4.1  模板工程结构的按极限状态设计时，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合，其荷载组合必须符合下列规定：

   1  在承载能力极限状态下，应按荷载效应的基本组合采用，并应采用下列设计表达式进行设计：

                               
[image: image109.wmf]R

S

r

£

0

/ 
[image: image110.wmf]R

r

                                 （5.4.1-1）

式中：


[image: image111.wmf]0

r

──结构重要性系数，按模板支架类型及安全等级对应选取，按3.2.1节采用；


[image: image112.wmf]S

──荷载效应组合的设计值；


[image: image113.wmf]R

──结构构件抗力的设计值，应按各有关建筑结构设计规范的规定确定；


[image: image114.wmf]R

r

──抗力分项系数。

对于基本组合的荷载效应组合的设计值
[image: image115.wmf]S

：

                     
[image: image116.wmf]k

Q

n

i

ik

G

Q

r

r

G

r

S

1

1

1

L

1

+

=

å

=



 EMBED Equation.3  [image: image117.wmf]å

ñ

+

1

j

j

i

jk

cj

Q

L

Q

r

r

j

                  （5.4.1-2）

式中：


[image: image118.wmf]G

r

──永久荷载分项系数，应按表5.3.2采用；


[image: image119.wmf]Qi

r

──第
[image: image120.wmf]j

个可变荷载的分项系数，其中
[image: image121.wmf]1

Q

r

为可变荷载
[image: image122.wmf]1

Q

的分项系数，应按表5.3.2用；


[image: image123.wmf]å

=

n

i

ik

G

1

──按永久荷载标准值
[image: image124.wmf]k

G

计算的荷载效应值；


[image: image125.wmf]n

──参与组合的可变荷载数；


[image: image126.wmf]i

Q

k──按可变荷载标准值
[image: image127.wmf]k

G

计算的荷载效应；


[image: image128.wmf]ci

y

──可变荷载
[image: image129.wmf]i

Q

的组合值系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009）中各章的规定采用，模板工程中规定的多个可变荷载组合值系数
[image: image130.wmf]ci

y

为0.7。

   2  在正常使用极限状态下，应采用荷载的标准组合，并应按下列设计表达式进行设计：

                                
[image: image131.wmf]Gk

S

S

=

+   SQk                             （5.4.1-3）

    式中，


[image: image132.wmf]S

──荷载效应组合的设计值；

     
[image: image133.wmf]Gk

S

──按永久荷载标准值GK计算的荷载效应值；

SQk──按可变荷载标准值GK计算的荷载效应值。 

5.4.2  计算模板构件及支架时，根据安装、使用及拆除不同工况下的所作用的各荷载项，取其最不利荷载效应组合进行计算，荷载效应组合宜按表5.4.2采用。

表5.4.2  各类荷载效应组合
	计算内容
	参与组合的荷载项

	
	计算承载力（荷载的基本组合）
	计算（刚度）挠度（荷载的标准组合）

	底面模板及其次楞和主楞的承载力
	
[image: image134.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+


	
[image: image135.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+


计算挠度

	侧面模板及其次楞和主楞的承载力
	
[image: image136.wmf]k

k

Q

G

2

4

+


	
[image: image137.wmf]k

k

Q

G

2

4

+


计算挠度

	支架水平杆及节点的承载力
	
[image: image138.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+


	
[image: image139.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+


计算挠度

	立杆的承载力
	
[image: image140.wmf]k

k

k

k

Q

Q

G

G

G

4

1

3

k

2

1

+

+

+

+


	计算长细比

	支架结构的整体稳定
	
[image: image141.wmf]k

k

k

k

k

k

k

k

k

Q

Q

G

G

G

Q

Q

G

G

G

4

1

3

2

1

3

1

3

k

2

1

+

+

+

+

+

+

+

+


[image: image142.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+

+Q3k+Q4k
	
[image: image143.wmf]k

k

k

k

k

k

k

k

k

Q

Q

G

G

G

Q

Q

G

G

G

4

1

3

2

1

3

1

3

k

2

1

+

+

+

+

+

+

+

+



[image: image144.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+

+Q3k+Q4k

计算侧向变形


注：1  计算承载能力时，应按表中所列各项荷载应采用荷载设计值组合后的最不利值；

2  验算变形应采用荷载标准值组合后的组合值；

3  对结构整体稳定的抗倾覆计算，活荷载对结构有利时，其荷载分项系数取0。

4  表中的+只表示参与组合的荷载项，不是指代数相加。

6  设计计算

6.1  一般规定
6.1.1  模板及支撑结构设计计算采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，包括两种极限状态：承载能力极限状态和正常使用极限状态。按承载能力极限状态设计模板结构时，应采用荷载效应的基本组合。按正常使用极限状态设计模板结构时，应采用荷载效应的标准组合。

6.1.2  模板及支架设计计算包括下列内容：

   1  模板工程的构件和连接的强度；架体立杆稳定承载力；整体结构抗倾覆设计；立杆基础及地基承载力设计计算；

   2  结构、构件的刚度或变形计算；架体依附结构的的变形计算，保证满足适用的规定要求。

6.1.3  模板及支架设计应在满足构造要求的前提下，按实际情况画出计算简图。模板结构的内力应按结构力学方法进行弹性设计分析。模板体系中的钢结构构件设计应遵守现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定；对铝合金结构构件应遵守现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429的规定和《组合铝合金模板工程技术规范》JGJ386；上述规范中的截面塑性发展系数在模板设计中应取1.0。对木结构构件应遵守现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。

6.1.4  采用钢管扣件架、碗扣架、盘扣架等搭设的钢管支架，应采用支架立柱杆端插入可调托座（U托）的中心传力方式。

6.1.5  模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、工作环境温度、施工设备和选用的材料等条件进行。应构造简单，装拆方便，便于钢筋的绑扎、安装、混凝土浇筑和养护，保证现浇混凝土结构施工质量。

6.1.6  模板结构构件的长细比应符合下列规定：

   1  受压构件长细比：支架立杆及桁架受压杆件，不应大于150；拉条、缀条、斜撑、剪刀撑等连系构件，不应大于200；

   2  受拉构件长细比：钢杆件不应大于350；木杆件不应大于250。

6.1.7  各类工具式模板工程（滑模、爬模、飞模、隧道模）的设计应满足相应的标准，《滑动模板工程技术规范》GB50113的规定、《液压爬升模板工程技术标准》JGJ/T195-2018等。

6.1.8  组合钢模板、大模板的设计尚应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB50214、《建筑工程大模板技术标准》JGJ/T74。

6.1.9  模板体系中钢结构的受力构件及其连接中，不宜采用厚度小于4mm的钢板，壁厚不宜小于3mm的钢管；在焊接结构中，角钢截面不宜小于∟45×4或∟56×36×4；在螺栓连接或铆钉连接结构中，角钢截面不宜小于∟50×5。对于壁厚小于3mm的钢管可按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定计算。当用圆木作支架立杆时，其梢径不得小于Ф80mm。 

6.1.10  模板及支架设计应明确传力途径，保证各受力杆件安全、适用，各配件和节点连接可靠。

6.2  模板构件容许变形值的规定

6.2.1  模板工程受弯构件最大变形值挠度不得超过构件计算跨度的1/400。

6.2.2  支架的压缩变形或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的1/1000。

6.2.3  组合钢模板结构或其构配件的最大变形值尚不得超过表6.2.3的规定。

                       表6.2.3  组合钢模板及构配件的容许变形值（mm）
	部 件 名 称
	容 许 变 形 值

	钢模板的面板
	≤1.5

	单块钢模板
	≤1.5

	钢楞
	L/500或≤3.0

	柱箍
	B/500或≤3.0

	桁架、钢模板结构体系
	L/1000

	支撑系统累计
	≤4.0


              注：L为计算跨度，B为柱宽。

6.3  普通无肋面板计算
6.3.1  底面面板的计算

1 梁底或板底的面板可采用竹、木胶合板、塑料面板、20mm~25mm厚木板等等。无肋面板下布置楞梁，面板均为单向传力板。按其楞梁实际布置情况,次楞是面板的约束支座，面板可按支座约束情况，简化成简支板、两跨、三跨或四跨连续板计算。当实际楞梁对面板约束支座超过四跨时，为简化计算，可简化为三跨或四跨连续板计算。其抗弯强度应按下式计算：


[image: image145.wmf]max

=

M

f

W

s

£

                                （6.3.1-1）

式中：


[image: image146.wmf]max

M

——荷载作用效应面板弯矩最大值；

W——净截面抵抗矩（可取单位宽度面板）； 

f——分别按各材质抗弯强度设计值。按本标准及附录A中采用。

对均布荷载简支板：
[image: image147.wmf]max

M

为：
[image: image148.wmf]8

2

ql

M

-

=

，q为荷载基本组合的设计值。

对两跨、三跨或四跨连续板计算各截面处弯矩计算见附录C。

2 面板的挠度计算

应按实际次楞对面板支撑情况，画出计算简图进行计算。对截面小的梁下模板可能会出现单跨简支板或两跨连续板。

1）简支板

均布荷载作用下的简支板：

                             
[image: image149.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image150.wmf][

]

4

5

384

g

x

ql

VV

EI

=£

                         （6.3.1-2）

跨中集中荷载Pg和均布荷载qg共同作用下的简支板：
                        
[image: image151.wmf][

]

43

5

38448

gg

xx

qlPl

VV

EIEI

=+£

                        （6.3.1-3）

式中：


[image: image152.wmf]g

q

──永久荷载的线荷载标准值；


[image: image153.wmf]g

P

──集中荷载的标准值；

E──面板材质的弹性模量；


[image: image154.wmf]x

I

──截面惯性矩；

l──面板的计算跨度；

[image: image155.wmf][

]

V

──容许变形值。平面面板应按本规范6.2.1条采用。组合钢模板尚应按表6.2.3和6.2.1条采用。

对简支板，常见的荷载集中力F，或均布线荷载q作用下的最大挠度计算，见表6.3.1。

表6.3.1  简支构件最大挠度
	计算

简图
	[image: image156.png]



	[image: image157.png]



	[image: image158.png]



	[image: image159.png]A





	计算

公式
	
[image: image160.wmf]EI

Fl

3

48

1

=

u


	
[image: image161.wmf]EI

Fl

3

648

23

=

u


	
[image: image162.wmf]EI

Fl

3

384

19

=

u


	
[image: image163.wmf]EI

ql

4

384

5

=

u




2）连续板
对两跨、三跨或四跨连续板计算，按附录C计算，板的计算包括抗弯强度和最大挠度计算。应同时满足：


[image: image164.wmf]max

=

M

f

W

s

£

和v≤
[image: image165.wmf][

]

V

                       （6.3.1-4）

6.3.2  梁侧面板的计算

   1  梁侧面板采用竹、木胶合板等，面板外布置次、主楞。两侧模的主楞之间应采用对拉螺栓固定。梁侧支撑布置方法示意图见图6.3.2-1梁模板支撑布置剖面图一和图6.3.2-2梁模板支撑布置剖面图二；

   2  对梁侧模板的荷载组合项见表5.4.2计算。梁侧面板作用力为新浇混凝土侧压力F（恒载）和混凝土下料所产生的水平压力（活载）的基本组合值来计算作用力。用其标准组合值来计算构件挠度；

   3  面板须分别计算满足抗弯强度和最大挠度限定要求。保证各截面处：
[image: image166.wmf]max

=

M

f

W

s

£

和

v≤
[image: image167.wmf][

]

V

。

          [image: image168.png]TR

BEL {3

2

RURE

218




            [image: image169.png]RURE

s
AL <=
| 2
prate /1T T prpe

RIESEAH





图6.3.2-1  梁模板支撑布置剖面图一             图6.3.2-2  梁模板支撑布置剖面图二

6.4  楞梁计算
6.4.1  次楞或主楞的强度计算
支撑面板的次楞采用木、钢、铝合金型材时，应采用与面板面接触的矩形或方形管或型钢。主楞采用材木、钢、铝合金型时，可采用矩形、方形合金管截面或双钢管截面，置于托座内，不得滑动。当施工荷载较大或构件跨度较大时，也可用型钢或桁架做主楞。木、钢、铝合金用于楞梁时，可自行选取设计，也可按表6.4.1中的材质和规格选用。其力学性能亦可在表6.4.1中查用，并应按计算简图计算。次楞受到面板传来的作用力，主楞是次楞的支撑支座。主楞承受次楞传来的集中力和本身自重，立杆为主楞支撑支座。四跨以上连续梁可按三跨或四跨连续梁计算，当跨度不等时，应按不等跨连续梁计算，所需内力系数均可在本规范附录C中查用。

   1  次楞或主楞的抗弯强度应按下式计算：


[image: image170.wmf]max

=

M

f

W

s

£

                         （6.4.1-1）

式中：


[image: image171.wmf]max

M

——计算出其弯矩最大值；


[image: image172.wmf]max

M

——主楞按其次楞所作用在主楞上的集中力及主楞伸出的悬臂段二者取其弯矩大值；

W——次、主楞抵抗矩按表6.4.1查取；

f——材料的设计强度，按本规范附录A的不同材质规定查取。

见常见的木、钢、铝合金材质的次楞或主楞的规格及力学性能表6.4.1。

表6.4.1  各种材质的次楞或主楞的规格及力学性能
	规格

（mm）
	截面面积A（mm）
	重量

（N/m）
	截面惯性矩

I(mm4)
	截面最小抵抗矩Wx(mm3)

	扁钢
	-70×5
	350
	27.5
	142900
	4080

	角钢
	∟75×25×3.0
	291
	22.8
	171700
	3760

	
	∟80×35×3.0
	330
	25.9
	224900
	4170

	钢管
	φ48×3.0
	424
	33.3
	107800
	4490

	
	
φ50×
	489
	38.4
	121900
	5080

	
	φ48.3×3.6
	505.3
	39.7
	128400
	5320

	
	φ51×3.5
	522
	41.0
	148100
	5810

	铝合金管
	φ50×4
	578
	15.61
	154000
	6160

	矩形钢管
	□60×40×2.5
	457
	35.9
	218800
	7290

	
	□80×40×2.0
	452
	35.5
	371300
	9280

	
	□100×50×3.0
	864
	67.8
	112120
	22420

	矩形铝合金管
	□80×40×3.0
	684
	18.5
	491000
	11636

	
	□100×50×3.0
	864
	23.3
	1120000
	18540

	冷弯薄壁槽钢
	[80×40×3.0
	450
	35.3
	439200
	10980

	
	[100×50×3.0
	570
	44.7
	885200
	12200

	内卷边槽钢
	
[image: image173.emf]80×40×15×3.0
	508
	39.9
	489200
	12230

	
	
[image: image174.emf]100×50×20×3.0
	658
	51.6
	1002800
	20060

	槽钢
	[80×43×5.0
	1024
	80.4
	1013000
	25300

	矩形木楞
	50×70
	3500
	24.5
	1429000
	40833

	
	50×80
	4000
	28.0
	2133000
	53333

	
	55×90
	4950
	34.7
	3341000
	74250

	
	100×100
	1000
	70.0
	8333300
	166670


   2  次楞或主楞抗剪强度计算

    1）对在主平面内受弯的金属实腹构件，其抗剪强度应按下式计算：

                               
[image: image175.wmf]v

w

f

It

VS

£

=

0

t

                                 （6.4.1-2）
式中：


[image: image176.wmf]V

───计算截面上沿腹板平面作用的剪力设计值；
          
[image: image177.wmf]0

S

───计算剪力应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

          
[image: image178.wmf]I

───毛截面惯性矩；

          
[image: image179.wmf]w

t

───腹板厚度；

          
[image: image180.wmf]v

f

───选用材料抗剪强度设计值，按本规范附录A表A.1.1-1和表A.2.1-1或表A.4.1-1采用。

    2）对在主平面内受弯的木方，其抗剪强度应按下式计算：


[image: image181.wmf]v

f

Ib

VS

£

=

0

t

                                （6.4.1-3）
   式中：

  
[image: image182.wmf]b

───构件的截面宽度；
         
[image: image183.wmf]v

f

───木材顺纹抗剪强度设计值。按本规范附录A表A.3.1-3、表A.3.1-4和表A.3.1-5；

          其余符号同公式6.4.1-2。

6.4.2  次楞或主楞挠度计算

   1  对简支楞梁，应按本规范公式（6.3.1-2）或（6.3.1-3）验算。

   2  对连续楞梁，应按本规范附录C中的表验算。

6.4.3  型钢或桁架作楞梁时的设计

当采用钢梁或铝合金桁架做次、主楞时，应按型钢梁、桁架设计。桁架须对组成各构件和其连接计算并验算该桁架最大挠度满足要求。対组装式桁架模板支撑按《组装式桁架模板支撑应用技术规程》JGJ/T389设计和计算。

6.4.4  梁底或板底只有主楞的楞梁计算

当施工荷载较大时，底板面板可采用只有主楞的楞梁设计 ，如图6.4.4 梁底只有主楞的模板支撑剖面示意图。设计在能保证模板承载力和变形要求情况下，单层楞梁下设立杆。该方法增加了立杆数量，保证立杆有效承担传递较大的施工荷载。这种情况的设计增加了整体性和承担竖向荷载的立杆数量。面板下纵楞（主楞）沿梁纵向跨长布置，纵楞的间距为面板的计算跨度。纵楞采用立杆直接支撑，承受面板传来的荷载。纵楞应按三跨连续梁计算，应按利用本规范附录C中的计算式计算，当纵楞的最不利内力求出后，仍按前述进行抗弯承载力、抗剪承载力和最大挠度核算，保证各截面处须同时满足下列算式要求：

[image: image184.wmf]max

=

M

f

W

s

£

；
[image: image185.wmf]v

f

Ib

VS

£

=

0

t

；及v≤
[image: image186.wmf][

]

V

                        （6.4.1-4）
[image: image343.wmf]y

M


                       如图6.4.4  梁底只有主楞的模板支撑剖面示意图

6.5  对拉螺栓计算

固定梁两边侧模板的对拉螺栓应能确保两侧面板、次、主楞的强度、刚度和整体性要求。对拉螺栓承载力应按下列公式计算：

                                   
[image: image187.wmf]=

s

NabF

                                  (6.5.1-1）

                                  
[image: image188.wmf]=

bb

tnt

NAf

                                  (6.5.1-2)


[image: image189.wmf]b

t

NN

>

                                  (6.5.1-3)

                                 Fs=
[image: image190.wmf]G

g

F+ 
[image: image191.wmf]Q

g

Q2k                            （6.5.1-4）

式中： 


[image: image192.wmf]N

───对拉螺栓最大轴力设计值；


[image: image193.wmf]b

t

N

───对拉螺栓轴向拉力设计值；按本规范表6.5.1采用；

a───对拉螺栓横向间距；

b───对拉螺栓竖向间距；


[image: image194.wmf]s

F

───新浇混凝土作用于侧模板上的侧压力与混凝下料土时对垂直侧模产生的水平荷载共同作用的设计值基本组合；


[image: image195.wmf]n

A

───对拉螺栓净截面面积，按本规范表6.5.1采用；


[image: image196.wmf]b

t

f

───螺栓的抗拉强度设计值，按本规范附录A采用。

表6.5.1  对拉螺栓轴向拉力设计值（
[image: image197.wmf]b

t

N

）

	螺栓直径

（mm）
	螺栓内径

（mm）
	净截面面积

（mm2）
	重  量

（N/m）
	轴向拉力设计值


[image: image198.wmf]b

t

N

（kN）

	M12
	9.85
	76
	8.9
	12.9

	M14
	11.55
	105
	12.1
	17.8

	M16
	13.55
	144
	15.8
	24.5

	M18
	14.93
	174
	20.0
	29.6

	M20
	16.93
	225
	24.6
	38.2

	M22
	18.93
	282
	29.6
	47.9


6.6  柱模板的计算

6.6.1  柱箍计算

   1  柱箍间距
[image: image199.wmf]1

l


柱箍宜采用扁钢、角钢、槽钢、木楞或钢管制成，其受力状态为拉弯杆件。其计算简图见图6.6.1-1。当柱为截面较大的矩形时，应在长向两对边柱箍中部另布置1～2个对拉螺栓，保证柱箍的固定。

[image: image200.wmf]
图 6.6.1-1  柱箍计算简图

   1—钢模板；2—柱箍。

箍构件应满足拉弯构件承载力和挠度要求。柱箍的作用是支撑次楞和模板，保证现浇混凝土柱的形状和尺寸等符合设计要求。柱箍沿柱高度间距（
[image: image201.wmf]1

l

）应保证支撑模板的强度和挠度满足要求，支撑的次楞的强度和挠度满足要求，按下列各式的计算结果取其小值：

    1）柱模为组合钢模板时的柱箍间距
[image: image202.wmf]1

l

应按下式计算：

                              [image: image203.png];L <3.276

ET



                             （6.6.1-1）

   式中：

   
[image: image204.wmf]1

l

───柱箍纵向间距（沿柱高度间距）（mm）；
          
[image: image205.wmf]E

───钢材弹性模量（N/mm2），按本规范附录A的表A.1.3采用；

          
[image: image206.wmf]I

───柱模板一块板的截面惯性矩（mm4）；
          
[image: image207.wmf]F

───新浇混凝土作用于柱模板的侧压力设计值（N/mm2）；
          
[image: image208.wmf]b

───柱模板一块板的宽度（mm）。
    2）柱模为木面板时的柱箍间距应按下式计算：

                               [image: image209.png]


                            （6.6.1-2）

   式中：


[image: image210.wmf]E

───柱模木面板的弹性模量（N/mm2），按本规范附录A的表A.3.1-3、A.3.1-4和A.3.1-5采用；

          
[image: image211.wmf]I

───柱模木面板的惯性矩（mm4）；
          
[image: image212.wmf]b

───柱模木面板一块的宽度（mm）。
3）柱模为胶合板面板时的柱箍间距计算：

一般情况下，应按图6.6.1-2所示设计计算

[image: image344.wmf]x

M


图6.6.1-2  胶合板面板柱箍计算图示

    4）各类模板的柱箍间距还应满足下式计算：

                                   [image: image213.png]


                                （6.6.1-3）
  式中：

   
[image: image215.wmf]W

───面板的净截面抵抗矩；

         
[image: image216.wmf]f

───面板材料抗弯强度设计值，按本规范附录A采用；
   2  柱箍承载力计算

柱箍承载力应按拉弯杆件设计计算，如图6.6.1-1柱箍计算简图。

采用下式计算：

                                 
[image: image217.wmf]f

W

M

A

N

nx

x

n

£

+

                              （6.6.1-4）

        其中：

                                 
[image: image218.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image219.wmf]2

3

ql

N

=

                                  （6.6.1-5）

                       
[image: image220.wmf]1

l

F

q

s

=

                                  （6.6.1-6）

                  
[image: image221.wmf]8

8

2

2

1

2

2

l

l

F

ql

M

s

x

=

=

                             （6.6.1-7）

若计算结果不满足（6.6.1-4）要求时，应减小
[image: image222.wmf]1

l

或加大柱箍截面尺寸来满足要求。

式中：

 
[image: image223.wmf]N

───柱箍轴向拉力设计值；
         
[image: image224.wmf]q

───沿柱箍跨向垂直线荷载设计值；
         
[image: image225.wmf]n

A

───柱箍净截面面积；
         
[image: image226.wmf]x

M

───柱箍承受的弯矩设计值；
         
[image: image227.wmf]nx

W

───柱箍截面抵抗矩；

         
[image: image228.wmf]1

l

───柱箍的间距；
         
[image: image229.wmf]2

l

───长边柱箍的计算跨度；
         
[image: image230.wmf]3

l

───短边柱箍的计算跨度；     


[image: image231.wmf]s

F

——新浇混凝土作用于侧模板上的侧压力F与混凝下料土时对垂直侧模产生的水平荷载Q2K共同作用的基本组合设计值。

   3  柱箍挠度计算

应按计算简图6.6.1-1进行验算，保证:
[image: image232.wmf][

]

4

5

384

g

x

ql

VV

EI

=£

。

6.6.2  常用柱箍规格及力学性能

常用柱箍规格及力学性能见表6.6.2。

	材料
	简图
	规格

（mm）
	夹板

长度（mm）
	截面积A

（mm2）
	截面惯性矩Ix（mm4）
	截面最小抵抗矩Wx（mm3）
	适用柱宽范围（mm）
	重量（kg/根）

	扁钢
	[image: image233.png]FAR

gl

1100





	-60×6
	790
	360
	10.8×104
	3.6×103
	250~500
	2.46

	角钢
	[image: image234.png]S

bz}
P

N\

PRizEE




	[75×50×5
	1068
	612
	34.86×104
	6.83×103
	250~750


	5.01



	轧制槽钢
	[image: image235.png]Erifes)





	[80×43×5
	1340
	1024
	101.3×104

	25.3×103
	500~1000
	11.69

	
	
	[100×48×5.3
	1380
	1274
	198.3×104
	39.7×103

	500~1200
	15.21

	钢管
	[image: image236.png]5

IO

D9

Ol @

(b

(a)




	φ48×3.5
	1200
	489
	12.19×104
	5.08×103
	300~700
	4.61

	
	
	φ51×3.5
	1200
	522
	14.81×104
	5.81×103
	300~700
	4.92


表6.6.2  常用柱箍的规格及力学性能

6.6.3  柱侧模及次楞设计计算

同梁侧模和次楞设计计算方法。

6.7  轴压立杆计算

6.7.1  立杆轴心压力计算

模板支撑系统为满堂支撑，当符合下列条件之一时，模板支撑架立杆可不计入由风荷载产生的附加变形引起立杆轴力。
   1  独立架体高宽比不大于3，且剪刀撑等构造设计满足相关标准；
   2  架体与现有建筑结构进行了可靠连接（满足“抱柱”、连墙件的设计构造要求、架体水平杆与周边固定结构顶紧等）；
   3  采取了其他防倾斜措施稳固措施。

6.7.2  模板支撑架立杆计算长度应按下式计算：
l0 = k µ（h+2a）                             （6.7.2-1）

式中：

h ── 步距； 
a ── 立杆伸出顶层水平杆长度；
µ ── 立杆计算长度系数，步距为0.6m、1.0m、1.2m、1.5m时，取1.1；步距为1.8m、2.0m时，取1.0； 
k ── 立杆计算长度附加系数，按表6.7.2.采用。

表6.7.2  模板支撑架立杆计算长度附加系数
	架体搭设高度H（m）
	H≤8
	8＜H≤10
	10＜H≤20
	20＜H≤30

	k
	1.155
	1.185
	1.217
	1.291


注：

1）当验算立杆允许长细比时，取k=1.000；

2）满堂模板支撑架，当立杆最顶步距处同时增加纵、横向水平杆时，h取最顶两道水平杆竖向间距，立杆伸出顶层水平杆长度a按实际取；其他段立杆计算长度l0计算时，a取0，h取步距。

6.7.3  立杆承载力计算

   1  不组合风荷载时：

立杆轴心受压计算应符合下列规定：

1）钢管立杆强度计算：

                                   
[image: image237.wmf]f

A

N

£

n

                               （6.7.3-1）
2）钢管（或实腹式）立杆稳定计算：

               受压杆件应按下式计算：

                              
[image: image238.wmf]f

A

N

£

j

                              （6.7.3-2）
   式中：

  
[image: image239.wmf]N

 ── 轴心压力设计值；

[image: image240.wmf]j

 ── 轴心受压构件整体稳定系数（取截面两主轴稳定系数中的较小者），并根据构件长细比和钢材屈服强度（
[image: image241.wmf]y

f

）按本规范附录D表D采用；

       
[image: image242.wmf]A

 ── 轴心受压杆件毛截面面积；
       
[image: image243.wmf]f

 ── 构件材料抗压强度设计值。

    3）轴心压力作用下工具式钢管立杆稳定计算

钢管立柱应考虑插管与套管之间因松动而产生的偏心（按偏半个钢管直径计算），应按下式的压弯杆件计算（不设置拉杆水平杆的情况下）：
                   [image: image244.png]


                     （6.7.3-3）
式中：

N ── 所计算构件段范围内的轴心压力设计值；
     [image: image245.png]


 ── 参数，[image: image246.png]N, = m2EA/(1.11%)



；
     
[image: image247.wmf]x

M

 ── 弯矩作用平面内偏心弯矩值：
[image: image248.wmf]2

d

N

M

x

´

=

，
[image: image249.wmf]d

为套管直径；
     [image: image250.png]Px



 ── 弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数，按本规范附录表D采用；

              [image: image251.png]


 ── 在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量；
        
[image: image252.wmf]mx

b

 ── 等效弯矩系数：
[image: image253.wmf]0

.

1

=

mx

b

；
A ── 套管的毛截面面积（mm2）； 


[image: image254.wmf]1

I

 ── 工具式钢管（上支柱）插管毛截面惯性矩； 


[image: image255.wmf]2

I

 ── 工具式钢管（下支柱）套管毛截面惯性矩。图6.7.3 工具式钢管立柱。

[image: image256.png]



图 6.7.3  工具式钢管立柱

1-顶板；2—插管；3—螺管； 4—插销； 5—转盘； 

 6—手柄； 7—套管；8—底板；
套管与插管的惯性矩不同，计算长度的换算系数：

  [image: image257.png]1+n
2



 [image: image258.jpg]


                     （6.7.3-4）
钢管支柱长细比：

       [image: image259.jpg]


                           （6.7.3-5）
   2  室外露天支模组合风荷载时立杆稳定计算

钢管立杆压弯构件计算应符合下式要求：

                             
[image: image260.wmf]f

W

M

A

N

w

w

£

+

j

                        （6.7.3-6）
   式中：


[image: image261.wmf]k

w

 ── 风荷载标准值； 

        
[image: image262.wmf]h

 ── 纵横水平拉杆的计算步距；

        
[image: image263.wmf]a

l

 ── 立杆迎风面的间距；

        
[image: image264.wmf]b

l

 ── 与迎风面垂直方向的立柱间距。

                            
[image: image265.wmf]10

2

h

q

M

w

w

=

                          （6.7.3-7）
   式中：

       
[image: image266.wmf]N

 ── 立杆的轴向力设计值；
       
[image: image267.wmf]w

M

 ── 风荷载产生的弯矩设计值；
       
[image: image268.wmf]w

q

 ── 风线荷载设计值；
       
[image: image269.wmf]f

 ── 钢管强度设计值，按本规范表A采用。
6.8  立杆基础及地基承载力

6.8.1  対搭设在楼面等建筑结构上或其他临时支撑结构上的模板支撑系统,应对立杆底部建筑结构或临时支撑结构进行承载力和变形验算,保证符合国家现行相关标准的规定。

6.8.2  地基承载力应满足下列要求：

地基应有良好的排水措施，在其各类地基基础硬化处理后，立杆底座底部地基基础承载力应满足下列公式要求： 

Pk≤fa             （6.8.2-1） 
Pk＝
[image: image270.wmf]g

k

A

N

         （6.8.2-2） 
式中：

Pk ── 相应于荷载效应标准组合时，立杆基础底面处的平均压力（kPa）；

  Nk ── 立杆传至基础顶面的轴向力标准组合值（kN）；
Ag ── 立杆下底座底板对应的基础底面面积（m2）；
fa ── 修正后的地基承载力特征值（kPa），按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定确定。
6.9  带肋面板计算

6.9.1  单向面板设计计算

   一般地，对四边支撑板，当单向面板为带肋面板长边与短边比值较大（按≥3考虑），板面上荷载沿短边传力，应按单向板计算内力。对只有两边支撑的板，无论其边长比如何，均是单向板。单向板计算步骤如下：

   1  绘制计算简图：取1m宽板条作为计算单元，荷载按均布荷载考虑；

   2  内力计算：

考虑最不利情况，应按连续板（梁）计算内力，按附表C1-2。计算得到最大弯矩；

   3  区格内截面抵抗矩计算

                                  
[image: image271.wmf]6

2

bh

W

=

                                （6.9.1-1）

式中：


[image: image272.wmf]b

───截面宽度（mm）；

        
[image: image273.wmf]h

───截面高度（mm）。
   4  强度验算

                                 
[image: image274.wmf]f

W

M

£

=

s

                               （6.9.1-2）

   5  挠度验算

考虑最不利情况，按附录C计算。

若按三跨连续梁的挠度计算：

                             
[image: image275.wmf][

]

v

EI

ql

v

£

´

=

100

677

.

0

4

                         （6.9.1-3）

6.9.2  双向面板计算

双向面板为其支撑区格内长短边之比≤2，且加劲肋间距与面板厚度（t）之比，应满足公式（6.9.2-1,6.9.2-2）要求。双向板构造见图6.9.2-1中四边支撑区格。应取面板中一个区格作为计算单元来计算面板。

在结构设计中，对于长短边之比在2~3间，也按双向板考虑计算。
                                       
[image: image276.wmf]2

£

x

y

L

L

                              （6.9.2-1）

                                       
[image: image277.wmf]100

£

t

L

x

                            （6.9.2-2）

    式中  
[image: image278.wmf]y

L

 ── 矩形方格竖向长边高度（mm）；

          
[image: image279.wmf]x

L

 ── 矩形方格水平向短边宽度（mm）；

          
[image: image280.wmf]t

 ── 面板厚度（mm）。
[image: image281.wmf]H

L

a

a

y

y

y

y

y

y

y

3

1

2

4

2

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2-2

x


图6.9.2-1  双向面板构造图

1—面板；2—水平加劲肋（用槽钢横楞代替）；

3—垂直加劲肋（用40×4扁钢制作）；4—竖楞；

5—对拉螺栓。

   1  计算简图：

对四边支撑面板进行分析，三面固端一面简支的面板为四边支撑不利支撑区格。对该区格进行计算，计算面板的抗弯承载力。四边支撑的水平面板，横、纵向肋支撑；用于四边支撑的竖向平面板，水平向肋、垂直向肋支撑。设计加劲肋时，要有与面板的可靠焊接连接。
双向面板其计算简图见图6.9.2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



    图6.9.2-2  双向板三面固定一面简支计算简图

   2  面板强度计算

    1）对底面面板，按荷载项：
[image: image283.wmf]k

k

k

k

Q

G

G

G

1

3

2

1

+

+

+

参加的基本组合,计算面板上的组合荷载设计值进行面板抗弯强度计算；

2）对侧面面板，按荷载项：荷载应取新浇混凝土的侧压力和混凝土下料对模板产生水平荷载的设计值（可按本规范节中所给的相关内容采用）之和，即
[image: image284.wmf]k

Q

k

G

s

Q

r

G

r

F

3

4

+

=

，则作用在面板上的线荷载设计值为
[image: image285.wmf]s

F

q

´

=

1

（1表示单位长度）；

3）对模板区格，根据
[image: image286.wmf]y

x

l

l

的比值按附录C4，求出区格最大弯矩值
[image: image287.wmf]max

M

；

    4）求出面板截面抵抗矩
[image: image288.wmf]W

。

    5）面板强度验算应按下列公式计算：

                                  
[image: image289.wmf]f

W

M

£

=

max

s

                           （6.9.2-3）

   式中：


[image: image290.wmf]s

 ── 抗弯正应力设计值；
        
[image: image291.wmf]max

M

 ── 双向板中最大弯矩设计值；
        
[image: image292.wmf]f

 ── 材料强度设计值，见附录A。
   3  挠度计算

对模板区格，根据
[image: image293.wmf]y

x

l

l

的比值附录C4，求出区格最大挠度。
7  构造要求
7.1  一般规定
7.1.1  独立模板支撑架体高宽比应小于3，且架体构造设计须满足相应标准要求。当架体高宽比受实际使用条件限制，高宽比大于3时，必须设计与既有建筑结构进行了可靠刚性连接，或采取其他防倾斜的可靠措施。

7.1.2  模板支撑系统的立杆应采用不小于φ48×3.0mm的钢管或φ50×4mm的铝合金管，需接长时，应采用对接，严禁搭接。
7.1.3  除本规范规定的构造要求外，对其他各类工具式模板工程、建筑施工承插型盘扣式钢管模板支撑系统、组合铝合金模板、组合钢模板、建筑塑料复合模板及建筑工程大模板等的构造要求尚应满足其他相关标准关于模板及其支撑系统的具体要求。

7.2  梁板模板和支撑楞梁构造

7.2.1  模板与混凝土接触的面板应优先采用防水竹、木胶合板或铝合金板。
7.2.2  次楞与面板应面接触，次楞应采用矩形木方、矩形铝合金管、矩形钢管、型钢。

7.2.3  主楞置于托撑内须固定成整体，不可滑动，不应采用单钢管做主楞。主楞宜采用矩形木方、矩形铝合金管、矩形钢管、固定成整体的双钢管、型钢或桁架。
7.3  U形托撑和对拉螺栓构造要求
7.3.1  将次或主楞置入U形支托的托槽内并卡紧，U形支托的螺杆外径与钢管的内径差不得超过2.5mm。可调U形支托直接插入顶端钢管内长度不应小于150 mm，伸入到最顶水平杆下最佳。当立杆直径为φ48.3及以上时，U形支托的螺杆伸出最顶水平杆不得大于400mm。为保证节点施工方便和质量，扣件式钢管立杆伸出最上一层水平杆的长度宜大于100mm。见图7.3.1立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆悬臂长度（mm）图示。

                             [image: image294.png]00>

05k





                                    [image: image295.png]1—HEE; B, 3T,
4=ty S—TEATA; A




                 图7.3.1  立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆悬臂长度（mm）

7.3.2  可调U型托撑的螺杆与支托板应牢固焊接，焊缝厚度hf≥6mm。U型托撑的螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣，螺母厚度不得小于30mm。U型托撑支托板厚度不应小于5mm。支托板侧翼高度应满足次楞不滑出。

7.3.3  梁、墙侧模应优先采用带塑料套管的螺栓固定，当设计不允许时，可用带钢套管的螺栓固定。
7.3.4  螺栓紧固应使被连接件接触面、螺栓头、螺母与构件表面密贴。螺栓紧固后，外露丝扣不应小于2扣，有裂缝的螺母、螺杆严禁使用。若梁侧主楞为木方，则对拉螺栓的螺栓头处放置垫圈（板）80×80×8，若主楞为双钢管，则对拉螺栓的栓头处放置成型的蝴蝶帽，然后宜用双螺帽拧紧，以防止振动引起的滑移。

7.4  支架构造要求
7.4.1  架体杆件构造要求

   1  扣件钢管支架纵、横水平杆与立杆的连接扣件之间距离≤150mm；

   2  高度大于8米的高支模时，应在梁底最高一步水平拉杆的中间部位再增设一道纵、横向水平杆；支模高度大于18米时，应在梁底最高两步水平拉杆的中间部位分别再各增设一道纵、横向水平杆；

   3  扣件式钢管模板支架，水平杆杆件接头要求，相邻接头间距不小于500mm,接头距主节点不大于1/3跨距且相邻接头不在同一跨间；立杆杆件接头要求，相邻接头间距不小于500mm,接头距主节点不大于1/3步距且相邻接头不在同一步距内；

   4  扣件式钢管模板支架立杆纵距、横距不应大于1.5米。对于高大模板支架，立杆最大纵、横间距不宜大于1.2m，水平杆步距不宜大于1.8m；

   5  扣件式钢管模板支架扫地杆距立杆底部不宜大于200 mm,横向扫地杆宜设置在纵向扫地杆下方；

   6  当立杆基础表面有高差时，高处水平杆向低处架体延伸至少两跨，并与低处架体杆件可靠连接，高处的立杆距离坡顶边缘不宜小于500mm；

   7  坡屋面结构的模板支撑架体立杆上端要设置封杆，保证立杆上部悬伸长度满足要求。
[image: image296.png]la

la

la

2500

a<la
A ,/ﬁ QK
A
=
A
la la la





图7.4.1-1水平对接接头构造平面图

[image: image297.png]>500
a<la /3

la

la





图7.4.1-2水平杆对接接头构造图剖面图

   8  每步水平拉杆与立杆相交处均用直角扣件与立杆扣紧。水平拉杆两端应与墙面或结构柱顶紧，一端直接顶紧，另一端可用不少于两个回转扣件搭接顶紧，相邻水平杆的搭接接头不能在同一端，中间应对接，不得搭接，当无处顶紧时，应从底到顶在支架外圈设置连续式竖向剪刀撑；高于梁底至板底的水平拉杆应与四周梁侧模板顶紧。

   9  扣件式钢管模板支架，当梁高大于1/2水平拉杆步距时，应在板底最顶部增设一道纵、横向水平杆，高于梁底的板底水平拉杆应与四周梁侧模板顶紧。

7.4.2  架体钢管扣件剪刀撑构造要求

   1  竖向剪刀撑杆件钢管与地面的倾角应在45°~60°之间，每道竖向剪刀撑宽度通常为6~9m， 剪刀撑杆件应每步与交叉处杆扣接。 剪刀撑杆件接长应采用搭接，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件扣紧，且杆端距端部扣件盖板边缘的距离不应小于100mm。见图7.4.2-1剪刀撑杆件搭接要求：

[image: image298.jpg]T T P : - R
. £ — hig S,
BRI 4 A ; )
s/ | U i -
NG i L3l g8
B, WEATH - T
EGLIE MO\
e 2 =
S\
YUK :
AT 8 % -
|
= — —
BT
c? > =
\‘ —_—
DRG0 &=
1% ) T 5 . . . N ]





图7.4.2-1  剪刀撑杆件搭接要求

   2  竖向剪刀撑应竖向连续布置，首先布置在支模区域外周，支模区域内部竖向剪刀撑位置按结构形式和尺寸考虑布置，宜考虑优先布置在梁下（或梁侧）和柱间，布置数量保证其间距不大于9米；水平剪刀撑首先布置在支模区域角部，且与竖向剪刀撑形成封闭盘体布置。支模区域内部水平剪刀撑按结构形式和尺寸考虑布置位置和数量，可考虑满布水平剪刀撑见图7.4.2-2或间隔的棋盘式布置见图7.4.2-3。水平剪刀撑杆件应与交叉处水平杆或立杆扣接。水平剪刀撑沿竖向间隔布置时，首先考虑布置在水平刚度大的位置（周边有楼板），与水平剪刀撑扣接的水平杆宜与周边已有结构顶紧。水平剪刀撑竖向间距不应大于6米。

[image: image299.jpg]SRS
TS

RARTACE I B
'ﬁﬁﬁﬂﬁ?ﬁﬂﬂ\*\
i, P fa (R YN T





图7.4.2-2  剪刀撑布置平面示意图（水平剪刀撑满布）
          [image: image300.jpg]SO L T -
=
\/
=
\/
R CF KR )
KFU I FEFT |
T8, R ][ B =
v/
<Yn <Y J, <Ym J <Ym <Ym





图7.4.2-3  剪刀撑布置平面示意图（水平剪刀撑棋盘式布置）
[image: image301.jpg]3m

3m

3m

: ; ; ; : ; ; ; W
ACTEI ))& IS E: LSRL |
e KHaY SE N
CHES)
il
it Ckrupg | B ke | Eai krmm | R
H
S 7KCHES T e e | AT

31





图7.4.2-4  剪刀撑布置剖面示意图（水平剪刀撑满布时）
       [image: image302.jpg]3m

TR
: VI i
KTHTIE |
KFETIE
RS
i
T T wermng | RRIE

3m

40

3m

LS Y

0=45" ~60°

3m





图7.4.2-5  剪刀撑布置剖面示意图（水平剪刀撑棋盘式布置）
7.4.3  架体“抱柱”构造要求

模板支撑架应与固定结构可靠连接，可有效增加整体刚度和稳定性，当架体遇梁、柱、墙时，宜采用抱箍式连接措施或水平杆顶紧等固结措施，“抱柱”应符合下列规定：

   1  竖向间距不宜超过两步，并应与水平杆同层设置，并与水平杆扣接；

   2  抱柱连接点间的水平向间距不宜大于9m；

   3  连接点至架体主节点的距离不宜大于300mm。

         [image: image303.jpg]=100

REUHE,
EERZEE

aE

1—KFH

2K AR AR R R A S SR

FEIE T % ) AT 55 R TP AT 2

3~ CBR R AL

4—HERRAE

btV E A

SR >0k, EIE SACEMAREN—, &
KL R RO AME I — /ML ISR, 1

ks




图7.4.3  架体抱柱构造平面图
7.5  立杆基础构造要求

7.5.1  土层地基上的立杆底部应设置底座和混凝土垫层，垫层混凝土标号不应低于C15，厚度不应小于150mm; 

7.5.2  立杆底部当采用垫板置于混凝土垫层、结构楼板或箱型基础上时，垫板宜采用厚度不小于50mm、宽度不小于200mm、长度不少于两跨立杆间距的木垫板;

7.5.3  混凝土结构层上的立杆底部应设置底座或垫板，杆应放入配套成型的底座中或立杆下放钢垫板，均应采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械性能应符合《可锻铸铁件》GB9440中KTH330-08及《一般工程用铸造碳钢件》GB11352中ZG270-500的有关规定。钢垫板规格≥80mm×80mm×8mm。
7.6  板下和梁下架体整体协同要求

7.6.1  支模架体立杆布置平面图中，梁和板下的立杆间距沿梁跨度方向应相等，水平杆直线拉通。当梁截面尺寸较大时，梁下立杆沿梁纵向立杆间距无法与板下立杆间距相等时，梁下立杆沿梁纵向立杆间距应与板下立杆间距成倍数，且梁下立杆和水平杆布置应向梁两侧板下延伸两跨。

7.6.2  支模区域中的斜向梁、曲梁应在保证梁下立杆合理布置后，斜向梁或曲梁的梁下架体立杆和水平杆沿梁两侧向支模区域整体架体延伸两跨，并与整架杆件连接扣紧。

8  施工

8.1  施工准备

8.1.1  对工程的专项施工方案,须经审查批准后实施。按专项施工方案要求，对钢管、扣件、模板、可调U托、对拉螺栓等构配件进行检查验收，不合格产品不得使用。经检验合格的构配件应按品种、规格分类运至工地指定地点平稳堆放，不得混淆。

8.1.2  应做好安装作业分工准备，参加作业人员必须经过专门技术培训。考核合格后方可持证上岗。对安装人员进行技术和安全作业交底。根据施工方案要求对各专业班组作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。

8.1.3  检查搭设场地，备齐所需的安全防护设施和用具。

8.2  施工场地

8.2.1  地基应坚实、平整，场地应有排水措施，不应有积水。按施工场地平面布置图，对构配件放置，木方、竹、木胶合板贮存时，地面应夯实平整，不得与地面直接接触；应保证通风良好，防止潮湿和日晒雨淋。

8.2.2  对模板工程施工安装场地，承载力不足的地基土或混凝土结构层，应进行加固处理，立杆搭设前回填土应分层回填夯实平整，达到回填压实系数。对特别重要的结构工程可采用混凝土打桩等措施防止支架下沉。
8.2.3  遇有松软土层时，根据实际情况，应将松软地基土去除，采用砾砂或山皮石换填，夯实平整作为地基土，换填土上部宜现浇C15素混凝土面层，其厚度不得小于150m。

8.2.4  地下工程模板安装，必须检查基坑侧壁边坡稳定状况，基坑上口边沿1m以内不得堆放物料。8.2.5  对冻胀性土应有防冻融措施。
8.2.6  基础完工后应进行基础检查与验收，立杆基础验收达到要求后，方可搭设架体。

8.3  架体安装
8.3.1  模板支架基础经验收合格后，按施工方案的立杆布置平面图，确定立杆定位。应按设计要求放线定位。

8.3.2  支撑架搭设前应进行检查与验收立杆定位布置。

8.3.3  按立杆基础构造要求，施工处理立杆基础。混凝土结构层上的立杆底部应设置底座或垫板。

8.3.4  架体起步立杆应采用不同长度的杆件交错布置，架体相邻立杆接头应错开设置，不应设置在同步内。

8.3.5  梁板下按立杆搭设，水平杆搭设和剪刀撑顺序搭设，剪刀撑随架体搭设同时进行。模板及其支架在安装过程中，必须设搭设置有效防倾覆的临时固定措施。模板支架搭设开始，立四根立杆，用水平尺掌握立杆垂直度，先固定底层扫地水平杆后，安装第一步水平杆，然后四面加临时斜杆固定，并依此逐渐往四周扩大，沿竖向扩大至立杆顶，继续安装梁板模板。竖向剪刀撑和水平剪刀撑随着立杆上升而同时搭设，避免立杆搭设完毕，再搭设竖向剪刀撑和水平剪刀撑而引起的施工困难。
8.3.6  拧紧扣件螺栓的拧紧力矩应为40N·m~65N·m。支架纵横水平杆与立杆的连接扣件之间距离≤150mm。
8.3.7  对跨度≥4m的梁、板，当结构设计无具体要求时，其模板施工起拱高度宜为其跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。
8.3.8  纵、横向水平拉杆应采用不小于Φ48x3钢管通长布置。每步水平拉杆与立杆相交处均用直角扣件与立杆扣紧，水平拉杆两端应与周边墙或结构柱顶紧。一端直接顶紧，另一端可用不少于两个旋转扣件搭接顶紧。水平杆中间应对接，不得搭接。当无处顶紧时，应在水平杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。高于梁底且位于板底的水平杆应与梁侧模顶紧。

8.3.9  碗扣式钢管立杆应采用长与短立杆错开布置，严禁将接头布置在同一水平高度。架体搭设时碗扣架立杆立一层，即应将工具式剪刀撑或斜撑对称安装牢固，不得漏加，也不得随意拆除。横向水平杆应横纵向双向设置，步距不得超过1.8m。
8.3.10  梁模板支撑最下排对拉螺栓到梁底模板距离应错开梁底配筋并尽量靠近梁底为宜。

8.3.11  每搭设完成6m高度后，要全面检查和验收。

8.3.12  安装高度为2m以上的竖向模板，不得站在下层模板上安装上层模板。安装过程中应设置临时固定设施。

8.3.13  多层楼板连续支模时，下层楼板的模板支架设置方案应考虑上层支架传来的荷载，上下层立杆对中，下层楼板应具有承受上层施工荷载的承载能力，否则应加设支撑支架。多层楼板连续施工，宜保留下部两层楼板支架不拆，待上层混凝土强度达到一定要求支架可以拆除时，应先拆上层模板支架，后拆下层模板支架。若先拆下层模板支架时，应验算下部板结构承载力和变形是否满足要求。

8.3.14  工具式钢管单立杆的间距应符合支撑设计的规定，施工时立杆不得随意接长使用。所有夹具、螺栓、销子和其它配件应处在闭合或拧紧的位置。

8.3.15  架体安装到最大搭设高度时应进行检查和验收，立杆垂直度、水平杆有无缺失、检查和设计方案尺寸是否相符。

8.4  普通模板安装
8.4.1  安装准备
   1  向施工班组进行技术交底；

   2  竖向模板安装的底面应平整坚实，并采取可靠的定位措施，按施工设计要求预埋支承锚固件；

   3  预埋件与预留孔洞必须位置准确，安设牢固。穿墙螺栓要涂抹润滑油；

   4  模板应涂刷脱模剂，严禁在模板上涂刷废机油或其他油类；

   5 准备好PVC套管、胶杯等附属材料。准备好锤子，小撬棍，打眼电钻，活动扳手，切割机，电锤，线坠，撬棍，葫芦索具，登高梯凳等施工工具；

   6  模板安装前应对架体标高等检查确认；

   7  吊运模板时，作业前应明确检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，吊运方案中：在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。5级风及其以上应停止一切模板施工吊运作业。

8.4.2  基础及地下工程模板应符合下列规定：

   1  地面以下支模应先检查土壁的稳定情况，当有裂纹及塌方危险迹象时，应采取安全防范措施后，方可下人作业。当深度超过2m时，操作人员应设梯或通道上下；

   2  距基槽（坑）上口边缘2m内不得堆放模板。向基槽（坑）内运料应使用起重机、溜槽或绳索；运下的模板严禁立放于基槽（坑）土壁上；

   3  斜支撑与侧模的夹角不应小于45°，支于土壁的斜支撑应加设垫板，底部的对角楔木应与斜支撑连牢。基础若采用分层支模时，其下层模板应经就位校正并支撑稳固后，方可进行上一层模板的安装；

   4  在有斜支撑的位置，应于两侧模间采用水平撑连成整体。

8.4.3  墙模板安装应符合下列规定：

   1  当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行，必须在下一层模板全部紧固后，方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时，应采取临时固定措施；

   2  当采用预拼装的大块墙模板进行支模安装时，严禁同时起吊两块模板，并应边就位、边校正、边连接，固定后方可摘钩；

   3  安装电梯井内墙模前，必须于板底下200mm处牢固地满铺一层脚手板；

   4  模板未安装对拉螺栓前，板面应向后倾一定角度。安装过程应随时拆换支撑或增加支撑；

   5  当钢楞长度需接长时，接头处应增加相同数量和不小于原规格的钢楞，其搭接长度不得小于墙模板宽或高的15%～20%；

   6  拼接时的U型卡应正反交替安装，间距不得大于300mm；两块模板对接接缝处的U型卡应满装；

   7  对拉螺栓与墙模板应垂直，松紧应一致，墙厚尺寸应正确；

   8  墙模板内外支撑必须坚固、可靠，应确保模板的整体稳定。当墙模板外面无法设置支撑时，应于里面设置能承受拉和压的支撑。多排并列且间距不大的墙模板，当其支撑互成一体时，应有防止灌筑混凝土时引起临近模板变形的措施。增加临时支撑设置，以保证施工过程中墙模垂直度和整体处于稳定状态；

   9  模板的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓不得斜拉，穿螺栓之前要套PVC套管，以确保螺栓回收使用。

8.4.4  柱模板安装应符合下列规定：

   1  现场拼装柱模时，应随进度及时安设临时斜撑进行固定，斜撑杆与地面的倾角宜为60°，严禁将大片模板系于柱子钢筋上；

   2  待四片柱模就位组拼经对角线校正无误后，应立即自下而上安装柱箍；

   3  若为整体预组合柱模，吊装时应采用卡环和柱模连接，不得用钢筋钩代替；

   4  柱模校正后，应采用斜撑或水平撑进行四周支撑，以确保整体稳定。当高度超过4m时，应群体或成列同时支模，并应将支撑连成一体，形成整体框架体系。斜撑与地面的夹角宜为45°～60°，下端尚应有防滑移的措施；

   5  角柱模板的支撑，除满足上款要求外，还应在里侧设置能承受拉、压力的斜撑。

8.4.5  梁和板模板安装应符合下列规定：

   1  调整调整梁底架体标高，检查和验收合格后安装顶撑并调平，搭设主次龙骨和模板。铺设梁底模，梁底模两侧固定就位，防止梁底模跑位；

   2  梁钢筋绑扎完毕后，封梁侧模，铺设侧模主次龙骨，按方案将模板摆放好，模板拼缝要严密。安装梁侧模时，应边安装边与底模连接，当侧模高度多于两块时，应采取临时固定措施；

   3  铺设钢筋之前在模板面上完成涂油工作。安装完成以后，应检查全部模板面的标高，调整模板面的标高和水平度；

   4  施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和构件，不得随意拆除或移动； 

   5  安装模板时，安装所需各种配件应置于工具箱或工具袋内，严禁散放在模板或脚手板上。安装所用工具应系挂在作业人员身上或置于所配带的工具袋中，不得掉落；

   6  当模板安装高度超过2.0m时，应满足高处作业安全要求；

   7  安装独立梁模板时应设安全操作平台，并严禁操作人员站在独立梁底模或柱模支架上操作及上下通行；

   8  单片预组合梁模，钢楞与板面的拉结应按设计规定制作，并应按设计吊点试吊无误后方可正式吊运安装，侧模与支架支撑稳定后方准摘钩；

   9  起拱应在侧模内、外楞连固前进行。梁跨度大于 4m 时，模板跨度按照梁跨度的 0.1%-0.3%起拱，当次梁跨度＞8m 时，应在跨中预先起拱L/600；框架梁跨度＞12m 时，应在跨中预先起拱L/800。悬臂梁在悬挑端起拱L/250；。

   10  为确保模板接缝严密不漏浆，并防止模板吸水或受热膨胀产生过大变形，以下部位必须粘贴海绵条：门窗洞口模板与模板之间的接触面、梁模板与柱墙模板之间的搭接面、梁侧模与梁底模之间的接缝、柱阳角模板搭接缝、抱下部结构部位与下部结构搭接面；

   11  超高支模和超重梁、板结构的支模宜采用钢桁架、钢桥式或钢结构拱桥式支模。支座设于两端建筑结构上，桁架、桥架、拱架宜采用预制吊装，应设置保证桁架、桥架、拱架之间的侧向稳定构造，两桁架、桥架、拱架中部及两端应设桁架式垂直支撑，且应在两上、下弦之间设置连续式水平剪刀撑；

   12  当预组合模板块较大时，应加钢楞后方可吊运。当组合模板为错缝拼配时，板下横楞应均匀布置，并应在模板端穿插销。 

8.4.6  其它结构模板安装应符合下列规定：

   1  安装圈梁、阳台、雨蓬及挑檐等模板时，其支撑应独立设置，不得支搭在施工脚手架上。

   2  安装悬挑结构模板时，应搭设脚手架或悬挑工作台，并应设置防护栏杆和安全网。作业处的下方不得有人通行或停留。

   3  烟囱、水塔及其它高大构筑物的模板，应编制专项施工设计和安全技术措施，并应详细的向操作人员进行交底后方可安装。

   4  在危险部位进行作业时，操作人员应系好安全带。

   5  后浇带处模板支架应独立搭设。

8.4.7  现浇结构模板安装的偏差应符合表8.4.7的规定。

表8.4.7  现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	轴线位置
	5
	钢尺检查

	底模上表面标高
	±5
	钢尺检查

	截面内部尺寸
	基础
	±10
	钢尺检查

	
	柱、墙、梁
	+4，-5
	钢尺检查

	立杆层高垂直度
	不大于8m
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	大于8m
	8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	相邻两板表面高低差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺检查


         注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。
8.5  混凝土浇筑要求
8.5.1  模板支撑架在总体验收合格后、混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监理工程师应确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。

8.5.2  混凝土浇筑过程应符合专项施工方案的要求，确保支撑系统受力均匀，避免引起模板支撑架的失稳倾斜。混凝土浇筑顺序应符合框架结构中连续浇筑立柱和梁板时， 应按先浇筑立柱，后浇筑梁板的顺序进行；浇筑梁板或悬臂构件时，应按先从沉降变形大的部位向沉降变形小的部位顺序进行。

8.5.3  混凝土浇筑过程中，应派专人观测模板支撑架的工作状态，发生异常时观测人员应及时报告施工负责人，情况紧急时应迅速撤离施工人员，并应进行相应加固处理，混凝土浇筑过程中，支模施工区域下方不得有人，观测人员应在模架以外的安全位置处。

8.5.4  支模高度不大的模板工程，竖向受力构件与水平受力构件能否同时浇筑，应根据结构形式和尺寸确定。高度5m以上的柱、墙等竖向混凝土结构必须先浇筑，待混凝土达到一定强度后，再浇筑梁、板等水平混凝土结构。

8.5.5  混凝土梁应分层从中间向两端对称浇筑，上、下层应在初凝前相接，严禁一次浇到顶斜坡前进的浇筑方法。梁每层浇筑厚度不得大于400mm。

8.5.6  楼板应从中央向四周对称分层浇筑。楼板局部混凝土堆置高度不得超过楼板厚度100mm，以确保均匀加载，避免局部超载偏心作用使架体倾斜失稳。

8.5.7  混凝土柱浇筑过程中要分层浇筑，每层厚度不大于400mm，并振捣密实。立杆置于结构楼板时，上一层模板浇筑时应保证其下两层模板支撑不拆除，且上下层架体立杆对中，立杆间距和布置应考虑上层楼面传来的荷载。否则，应对下层楼板进行承载力和变形计算。
8.6  其它模板的安装
8.6.1  铝合金模板的安装尚应符合《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386的规定。

8.6.2  钢模板的安装尚应符合《组合钢模板技术规程》GB/T50214的规定。
8.6.3  塑料复合模板的安装尚应符合《建筑塑料复合模板工程技术规程》JGJ/T352的规定。
8.6.4  各类工具式模板工程，按其相应的国家标准和行业标准执行。
8.6.5  大模板的安装尚应符合《建筑工程大模板技术标准》 JGJ/T74的规定。


8.7  模板拆除

8.7.1  模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50010 的有关规定执行。

   1  底模及其支架拆除时，混凝土强度应符合设计要求和现行施工验收规范的规定；

   2  对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；

   3  后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案检查执行；

   4  侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤；

   5  冬期施工的拆模，应遵守专门规定。

8.7.2  当混凝土未达到规定强度，如需提前拆模或承受部分超设计荷载时，必须经过计算和技术主管确认其强度能足够承受此荷载后，方可拆除。

8.7.3  底模及其支架拆除时，混凝土强度应符合设计要求和现行施工验收规范的规定。
8.7.4  大体积混凝土的拆模时间除应满足混凝土强度要求外，还应使混凝土内外温差降低到25°以下时方可拆模。否则应采取有效措施防止产生温度裂缝。

8.7.5  后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力前拆除，底模应在施加预应力后拆除。设计有规定时，应按规定执行。

8.7.6  拆模前应检查所使用的工具应有效和可靠，扳手等工具必须装入工具袋或系挂在身上，并应检查拆模场所范围内的安全措施。

8.7.7  模板的拆除工作应设专人指挥。作业区应设围栏，其内不得有其它工种作业，并应设专人负责监护。拆下的模板、零配件严禁抛掷。

8.7.8  拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板，并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔，应按指定地点堆放。

8.7.9  多人同时操作时，应明确分工、统一信号或行动，应具有足够的操作面，人员应站于安全处。

8.7.10  高处拆除模板时，应遵守有关高处作业的规定。严禁使用大锤和撬棍，操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。

8.7.11  在提前拆除互相搭连并涉及其它后拆模板的支撑时，应补设临时支撑。拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。

8.7.12  拆模如遇中途停歇，应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件必须一次拆除。

8.7.13  已拆除了模板的结构，应在混凝土强度达到设计强度值后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前，需在结构上加置施工荷载时，应另行核算，强度不足时，应加设临时支撑。

8.7.14  遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。雨、雪、霜后应先清扫施工现场，方可进行工作。

8.7.15  拆除有洞口模板时，应采取防止操作人员坠落的措施。洞口模板拆除后，应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定及时进行防护。

8.7.16  现浇结构拆模时所需混凝土强度表，应满足表8.7.16的规定。

表8.7.16  现浇结构拆模时所需混凝土强度表
	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度标准值的百分率计

	板
	≤2
	50％

	
	>2，≤8
	75％

	
	>8
	100％

	梁
	≤8
	75％

	
	>8
	100％

	悬臂构件
	/
	100％


注：上表中“设计的混凝土强度标准值”系指与设计混凝土强度等级相应的混凝土立方体抗压强度标准值。

8.7.17  模板和保温层应在混凝土达到要求强度，且混凝土表面温度冷却到5℃后再拆除。对墙、板等薄壁结构构件，宜延长模板拆除时间。当混凝土表面温度与环境温度之差大于20℃时，拆模后的混凝土表面应立即进行保温覆盖。混凝土强度未达到受冻临界强度和设计要求时，应继续进行养护。工程越冬期间，应编制越冬维护方案并进行保温维护。
8.7.18  支架立杆拆除应符合下列规定：

   1  当拆除钢楞、木楞、钢桁架时，应在其下面临时搭设防护支架，使所拆楞梁及桁架先落于临时防护支架上；

   2  当立杆的水平拉杆超出2步时，应首先拆除2步以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立杆同时进行；

   3  当拆除4～8m跨度的梁下立杆时，应先从跨中开始，对称地分别向两端拆除。拆除时，严禁采用连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法；

   4  对于多层楼板模板的立杆，当上层及以上楼板正在浇筑混凝土时，下层楼板立杆的拆除，应根据下层楼板结构混凝土强度的实际情况，经过计算确定；

   5  拆除平台、楼板下的立杆时，作业人员应站在安全处拉拆；

   6  对已拆下的钢楞、木楞、桁架、立杆及其它零配件应及时运到指定地点。对有芯钢管立杆运出前应先将芯管抽出或用销卡固定。

8.7.19  拆除条形基础、杯形基础、独立基础或设备基础的模板时，应符合下列规定：

   1  拆除前应先检查基槽（坑）土壁的安全状况，发现有松软、龟裂等不安全因素时，应在采取安全防范措施后，方可进行作业；

   2  模板和支撑杆件等应随拆随运，不得在离槽（坑）上口边缘1m以内堆放；

   3  拆除模板时，施工人员必须站在安全地方。应先拆内外木楞、再拆木面板；钢模板应先拆钩头螺栓和内外钢楞，后拆U型卡和L型插销，拆下的钢模板应妥善传递或用绳钩放置地面，不得抛掷。拆下的小型零配件应装入工具袋内或小型箱笼内，不得随处乱扔。

8.7.20  拆除柱模应符合下列规定：

   1  柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法；

   1）分散拆除的顺序为：

      拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞，自上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。

   2）分片拆除的顺序为：

      拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U型卡、分二片或四片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、分片运至新支模地点备用。

   2  柱子拆下的模板及配件不得向地面抛掷。

8.7.21  拆除墙模应符合下列规定：

   1  墙模分散拆除顺序为：

    拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。

   2  预组拼大块墙模拆除顺序为：

   拆除全部支撑系统、拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配件、拧去固定埋设件的螺栓及大部分对拉螺栓、挂上吊装绳扣并略拉紧吊绳后，拧下剩余对拉螺栓，用方木均匀敲击大块墙模立楞及钢模板，使其脱离墙体，用撬棍轻轻外撬大块墙模板使全部脱离，指挥起吊、运走、清理、刷防锈油或脱模剂备用。

   3  拆除每一大块墙模的最后两个对拉螺栓后，作业人员应撤离大模板下侧，以后的操作均应在上部进行。个别大块模板拆除后产生局部变形者应及时整修好；

   4  大块模板起吊时，速度要慢，应保持垂直，严禁模板碰撞墙体。

8.7.22  拆除梁、板模板应符合下列规定：

   1  梁、板模板应先拆梁侧模，再拆板底模，最后拆除梁底模，并应分段分片进行，严禁成片撬落或成片拉拆；

   2  拆除时，作业人员应站在安全的地方进行操作，严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业；

   3  拆除模板时，严禁用铁棍或铁锤乱砸，已拆下的模板应妥善传递或用绳钩放至地面；

   4  严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模；

   5  待分片、分段的模板全部拆除后，方允许将模板、支架、零配件等按指定地点运出堆放，并进行拔钉、清理、整修、刷防锈油或脱模剂，入库备用。

8.8  特殊模板拆除

8.8.1  拱、薄壳、圆穹屋顶和跨度大于8m的梁式结构，应按设计规定的程序和方式从中心沿环圈对称向外或从跨中对称向两边均匀放松模板支架立杆。

8.8.2  拆除圆形屋顶、筒仓下漏斗模板时，应从结构中心处的支架立杆开始，按同心圆层次对称地拆向结构的周边。

8.8.3  拆除带有拉杆拱的模板时，应在拆除前先将拉杆拉紧。

8.9  文明施工及环保措施

8.9.1  应有控制粉尘和控制噪声污染的措施。
8.9.2  模板材料和配件应按编号分类堆放和储存。

8.9.3  模板每次使用后清理板面，涂刷脱模剂，涂刷隔离剂时要防止撒漏，以免污染环境。

8.9.4  夜间施工应遵守当地规定。
8.9.5  固体废弃物处理程序和方法合理，避免污染环境。

9  安全管理
9.1  一般要求
9.1.1  从事模板作业的人员，应经安全技术培训。从事高处作业人员，应定期体检，不符合要求的不得从事高处作业。
9.1.2  模板工程应当在施工前编制专项施工方案并经审批后实施。模板专项施工方案应包含工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。当方案需要修改时，修改后的方案应经审批后实施。
9.1.3  专项施工方案编制审批应符合住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的有关规定。层高超过3.3m的可调钢支撑模板工程；模板支架搭设高度8m及以上；跨度18m及以上，施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上的专项施工方案，施工单位应组织专家进行专项技术论证。

9.1.4  方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。 
9.2  现场安全要求
9.2.1  施工现场操作人员应佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。

9.2.2  模板及配件进场应有出场合格证或当年的检验报告，安装前应对所用部件（立柱、楞梁、吊环、扣件等）进行认真检查，不符合要求者不得使用。 模板、支架杆件和连接件的进场检查，应符合下列规定：

   1  模板表面应平整，胶合板模板的胶合层不应脱胶翘角;支架杆件应平直，应无严重变形和锈蚀;连接件应无严重变形和锈蚀，并不应有裂纹；

   2  模板的规格和尺寸，支架杆件的直径和壁厚，及连接件的质量，应符合设计要求；

   3  施工现场组装的模板，其组成部分的外观和尺寸，应符合设计要求；

   4  必要时，应对模板、支架杆件和连接件的力学性能进行抽样检査。

9.2.3  模板安装高度在2m及以上时，应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定，高处作业施工前施工前应检查高处作业的安全标志、安全设施、工具、防火设施和设备确认其完好，方可进行施工。
9.2.4  在高处安装和拆除模板时，周围应设置安全网或搭设脚手架，并应加设防护栏杆。在临街面积交通要道地区，尚应设置警示牌，派专人看管。
9.2.5  安装墙、柱模板时，应及时固定支撑，防止倾覆。
9.2.6  模板支架使用期间，不得擅自拆除支架结构杆件。

9.2.7  施工作业作业时，模板和配件不得随意堆放，模板应放平放稳，严防滑落。脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层，连接件应放在箱盒或工具袋中，不得散放在脚手板上。脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。爬模装置在爬升时不得堆放钢筋等施工材料，非操作人员应撤离操作平台。
9.2.8  模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭载模板上，并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。
9.2.9  支模过程中如遇中途停歇，应将已就位模板或支架连接稳固，不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时，应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走，防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人。
9.2.10  作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。
9.2.11  吊装模板时，应检查吊装用绳索、卡具牢固可靠，要做到稳起稳吊不得斜牵起吊。
9.2.12  施工用行灯的电压不得超过36V；当为满堂模板、钢支架及特别潮湿的环境时，不得超过12V。照明行灯及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线。
9.2.13  有关避雷、防触电和架空输电线路的安全距离应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。施工用的临时照明和动力线应采用绝缘线和绝缘电缆线，且不得直接固定在钢模板上。夜间施工时，应有足够的照明，并应制定夜间施工的安全措施。施工用临时照明和机电设备线严禁非电工乱拉乱接。同时还应经常检查线路的完好情况，严防绝缘破损漏电伤人。

9.2.14  寒冷地区冬期施工用钢模板时，不宜采用电热法加热混凝土，否则应采取防触电措施。

9.2.15  在大风地区或大风季节施工时，模板应有抗风的临时加固措施。若遇恶劣天气，如大雨、大雾、沙尘、大雪及六级以上大风时，应停止露天高处作业。五级及以上风力时，应停止高空吊运作业。雨雪停止后，应及时清除模板和地面上的冰雪及积水。

9.2.16  当钢模板高度超过12m时，应安设避雷设施，避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。

9.2.17  使用后的木模板应拔除铁钉，分类进库，堆放整齐。若为露天堆放，顶面应遮防雨蓬布。

9.2.18  为防止架体坍塌、倾倒和人员临边坠落事故发生，模板工程各阶段施工安全重点保证：
   1  立柱底部基土应回填夯实且达到设计强度要求；

   2  立杆底部底座、垫木应合理正确设置，顶托螺杆伸出长度应符合规定；

   3  模板浇筑前模板搭设各标高准确，符合设计要求；
   4  立杆的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载。上、下层支架的立柱应对准。立杆与结构的拉结符合设计要求；

   5  立杆、扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定，立杆垂直度应满足要求、水平固定应可靠；

   6  安全网和各种安全设施应符合要求；
   7  模板不集中堆放，荷载不超过设计要求；

   8  孔洞及临边防护按方案和规定进行防护，垂直作业有可靠的隔离措施；

   9  混凝土浇筑顺序和方法合理。
9.2.19  在模板支撑架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人监护。
9.2.20  使用后的钢模、钢构件、模板、木方等构配件，须专人检查清理，及时淘汰或维护入库使用。

9.2.21  成立安全组织机构，建立总负责人和相关责任人，取得联系方式和沟通协调。模板施工中应设专人负责安全检查，发现问题应报告有关人员处理。当遇险情时，应立即停工和采取应急措施；待修复或排除险情后，方可继续施工。

9.3  检查与验收
9.3.1  模板施工中应设专人负责安全检查，发现问题应报告有关人员处理。当遇险情时，应立即停工和采取应急措施，待修复或排除险情后，方可继续施工。检查与验收包括施工场地检查、从事模板作业的人员和模板架体施工等。主要检查和验收关键环节如下：

   1  施工准备阶段，构配件进场时；

   2  地基与基础施工完后，架体搭设前；

   3  首层水平杆搭设安装后；

   4  模板支撑架每搭设完4步或搭设至6m高度时；

   5  模板支撑架搭设至设计高度后；

   6  支模工序开始前检查标高和支托水平度；
   7  混凝土浇筑前；

   8  隐蔽工程完成后下一道工序开始前；

   9  超过8m的高支模架搭设至一半高度后。 

9.3.2  施工过程中应经常对场地项目进行检查：

   1  立杆底部基土回填夯实的状况；

   2  垫木应满足设计要求；

   3  底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定；

   4  地基处理及回填方式，承载力测得；

   5  场地排水布置和实施情况；

   6  场地材料码放位置和方式。

9.3.3  施工过程中应经常对材料和构配件等检查：

   1  模板及构配件进场应有出厂合格证或当年的检验报告，安装前应对所用部件（杆件、楞梁、吊环、扣件等）进行认真检查，不符合要求者不得使用；
   2  安全网和各种安全设施应符合要求；

   3  安全用具的检查，安全带和安全帽等；

   4  灭火器具的检查。

9.3.4  模板工程应编制施工设计和安全技术措施，并应严格按施工设计与安全技术措施规定施工。满堂模板、建筑层高8m及以上和梁跨大于或等于15m的模板，在安装、拆除作业前，工程技术人员应以书面形式向作业班组进行施工操作的安全技术交底，作业班组应对照书面交底进行上、下班的自检和互检。

9.3.5  对施工人员的日常检查：

   1  对特殊工种施工人员应检查持证上岗；

   2  对佩戴安全用具的检查。操作人员应配戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。安全帽和安全带应定期检查，不合格者严禁使用。

9.3.6  对高处作业防护要求的检查:
   1  在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，尚应设警示牌，派专人看管。

   2  安装高度在2m及其以上时，应遵守国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）的有关规定。

9.3.7  验收时应具备下列文件：

   1  根据编制依据相关文件规范、标准要求所形成的施工组织设计文件； 

   2  专项施工方案及变更文件；

   3  安全技术交底文件；

   4  支架构配件的出厂合格证或质量分类合格标志；

   5  模板工程的施工记录及质量检查记录；

   6  模板支架搭设过程中出现的重要问题及处理记录；

   7  模板工程的施工验收报告。

9.3.8  危大模板及超危大模板验收合格的，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

9.4  风险识别与预防措施
9.4.1  施工单位应建立模板工程安全风险管理工作体系，建立安全风险分级和隐患排查治理制度。
9.4.2  开展安全风险识别与管控工作。模板工程危险源识别与预控具体措施应包括以下内容：

针对项目的结构形式、规模，对可能的坍塌事故、高空坠落事故、施工现场安全用电及触电事、机械伤害安全事故、火灾事故危险源进行危险分级，制定预防措施，落实到具体环节。

9.5  监测要求
9.5.1  当有下列情况之一时，宜对模板支撑结构进行监测：
   1  承受重载或设计有特殊要求时；

   2  特殊支撑结构或需了解其内力和变形时；

   3  地基为不良的地质条件时；

   4  跨空和悬挑支撑结构；

   5  危险性较大的工程。

9.5.2  模板支撑结构监测方案应包括测点布置、监测方法、监测人员及主要仪器设备、监测频率和监测报警值。监测的内容应包括支撑结构的位移监测和内力监测。位移监测包括：立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆的基础沉降和水平构件挠度。

9.5.3  位移监测点的布设应符合下列规定：

   1  支架监测点布设按监测项目分别选取在受力最大的立杆、支架周边稳定性薄弱的立杆及受力最大或地基承载力低的立杆设监测点。选择挠度最大的主楞和次楞。监测点布置数量根据支架平面大小设置，各不少于3个立杆顶水平位移、支架整体水平位移及立杆基础沉降、水平杆（楞梁）的最大挠度监测点。监测仪器精度满足现场监测要求，并设变形监测报警值；

   2  每个支撑架结构应设基准点；
   3  沿支撑结构高度，在架体顶部测侧移、挠度、架体底层测架体立杆沉降；

   4  监测点应设在支模架角部和架体周边的中部位置，测量架体和立杆侧移；

   5  施工方案应画出监测点布置图，相同监测项目至少布置分散的3个监测点。

9.5.4  当支撑结构需进行内力监测时，其测点布设宜符合下列规定：

   1  单元框架或单元桁架中受力大的立杆宜布置测点；

   2  单元框架或单元析架的角部立杆宜布置测点；

   3  高度区间内测点数量不应少于3个。
9.5.5  监测设备应符合下列规定：

   1  应满足观测精度和量程的要求；

   2  应具有良好的稳定性和可靠性；

   3  应经过校准或标定，且校核记录和标定资料齐全，并应在规定的校准有效期内；

   4  应减少现场线路布置布线长度，不得影响现场施工正常进行。
9.5.6  监测点应稳固、明显，应设监测装置和监测点的保护措施。

9.5.7  监测项目的监测频率应根据支撑结构规模、周边环境、自然条件、施工阶段等因素确定：
   1  在浇筑混凝土过程中应实时监测，一般监测频率不宜超过20～30分钟一次，监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土，疏散人员，并及时进行加固处理；

   2  在混凝土初凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测。位移监测频率不应少于每日1次，内力监测频率不应少于2小时1次。监测数据变化量较大或速率加快时，应提高监测频率；

   3  终凝后的监测频率为每天一次。

9.5.8  监测报警值应采用监测项目的累计变化量和变化速率值进行控制。
9.6  季节性施工要求

9.6.1  当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时，应停止露天高处作业。5级及以上风力时，应停止高空吊运作业。
9.6.2  雨期、大雪施工期间，应采取防止模板内积水、积雪的措施。雨、雪停止后，应及时清除模板和地面上的积水及冰雪。
9.6.3  雨后应检查地基面的沉降，并应对模板及支架进行检查。
9.6.4  在大风地区或大风季节施工，应验算风荷载产生的上浮力影响，且应有抗风的临时加固措施，防止模板上浮。雷雨季节施工应有防湿滑、避雷措施。

9.6.5  台风来临前，应对尚未浇筑混凝土的模板及支架采取临时加固措施;台风结束后，应检査模板及支架，已验收合格的模板及支架应重新办理验收手续。

9.6.6  高温天气混凝土浇筑前，施工作业面宜采取遮阳措施，并应对模板、钢筋和施工机具采用洒水等降温措施，但浇筑时模板内不得积水。

9.6.7  寒冷地区冬期施工应采取防触电措施。
9.6.8  暑季施工应有预防中暑等措施。
9.7  应急措施
9.7.1  施工单位应制定生产安全事故应急救援预案，模板工程专项方案应包含应急处置措施，应急措施应包含应急救援机构及职责，紧急事件处理程序、可能发生的事故及应对措施。
9.7.2  发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即及时联系组织机构负责人和相关责任人，报告事故情况。应当迅速采取有效措施，组织现场急救，并及时送医抢救和治疗。

9.7.3  并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。
附录 A  各类模板用材设计指标
A.1  钢材设计指标
A.1.1  钢材的强度设计值，应根据钢材厚度或直径按表A.1.1-1采用。钢铸件的强度设计值应按表A.1.1-2采用。连接的强度设计值应按表A.1.1-3、表A.1.1-4采用。

表A.1.1-1  钢 材 的 强 度 设 计 值 ( N/mm²)

	钢  材
	抗拉、抗压

和抗弯

f
	抗剪

fv
	端面承压

(刨平顶紧)

fce

	牌号
	厚度或直径

(mm)
	
	
	

	Q235钢
	≤16
	215
	125
	325

	
	>16～40
	205
	120
	

	
	>40～60
	200
	115
	

	
	>60～100
	190
	110
	

	Q355钢
	≤16
	310
	180
	400

	
	>16～35
	295
	170
	

	
	>35～50
	265
	155
	

	
	>50～100
	250
	145
	

	Q390钢
	≤16
	350
	205
	415

	
	>16～35

>35～50
	335

315
	190

180
	

	
	>50～100
	295
	170
	

	Q420钢
	≤16
	380
	220
	440

	
	>16～35
	360
	210
	

	
	>35～50
	340
	195
	

	
	>50～100
	325
	185
	


注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

表A.1.1-2  钢铸件的强度设计值 (N /mm²)

	钢   号
	抗拉、抗压和抗弯 f
	抗剪 fv
	端面承压(刨平顶紧) fce

	ZG 200-400
	155
	90
	260

	ZG230-450
	180
	105
	290

	ZG270-500
	210
	120
	325

	ZG310-570
	240
	140
	370


表 A.1.1-3  焊缝的强度设计值 (N/mm²)

	焊接方法和 焊条型号
	构件钢材
	对接焊缝
	角焊缝

	
	牌号
	厚度或

直径

(mm)
	抗压

fcw
	焊缝质量为下列 等级时，抗拉ftw
	抗剪 fvw
	抗拉、抗压

和抗剪ffw

	
	
	
	
	一级 、 二级
	三级
	
	

	自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊
	Q235

钢
	≤16
	215
	215
	185
	125
	160

	
	
	>16～40
	205
	205
	175
	120
	

	
	
	>40～60
	200
	200
	170
	115
	

	
	
	>60～100
	190
	190
	160
	110
	

	自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊
	Q355

钢
	≤16
	310
	310
	265
	180
	200

	
	
	>16～35
	295
	295
	250
	170
	

	
	
	>35～50
	265
	265
	225
	155
	

	
	
	>50～100
	250
	250
	210
	145
	

	自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊
	Q390

钢
	≤16
	350
	350
	300
	205
	220

	
	
	>16～35
	335
	335
	285
	190
	

	
	
	>35～50
	315
	315
	270
	180
	

	
	
	>50～100
	295
	295
	250
	170
	

	
	Q420

钢
	≤16
	380
	380
	320
	220
	220

	
	
	>16～35
	360
	360
	305
	210
	

	
	
	>35～50
	340
	340
	290
	195
	

	
	
	>50～100
	325
	325
	275
	185
	


注：1 自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470中相关的规定。

2  焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。其中厚度小于8mm钢材的对焊焊缝，不应采用超声波探伤确定焊缝质量等级。

3  对接焊缝在受压区的抗弯强度设计值取fc，在受拉区的抗弯强度设计值取ft。

4  表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。
表A.1.1-4  螺栓连接的强度设计值(N/m m²)

	螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌号
	普通螺栓
	锚栓
	承压型连接

高强度螺栓

	
	C级螺栓
	A级、B级螺栓
	
	

	
	抗拉

ftb
	抗剪

fvb
	承压

fcb
	抗拉

ftb
	抗剪 fvb
	承压

fcb
	抗拉

fta
	抗拉

ftb
	抗剪

fvb
	承压

fcb

	普通

螺栓
	4.6级、

4.8级
	170
	140
	－

	－

	－

	－

	－
	－

	－

	－


	
	5.6级
	－
	－
	—
	210
	190
	－
	－
	－
	－
	－

	
	8.8级
	－
	－
	—
	400
	320
	－
	－
	－
	－
	－

	锚栓
	Q235'钢
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	140
	－
	－
	－

	
	Q355钢
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	180
	－
	－
	－

	承压型连接 高强度螺栓
	8.8级
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	400
	250
	一

	
	10.9级
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	500
	310
	一

	构件
	Q235钢
	－
	－
	305
	－
	－
	405
	－
	－
	－
	470

	
	Q355钢
	－
	－
	385
	－
	－
	510
	－
	－
	－
	590

	
	Q390钢
	－
	－
	400
	－
	－
	530
	－
	－
	－
	615

	
	Q420钢
	－
	－
	425
	－
	－
	560
	－
	－
	－
	655


注： 1  A级螺栓用于d≤24mm 和 l≤10d 或 l≤150mm  (按较小值)的螺栓； B 级螺栓用于d>24mm 或 l>10d或l>150mm  (按较小值)的螺栓。d 为公称直径，l 为螺杆公称长度。

2  A级、B 级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度， C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

A.1.2    计算下列情况的结构构件或连接件时，本规范第 A.1.1条规定的强度设计值应乘以下列相应的折减系数：

1  单面连接的单角钢

1)按轴心受力计算强度和连接0.85;

2)按轴心受压计算稳定性

等边角钢0.6+0.0015λ,但不大于1.0;

短边相连的不等边角钢0.5+0.0025λ,但不大于1.0;

长边相连的不等边角钢0.7;

λ为长细比，对中间无连系的单角钢压杆，应按最小回转半 径计算。当λ<20时，取λ=20;

2  无垫板的单面施焊对接焊缝0.85;

3  施工条件较差的高空安装焊缝连接0.90;

4  当上述几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。

A.1.3  钢材和钢铸件的物理性能指标应按表  A.1.3采用。

表A.1.3  钢材和钢铸件的物理性能指标

	弹性模量E
(N/mm²)
	剪切模量G
(N/mm²)
	线膨胀系数α
(以每度计)
	质量密度
[image: image304.wmf]r


(kN/mm³)

	2.06×105
	0.79×105
	12×10-6
	78.50


A.2  冷弯薄壁型钢设计指标
A.2.1  冷弯薄壁型钢钢材的强度设计值应按表A.2.1-1采用、焊接强度设计值应按表 A.2.1-2采用、C级普通螺栓连接的强度设计值应按表A.2.1-3采用。电阻点焊每个焊点的抗剪承载力设计值应按表A.2.1-4采用。

表A.2.1-1  冷弯薄壁型钢钢材的强度设计值 (N/mm²)
	钢材牌号
	抗拉、抗压和抗弯 f
	抗剪
fv
	端面承压(磨平顶紧) fce

	Q235钢
	205
	120
	310

	Q355钢
	300
	175
	400


表A.2.1-2  冷弯薄壁型钢焊接强度设计值 (N/mm²)
	构件钢材牌号
	对接焊缝
	角焊缝

	
	抗压
fcw
	抗拉
ftw
	抗剪
fvw
	抗压、抗拉、抗剪 ffw

	Q235钢
	205
	175
	120
	140

	Q355钢
	300
	255
	175
	195


注：1  Q235钢与Q355钢对接焊接时，焊接强度设计值应按本表中Q235钢一栏的数值采用。
2  经 X射线检查符合一、二级焊缝质量标准对接焊缝的抗拉强度值采用抗压 强度设计值。

表A.2.1-3  薄壁型钢C级普通螺栓连接的强度设计值 (N /mm²)
	类  别
	性能等级
	构件钢材的牌号

	
	4.6级、4.8级
	Q235钢
	Q355钢

	抗拉ftb
	165
	－
	－

	抗剪fvb
	125
	－
	－

	承压fcb
	－
	290
	370


表 A.2.1-4  电阻点焊的抗剪承载力设计值
	相焊板件中外层
较薄板件的厚度
t(mm)
	每个焊点的抗剪
承载力设计值
Nvs(kN)
	相焊板件中外层
较薄板件的厚度
t(mm)
	每个焊点的抗剪
承载力设计值
Nvs(kN)

	0.4
	0.6
	2.0
	5.9

	0.6
	1.1
	2.5
	8.0

	0.8
	1.7
	3.0
	10.2

	1.0
	2.3
	3.5
	12.6

	1.5
	4.0
	
	


A.2.2  计算下列情况的结构构件和连接时，本附录表A.2.1-1~ 表 A.2.1-4     规定的强度设计值，应乘以下列相应的折减系数。
1  平面格构式楞系的端部主要受压腹杆0.85;
2  单面连接的单角钢杆件：
1)按轴心受力计算强度和连接0.85;
2)按轴心受压计算稳定性0.6+0.0014λ;
注：对中间无联系的单角钢压杆，λ为按最小回转半径计算的杆件长 细比；
3  无垫板的单面对接焊缝0.85;
4  施工条件较差的高空安装焊缝0.9;
5  两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接，以及单 盖板的不对称连接0.9;
6  上述几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。
A.2.3     钢材的物理性能应符合表 A.1.3的规定。
A.3  木材设计指标
A.3.1     普通木模板结构用材的设计指标应按下列规定采用：
1  木材树种的强度等级应按表A.3.1-1和表A.3.1-2采用；
2  在正常情况下，木材的强度设计值及弹性模量，应按表A.3.1-3采用；在不同的使用条件下，木材的强度设计值和弹性模量尚应乘以表 A.3.1-4规定的调整系数；对于不同的设计使用年限，木材的强度设计值和弹性模量尚应乘以表 A.3.1-5规定的调整系数；木模板设计按使用年限为5年考虑。
表A.3.1-1  针叶树种木材适用的强度等级
	强度等级
	组别
	适  用  树  种

	TC17
	A
	柏木  长叶松  湿地松  粗皮落叶松

	
	B
	东北落叶松  欧洲赤松  欧洲落叶松

	TC15
	A
	铁杉  油杉  太平洋海岸黄柏  花旗松—落叶松  西部铁杉
南方松

	
	B
	鱼鳞云杉  西南云杉  南亚松

	TC13
	A
	油松 新疆落叶松  云南松  马尾松  扭叶松  北美落叶松
海岸松

	
	B
	红皮云杉  丽江云杉  樟子松  红松  西加云杉  俄罗斯红
松  欧洲云杉  北美山地云杉  北美短叶松

	TC1l
	A
	西北云杉  新疆云杉  北美黄松  云杉—松—冷杉  铁—冷
杉  东部铁杉  杉木

	
	B
	冷杉  速生杉木  速生马尾松 新西兰辐射松


	强度等级
	适  用  范  国

	TB20
	青冈榈木  门格里斯木  卡普木  沉水稍克隆  绿心木  紫心木
孪叶豆  塔特布木

	TB17
	栎木  达荷玛木  萨佩莱木  苦油树  毛罗藤黄

	TB15
	锥栗(栲木)   桦木  黄梅兰蒂  梅萨瓦木  水曲柳 红劳罗木

	TBI3
	深红梅兰蒂  浅红梅兰帝  白梅兰蒂  巴西红厚壳木

	TB11
	大叶椴 小叶椴


表 A.3.1-3  木材的强度设计值和弹性模量 (N/mm²)
	强度 等级
	组别
	抗弯

fm
	顺纹抗

压及承

压fc
	顺纹抗拉ft
	顺纹

抗剪

fv
	横纹承压fc,90
	弹性

模量

E

	
	
	
	
	
	
	全表面
	局部表面和齿面
	拉力螺栓垫板下
	

	IC17
	A
	17
	16
	10
	1.7
	2.3
	3.5
	4.6
	10000

	
	B
	
	15
	9.5
	1.6
	
	
	
	

	TC15
	A
	15
	13
	9.0
	1.6
	2.1
	3.1
	4.2
	10000

	
	B
	
	12
	9.0
	1.5
	
	
	
	

	TC13
	A
	13
	12
	8.5
	1.5
	1.9
	2.9
	3.8
	10000

	
	B
	
	10
	8.0
	1.4
	
	
	
	9000

	TC11
	A
	11
	10
	7.5
	14
	1.8
	2.7
	3.6
	9000

	
	B
	
	10
	7.0
	1.2
	
	
	
	

	TB20
	——
	20
	18
	12
	2.8
	4.2
	6.3
	8.4
	12000

	TB17
	——
	17
	16
	11
	2.4
	3.8
	5.7
	7.6
	11000

	TB15
	
	15
	14
	10
	2.0
	3.1
	4.7
	6.2
	10000

	TB13
	一
	13
	12
	9.0
	1.4
	2.4
	3.6
	4.8
	8000

	TB11
	[image: image345.wmf]0

x

M


	11
	10
	8.0
	1.3
	2.1
	3.2
	4.1
	7000


注：计算木构件端部(如接头处)的拉力螺栓垫板时，木材横纹承压强度设计值应按“局部表面和齿面”一栏的数值采用。
表 A.3.1-4  不同使用条件下木材强度设计值
和弹性模量的调整系数
	使  用  条  件
	调 整 系 数

	
	强度设计值
	弹性模量

	露大环境
	0.9
	0.85

	长期生产性高温环境，木材表面温度达40～50℃
	0.8
	0.8

	按恒荷载验算时
	0.8
	0.8

	用在木构筑物时
	0.9
	1.0

	施工和维修时的短暂情况
	1.2
	1.0


注：1  当仅有恒荷载或恒荷载产生的内力超过全部荷载所产生的内力的80%时，应单独以恒荷载进行验算。
2  当若干条件同时出现时，表列各系数应连乘。
表 A.3.1-5  不同设计使用年限时木材强度设计值
和弹性模量的调整系数
	设计使用年限
	调  整  系  数

	
	强度设计值
	弹性模量

	5年
	1.1
	1.1

	25年
	1.05
	1.05

	50年
	1.0
	1.0

	100年及以上
	0.9
	0.9


A.3.2  对本规范表 A.3.1-1 、表 A.3.1-2以外的进口木材，应符合国家有关规定的要求。

A.3.3  下列情况，本规范表 A.3.1-3 中的设计指标，尚应按下列规定进行调整：   
1  当采用原木时，若验算部位未经切削，其顺纹抗压、抗弯强度设计值和弹性模量可提高15%;

2  当构件矩形截面的短边尺寸不小于150mm时，其强度设计值可提高10%;
3  当采用湿材时，各种木材的横纹承压强度设计值和弹性模量以及落叶松木材的抗弯强度设计值宜降低10%;

4  使用有钉孔或各种损伤的旧木材时，强度设计值应根据实际情况予以降低。

A.3.4   进口规格材应由主管的管理机构按规定的专门程序确定强度设计值和弹性模量。

A.3.5  本规范采用的木材名称及常用树种木材主要特性、主要进口木材现场识别要点及主要材性、已经确定的目测分级规格材的树种和设计值应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的有关规定。

A.4    铝合金型材
A.4.1     建筑模板结构或构件，当采用铝合金型材时，其强度设计值应按表 A.4.1采用。
表 A.4.1  铝合金型材的强度设计值 (N/mm²)
	牌  号
	材料
状态
	壁厚
(mm)
	抗拉、抗压、抗弯
强度设计值fLm
	抗剪强度
设计值fLv

	LD₂
	Cs
	所有尺寸
	140
	80

	LY11
	Cz
	≤10.0
	146
	84

	
	Cs
	10.1～20.0
	153
	88

	LY12
	Cz
	≤5.0
	200
	116

	
	
	5.1～10.0
	200
	116

	
	
	10.1～20.0
	206
	119

	LC₄
	Cs
	≤10.0
	293
	170

	
	
	10.1～20.0
	300
	174


注：材料状态代号名称： Cz一淬火(自然时效); Cs—淬火(人工时效)。
A.4.2     当采用与本规范第 A.4.1条不同牌号的铝合金型材，应有可靠的试验数据，并经数理统计确定设计指标后方可使用。
A.5  竹木胶合板材
A.5.1  覆面竹胶合板的抗弯强度设计值和弹性模量应按 表 A.5.1 采用或根据试验所得的可靠数据采用。
A.5.2  覆面木胶合板的抗弯强度设计值和弹性模量应按 表 A.5.2 采用或根据试验所得的可靠数据采用。
A.5.3  复合木纤维板的抗弯强度设计值和弹性模量应按 表 A.5.3 采用或根据试验所得的可靠数据采用。

表 A.5.1  覆面竹胶合板抗弯强度设计值 (fjm) 和弹性模量
	项    目
	板厚度
(mm)
	板的层数

	
	
	3层
	5层

	抗弯强度设计值(N/mm²)
	15
	37
	35

	弹性模量(N/mm²)
	15
	10584
	9898

	冲击强度(J/cm²)
	15
	8.3
	7.9

	胶合强度(N/mm²)
	15
	3.5
	5.0

	握钉力(N/mm)
	15
	120
	120


表A.5.2  覆面木胶合板抗弯强度设计值 (fjm) 和弹性模量
	项   目
	板厚度
(mm)
	表  面  材  料

	
	
	克降、山樟
	桦木
	板质材

	
	
	平行方向
	垂直方向
	平行方向
	垂直方向
	平行方向
	垂直方向

	抗弯强度
设计值
(N/mm2)
	12
	31
	16
	24
	16
	12.5
	29

	
	15
	30
	21
	22
	17
	12.0
	26

	
	18
	29
	21
	20
	15
	11.5
	25

	弹性模量
(N/mm2)
	12
	11.5×103
	7.3×103
	10×103
	4.7×103
	4.5×103
	9.0×10³

	
	15
	11.5×103
	7.1×103
	10×103
	5.0×10³
	4.2×103
	9.0×10³

	
	18
	11.5×10³
	7.0×10³
	10×10³
	5.4×103
	4.0×10³
	8.0×10³


附录B    模板设计中常用建筑材料自重
表 B  常用建筑材料自重表
	材料名称
	单位
	自  重
	备   注

	胶合三夹板(杨木)
	kN/m²
	0.019
	－

	胶合三夹板(椴木)
	kN/m²
	0.022
	－

	胶合三夹板(水曲柳)
	kN/m²
	0.028
	－

	胶合五夹板(杨木)
	kN/m2
	0.030
	－

	胶合五夹板(椴木)
	kN/m²
	0.034
	－

	胶合五夹板(水曲柳)
	kN/m²
	0.040
	－

	铸铁
	kN/m3
	72.50
	－

	钢
	kN/m³
	78.50
	－

	铝
	kN/m:
	27.00
	－

	铝合金
	kN/m³
	28.00
	－

	普通砖
	kN/m³
	19.00
	p=2.5  λ=0.87

	黏土空心砖
	kN/m³
	11.00～4.50
	p=2.5  λ=0.47

	水泥空心砖
	kN/m3
	9.8
	290×290×140-85块

	石灰炉渣
	kN/m3
	10～12
	－

	水泥炉渣
	kN/m³
	12～14
	－

	石灰锯末
	kN/im³
	3.4
	石灰·锯木=1·3

	水泥砂浆
	kN/m³
	20
	－~

	素混凝土
	kN/m³
	22～24
	振捣或不振捣

	矿渣混凝土
	kN/m³
	20
	－

	焦渣混凝士
	kN/m³
	16～17
	承重用

	焦渣混凝士
	kN/m³
	10～14
	填充用

	铁屑混凝土
	kN/m³
	28～65
	－


续表 B
	材料名称
	单位
	白  重
	备    注

	浮石混凝十
	kN/m³
	9～14
	－

	泡沫混凝土
	kN/m
	4～6
	－

	钢筋混凝土
	kN/m³
	24-25
	－

	膨胀珍珠岩粉料
	kN/m3
	0.8～2.5
	干，松散λ=0.045～0.065

	水泥珍珠岩制品
	kN/m³
	3.5～4
	λ<0.03

	膨胀蛭石
	kN/m3
	0.8～2
	

	聚苯乙烯泡沫塑料
	kN/m³
	0.5
	

	稻草
	kN/m³
	1.2
	

	锯末
	kN/m³
	2～2.5
	


[image: image346.wmf]0

y

M


附录C  等截面连续梁的内力及变形系数
C.1    等跨连续梁
表 C.1-1  二跨等跨连续梁
	荷载简图
	弯矩系数
KM
	剪力系数
Kv
	挠度
系数
Kw

	
	M1中
	MB支
	VA
	VB左
VB右
	[image: image305.png]


1中

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	静载
	0.07
	-0.125
	0.375
	-0.625
0.625
	0.521

	
	活载最大
	0.096
	-0.125
	0.437
	-0.625
0.625
	0.912

	
	活载最小
	0.032
	－
	－
	－
	－0.391

	[image: image347.png]y,

oy

Ruigie

£y

;]

1





[image: image348.png]K AEHRA R
RSB

e e

HREEE R RIFHRR

AREHEHRE
N

—REREE; 2—RE; —HE.



F

R

F
	静载
	0.156
	-0.188
	0.312
	-0.688
0.688
	0.911

	
	活载最大
	0.203
	-0.188
	0.406
	-0.688
0.688
	1.497

	
	活载最小
	0.047
	－
	－
	－
	-0.586

	[image: image349.jpg]


[image: image350.png]


[image: image351.png]


F|    F
[image: image352.png]


[image: image353.jpg]


[image: image354.png]



	静载
	0.222
	-0.333
	0.667
	-1.333
1.333
	1.466

	
	活载最大
	0.278
	0.333
	0.833
	-1.333
1.333
	2.508

	
	活载最小
	0.084
	－
	－
	－
	-1.042


注：1  均布荷载作用下：弯矩M=KMql²，剪力  V=Kvql, 挠度 [image: image307.png]


=[image: image308.png]o




; 

集中荷截作用下，弯矩M=KMFl,    剪力V=KvF,  挠度 [image: image309.png]


=[image: image310.png]P




。

2  支座反力等于该支座左右截面剪力的绝对值之和。

3  求跨中负弯矩及反挠度时，可查用上表“活载最小”一项的系数，但也要与静载引起的弯矩(或挠度)相组合。

4  求跨中最大正弯矩及最大挠度时，该跨应满布活荷载，相邻跨为空载；求支座最大负弯矩及最大剪力时，该支座相邻两跨应满布活荷载，即查用上表中“活载最大”一项的系数，并与静载引起的弯矩(剪力或挠度)相组合。
[image: image355.png]


表 C.1-2  三跨等跨连续梁
	荷载简图
	弯矩系数KM
	剪力系数KV
	挠度系
数Kw

	
	M₁ 中
	M₂ 中
	MB支
	VA
	VB左
VB右
	[image: image311.png]


1中
	[image: image312.png]


2中

	见图
(1)
	静载
	0.080
	0.025
	-0.100
	0.400

	-0.600
0.500
	0.677
	0.052

	
	活载最大
	0.101
	0.075
	0.117
	0.450

	-0.617
0.583
	0.990
	0.677

	
	活载最小
	-0.025
	-0.050
	0.017
	－
	－
	0.313
	-0.625

	见图
(2)
	静载
	0.175
	0.100
	-0.150
	0.350
	-0.650
0.500
	1.146
	0.208

	
	活载最大
	0.213
	0.175
	-0.175
	0.425
	-0.675
0.625
	1.615
	1.146

	
	活载最小
	-0.038
	-0.075
	0.025
	－
	－
	-0.469
	-0.937

	见图
(3)
	静载
	0.244
	0.067
	-0.267
	0.733
	-1.267
1.000
	1.883
	0.216

	
	活载最大
	0.289
	0.200
	-0.311
	0.866
	-1.311
1.222
	2.716

	1.883


	
	活载最小
	-0.067
	-0.133
	0.044
	－
	－
	-0.833
	-1.667

	图(1)
	图(2)
	图(3)

	[image: image313.png]



	[image: image314.png]



	[image: image315.png]





注：1  均布荷载作用下：弯矩M=KMql²,  剪力V=Kvql，挠度[image: image316.png]


=[image: image317.png]o





集中荷载作用下：弯矩M=KM,Fl, 剪力  V=KvF,   ；挠度 [image: image318.png]


=[image: image319.png]P





2  支座反力等于该支座左右截面剪力的绝对值之和；

3  求跨中负弯矩及反挠度时，可查用上表“活载最小”一项的系数，但也要 与静载引起的弯矩(或挠度)相组合。

4  求某跨的跨中最大正弯矩及最大挠度时，该跨应满布活荷载，其余每隔一 跨满布活荷载；求某支座的最大负弯矩及最大剪力时，该支座相邻两跨应 满布活荷载，其余每隔一跨满布活荷载，即查用上表中“活载最大”一项 的系数，并与静载引起的弯矩(剪力或挠度)相组合。

表C.1-3  四跨等跨连续梁
	荷载
简图
	弯矩系数KM
	剪力系数Kv
	挠度系数Kw

	
	M₁ 中
	[image: image320.png]M




	[image: image321.png]



	[image: image322.png]Me;




	[image: image323.png]



	[image: image324.png]



	Vc左
Vc右
	[image: image325.png]


1中
	[image: image326.png]


2中

	见

图
(1)
	静载
	0.077
	0.036
	-0.107
	—0.071
	0.393
	—0.607
0.536
	一0.464
0.464
	0.632
	0.186

	
	活载 最大
	0.100
	0.098
	0.121
	一0.107
	0.446
	—0.620
0.603
	一0.571
0.571
	0.967
	0.660

	
	活载
最小
	—0.023
	—0.045
	0.013
	0.018
	－
	－
	－
	一0.307
	一0.558

	见

图
(2)

	静载
	0.169
	0.116
	-0.161
	一0.107
	0.339
	—0.661
0.554
	一0.446
0.446
	1.079
	0.409

	
	活载 最大
	0.210
	0.183
	—0.181
	一0.161
	0.420
	—0.681

0.654
	一0.607
0.607
	1.581
	1.121

	
	活载 最小
	-0.040
	-0.067
	0.020
	0.020
	－
	－
	－
	-0.460
	-0.711

	见

图

(3)
	静载
	0.238
	0.111
	-0.286
	0.191
	0.714
	-1.286
1.095
	-0.905
0.905
	1.764
	0.573

	
	活载 最大
	0.286
	0.222
	-0.321
	-0.286
	0.857

	-1.321
1.274
	-1.190
1.190
	2.657
	1.838

	
	活载 最小
	—0.071
	一0.119
	0.036
	0.048
	－
	－
	－
	-0.819
	-1.265

	图(1)
	图(2)
	图(3)

	[image: image356.png]sl

Ty il





[image: image327.jpg]I




	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





注：同三跨等跨连续梁。
[image: image357.png]L=nl, I
bt yh=nh, h



C.2    不等跨连续梁在均布荷载作用下的弯矩、剪力系数
表C.2-1二跨不等跨连续梁
	荷 载 简 图
	计 算 公 式

	[image: image358.png]


q
	弯矩M=表中系数×gl12(kN·m)
剪力V=表中系数×ql₁ (kN)

	A
烈
	B

l
	C

l₂=nl
	

	静载时
	活载最不利布置时

	n
	M₁
	M₂
	MB最大
	VA
	VB左最大
	VB右最大
	Vc
	M₁最 大
	M₂最大
	VA最大
	Vc最大

	1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.25
2.5
	0.070
0.065
0.060
0.053
0.047
0.040
0.033
0.026
0.019
0.013
0.008
0.003

－
	0.07C
0.09C
0.111
0.133
0.157
0.183
0.209
0.237
0.267
0.298
0.330
0.417
0.513
	—0.125 一0.139 一0.155 一0.175 一0.195 一0.219 一0.245 —0.274 一0.305 一0.339 —0.375 一0.477
一0.594
	0.375
0.361
0.345
0.326
0.305
0.281
0.255
0.226
0.195
0.161
0.125
0.023  —0.094
	—0.625 —0.639 —0.655 —0.674 —0.695 —0.719 —0.745 —0.774 —0.805 —0.839 一0.875 —0.976
一1.094
	0.625
0.676
0.729
0.784
0.839
0.896
0.953
1.011
1.069
1.128
1.188
1.337
1.488
	—0.375 —0.424 —0.471 —0.516 —0.561
一0.604 一0.647 一0.689   -0.731一0.772 —0.813 一0.973
—1.013
	0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.101
0.102
0.103
0.104
0.104
0.105
0.10?
0.108
	0.096
0.114
0.134
0.156
0.179
0.203
0.229
0.256
0.285
0.316
0.347
0.433
0.527
	0.433
0.440
0.443
0.446
0.443
0.450
0.452
0.454
0.455
0.457
0.458
0.462
0,464
	—0.438 —0.478 —0.518 一0.558 —0.598 一0.638 -0.677 —0.716 一0.755 一0.794 —0.833 —0.930
—1.027


[image: image359.png]



表C.2-2  三跨不等跨连续梁
	荷 载 简 图
	计 算 公 式

	[image: image360.png]


9

D
l
	弯矩=表中系数×ql12{(kN·m)
剪力V=表中系数×ql1 (kN)

	静载时
	活载最不利布置时

	n
	M₁
	M₂
	MB支
	VA
	VB左
	VB右
	M₁最 大
	M2最大
	MB最大
	VA最大
	VB左最大
	VB右最大

	0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.25
2.5
	0.087
0.088
0.088
0.087
0.086
0.083
0.080
0.076
0.072
0.066
0.061
0.055
0.049
0.043
0.036
0.030
0.024
0.011
0.002
	—0.063
一0.049
一0.035
一0.021
—0.006
0.010
0.025
0.041
0.058
0.076
0.094
0.113
0.133
0.153
0.174
0.196
0.219
0.279
0.344
	一0.083 一0.080 —0.080 —0.082 —0.086 —0.092 一0.100 —0.110 —0.122 一0.136 —0.151 一0.163 —0.187 —0.203 —0.231 —0.255 —0.281
—0.354
一0.433
	0.417
0.420
0.420
0.413
C.414
0.408
0.400
0.390
0.378
0.365
0.349
0.332
0.313
0.292
0.269
0.245
0.219
0.146
0.063
	一0.583 一0.580 一0.580 —0.582 —0.586 —0.592 一0.600 —0.610 —0.622 一0.636 —0.651 —0.663 —0.687 —0.708 —0.731 一0.755 -0.781 —0.854
—0.938
	0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
0.550
0.600
0.650
0.700
0.750
0.800
0.850
0.900
0.950
1.000
1.125
1.250
	0.089
0.092
0.094
0.096
0.098
0.100
0.101
0.103
0.104
0.105
0.106
0.107
0.107
0.108
0.109
0.109
0.110
0.111
0.112
	0.015
0.022
0.031
0.040
0.051
0.063
0.075
0.089
0.103
0.118
0.134
0.151
0.169
0,188
0.203
0.229
0.250
0.307
0.370
	—0.096
—0.095
—0.095
—0.098
—0.102
—0.108
—0.117
—0.127
一0.139
一0.152
一 0 . 168
一0.185
—0.204
—0.224 一0.247
—0.271
一0.297
—0.369
一0.452
	0.422
0.429
0.434
0.439
0.443
0.447
0.450
0.453
0.455
0.458
0.460
0.462
0.463
0.465
0.466
0.468
0.469
0.471
0.474
	—0.596 —0.595 一0.595 —0.593 —0.602 —0.608 —0.617 —0.627 —0.639 —0.652 —0.668 —0.635 一0.704 —0.724 —0.747 -0.771 —0.797
一0.869
—0.952
	0.461
0.450 0.460 0.483 0.512 0.546 0.583 0.623 0.665 0.708 0.753 0.798 0.843 0.890 0.937 0.985 1.031 1.151
1.272


C.3  悬臂梁的反力、剪力、弯矩、挠度
表C.3  悬臂梁的反力、剪力、弯矩、挠度表
	荷载形式
	[image: image361.png]


F

A
]
	B
	[image: image362.png]v,
3EI



F|
4 a    b       B
	[image: image363.png]2 (31— b)
VAZE



9

1
	B
	[image: image364.png]VaTgr



9
a
	b      B

	
	
	
	
	[image: image330.jpg]



	
	

	弯矩M图
	[image: image331.jpg]



	
	[image: image332.jpg]



	[image: image333.jpg]




	剪力V图
	
	
	[image: image334.jpg]



	[image: image335.jpg]




	反力
	RB=F
	RB=F
	RB=ql
	RB=qa

	剪力
	VB=-RB
	VB =-RB
	VB =-RB
	VB =-RB

	弯矩
	MB=-FL
	MB =-Fb
	[image: image336.png]My

dZ




	[image: image337.png]Mg =-%(zz—a>





	挠度
	[image: image365.png]va= L (314 — 4b31 + bY)




	
	
	


C.4  双向板在均布荷载作用下的内力及变形系数
挠度=表中系[image: image338.png]Hx

PR,



;μ=0.3
端弯矩=表中系数× ql²; 跨中弯矩  Mx0=M₄+μM,
My0=My+μMx

式中，l 取用lx 和 ly,  中之较小者
表C.4    双向板在均布荷载作用下的内力及变形系数
	lx/ly
	ly/lx
	f
	fmax
	Mx
	Mxmax
	My
	Mymax
	Mx0
	My0

	0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95
1.00
	1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55
0.50
	0.00257 0.00252 0.00245 0.00237 0.00227 0.00216 0.00205 0.00193 0.00181 0.00169 0.00157 0.00178 0.00201 0.00227 0.00256 0.00286 0.00319 0.00352 0.00386 0.00419
0.00449
	0.00258 0.00255 0.00249 0.00240 0.00229 0.00219 0.00208 0.00196 0.00184 0.00172 0.00160 0.00182 0.00206 0.00233 0.00262 0.00294 0.00327 0.00365 0.00403 0.00437
0.00463
	0.0408 0.0398 0.0384 0.0368 0.0350 0.0331 0.0310 0.0289 0.0268 0.0247 0.0227 0.0229 0.0228 0.0225 0.0219 0.0208 0.0194 0.0175 0.0153
0.0127
0.0099
	0.0409 0.0399 0.0386 0.0371 0.0354 0.0335 0.0314 0.0293 0.0273 0.0252 0.0231 0.0234 0.0234 0.0231 0.0224 0.0214 0.0200 0.0182 0.0160 0.0133
0.0103
	0.0028 0.0042 0.0059 0.0076 0.0093 0.0109 0.0124 0.0138 0.0159 0.0160 0.0168 0.0194 0.0223 0.0255 0.0290 0.0329 0.0370 0.0412 0.0454 0.0496
0.0534
	0.0089 0.0093 0.0105 0.0116 0.0127 0.0137 0.0147 0.0155 0.0163 0.0172 0.0180 0.0207 0.0238 0.0273 0.0311 0.0354 0.0400 0.0446 0.0493 0.0541
0.0588
	-0.0836 —0.0827 —0.0814 一0.0796 一0.0774 一0.0750 -0.0722 --0.0693 —0.0GG3 —0.0631 一0.0600 —0.0629 —0.0656 —0.0683 -0.0707 一0.0729 -0.0748 —0.0762 —0.0773 —0.0780
—0.0784
	0.0569 —0.0570 一0.571 —0.0572 —0.0572 一0.0572 —0.0570 —0.0567 —0.0563 —0.0558 —0.0550 —0.0599 —0.0653 —0.0711 —0.0772 —0.0837 -0.0903 —0.0970 —0.1033 —0.1093
—0.1146


附录D  b类截面轴心受压钢构件稳定系数
表 D  b类截面轴心受压钢构件的稳定系数
[image: image339.wmf]j


	
[image: image340.wmf]235

y

f

l


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
	1.000 0.992 0.970 0.936 0.899 0.856
0.807 0.751 0.688 0.621 0.555
0.493 0.437 0.387 0.345 0.308
0.276 0.249 0.225 0.204
0.186
0.170 0.156 0.144 0.133 0.123
	1.000 0.991 0.967 0.932 0.895 0.852
0.802 0.745 0.681 0.614 0.549
0.487 0.432 0.383 0.341 0.304
0.273 0.246 0.223 0.202
0.184
0.169 0.155 0.143 0.132
	1.000 0.989 0.963 0.929 0.891 0.847
0.797 0.739 0.675 0.608 0.542
0.481 0.426 0.378 0.337 0.301
0.270 0.244 0.220 0.200
0.183
0.167 0.154 0.142 0.131
	0.999 0.987 0.960 0.925 0.887 0.842
0.791 0.732 0.668 0.601 0.536
0.475 0.421 0.374 0.333 0.298
0.267 0.241 0.218 0.198
0.181
0.166 0.153 0.141 0.130
	0.999 0.985 0.957 0.922 0.882 0.838
0.786 0.726 0.661 0.594 0.529
0.470 0.416 0.370 0.329 0.295
0.265 0.239 0.216 0.197
0.180
0.165 0.151 0.140 0.129
	0.998 0.983 0.953 0.918 0.878 0.833
0.780 0.720 0.655 0.588 0.523
0.464 0.411 0.365 0.326 0.291
0.262 0.236 0.214 0.195 0.178
0.163 0.150 0.138 0.128
	0.997 0.981 0.950 0.914 0.874 0.828
0.774 0.714 0.648 0.581
0.517
0.458 0.406 0.361 0.322 0.288
0.259 0.234 0.212 0.193
0.176
0.162 0.149 0.137 0.127
	0.996 0.978 0.946 0.910 0.870 0.822
0.769 0.707 0.641 0.575 0.511
0.453 0.402 0.357 0.318 0.285
0.256 0.232 0.210 0.191
0.175
0.160 0.148 0.136 0.126
	0.995 0.976 0.943 0.906 0.865 0.818
0.763 0.701 0.635 0.568 0.505
0.447 0.397 0.353 0.315 0.282
0.254 0.229 0.208 0.190
0.173
0.159 0.146 0.135 0.125
	0.994 0.973 0.939 0.903 0.861
0.813
0.757 0.694 0.628 0.561 0.499
0.442 0.392 0.349 0.311 0.279
0.251 0.227 0.206 0.188
0.172
0.158 0.145 0.134 0.124


本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

     正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

     正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录

《木结构设计规范》                GB 50005
《建筑地基基础设计规范》          GB 50007
《建筑结构荷载规范》              GB 50009
《混凝土结构工程施工及验收规范》  GB 50010
《钢结构设计标准》                GB 50017
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》      GB 50018
《滑动模板工程技术规范》          GB 50113
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《组合钢模板技术规范》            GB 50214
《铝合金结构设计规范》            GB 50429
《混凝土结构施工规范》            GB 50666
《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210
《碳素结构钢》                    GB/T700
《热轧型钢》                      GB/T706
《半圆头铆钉（粗制）》            GB/T863 

《半圆头铆钉》                    GB 867
《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》  GB/T1449
《低合金高强度结构钢》            GB/T1591
《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》GB/T1633
《塑料邵氏硬度实验方法》           GB/T2411
《低压流体输送用焊接钢管》         GB/T3091
《变形铝及铝合金化学成分》         GB/T3190
《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T3098.1
《铝及铝合金焊条》                 GB/T3669
《碳钢焊条》                       GB/T5117

《低合金钢焊条》                   GB/T5118
《六角头螺栓C级》                  GB/T5780
《六角头螺栓》                     GB/T5781
《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》 GB/T6892
《结构用无缝钢管》                 GB/T8162
《建筑材料及制品燃烧性能分级方法》 GB8624
《塑料弯曲性能的测定》             GB/T9341
《可锻铸铁件》                     GB/T9440
《铝及铝合金焊丝》                 GB10858

《一般工程用铸造碳钢件》           GB/T11352
《直缝电焊钢管》                   GB/T13793
《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》GB/T14732
《钢管脚手架扣件》                 GB/T15831
《混凝土模板用胶合板》             GB/T17656
《焊接钢管尺寸及单位长度》         GB/T21835
《施工现场临时用电安全技术规范》   JGJ46  

《建筑工程大模板技术标准》         JGJ/T74
《建筑施工高处作业安全技术规范》   JGJ80
《建筑施工碗扣式钢管脚手架》       JGJ166
《液压爬升模板工程技术标准》       JGJ/T195 

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231
《建筑塑料复合模板工程技术规程》   JGJ/T352
《组合铝合金模板工程技术规程》     JGJ386

《组装式桁架模板支撑应用技术规程》 JGJ/T389
《建筑施工模板和脚手架试验标准》   JGJ/T414
《竹胶合板模板》                   JG/T156

《塑料模板》                       JG/T418

《承插型盘扣式钢管脚支架构件》     JG/T503
JGJ





10





10





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





固定边





简支边





	





q














\B





F





F





F





B





I





o





q





H    F'   F    H'





F F  F F  F F





















_1234568017.unknown

_1234568081.unknown

_1234568113.unknown

_1234568129.unknown

_1234568137.unknown

_1234568141.unknown

_1234568145.unknown

_1234568147.unknown

_1234568149.unknown

_1234568150.unknown

_1234568148.unknown

_1234568146.unknown

_1234568143.unknown

_1234568144.unknown

_1234568142.unknown

_1234568139.unknown

_1234568140.unknown

_1234568138.unknown

_1234568133.unknown

_1234568135.unknown

_1234568136.unknown

_1234568134.unknown

_1234568131.unknown

_1234568132.unknown

_1234568130.unknown

_1234568121.unknown

_1234568125.unknown

_1234568127.unknown

_1234568128.unknown

_1234568126.unknown

_1234568123.unknown

_1234568124.unknown

_1234568122.unknown

_1234568117.unknown

_1234568119.unknown

_1234568120.unknown

_1234568118.unknown

_1234568115.unknown

_1234568116.unknown

_1234568114.unknown

_1234568097.unknown

_1234568105.unknown

_1234568109.unknown

_1234568111.unknown

_1234568112.unknown

_1234568110.unknown

_1234568107.unknown

_1234568108.unknown

_1234568106.unknown

_1234568101.unknown

_1234568103.unknown

_1234568104.unknown

_1234568102.unknown

_1234568099.unknown

_1234568100.unknown

_1234568098.unknown

_1234568089.unknown

_1234568093.unknown

_1234568095.unknown

_1234568096.unknown

_1234568094.unknown

_1234568091.unknown

_1234568092.unknown

_1234568090.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.vsd

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.vsd

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567953.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

