                                                  编号：        

建 筑 消 防 设 施

检 测 委 托 表

工程名称：                            

委托单位：                         
委托日期：                              

报 检 须 知

为更好地向客户提供消防检测服务，请按以下表格所列内容如实填写。1、报检前所有子系统已调试完毕。

2、客户在检测前请提供如下图纸、资料：

A、消防工程设计图纸、设计变更说明及图纸；

B、消防设计审核意见书或消防设计备案凭证（审图报告）；
C、消防工程施工单位资质复印件一份；设计单位资质复印件一份；建设方资质复印件一份；监理单位资质复印件一份。

D、主要消防设备的合格证、检验报告；隐蔽工程的施工记录；水系统的打压、冲洗、调试记录；绝缘电阻、接地电阻的测试记录；
E、公安消防部门认可的审图中心出具的审图报告。

确认报检后，我单位将与客户签定消防设施检测合同。

备注：1、消防产品未获型式认可或强制性认证的产品，不得使用；

2、型式认可及强制性认可产品范围见相关目录；

3、“认证证书或认可标志”，“合格证”填写：若有填“√”并提供证明文件（报告或正书）。

消防工程概况

	工程名称
	

	地    址
	

	建审意见消防设计备案号：
	

	委托单位
	
	联系人
	

	地    址
	
	电  话
	

	建设单位
	
	联系人
	

	施工单位
	
	联系人
	

	
	资质等级
	
	电  话
	

	监理单位
	
	电  话
	

	设计单位
	

	总 面 积
	
	建筑高度
	
	建筑层数
	主楼
	裙楼
	地下室

	
	
	
	
	
	
	
	

	裙楼面积
	
	地下室

面积
	
	用    途
	

	检测类别
	竣工检测（√）年度检测（）

	备   注
	


消防设备登记表
	1、火灾自动报警系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	1
	火灾报警控制器
	
	
	

	2
	火灾显示盘
	
	
	

	3
	感烟探测器
	
	
	

	4
	感温探测器
	
	
	

	5
	感温电缆（光纤）
	
	
	

	6
	可燃气体探测器
	
	
	

	7
	火焰探测器
	
	
	

	8
	气体探测器
	
	
	

	9
	手动报警按钮/插孔
	
	
	

	10
	消防电话
	
	
	

	11
	声光报警器
	
	
	

	12
	扬声器（消防广播）
	
	
	

	13
	消防电梯
	
	/
	

	2、消防电源及应急照明、疏散指示系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	14
	疏散指示标志
	
	
	

	
	疏散指示标志(地库)
	
	
	

	15
	应急照明灯具
	
	
	

	
	应急照明灯具（地库）
	
	
	

	3、室内外消火栓系统

	水池容量：            m3
	水箱容积：            m3

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	16
	室外消火栓
	
	/
	

	17
	室内消火栓
	
	
	

	18
	消防水泵
	
	
	

	19
	水泵结合器（墙/地下）
	
	
	

	20
	气压水罐
	
	/
	

	21
	稳压泵
	
	/
	

	22
	消防炮
	
	/
	

	23
	消防泵控制柜
	
	/
	

	4、自动喷淋灭火系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	24
	喷头
	
	
	

	25
	水流指示器
	
	
	

	26
	信号阀
	
	
	

	27
	报警阀组
	
	
	

	28
	压力开关
	
	/
	

	29
	喷淋水泵
	
	/
	

	30
	稳压泵
	
	/
	

	31
	气压罐
	
	/
	

	32
	水泵接合器
	
	
	

	33
	喷淋泵控制柜
	
	
	

	5、防排烟系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	34
	防火阀（空调）
	
	
	

	35
	正压送风机
	
	
	

	36
	正压送风阀（口）
	
	
	

	37
	排烟风机
	
	
	

	38
	排烟防火阀（口）
	
	
	

	6、防火门及防火卷帘系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家

	39
	防火门（常开电动关闭）
	
	
	

	40
	防火卷帘
	36樘
	
	宁夏创鸿门工贸有限公司

	7、气体灭火系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家 

	41
	气体灭火控制器
	
	/
	

	42
	柜式气体灭火装置
	
	/
	

	43
	气体喷洒指示灯
	
	/
	

	44
	紧急启停按钮
	
	/
	

	45
	声光报警器
	
	/
	

	46
	储存容器规格
	
	/
	

	47
	系统类型及灭火剂名称
	
	/
	

	8、水幕及水喷雾系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家 

	48
	消防水泵
	
	/
	

	49
	雨淋阀组
	
	/
	

	50
	水喷雾喷头
	
	/
	

	51
	水幕喷头
	
	/
	

	52
	电动阀
	
	/
	

	9、低倍数泡沫灭火系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家 

	53
	泡沫比例混合器
	
	/
	

	54
	泡沫发生器（成套）
	
	/
	

	55
	泡沫泵
	
	/
	

	56
	泡沫液储罐
	
	/
	

	57
	泡沫喷头
	
	/
	

	10、高倍数、中倍数泡沫灭火系统

	设备名称
	数量
	主要消防产品

	
	
	型号
	生产厂家 

	58
	泡沫发生器（成套）
	
	/
	

	59
	泡沫泵
	
	/
	

	60
	灭火剂
	
	/
	

	61
	电动阀
	
	/
	

	62
	空气泡沫炮
	
	/
	


