建立健全建筑消防设施维护管理标准

1、火灾自动报警系统维护管理标准：

- 定期检查火灾探测器、手动报警按钮等设备的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁火灾探测器和手动报警按钮，防止灰尘和污垢影响其工作效果。

- 定期测试火灾自动报警系统的响应速度和准确性，确保在火灾发生时能够及时发出警报。

2、自动喷水灭火系统维护管理标准：

- 定期检查喷头、水泵、管道等设备的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁喷头，防止堵塞影响喷水效果。

- 定期测试自动喷水灭火系统的喷水压力和流量，确保在火灾发生时能够有效灭火。

3、消火栓灭火系统维护管理标准：

- 定期检查消火栓的工作状态，包括阀门、水带、喷嘴等部件的完好性。

- 定期清洁消火栓，防止堵塞影响使用效果。

- 定期测试消火栓的供水压力和流量，确保在火灾发生时能够提供足够的水源。

4、喷淋冷却系统维护管理标准：

- 定期检查喷淋冷却系统的工作状态，包括水泵、管道、喷头等部件的完好性。

- 定期清洁喷头，防止堵塞影响喷水效果。

- 定期测试喷淋冷却系统的喷水压力和流量，确保在火灾发生时能够有效降低温度。

5、泡沫灭火系统维护管理标准：

- 定期检查泡沫产生器、泡沫液储罐等设备的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁泡沫产生器和泡沫液储罐，防止污垢影响泡沫的产生和质量。

- 定期测试泡沫灭火系统的泡沫产生效果和覆盖范围，确保在火灾发生时能够有效灭火。

6、气体灭火系统维护管理标准：

- 定期检查气体储存罐、喷嘴等设备的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁喷嘴，防止堵塞影响气体喷射效果。

- 定期测试气体灭火系统的气体喷射压力和流量，确保在火灾发生时能够有效灭火。

7、防火分隔系统维护管理标准：

- 定期检查防火墙、防火门等防火分隔设施的工作状态，确保其完好性。

- 定期清洁防火分隔设施，防止积尘和污垢影响其防火效果。

- 定期测试防火分隔设施的防火性能，确保在火灾发生时能够有效隔离火势。

8、防排烟系统维护管理标准：

- 定期检查排烟风机、排烟口等设备的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁排烟口，防止堵塞影响排烟效果。

- 定期测试防排烟系统的排烟量和风速，确保在火灾发生时能够有效排除烟雾和有害气体。

9、应急照明疏散指示维护管理标准：

- 定期检查应急照明灯具和疏散指示标志的工作状态，确保其正常运行。

- 定期更换损坏的应急照明灯具和疏散指示标志，确保其可靠性。

- 定期测试应急照明灯具的亮度和疏散指示标志的可见性，确保在火灾发生时能够提供有效的照明和指示。

10、消防通迅事故广播维护管理标准：

- 定期检查消防通迅设备的工作状态，包括扬声器、广播控制器等部件的完好性。

- 定期清洁扬声器和广播控制器，防止积尘和污垢影响其工作效果。

- 定期测试消防通迅设备的广播范围和音质，确保在火灾发生时能够及时传达相关信息。

11、移动灭火器材维护管理标准：

- 定期检查灭火器的工作状态，包括压力表、喷嘴、密封圈等部件的完好性。

- 定期清洁灭火器，防止灰尘和污垢影响使用效果。

- 定期测试灭火器的压力和喷射距离，确保在火灾发生时能够有效灭火。

12、其它建筑消防设施维护管理标准

1.消防水源维护管理标准：

- 定期检查消防水池、水箱等水源设施的工作状态，确保其正常运行。

- 定期清洁消防水池和水箱，防止污垢影响水质和供水效果。

- 定期测试消防水源的供水压力和流量，确保在火灾发生时能够提供足够的水源。

2.消防电梯维护管理标准：

- 定期检查消防电梯的工作状态，包括电梯门、控制面板、安全装置等部件的完好性。

- 定期清洁消防电梯，防止积尘和污垢影响使用效果。

- 定期测试消防电梯的运行速度和平稳性，确保在火灾发生时能够安全疏散人员。

3.防火门维护管理标准：

- 定期检查防火门的工作状态，包括闭门器、门锁、密封条等部件的完好性。

- 定期清洁防火门，防止积尘和污垢影响防火效果。

- 定期测试防火门的关闭力和密封性能，确保在火灾发生时能够有效隔离火势。

4.消防电气设备维护管理标准：

- 定期检查消防电气设备的工作状态，包括火灾报警控制器、监控摄像头等设备的完好性。

- 定期清洁消防电气设备，防止灰尘和污垢影响工作效果。

- 定期测试消防电气设备的功能和响应速度，确保在火灾发生时能够及时发出警报和控制相关设备。