机械防排烟系统维护保养检查记录

年   月  日

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 概况 | 系统形式：□机械排烟系统、□机械加压送风系统、□机械补风系统、□电动排烟窗 系统设置：排烟风机 台，正压风机 台，补风机 台 |  |  |  |  |  |  |
| 维护保养检查内容 |  |  | 工作情况 |  | 维护保养检查内容 |  | 工作情况 |
| 送风阀 (口) | 测试手/自动开启功能 |  | □正常 □异常 □无此项 |  | 排烟阀 (口) | 测试手/电动开启功能 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 送风阀(口)外观检查， 清洁维护 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 排烟阀(口)外观检查(包括控制装置),清洁维护 | □正常 □异常 □无此项 |
| 送风机 | 检查风机外观、工作状态、皮带松紧度及保养 |  | □正常 □异常 □无此项 |  | 排烟 风机 | 检查风机外观、机房环境工 作状态、皮带松紧度及保养 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 检查送风机房环境 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 检查排烟风机运行状态，风 向是否正确 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 检查送风机运行状态，风向是否正确 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试280℃排烟防火阀连锁 停止风机功能 | □正常 □异常 □无此项 |
| 送风机 控制柜 | 检查外观及工作状态 |  | □正常 □异常 □无此项 |  | 排烟风机控制柜 | 检查外观及工作状态 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 测试主、备电源切换功能 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试主、备电源切换功能 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 测试手、自动转换功能 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试手、自动转换功能 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 测试现场手动启、停控制功能，测试远程启、停按钮 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试现场手动启、停控制功 能，测试远程启、停按钮 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 控制柜清洁维护、标识粘贴、线路规整 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 控制柜清洁维护、标识粘贴、线路规整 | □正常 □异常 □无此项 |
| 风管 | 检查风管有无锈蚀情况，软接有无破损 |  | □正常 □异常 □无此项 |  | 电动排 烟窗 | 控制箱外观及工作状态，手 自动启闭排烟窗 | □正常 □异常 □无此项 |
| 补风阀 (口) | 测试手/自动开启功能 |  | □正常 □异常 □无此项 |  | 补风机 控制柜 | 测试主、备电源切换功能 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 补风阀(口)外观检查，清洁维护 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试手、自动转换功能 | □正常 □异常 □无此项 |
| 补风机 | 检查风机外观、工作状态、皮带松紧度及保养 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试现场手动启、停控制功 能 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 检查送风机房环境 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 测试远程启、停按钮 | □正常 □异常 □无此项 |
|  | 检查送风机运行状态，风向是否正确 |  | □正常 □异常 □无此项 |  |  | 控制柜外观、工作状态清洁 维护、标识粘贴、线路规整 | □正常 □异常 □无此项 |
| 本次维 保区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场维保人员(签名): |  |  |  | 使用单位负责人(签名): |  |  |  |