绍兴市金亿木业有限公司


木业博物馆
消防暖通

招标文件

                   招标单位：XXXXX有限公司
（盖章）
2016年   月   日

第一章   投标须知

一、总则：

（一）项目概况：

1、建设规模：XXXXXX有限公司木业博物馆为地下二层，建筑面积为10348平方米，地上15层，建筑面积为22633平方米、总建筑面积为32981m2,南侧为15层商业办公楼，北侧为4层木业博物馆、建筑类别为民用建筑，设计使用年限为50年，建筑防火等级为一级，抗震设防烈度为六度，结构类型为框架-核心筒结构，屋面防水等级为Ⅰ级、
2、工程地点:

3、建筑设计单位：

4、工程质量监督：

5、监理单位：

6、土建总包单位：

   （二）招标范围及内容： 

    1、招标范围：施工图范围内全部消防系统及暖通工程；主要包括但并不限于：①室内自动喷淋系统、室内消火栓给水系统、消防广播系统、防排烟系统、人防通风系统【投标单位需在投标时提供相关价格（作为评定商务标一部分），现场实际施工情况，以招标人指令单形式确定】、防火卷帘、气体灭火系统、自动探测报警系统及联动系统、消防部分预埋套管及安装、本工程消防验收、施工资料归档以及施工图和工程量清单提供其它消防系统采供安装和调试、②含施工图纸未明确或需变更部分、与图纸一起提供图纸会审文件、设计变更回复、修改图、建筑工程消防设计审核意见书、答疑文件以及有关文件等所涉及消防工程部分、
2、招标内容：

  2.1工程范围内设备材料采购保管、产品抽查检测、施工安装、系统集成联动调试、系统(即竣工验收前)第三方检测、竣工图纸绘制、确保一次性通过消防部门验收；

   2.2甲供材料及设备场内运输、设备就位、安装、设备及器件相关检测和设备单机调试及联动调试等、

   2.3负责本项目消防工程施工图不详之处深化设计、达到施工图深度，并报送业主及设计单位审核确认同意、

   2.4消防机电、暖通竣工资料整理及归档、竣工移交、质量保修和免费培训等；

   2.5场地移交，发包人不再提供本工程所在以外场地为施工场地 ，也不承担中标人利用或借场地所产生一切费用；

  二、招标文件：

 （一）招标文件组成：

     1、招标文件包括投标须知前附表、投标须知、合同主要条款、技术规范、施工图纸、投标书及投标书附录、报价表、辅助资料表及对招标文件修正、澄清补充通知、招标答疑纪要等、招标文件解释权属于招标人、

     2、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标人没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件将被拒绝、

    （二）现场勘查及招投标答疑：

      1、招标文件作为报价、评标、定标、签订合同依据、招标人向投标人提供有关施工现场资料和数据，昰招标人现有能使投标人利用资料、投标人需自行前往对工程所在地自认环境、气象条件、公用设施等情况以及施工现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人自已认为对编制投标文件有用所需资料、踏勘现场所发生费用由投标人自己承担、投标人被视为熟悉上述与履行合同有关一切情况、一旦中标，中标人不得以不完全了解现场情况为由，提出额外付款或延长竣工日期等要求；投标人对招标人提供资料所作出推断，招标人不负责，且招标人人员口头介绍不具有约束力、

2、投标人通过踏勘施工现场及解读招标文件、工程量清单等有关技术资料后 ，本项目不组织答疑会，投标人或其授权委托人如有疑问请以书面形式加盖投标单位公章于2015年   月    日前将问题提交给招标人、

3、招标人收到投标提问书后 ，需说明澄清或修改招标内容，招标答疑纪要以书面形式通过电传、传真等发送方式给投标人，投标人应回复确认、

（三）招标文件修正：

1、在投标截止日三日前，招标人可以以补充通知方式修正或补充招标文件、

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件投标人，招标答疑纪要、补充通知作为招标文件组成部分，对投标人起同等约束作用、

3、为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件截止日期、

（四）投标单位资格要求： 

1、具有独立法人营业执照及固定工作场所； 

2、注册资金不少于      万元；

  3、企业资质要求：消防设施工程专业承包二级以上(含二级)；项目经理机电安装一级

4、持有有效安全生产许可证；

5、持有有效质量、安全、环保等体系认证文件；

6、工程所在地政府部门备案证书；

7、投标单位近3年主要同类工程业绩及15年度同类项目已签合同复印件、

8、本次招标采取资格核审办法，若发现投标人资格条件不符合要求，招标方可随时取消其投标或中标资格、在合同实施过程中，如发现以上问题，或发现名不符实，招标方有权单方解除合同，并有权没收中标人履约保证金、严禁中标人擅自将中标工程进行分包或转包，一经发现，责令改正外，发包人有权处以合同价10%违约金，并有权从应支付承包人工程款中予以扣除、
（五）主要设备、材料要求：

    1、消防及暖通工程材料型号、规格、尺寸应符合设计要求，材料性能应符合现行规范规定；品牌按招标文件要求，投标人可按以下品牌自选一种品牌进行报价，用于工程材料必须选用以下规定品牌进行采购；技术要求详见图纸设计说明；中标人中标后提供样品同时需提供产品检测报告、合格证书及相关资料，供发包人选择、

材料品牌如下：

a、沟槽式配件（品牌：杭州桐江、杭州春江、上海劳动）

b、蜗轮信号蝶阀、湿式报警阀（品牌：上海冠龙、上海沪工、瑞安长城）

c、普通类阀门（品牌：上海冠龙、上海沪工、杭州桐江）

d、桥架（品牌：瑞太、凯通、远大等符合国家验收标准品牌）

e、给水系统铜质阀门；（品牌：上海冠龙、上海沪工、宁波埃美柯）

f、阻火圈、防火套管、防火封堵材料；（品牌：川科、都乐、嵊州产符合国家验收标准品牌）

g、KBG管；（品牌：国产优质，符合消防规范及验收要求）

h、镀锌管；（品牌：浙江金洲、华歧、正大等符合国家验收标准品牌）

i、接线盒；（品牌：杭州鸿雁、TCL、萧山等符合国家验收标准品牌）

j、电缆、电线；（品牌：浙江中策、江苏沪众、无锡远东等符合国家验收标准品牌）

k、喷淋头、水流指示器；（品牌：上海金盾、南京金枪鱼、瑞安长城等符合国家验收

标准品牌）

l、消防泵：（品牌：连城、东方、凯泉、中太、上锦等符合国家验收标准品牌）

m:火灾报警控制系统设备：（品牌：河北海湾、上海松江）

n:风管、风口、风阀（品牌：光明、明新、南通科创、新气象等符合国家验收标准品

牌）按照图纸采用玻镁风管、

o:保温材料：（品牌：福耐斯、华美橡塑、杜肯铂耐斯等符合国家验收标准品牌）

p：柔性软接头：（品牌：上海松江、浙江万泉）

q:消防风机：（品牌：明新、越舜、浙江上虞等符合国家验收标准品牌）

r:消防箱：杭州金盾、信达消防

s:灭火器：浙江金盾、杭州消防设备有限公司

t:防火卷帘门：富阳产、绍兴产等符合国家验收标准品牌

 2、喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、消防接合器、各档阀门、防火卷帘门、沟槽配件、风机等主要设备、材料采购原则上有承包方完成，但甲方也有权单独采购，若为甲供材料时，所产生采保费及搬运费投标方根据自身情况自己填写，所需几个点，在投标文件注明，招标单位根据各投标单位填写数据以最低作为优先评标依据、若甲供材料发生丢失或损坏均由承包方承担、

 3、消防及暖通主要材料按招标文件提供清单品牌要求投标人选一种进入报价，消防工程中材料或材料暂定价，在施工过程中招标人有权根据工程实际情况进行调整；若发生材料调整，则仅调整材料差价，其它不作调整，乙方综合考虑报价、 

4、中标人中标后按招标人要求提供合格样品，包括但不限于以下材料（ 阀门、喷淋头、烟感等），其它材料小样按发包方要求提供，不得拒绝、同时需提供产品检测报告、合格证书及相关资料，供发包人审核选择封样、价格金额含在报价内，不另计算、

5、鼓励采用新材料、新工艺、新设备，但在报价中必须说明其优点和品牌、规格、型号、产地、价格等详细说明、

6、电施与消防划分界限：

    1、消防使用电源配电箱、柜、出线管和线、接线管和线由总包单位施工（包括双电源切换箱），总包负责电源到位、设备调试，与消防联动有关二次回路和模块由投标人施工、

    2、防排烟风机、正压风机电源及控制箱按3.4.1条执行、

7、水暖与消防划分界面：

    1、消防水池给水系统、排水系统溢流管、透气管及液位控制器由总包施工，消防泵至水池取水管由投标人安装、

    2、屋顶消防水箱给水系统、排水系统溢流管、透气管及液位控制器由总包施工，消防不锈钢水箱及出水管由投标人安装、

    3、室外消防管网暂由中标单位施工，待与水务公司确定后作确定，中标单位室外消防管网单独另例、消防管网口径按照（招标结算口径，结合固定单价中标下浮率结算），注：唯一可变为主材价调整、

4、屋面消防水箱、风机砼基础及泵房基础由总包单位施工、

  （六）工期要求及文明施工：

  （一）、 工期要求：

    1、本工程工期为        日历天，（实际开工日以甲方开工报告日期为准）、施工进度按总包单位施工进度确定，和总包单位竣工验收计划相一致，但消防工程在土建工程竣工验收前45天必须安装调试完成，提前30天完成消防工程竣工验收，否则视为工程延期，若因消防工程原因不能按时交工验收从而影响整个工程竣工验收，将由本工程承包人承担违约责任、 
    2、消防及暖通工程投标单位应提供相应施工组织设计、

    3、本工程劳动力配置、进度横道图或网络图、

    4、施工方案须报项目部审批，批准后方可组织施工、 

    （二）、安全文明施工

    1、承包人必须认真执行国家、浙江省、绍兴市及项目所在地有关建筑施工安全文明生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大安全事故发生、如因承包人原因发生安全事故和其它事故所造成所有经济损失和一切责任均有所承包人承担、，与发包人无涉、

    2、建立并执行安全生产技术交底制度、要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字、
    3、建立并执行安全生产检查制度，服从总包管理、参加总包单位组织每周一次由各施工单位安全生产负责人参加联合检查，消除安全隐患、

   4、坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟、

三、投标报价及投标保证金：

（一）投标报价

1、投标报价应昰招标文件所确定招标范围内全部工作内容价格表现、其中应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金或政策性文件规定等各项应有费用、

2、本工程报价编制依据：

综合单价计价方式：1、按《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010版）》、《浙江省建设工程费用定额（2010版）》，且主要材料按招标文件明确品牌区间选择、投标人应考虑施工中所须全部费用，结合企业自身情况及市场风险进行自主填报综合单价，综合单价昰包含各种风险费用，包含有可能发生政策、定额调整、材料上涨因素等其他影响工程造价所有费用、

优惠率：按照以国标清单计价方式计算工程造价为基础，各施工单位按照自身实力综合考虑优惠后填报综合单价、填报下浮率仅作为结算时新增单价下浮率参照、

3、投标人根据企业情况对组织措施费用和技术措施费进行报价：投标人应根据招标文件、施工组织设计、安全防护、文明施工风险等因素自行计算报价，本报价措施费一次性包干，未填写部分视为已包含在工程量清单其他已填写部分费用中，在施工过程中不因实际施工方案改变而作调整，即不作任何调整、

4、报价中应单独列项总保管理协调和服务费（总价2%）、

5、投标人优惠幅度必须在报价中说明，新增单价决算时同口径调整、

（二）投标保证金：

 1、本招标设投标保证金20万元、

 2、未按要求提交投标保证金，招标人将视为不响应招标而予以拒绝、

 3、中标人投标保证金中标后五个工作日内自动转为履约保证金，未中标单位投标保证金在中标书授予中标单位后十个工作日内无息退还、

 4、投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

 ①投标人在定标前撤回其投标文件或自动放弃投标；

 ②中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同；

 ③其它不正当投标行为、

四、投标文件编制：

（一）投标文件组成

投标文件包括 投标函部分  、 技术标 、 商务标 、

1、投标函部分主要包括下列内容：（表单式样详见第三章）

①法定代表人身份证明书；

②授权委托书；

③投标函；

④项目负责人简历表；

⑤主要施工管理人员表；

⑥投标人资格证明文件：包括年检合格企业法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证、消防设施工程专业施工资质证书、安全生产许可证、质量、安全、环保等体系认证文件、工程所在地政府部门备案证书、重合同守信誉证明书、投标人项目经理持有消防专业壹级建造师执业资质证书及具备三个以上同类工程施工管理经验证明材料及其它证明公司现有实力材料复印件等；

⑦投标单位承诺表、

2、技术标部分主要包括：

①消防及暖通工程施工组织设计、工程劳动力配置、进度横道图或网络图；

②售后服务承诺书；

③消防暖通工程合格、包消防主管部门验收通过承诺书；

④投标人在过去3年完成主要同类工程业绩情况（附表）同事提供15年度本地区已签署施工合同复印件；

⑤按规定格式提供项目经理及技术负责人在近5年完成与本合同相似工程情况；

3、商务标部分主要包括下列内容：（表单式样详见第四章）

①投标预算书（采用国标清单发）、

4、投标人提交投标文件必须使用本招标文件提供投标文件格式文本规定格式进行填写、对未按招标文件要求填写投标书招标人有权按无效标书处理、本招标文件没有提供格式自行拓展、

（二）投标文件格式要求

 投标人提交投标文件表单应当使用招标文件所提供式样（表格可以按同格式扩展），并按照要求填写，空白可注明“无”或划线、

（三）履约保证金

中标单位应按中标通知书要求，按前附表规定标准向招标人提交履约保证金（不计息），未按本标文规定提交履约保证金，视为放弃中标、履约保证金在工程竣工验收合格后1个月内返还中标单位、

（四）投标文件份数和签署

 1、投标人应按前附表规定份数和本章要求，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”、投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准，并提供投标文件电子版光盘一份、

第二章 合同主要条款

发包方：                            （以下简称甲方）

承包方：                            （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规有关规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就本消防（暖通）安装工程施工事项充分协商，同意订立以下合同条款，以便双方共同遵照执行、

（一）工程概况：

（二）工程内容及工期

1、工程范围：本工程消防、喷淋、防排烟、报警及联动系统(包括预埋管线），具体包括：消防自动报警及控制系统、喷淋系统、消火栓系统、消防广播和消防电话系统、喷淋、消火栓接合器、电梯消防迫降接口、防排烟系统/人防通风系统、防火卷帘以及施工图和工程量清单提供其它消防系统采供安装和调试、

2、承包方式：本工程在承包范围内以包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包培训、包售后服务等因素在内形式、本工程为甲方分包工程，纳入总包管理、

3、工程工期：配合土建同步竣工（       年      月      日开工（暂定）       年      月     日竣工，实际开工日期以甲方书面交付进场通知书为准）、

4、工期顺延：如遇下述情况：
4.1甲方重大设计变更影响；

4.2不可抗力严重影响施工；

4.3其它延误工期原因；

4.4由于乙方原因造成工期延误不顺延，造成甲方经济损失按实际损失给予赔偿；应乙方原因延误工期超过30天，甲方有权解除合同，一切损失由乙方负责、

由乙方在24小时内向甲方申请办理延期签证，否则甲方不予认同工期延误、

(三)工程质量

    1、质量要求：乙方必须按照国家标准、行业标准、企业标准以及有关施工规范实施，一次性验收合格、并按时取得消防及相关部门合格验收报告、如承包范围内消防工程质量未达到标准，乙方应承担合同价10%作为罚金；若消防验收不能一次性通过（非乙方原因除外）则乙方应承担合同总价2%罚款、
  2、双方对工程质量有争议，由双方同意工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成损失，由责任方承担、双方均有责任，由双方根据其责任分别承担、
（四）合同价款
1、本合同工程价款暂定价合计人民币（小写）       元（大写）    整、本工程实行固定总价合同，固定下浮率方式承包、

2、本合同文件组成与解释顺序
1、本合同；

2、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、承诺书、询标纪要或询标回复文件（与本合同相抵触部分，以本合同为准）；

3、图纸与标准、规范、设计变更；

4、经双方核对并签章确认预算书、工程量清单、工程报价单或预算书、双方认可往来传真、信函、会议纪要等、

(五)合同文件使用语言文字、标准
1、合同语言：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明、
2、竣工昰指经监理公司、甲方、质监部门与消防主管部门共同验收合格，并由消防主管部门出具有效合格证明文件、

3、适用标准与规范：国家和地方适用标准、规范、

（六）图纸和竣工资料
1、合同签订之日起7天内甲方提供肆套完整消防施工图纸，并组织图纸会审和技术交底、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人、
2、工程竣工验收后三个月内乙方须向甲方移交零套完整合格竣工技术档案资料和工程结算书；并及时办理有关保修和交接手续、

（七）工程监理
1、监理公司：          、

2、总监理工程师        ，甲方委托职权：施工全过程监理与控制、质量、工期、投资三控制及对合同执行情况监督，执行《建设工程监理规范（GB50319-2000）》规定总监理工程师应履行职责、需要取得甲方批准才能行使职权：工程开工，工期延期，暂停施工，恢复施工，设计变更、各节点完成工程量核实及支付工程进度款核实、合同价款调整，追加合同价款，技术联系单，索赔处理，有关现场签证，甲方根据实际情况另行授予职权、

（八）双方驻工地代表
1、甲方驻工地代表：        　职权：对工程进度、质量、成本及合同履行情况进行监督和检查，负责设计变更等问题处理，进行设计变更、现场签证单、指令单及工程进度款签证（上述签证单需加盖甲方工程技术专用章后方为有效）；批准监理单位委派工程师行使职权、行使除监理单位委派工程师职权外其他工程师职权、

2、乙方驻工地代表：          ；

职权： 

①服从项目总包单位综合管理、遵守项目工地各项规章制度，参加总包单位、监理单位或其他职能单位组织例会、

②组织做好现场施工进度、质量、安全管理工作、

③做好与各单位施工协调工作、             

（九）双方职责
1、甲方职责    

1.1检查施工质量和工艺质量，对不按合同要求和检查程序施工，有权要求停工、

1.2控制工程进度和工程成本、

1.3进场前五天，甲方必须向乙方签发施工进场通知书，乙方凭进场通知书办理进退场手续和竣工结算手续、

1.4对材料检查和监控，把好材料设备进场关和材料设备质量关、

1.5对安全文明施工管理和督促、

1.6甲方有权对本招标文件所提出相关条款中，投标人有违反相关条款条文行为予以经济罚款处理、

2乙方职责

2.1严格按照施工图纸施工，及时做好预留和门洞修补工作，确保工程质量和工程进度、
2.2乙方签订本合同 15 日内提供施工组织设计或措施报监理公司和甲方，并有可靠质量、进度、安全保证措施，经监理公司和甲方批准后执行，并组织相关单位进行技术交底、
2.3必须服从甲方代表及监理人员监督，遵守甲方和施工总承包工地管理制度；否则，甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款、
2.4在甲方协调下自行负责与施工总承包单位就临时设施及施工用水、用电等进行协商（协商需以三方协议书面形式加以明确）、
2.5保证施工过程中与甲方各部门、其它施工单位、政府相关职能部门、周边环境及居民建立良好关系，确保工程顺利进行、
2.6乙方施工完毕或中途退场，应在接到甲方书面通知之日起7天内，负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地，逾期未撤离，甲方有权采取任何强制措施，强制乙方退场，所发生费用（包括垫付工人工资等费用）在乙方工程款中扣除，由此造成经济损失和法律后果均由乙方完全承担，并与甲方无关、
2.7乙方队伍进场时须按当地政府有关管理规定办理有关手续；如不及时办理，所发生一切责任由乙方承担、
2.8乙方不得雇佣18岁以下不宜从事建安工程施工作业人员、否则，其一切责任由乙方自行承担、
2.9严格按施工规范施工，对相应工程做好过程控制检测、
2.10严禁乙方工人在工地打架斗殴、偷窃、闹事等破坏公私财产现象发生；如有发生，对肇事者双方均处以1000-5000元罚款；情节严重者，报送公安机关依法追究其法律责任、

2.11已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复、

2.12向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表、每月25日前提交下月工程进度计划和本月工程量完成情况、

2.13乙方必须按甲方确认进度计划组织施工，接受甲方对进度检查、监督、工程实际进度与经确认进度计划不符时，乙方应按甲方要求提出改进措施，经甲方确认后执行、若乙方不按甲方要求执行，甲方有权对其进行相关处罚、 
（十）乙方与相关单位配合
1、乙方须与土建施工单位配合，绝对服从总包单位现场综合管理要求和与室内装修单位及其它相关施工单位相互配合、相互协调；及时准确地做好消防工程预留,洞口修补等工作，做到完工一处，清理一处文明施工规范性、

2、乙方必须有足够人员与设备来保证本消防工程施工质量与工期，一旦给相关单位造成影响与损失，乙方须承担其全部责任与赔偿其经济损失、

（十一）工程质量与验收
1、甲方对本工程验收标准以国家及相关消防主管部门验收要求为准、
2、所有隐蔽工程完工，应由承包方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场监理工程师，发包方将及时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下道工序，如发包方在收到通知后24小时内没有派人进行验收，承包方可自验合格后进入下一道工序施工，但必须向发包方提供隐蔽工程施工及自检记录、发包方保留进行复验权利，如复验不合格，一切费用和损失由承包方承担、

3、 主体安装完工，承包方应提前三天通知发包方，组织有关单位进行中间质量验收、
4、全部工程完工，准备竣工验收前，承包方应将由施工引起垃圾、障碍物全部平整清除、

5、当具备竣工验收条件时，承包方应提前十天提交“竣工验收报告”，通知发包方组织验收，发包方接到“竣工验收报告”和竣工资料十天内，组织区工程质量监督站、工程设计等有关单位对工程进行全面质量验收、

6、经验收，有不合格工程，承包方应无条件返工、整改，采取相应补救、修复措施，直至验收合格，才能签署验收证书、若属施工责任者，由此追加费用和延误工期带来一切损失均有承包方负责、

7、由于施工质量问题造成所有损失，均在工程款中扣除、

（十二）工程保修期限与质量保修金
1、保修期限：从竣工移交之日起，本消防工程保修期限为二年、
2、在保修期内出现质量问题，乙方须在接到甲方或甲方委托物业管理公司通知后24小时内派人维修；若乙方故意拖延，甲方有权另派施工单位进行维修，其维修费用在乙方质量保修金中扣除；如维修费用超出质量保修金部分，甲方有权向乙方追偿、
3、质保期满后维修费用，双方可另行协商签订维修服务协议、
4、本消防工程质量保修金为本合同总价5%、 

5、乙方负责免费培训甲方及其相关人员，并编制相关操作手册、
（十三）材料管理
1、本工程材料及设备原则上由乙方自行采购（品牌按甲方指定），主要材料及设备按先送样，经甲方确认后订货工作程序，所有材料及设备均须附质保书、合格证书或试验报告，并经监理验收合格后方可进场（该材料厂家、必须事先征得甲方代表书面同意，且其品种、规格、标准符合要求）、

2、乙方有责任对所有材料设备进行把关，一旦检查到质量不合格或不符合规定要求，应在两天内清理出场，所造成损失一概由承包方负责、
（十四）工程款支付与工程结算
1、本工程不支付工程预付款. 乙方需在本合同签订前3日内交纳合同总价款5%履约保证金（履约保证金不计息）、
2、地下室工程结顶完成经甲方审核确认后，支付该工程范围内实际发生工程量50%.

3、裙房结顶完成经甲方审核确认后，支付该工程范围内实际发生工程量50%.

4、高层结顶完成经甲方审核确认后，支付该工程范围内实际发生工

程量50%.

5、设备安装完成经甲方审核确认10天内，支付该工程范围内实际发生工程量65%

6、消防工程竣工验收（或备案）合格，向甲方提交合格证明文件10天内付至合同价80%.

7、项目整体竣工验收合格并取得相关验收部门签字确认验收文件后，

30天内承包人将完整、准确、有效竣工结算书面资料（包括工程量计算书）提交给甲方(以接受最后一份结算资料之日开始起算)，甲方在90个工作日内完成该项目审核，经双方核对签字确认后十个工作日内支付至审核结算额95%，留5%作为质量保修金、（如承包人因自身原因不积极对帐，甲方有权单方面自己审核，并将审核成果视为结算金额，承包人必须接受认可、不得拒绝）、

8、支付工程款时投标人必须提供地方税务部门认可正规发票、

9、工程款（进度款）审核确认人为甲方指定预算部门或造价咨询单位、

10、甲方在支付工程款项时有权将乙方承担违约金、扣款、罚款、罚金等予以扣回、

11、承包人工程款需经总包单位确认后由发包人签发，总包单位有权对承包人配合不到位工作进行处罚或工程款延迟发放；总包单位确认时间为三天，若三天内总包单位未作出批示或批示与现场实际出入较大，则发包人有权根据工程实际情况处置、

12、支付工程款时，如发现与总包单位配合不协调而影响总包工程质量进度情形，则发包人有权根据实际情况进行处罚或工程款延迟发放、

13、支付工程款时，乙方应在支付申请单中经监理、总包、审计、甲方四家单位签字后支付、

14、本工程质量保修金为审核结算额5%，保修期满1年，支付质量保修金40%（无息）；保修期满2年，支付质量保修金余额（无息）、

 15、关于工程竣工结算：本工程竣工后，变更部分按竣工图及设计变更、工程联系单（所有变更和现场签证需甲方工程部与监理签字）计算工程量，计算规则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》（2010定额）《浙江省安装工程预算定额》及相关规定、按投标报价固定总价报价形式及固定下浮率组成工程结算、

16、变更费用调整原则：1、增加或减少工程内容已在投标中有列项，按投标价计算单价；2、增加或减少工程内容在投标中没有列项，如有信息价，则按投标编制口径和中标下浮率计算单价；3、增加或减少工程内容在投标中没有列项，且无信息价，则按甲方签证价计取，签证价不下浮、
17、承包方应如实编制工程结算，工程结算审核费用，按照浙价服【2009】94号文件《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》规定：基本费由发包方承担，核减追加费按核减额超过送审造价5%幅度以外核减额为基数乘5%费率计算，费用由承包方承担；由承包方承担费用由发包方从应付承包方工程款中扣除、
（十五）现场安全文明施工

1、乙方按要求做好现场环境与文明施工、
2、乙方应加强安全意识，做好安全防护、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行甲方和工地有关安全生产制度（处罚标准）；电工、机械工等专业工种必须持证上岗，用电机具要专人管理专人操作；若违反规定造成工作事故，全部由乙方负责、
3、乙方对施工安全承担全部责任，且承担一切费用、
4、由于乙方施工管理不善造成任何第三方（人）伤害，乙方承担一切责任、
5、乙方必须做好防火、防盗工作、

（十六）履约保证金
1、乙方签订合同后一周内递交合同价5%履约保证金，其中20%作为现场文明及标化工地保证金；30%作为工程质量保证金；30%作为工期保证金；20%作为项目经理到位保证金（项目部经理到位率必须达到90%）、甲方对于乙方应承担违约金、赔偿金或其他费用，有权在履约保证金中直接扣除，并有权要求乙方在扣除后七日内补足扣除部分、

（十七）争议

1、双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成，双方可向工程所在地人民法院起诉、 
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 
（2）调解要求停止施工，且为双方接受； 

（3）仲裁机构要求停止施工； 

（4）法院要求停止施工、 
（十八）其他

1、项目施工班组必须按照投标文件进行配置，如甲方发现所施工班组与其不符，甲方有权要求乙方更换施工班组，并对乙方进行处罚直止解除合同，所造成一切后果由乙方承担、

2、本招标文件与合同同等具有法律效应，合同中设有条款条文按招标文件中条款条文执行、

3、双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止、
4、本合同一式六份，双方签字盖章及乙方提交履约保证金后生效，双方各执三份、

发包方名称：（盖章）　　　　　　　　　承包方名称：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：（签字）　　　   　        法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　          　 委托代理人：（签字）

地址：                                 地址：

签订日期：    年   月   日            签订日期：     年   月   日  

 工程质量保修书

发包方：    

承包方：
为保证木业博物馆在合理使用期限内正常使用，经发包人和承包人协商一致，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任、

一、工程质量保修范围和内容

1、质量保修范围包括木业博物馆消防（暖通）工程消防、喷淋、防排烟、报警及联动系统(包括预埋管线），具体包括：消防自动报警及控制系统、喷淋系统、消火栓系统、消防广播和消防电话系统、喷淋、消火栓接合器、电梯消防迫降接口、防排烟系统/人防通风系统、防火卷帘以及施工图中其它消防系统采供安装和调试.

二、质量保修期

1、质量保修期：从竣工移交之日起，本消防工程保修期限为二年、

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修、承包人不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好，发包人可以委托他人修理，费用由承包人（保修单位）全部承担；

2、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人进行抢修，费用由承包人（保修单位）全部承担；

3、质量保修完成后，由发包人组织验收、

四、质量保修费用

1、保修费用由造成缺陷责任方承担；

2、对于由质量问题造成客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，承包人进行相应赔偿；

3、本工程质量保修金为结算造价5%，质保满一年后返还工程保修款40%，二年后返还工程保修款60%，,返还工程保修款均为扣除相关保修费用后余款、工程保修金不计利息、

五、其他                       

1、在国家规定保修期外，如承包人承建工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成一切经济损失；   

2、本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人和承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满、
发包方名称：（盖章）　　　　　　　　　　承包方名称：（盖章）　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人：（签字）　　　   　         法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　          　  委托代理人：（签字）

地址：                                  地址：

签订日期：    年   月   日              签订日期：     年   月   日  

第三章   投标文件格式

一 、商务部分
1、投标人资格证明文件：包括年检合格企业法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证、消防设施工程专业施工资质证书、安全生产许可证、质量、安全、环保等体系认证文件、工程所在地政府部门备案证书、重合同守信誉证明书、投标人项目经理持有消防专业壹级建造师执业资质证书及具备三个以上同类工程施工管理经验证明材料及其它证明公司现有实力材料复印件等（原件均带至开标现场，以备查验）
2、投标单位承诺表

3、法定代表人资格证明书

4、法定代表人授权委托书

二 、技术部分：消防及暖通工程施工组织设计、工程劳动力配置、进度横道图或网络图、

售后服务承诺书

消防暖通工程合格、包消防主管部门验收通过承诺书
4、投标人在过去3年完成主要同类工程业绩情况（附表）同时提供15年度本地区已签署施工合同复印件、

5、按规定格式提供项目经理及技术负责人在近5年完成与本合同相似工程情况

6、项目管理机构配备情况表
三、 根据本招标文件规定须提交或投标人认为有必要补充或投标人为增加其投标竞争性而提交其它资料、

四、 投标人提交投标文件必须使用本招标文件提供投标文件格式文本规定格式进行填写、对未按招标文件要求填写投标书招标人有权按无效标书处理、

五、本招标文件昰合同补充文件，具有与合同同等法律效应、合同中没有条款以招标文件中条款执行、
一、商务部分

1、投标人资格证明文件：（投标人自己整理）

二、投标单位承诺表：

	序

号
	项 目
	承诺内容
（填同意或不同意）
	序

号
	项 目
	承诺内容

	1
	项目经理

姓名、年龄
	
	
	以下请自行填报
	

	2
	施工期限

（工期）
	
	1
	优惠率【作为新固定单价组成一部分】
	下浮:     %  

	3
	工程质量
	
	2
	其它需填报项目
	

	4
	工程履约保证金

（合同价5%）
	
	3
	甲定设备、材料采保费，装运费率
	

	5
	工程计价方式
	
	
	
	

	6
	保修金及保修金支付
	
	
	
	

	7
	审计费支付
	
	
	
	

	8
	工期节点违约处罚
	
	
	
	

	9
	工程质量安全违约处罚
	
	
	
	


法人：（签章）                                 单位（盖章）

3、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：


  






                    
单位性质：









                    
地    址：

  


       

                       
成立时间：          年        月           日
经营期限：         

姓    名：          性别：     年龄：    职务：

    

系          （投标人单位名称）         法定代表人、
特此证明、

投标人：          （盖公章）
日  期：      年    月   日
4、授权委托书（格式）

本人作为                     法人代表人，在此授权我公司             女士/先生作为我公司正式合法代理人以我公司名义并代表我公司全权处理针对上述项目投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同、

我公司（单位）对被授权人签名负全部责任、

在撤销授权书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署所有文件（在授权书有效期内签署）不因授权撤销而失效、被授权人无转委托权、

被授权人情况：

姓名：           性别：          年龄：         职务：

身份证号码：                     电话：

通讯地址：

被授权人签名：                   单位名称（公章）：

法定代表人（签名）：

注：在此授权委托书后面附上委托人和被委托人身份证复印件，同时加盖公章、

1、项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	资质
	
	专业年限
	

	近五年承担工程获奖情况（须带原件在询标时复核）：

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


22、技术负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	资质
	
	专业年限
	

	近五年承担工程获奖情况（须带原件在询标时复核）：

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程获奖情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（盖章）：        

法定代表或授权代表（签章）：            

日  期：

3、项目管理机构配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	承诺月

到位天数

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目专职安全员1
	
	
	
	
	
	
	

	项目专职安全员2
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	专职施工员
	
	
	
	
	
	
	

	专职质量员
	
	
	
	
	
	
	

	专职资料员
	
	
	
	
	
	
	

	专职造价员
	
	
	
	
	
	
	

	专职材料员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构、我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理、项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明、


注：

1、“项目班子成员”指实际参加本工程施工项目管理、技术等方面全部管理人员、（表格可依照格式拓展）

2、项目负责人及其他成员每月到位天数不得少于22天、

3、各专业人员配备应为本专业或相近专业人员，数量由投标人自行配备、若有岗位证书，请填写岗位证书及编号；若无岗位证书，不需填写岗位证书及编号、

4、专职安全生产管理人员数量必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》予以配备、

投标单位（公章）：

法定代表人（签名或盖章）                    

 填报日期：    年   月   日

中国木业博物馆消防工程

工

程

量

清

单
绍兴市金亿木业有限公司

2015年  月  日

                    工程     投 标 函

招标人：                      

1、根据已获得                工程招标文件，并经现场考察和研究，我方愿以人民币（大写）                       元，（小写）￥：             元总价，优惠下浮率      %承包上述工程施工、竣工和保修，并遵守和接受招标文件中所有内容和条款、

2、一旦我方中标，我方保证在        天（日历日）内竣工并移交整个工程、并承诺工程质量达到          等级；

3、如果我方中标，我方将提交质量、工期履约保证金计人民币合同价5%、

4、我方同意所提交投标文件在规定投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束、

5、你方招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方合同、

  投 标 人：（盖章）                                                  

  单位地址：                                                          

  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                                   

  邮政编码：               电话：                 传真：                   

  开户银行名称：                                                       

  银行账户：                                                           

  开户银行地址：                                                       

  电话：                        

                                               日期：        年     月     日

                                                                          附表一

                                        工程

工程投标报价书

（封面）

投标人：                                              （盖章）

法定代表人或授权委托人：                        （签字或盖章）

编制人员：（盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员专用章）

编制时间：                                                    

                                                              附表二

投 标 总 价

建设单位：                                                            
工程名称：                                                            
投标总价（大写）：                                                (元)

        （小写）：                                                (元)

其中安全防护文明施工费用：                  (元)

投标人：                                                         （盖章）

法定代表人或授权委托人：                                   （签字或盖章）

                                                                          附表三

编制说明

  工程名称：                                                   第  页共  页

	


附表四

工程项目总价表

工程名称：                                                      第  页共  页

	序号
	单项工程名称
	金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	合计
	


附表五

单位工程费用表

工程名称：                                                      第  页共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	一
	工程量清单分部分项工程费
	

	二
	施工技术措施项目费
	

	三
	施工组织措施项目费
	

	四
	规费
	

	五
	税金
	

	六
	总包管理、协调和服务费
	

	七
	建设工程造价
	


附表六

单位工程分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                     第  页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合计
	


附表七

施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合计
	


附表八

工程量清单综合单价计算表

工程名称：                                                                                      第  页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


附表九

措施项目清单综合单价计算表

工程名称：                                                                                      第  页共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	风险费用
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


附表十

施工组织措施项目清单与计价表

工程名称：                                                      第  页共  页

	序号
	项目名称
	单位
	计算式
	金额

	1
	安全文明施工费
	
	（人工费）×%
	

	2
	冬雨季施工增加费
	
	（人工费）×%
	

	3
	夜间施工增加费
	
	（人工费）×%
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	（人工费）×%
	

	5
	二次搬运费
	
	（人工费）×%
	

	6
	工程定位复测费
	
	（人工费）×%
	

	7
	检验试验费
	
	（人工费）×%
	

	合计
	


附表十一

主要材料价格表

工程名称：                                                   第  页共  页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
	单位
	单价（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 1 / 3

