消防安全检查记录表

	检查项目
	检查内容
	情况记录
	发现问题及

处置情况

	一、电气防火措施落实情况
	电气线路

设备状况
	□开关安装在可燃材料上

□插座安装在可燃材料上

□配电箱安装在可燃材料、壳体未采用A级材料

□照明、电热器备的高温部未采取不燃材料隔热措施

□采取铜线、铝线代替保险丝

□电气线路敷设未采取防火保护措施

□防爆、防潮、防尘场所电气设备不符合安全要求

□存在其它问题：
	

	
	电气防火

管理情况
	□电器设备安装、维修人员不具备电工资格

□私接电气线路、增加用电负荷未办理审核、审批手续

□在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业

□违章使用具有火灾危险性的电热器具

□存在其它问题：
	

	二、可燃物、火源管理情况
	可燃物、火源管理情况
	□违章经营、储存甲、乙类商品，违章使用液化石油气及闪点＜60°的液体燃料

□违章使用甲、乙类可燃液体、气体做燃料的明火取暖炉具

□违章使用、乙类清洗剂

□存放商品超过两日销售量

□盛装可燃液体、气体的密闭容器未采取避免日光照射的措施

□存在违章吸烟现象，营业期间违章进行明火维修和油漆粉刷作业

□配电设备等电气设备周围堆放可燃物

□装修施工现场动用电气设备等明火不符合有关安全要求

□营业结束后未清除遗留火种、可燃杂物，关闭非营业用电源

□存在其它问题：
	

	三、防火分隔、安全疏散管理措施落实情况
	防火分隔、安全疏散设施状况
	□防火门损坏或缺少、常闭式防火门无闭装置、关闭不严、未开向疏散方向

□防火卷帘损坏或缺少、未采取防火保护措施、升、降、停功能不完备、无机械手动装置

□防火卷帘下方0.5m范围内堆放物品

□疏散指示标志损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源

□火灾应急照明损坏或缺少、指示方向错误、无保护罩、布线未采取保护措施、无备用电源

□火灾应急广播扬声器损坏、缺少、声压不够

□商品非营业期间未将共享空间里防火卷帘降至距地1.8m

□仓库防火分隔不符合要求

□柜台和货架位置改动影响安全疏散

□营业厅内食品加工区分隔及加热设施不符合要求

□防火、防爆、防雷措施不落实

□楼板、防火墙和竖井孔等重点防火分隔部位封堵

□存在其它问题：
	

	
	安全疏散设施管理情况
	□疏散指示标志等安全疏散设施被遮挡

□安全疏散图示缺少、常闭防火门无保持关闭状态的提示

□疏散通道被占用、封堵

□安全出口上锁

□在安全出口、疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物
□公共区域的外窗上安装金属护栏

□物品摆放妨碍人员安全疏散

□在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品

□消防车道堵塞

□存在其它问题：
	

	四、消防水源和消防设施、

器材管理情况
	消防水源
	□无水或水量不足

□无水位指示装置

□合用水池未采取保持消防用水量的措施

□冬季未采用防冻措施

□管道阀门关闭不当

□存在其它问题：
	

	
	消火栓系统
	□系统处于正常工作状态

□消防水泵故障

□消火栓被遮挡、挤占、埋压

□消火栓箱内水枪、水带等不齐全

□消火栓无明显标示

□消火栓箱上锁

□水带与消火栓接口连接不严密、漏水

□消火栓压力显示不正常

□存在其它问题：
	

	四、消防水源和消防设施、

器材管理情况
	自动喷水

灭火系统
	□系统处于正常工作状态

□喷淋水泵故障

□洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除

□报警阀、末端试水装置没有明显标识

□末端试水装置压力显示不正常

□自动控制功能异常

□消防电源不能保证

□系统被违章关闭

□存在其它问题：
	

	
	火灾自动

报警系统
	□系统处于正常工作状态

□控制器或联动控制装置故障

□探测器被遮、改动位置或拆除

□手动报警按钮损坏、遮挡、无标志

□火灾警报装置损坏、遮挡

□控制中心联动控制设备功能异常

□消防电源不能保证

□系统被违章关闭

□存在其它问题：
	

	
	机械防烟

排烟系统
	□系统处于正常工作状态

□防、排烟风机故障

□送风口、排烟口被遮挡、改动位置或损坏

□自动控制功能异常

□消防电源不能保证

□系统被违章关闭

□存在其它问题：
	

	
	灭火器
	□灭火器选型不当

□灭火器被挪作他用、埋压

□灭火器箱上锁

□未按指定位置摆放

□灭火器失效

□存在其它问题
	

	五、消防值班情况
	消防控制中心值班情况
	□自动消防系统操作人员无岗位资格证

□值班人员脱岗

□值班人员违反消防值班制度

□未填写值班记录

□存在其它问题：
	

	
	其它重点部位值班情况
	□值班人员脱岗

□值班人员违反消防值班制度

□未填写值班记录

□存在其它问题：
	

	六、防火巡查和火灾隐患整改情况
	防火巡查
	□巡查频次不够

□巡查部位、内容不全

□未填写巡查记录

□发现问题未及时报告

□发现问题未采取相应防范措施

□存在其它问题：
	

	
	火灾隐

患整改
	□火灾隐患底数不清、责任不明、超过时限

□应立即整改的火灾隐患没有立即整改

□限期改正的火灾隐患，未按时间向公安消防部门报送整改情况复函

□对危险部位未落实停业整改要求

□未及时报告隐患整改进展情况

□未落实整改期间的防范措施

□存在其它问题：
	

	七、消防安全培训教育演练情况
	重点部

位人员
	□已进行岗前消防安全培训，熟练掌握消防安全知识

□未进行岗前消防安全培训

□无培训记录
	

	
	其他人员
	□已进行（或参加）消防安全培训熟练掌握消防知识

□未进行（或参加）消防安全培训

□无培训记录
	

	
	消防宣传

教育活动
	□按计划开展

□未按计划开展

□未记录消防宣传、教育活动情况
	

	
	消防演练
	□已制定灭火救援和疏散逃生预案

□未制定灭火救援和疏散逃生预案

□已在规定时间按预案进行演练

□未在规定时间按预案进行演练

□未记录消防演练情况活动情况
	

	其它
	


检查人员签字：                      单位负责人签字：

填表说明：检查时发现问题在对应的□内画“√”，并在备注栏中注明处置情况。

