
安徽省火灾高危单位

消防安全评估报告

被评估单位名称：淮南市田家庵区

评 估 机 构 名 称：安徽消防工程有限公司
评  估  人  员：张磊、祁全、袁华
评  估  日  期：2017年5月20日
安徽省消防总队监制
摘  要

为贯彻落实《安徽省火灾高危单位消防安全评估办法》，保障火灾高危单位的消防安全并切实提高其消防安全管理水平，我公司对淮南市田家庵区2017年上半年地消防安全整体水平进行评估。

本评估报告为即时报告，只对当时评估环境下单位消防安全管理措施落实和消防设施系统运行状况负责，提出的建议措施可以供评估对象今后的消防工作中参考。

2017年上半年田家庵区消防安全评估报告

根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》的要求，现对2017年上半年全区消防安全形势进行分析，并对影响2017年上半年消防安全形势的主要因素作了分析研判，现将有关情况报告如下：
一、全区消防安全形势
（一）自然条件及经济社会发展基本概况。田家庵区地处淮南市东部，东接大通区，南接谢家集区，北靠潘集区，总面积251平方公里，人口近55万。辖3个镇、1个乡、9个街道，是淮南市中心城区。
（二）火灾情况及规律特点。
2017年上半年，截至6月1日，全区共发生火灾367起，受伤0人，直接经济损失78.06余万元。同比去年，火灾起数上升率2.6%，呈高位运行态势，恶性火灾事故风险依然未根本消除，火灾形势不容乐观。从火灾情况来看，全区火灾主要呈以下特点：
1．火灾原因相对集中。电气故障、用火不慎和遗留火种是引发火灾的主要原因，从上半年情况来看，占火灾起数的53.9%。其中，电气火灾86起；生活用火不慎引发火灾75起；遗留火种引发火灾25起。
2．居住类场所火灾多发。今年以来，全区共发生住宅、宿舍等居住类小场所火灾78起，直接财产损失30.7万元，分别占半年总数的30.1%、53.8%，为火灾的高发场所。
3．冬春季节、重大节日火灾形势严峻。1-3月份，全区共发生火灾187起，直接财产损失43.07万元，分别占1-6月份指数的50.9%、55.1%，冬春防火依然是火灾防控的重点时节。春节期间，全市共发生火灾77起，直接财产损失2.85万元，同比去年，分别上升46.8%、81.2%，清明期间，全区共发生46起，直接7.25万元，同比去年，分别上升17.3%、23.5%，因此，重大节日期间的火灾形势不容乐观。
4．市区火灾高于农村。上半年以来，发生在城市市区的火灾共304起，直接财产损失72.5万元，分别占总数的82.8%和92.8%。
5．工业园区、城中村仍需重点管控。工业园区部分厂房擅自改变使用性质，使用可燃、易燃材料分割；城中村电气线路死拉乱接，使用可燃、易燃材料随意搭建，部分出租屋堆放大量可燃物品，导致火灾高发、频发。
（三）经济社会发展过程中消防安全出现的新情况、新问题。
当前，田家庵区正处在城市建设、经济转轨、社会转型的特殊时期，消防机遇与挑战并存，呈现出鲜明的阶段性特征和新的发展趋势。从整体上看，田家庵区消防安全公共基础建设不适应经济社会发展的状况未根本改变，社会消防安全保障能力不适应社会需求的状况未根本改变，公众消防安全意识不适应现代社会管理要求的状况未根本改变，仍处在火灾易发、多发期。
1．经济社会发展带来新挑战。随着田家庵区的发展，高层、地下、商业综合体建筑不断增多，消防工作区域发展不平衡、行业监管不平衡、自身体制机制不适应的问题日益突出，导致一些单位淡化消防安全、减少消防投入、弱化消防管理等现象。经济社会发展中存在的突出问题和矛盾，不可避免地给消防工作带来新挑战，给灭火救援工作带来极大的困难。
2．火灾风险持续攀升带来新情况。随着经济社会的发展，新科技、新材料、新工艺广泛使用，潜在的火灾风险不断增加，突破现行消防技术规范的大型异型建筑和各类项目大大增多。与此同时，宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、公共娱乐场所等人员密集场人流、物流聚集，且大量采用易燃、可燃装饰材料装修，建设工地违章彩钢板临时建筑遍布城市，一旦发生火灾，扑救和疏散都十分困难，极易造成重大人员伤亡和巨额财产损失。
3．社会消防安全管理面临新难题。在发展经济和改善民生任务仍然艰巨的情况下，各级政府在落实消防安全责任制方面，存在着重发展、轻管理的倾向；有的部门和行业系统重主业、轻安全，对消防安全不愿管、不会管；一些社会单位重效益、轻消防，安全责任不清、制度不全、隐患不改。社会消防安全防控水平不高，管理死角多、火灾隐患多、火灾伤亡人数多的现象短期内难以改善；社会公众的消防安全意识和法制观念还较为淡薄，日益提高的物质文化生活与消防安全能力素质还不匹配。
（四）重大火灾隐患情况及分布情况。2017年上半年，市、区二级政府挂牌督办重大火灾隐患6处，市级3处，区级3处，重大火灾隐患分布情况为：舜耕镇1处、朝阳街道3处、龙泉街道2处。目前已全部整改销案。
（五）重大火灾危险源及区域性、行业性消防安全突出问题分布情况。全区现有火灾高危单位29家、消防安全重点单位205家、一般社会单位约3.25万家；全区现有高层建筑565栋、1万平方米以上城市综合体建筑5栋、地下公共建筑工程3处、人员密集场所458个、生产、储存、经营易燃易爆危险品场所37家、劳动密集型企业45家。目前，田家庵区区域性、行业性消防安全隐患仍然较为突出，其中危险化学品生产储存场所、人员密集场所、高层建筑、在建工程建筑和城中村建筑所占比重较大，主要表现在：高层、地下建筑发展快，灭火救援难度大；易燃易爆危险化学品种类多，危险性大；人员密集场所数量多，致灾因素多；工业园企业集中，大跨度、大空间建筑较多；老城区、“城中村“消防基础设施薄弱，安全管理难度大；文物古建筑数量虽然不多，但是耐火等级低；在建工程数量多，工地现场消防安全管理难；“三合一”、“多合一”场所多，易造成小火亡人；农村房屋耐火等级低，弱势群体防御火灾能力差。
（六）上半年消防工作落实及加强消防安全管理工作的措施。上半年以来，全区围绕“两节”、“两会”、夏季消防检查、百日除患消防安全整治、高危单位消防监管、重要节日消防保卫等重点任务和重要节点，联合公安、安监、建设、文化、文物、旅游、商务、教育、卫生、国资、工商、质监等部门，采取交叉执法、错时检查、分片包干等方式，开展了冬春火灾防控、夏季消防检查、“守护平安”系列行动、劳动密集型企业消防整治“回头看”、城市综合体消防安全专项治理、医院消防安全专项行动、文物古建消防安全排查、公共娱乐场所消防安全检查、重点防控街区消防安全专项行动以及“3.15”消防产品专项整治和重大节日“零点”夜查等一系列火灾隐患排查整治行动，有效整肃了全区消防安全环境。截至6月14日，全区消防部门共检查单位共检查单位1701家，发现火灾隐患2464处，整改火灾隐患和违法行为2409处，查封21处，责令“三停”17家，罚款55.2万元，拘留30人，未发生较大以上火灾事故。
（七）消防安全工作存在的主要问题。
1．社会经济快速发展造成火灾隐患持续增加。随着商品经济和城市化进程的不断发展，全区高层地下建筑、人员密集场所、易燃易爆场所急剧增多，各类开发区、产业园区迅速发展，工业结构优化升级，现代石油工业、电力工业等迅速崛起，火灾类型呈多样化、立体化、复杂化，火灾防控难度加大，火灾隐患反弹严重，对全区社会消防安全工作、城市消防基础设施、消防装备建设提出了更高要求。
2．农村和“九小场所”火灾防控形势严峻。农村房屋建筑耐火等级低，消防水源匮乏，村民生活用火、用电不规范，尤其是留守老人、儿童消防安全意识淡薄，自防自救能力差，再加上通讯落后、交通不便，公安消防力量一般不能及时赶到火灾现场控制火势发展。而“九小场所”大多属于家庭式经营，建筑不规范、逃生条件差、消防设施不全、心存侥幸心理、自救能力不足，且长期处于失控漏管状态，致使存在大量消防安全隐患，这些场所一旦发生火灾，火势蔓延迅速、疏散困难，极易造成人员伤亡的恶性事故。
3．抢险救援和社会救助任务更加繁重。消防部队所担负的职能任务从原来以火灾扑救为主的基础上，逐步向承担以抢救人员生命为主的应急救援职能拓展，各类抢险救援任务日益繁重。2017年，截止6月14日，全区共接警出动367次，其中抢险救援56次，占出警总数15.2%；社会救助68次，占出警总数18%。特别是近年来交通物流的迅猛发展，而由此带来的交通事故也明显增多，2017年共处置交通事故23次，占抢险救援总数13.7%。
二、火灾防范工作情况
（一）政府消防责任不断夯实。区委、区政府主要领导、分管领导高度重视消防工作，区政府陈海涛副区长带队检查消防安全。区政府组织对8个行业部门2个镇、9个街道政府2016年消防工作进行了考核；召开全区消防工作会议，部署全年政府消防工作，与2个镇、9个街道签订《消防工作责任书》；每月通报全区排查的消防安全隐患；挂牌督办了3处市级重大火灾隐患。完成全区17265个独立式感烟火灾报警探测器安装任务。
2017年上半年，全区共争取消防经费1312.7万元，较2016年增长5%。
（二）行业消防履职深入推行。全面推行行业系统消防安全标准管理。教育、民政、卫生、文化、文物、安监、商务、旅游、住建等9个行业系统将分类打造学校、养老机构、医院、公共娱乐场所、文物古建、易燃易爆危险品场所、商场、宾馆、施工工地等9类场所样板示范点；组织开展行业系统消防安全培训，9个行业系统分别培育1至2名消防安全工作“明白人”。联合开展了冬春火灾防控、夏季消防检查、劳动密集型企业、易燃易爆危化品场所等多项消防安全专项治理。各部门按照各自职责分别对27家易燃易爆危化品场所、45家劳动密集型企业和38家医院开展消防安全检查。
（三）社会单位主体责任落实不断增强。29家火灾高危单位和205家消防安全重点单位全部落实 “六加一”措施，签订《消防承诺书》。73家设有消防控制室的重点单位全部建立微型消防站，并接入消防指挥中心统一调度，实现联勤、联动、联训。持续深化消防安全“四个能力”建设，打造城市综合体、学校、养老机构、医院、公共娱乐场所、文物古建、易燃易爆危险品场所、商场、宾馆9类场所样板示范点。区公安消防大队出台《田家庵区消防安全重点单位区域联防联勤工作制度》。建立以乡镇街道为区域的联勤联防制度。
（四）街道乡镇消防网格管理日趋完善。区政府出台《关于田家庵区社区微型消防站建设的指导意见》，全区86家社区建立微型消防站，接入消防支队中心统一调度，实现联勤、联动、联训。依托智慧城市创建，不断完善消防安全网格化管理，将消防安全网格化管理纳入中央综治办基层综合服务平台，每月通报网格化管理运行情况，全区共建立大网格11个、中网格83个、小网格324个。
（五）消防宣传培训立体多元。分级分类开展消防宣传培训，组织对行业部门分管负责人，全区火灾高危单位负责人、管理人，重点单位消防安全责任人分类开展宣传培训，基本形成各行业部门、社会单位依法履职，公民积极参与的消防宣传教育工作机制；印发《田家庵区消防安全公益性宣传教育工作方案》，推动全区消防宣传“七进”活动（进机关、进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业、进网络）；制作发放消防宣传“二十条”展牌，发放给各社区、派出所和学校，扩大消防宣传阵地；宣传培训走出去与请进来。全区消防监督员每周利用半天时间走进社会单位开展宣传培训，逐步在单位里培养一批驻点的“明白人”，此外每周一天警营开发日，通过联合区级主流媒体邀请亲子、在校师生等走进警营学习消防知识；向辖区中小学赠送《消防知识读本》，将消防课程纳入每学期必修课，提高全区中小学生的消防安全意识；在市级媒体集中曝光重大火灾隐患，开设区两级消防官方微博，每天更新消防安全知识，宣传消防工作动态，逐步提高田家庵区市民的消防安全素质。
（六）火灾防范工作存在的主要问题。
1．消防责任制落实还有待加强。个别乡镇街道对消防工作重视程度不够，缺乏抓落实的具体行动和措施；部分职能部门消防工作职责不清、意识淡薄，片面认为消防工作是消防部门的事，未督促行业系统内单位落实消防职责；针对检查发现的隐患，未能及时通报并联合有关部门推动整改，监管职责落实不到位。社会单位主体责任意识淡薄，“重效益、轻安全”现象仍不同程度存在。
2．火灾隐患仍不同程度存在。各地仍存在较为突出的区域性火灾隐患，部分城市农村、城乡结合部仍然存在大量“家庭式商铺”，火灾形势不容乐观；部分工业园区企业“重效益、轻安全”，存在“未审先用”、擅自改变使用性质等违法行为，不少先天性火灾隐患难以整改。特别是养老福利机构、医院以及幼儿园等单位场所，消防行政审批手续不齐，部分隐患整改难度较大。
3．消防基层基础发展还不均衡。市政消火栓历史欠账问题或维护保养不到位等现象，消防队站、模拟训练设施和抢险救援车辆器材装备以及多种形式消防队伍建设与国家标准还有一定差距。一些街道社区消防安全责任制不落实，消防网格化推动标准不高，运行、保障机制不完善，网格员业务素质不高，小单位、小场所消防安全管理急待加强。
4．消防宣传培训力度仍需深化。一些地区和部门在抓消防安全基础教育、培训上缺乏具体的有力举措，宣传工作的深度和针对性不够，特别是在普及基层村镇、社区和城中村消防宣传上方法不多，群众消防安全意识仍较为淡薄。部分职能部门开展本行业系统消防宣传教育培训积极性不高。
三、公共消防基础设施建设情况
（一）城乡消防规划制定及实施情况。启动消防规划的修编工作。到2018年，有条件的建制镇完成编制消防规划，其他建制镇的总体规划和乡规划中应全面明确消防队（站）用地布局、消防供水建设等要求。
（二）公共消防设施建设情况。
1．城市消防站建设情况。全区共有执勤消防站3个（特勤消防站为消防支队直属中队），消防站数量少、辖区保卫面积过大，加之近年来田家庵区机动车增长迅速，道路拥堵，使消防车到场时间过长，极易失去抢救生命和扑救初期火灾的最佳时机，使小火酿成大灾。
2．消防装备建设情况。田家庵区公安消防大队未配备防化洗消车、化学事故抢险救援车等特种消防车辆。
3．消防供水情况。田家庵区城区有2座水厂。全区现有消火栓201个，可用消火栓108个，损坏或无水93个，完好率为53.7%。完整可用消火栓较少，并且分布不合理，老城区、乡村消防栓偏少，部分被圈占、埋压、损坏。老城区消火栓数量少、管网管径小，水压低。淮河等天然水源沿岸均未建立固定消防取水设施，天然水源难以利用，制约了火场供水能力的提高。

4．消防车通道情况。田家庵区机动车辆保有量日益增多，城区人员密集的建筑物、大型住宅小区周边车辆随意停放，占用消防车通道的行为较为普遍，加之城区交通拥堵现象比较严重，发生火灾时消防车因交通拥堵、消防车通道堵塞迟迟不能赶到现场进行有效扑救，容易丧失扑救火灾和抢险救援的最佳时机，从而使小火酿成大灾。

（三）多种形式消防队伍建设情况。目前，全区2个镇，均未组建组建乡镇专职消防队；全区新招政府专职消防员36人。
（四）公共消防基础设施建设存在的主要问题。消防站责任区面积均过大，远远超过国家标准。很难保证接警5分钟内赶到火场要求；消防站数量不足，且布点不合理；政府专职消防队建设不平衡，未完全按照建队标准建队；输配水管网布局不合理，不能适应城市发展的需要；城市供水系统抗击突发事故能力有待加强，城区部分地区供水管线尚未改造，由此造成的低压区未能根除；施工挖断、爆裂供水管线引起大面积停水事故时有发生；城市供水系统存在安全隐患；水厂布局单一，供水范围偏小，供水量不足，存在供水安全隐患；市政消火栓布局不合理；消火栓维护保养不到位；部分重点单位无消防水池。
四、灭火救援能力情况
（一）应急救援保障体系建设情况。区消防大队结合全区实际，科学研判形势，针对当前灭火救援中面临的严峻形势和考验，积极制定完善应急预案，加强各联动单位之间的沟通与交流，形成了一旦发生灾情，各联动单位能够快速到场配合灭火救援行动的良好机制。
（二）灭火救援能力及战勤保障能力的评估情况。
1．消防车性能亟待提高。一从灭火消防车载液量看，4辆水罐消防车中，重型水罐消防车（整车重量大于12吨）0辆，却配1辆。 

2．特种攻坚车辆装备配备不足。一是缺乏用于扑救大跨度、大空间厂房和仓库火灾的大流量、远射程水罐（泡沫）消防车、破拆消防车、消防机器人等灭火攻坚装备。二是全区近年高层建筑数量增长较快，但目前尚无用于扑救高层建筑火灾的高压、大流量消防车和高压供水专用设备。三是缺少处置地下建筑等复杂火灾的专业救援设备，如大流量排烟车、高倍数泡沫消防车等。
3．抢险救援器材缺口较大。一是部分特种抢险救援器材缺配严重，依据《城市消防站建设标准》，全区应配备抢险救援器材281件（套），缺配145件（套），缺配136件（套），缺配率93.8%。二是部分侦检、破拆、救生装备因使用频繁损耗严重，影响救援工作。三是地震救援装备亟待增强。地震救援所必须的破拆、顶升、支撑、救生等装备配备不足。
4．消防员防护装备损耗较大、防护等级低。一是消防员防护装备配备数量不足。依据《城市消防站建设标准》，全区应配消防员基本防护装备1383件（套）,实有1055件（套），缺配328件（套），缺配率31.1%；应配特种防护装备435件（套）,实有351件（套），缺配84件（套），缺配率23.9%。二是部分消防员防护装备使用频繁，损耗严重，约30%的灭火防护服和抢险救援服由于使用频率过高、清洗频繁等原因严重降低了防护功能，40%的空气呼吸器已损坏无法正常工作。三是缺乏高性能的个人防护装备。高性能防护手套，高效呼吸保护装备，新型抢险救援服装等配备不足。
5．缺乏综合模拟训练基地和设施。根据公安部《消防培训基地训练设施建设标准》，现有消防站训练场只能满足日常一般训练要求，不具备开展多用途、综合性以及战术合成等训练的条件。
6．消防装备经费投入不足。虽然全区消防装备建设经费投入整体呈逐年上升趋势，但与我省其他城市相比，消防装备建设经费投入仍显偏低。
（三）灭火救援工作及消防演练情况。区消防大队将2017年确定为全员岗位练兵年，设立专门奖励基金和奖励指标，重奖练兵先进单位和个人。开展辖区中队每周带队深入本级重点单位、重大危险源、重点部位“六熟悉”活动，提高“六熟悉”训练效率，针对“一高、一低、一大、一化工”等特殊场所。在此基础上，集中时间和人员，对全区市政道路消火栓、消防水源以及重大火灾隐患单位进行全面摸底和熟悉，修订完善灭火救援预案56余份。大力加强铁军中队建设，执勤中队达到星级铁军中队标准。创新实战化指挥模式，建立了“卡片式”预案、“应变式”演练、“互动式”战评“三位一体”的执勤基础工作模式和集信息传递、灾情研判、警力调度、决策指挥于一体的扁平化指挥体系，确保灭火救援行动顺畅高效。同时，本着发现问题、暴露问题、解决问题的原则，开展大型实兵实装实战演练5次，锻炼了队伍，检验了装备，完善了机制，提升了部队实战水平。截止6月13日，大队共接处警367起，其中火灾216起，抢险救援56起，社会救助68起，共出动车辆836辆次，出动警力5986人次。圆满完成了元旦、春节、五一、端午节等重大节假日等重要活动消防安全保卫任务，上半年无无重特大火灾发生，确保了全年火灾形势平稳，充分展现出了消防官兵过硬的业务素质和良好形象。
（四）灭火救援能力建设存在的主要问题。
1．消防部队严重缺编，导致警力不足。由于公安现役消防部队受现役编制所限，消防部队警力不足的问题近年来日益突出。并且将随着各项灭火救援任务的不断增加而成为一项严峻的问题，消防官兵已处于长期超负荷工作状态。
2．消防部队装备单一，特勤装备缺口大。全区消防部队虽然近年来都在加强装备器材的建设方面取得了长足的发展，但特勤装备、高端装备配置率较低，成为制约我市灭火应急救援水平提升的”瓶颈”。
3．应急救援建设发展失衡，保障机制不健全。虽已挂牌并成立以消防队伍为主体的综合应急救援队，并提请政府建立应急救援队伍专家组和应急救援联动机制，但因田家庵区应急救援工作的进程发展受限，日常联动演练机制和专项经费保障未有得到有效落实。
五、加强和改进消防安全工作的建议
（一）切实转变监管职能，形成联动合力。按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”消防工作原则，继续健全覆盖政府、职能部门、社会单位、公民“四位一体”的多维度责任网络体系。围绕贯彻落实国务院46号文件和省政府71号文件，依据国务院办公厅《消防工作考核办法》，强化各级政府、部门、社会单位消防工作的责任意识，逐级落实消防安全责任制。
（二）强化基层力量基础，完善防控体系。一是推动消防安全“网格化”管理。将全区所有单位、场所纳入监管视线，实现“全覆盖、无盲区”的消防管理网络。二是加强“户籍化”监管。强化社会单位消防安全“四个能力”建设，完善消防安全重点单位“户籍化”管理档案，依托行业管理和区域管理，大力提升行业及地区消防安全整体水平。三是全力消除重大火灾隐患。督促隐患单位牢固树立主体责任意识，落实牵头部门抓的总责任，研究制定整治措施，细化分解整治期限，确保隐患不除、工作不停、力度不减，确保按期整改销案。
（三）加强消防基础建设，纳入总体规划。一是将消防基础建设纳入“十三五”消防事业发展规划，分解建设任务，逐年落实到位。二是按照《消火栓建设和维护保养管理规定》，加强城市和乡镇以及单位和居民住宅区消火栓建设和维护保养工作，确保消火栓完整好用。三是依据国务院、省、市政府《消防工作考核办法》的规定，将公共消防设施建设任务列入年内工作目标考核内容，强化责任考评。
（四）提升公共服务水平，加大保障力度。一是大力发展多种形式消防队伍建设。加快推进以补充现役力量为辅的合同制消防队员和文职雇员势在必行。二是加快消防装备建设。根据灭火救援强度，推进装备建设达标工作，建议政府购置高性能城市主战消防车、大功率水罐消防车。三是加强应急救援队伍建设。组织应急救援队，及时开展相关突发事件的应急救援处置工作，并建立应急救援社会工作机制和保障体制。建议政府将应急救援具体经费列入区级政府财政预算。

29

