消防工程造价
    
影响消防工程造价的主要因素：
    
火灾自动报警系统组成：触发器、火灾自动报警装置、报警装置、电源。
    
火灾自动报警的形式：区域报警系统、集中报警系统。
    
控制中心报警系统组成：火灾探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、自动报警装置、手动报警按钮、火警电话、应急广播。
    
火灾自动报警系统线制：系统间信号采用总线制，用线量少，应用广，有树枝型、环型两种。
    
消防水系统：分为消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统。
    
自动喷淋灭火系统分类：湿式自动喷淋灭火系统、干式自动喷淋灭火系统、干湿两用自动喷淋灭火系统、预作用自动喷淋灭火系统。
    
自动喷淋灭火系统组件：
    
1、闭式喷头（下垂型、直立型、普通型、边墙直立型、边墙水平型、吊顶型）
    
2、报警阀（湿式~、干式~、干湿两用~、雨淋~、预作用~）
    
3、水流报警装置（水力警铃、压力开关、水流指示器）
    
4、延迟器
    
5、末端试水装置。
    
更多关于“消防工程造价”等建筑方面的知识和建筑施工企业资质，可以登入中国建设通进行查询。

更多关于建筑行业独家信息，敬请实时关注微信号。



关注手机（m.cbi360.net/），实时了解建筑行业最新动态。

