
                                           GA 1157—2014
消防技术服务机构设备配备

2014-04-23 发布       2014-05-01 实施

1 范围

本标准规定了消防技术服务机构设备配备的术语和定义、设备分类和配备级别、配备要求、设备的管理与维护等内容。

本标准适用于消防技术服务机构的设备配备，以及公安机关消防机构依法对其实施的监督管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4351.1 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求

GB/T 5907（所有部分） 消防词汇

GB 8109 推车式灭火器

3 术语和定义

GB/T 5907界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1消防技术服务机构 fire protection technical service provider

从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。

3.2消防设施维护保养检测 maintenance and test of fire equipment

依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对各类建筑的建筑消防设施、灭火器进行维护保养、检查测试的活动。

3.3消防安全评估 fire safety assessment

依据消防法律法规和消防技术标准，运用专业知识、技能和设备，对区域消防安全、社会单位消防安全、大型活动消防安全、特殊消防设计方案等进行分析、预测、评价、咨询的活动。

4 设备分类和配备级别

4.1 设备分类

消防技术服务机构设备分为消防技术服务基础设备、消防设施维护保养检测设备、消防安全评估设备三类。

4.2 配备级别

消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备的配备级别，按照机构的资质等级分为一级、二级和三级。

消防安全评估设备的配备级别按照机构的资质分级分为一级和二级。

5 配备要求

5.1 消防技术服务基础设备

消防技术服务基础设备为各类消防技术服务机构应配备的通用设备，应符合消防技术服务数据处理、调查取证和从业人员个人防护的要求，设备的种类和数量至少应满足表1 的要求。

表1 消防技术服务基础设备配备要求

[image: image1.png]Tho S0 HEY wED TRD 00 HHO e
= & & § [l w00% |- -

5.1 HPRARS ERGE

BRI 5 HERl S8 b % 2530 B BRI 55 WIS # GO P 04, A & W B RoR s oAt
. WAEBGEMALA BB ER, & 0HEMERE D MRRE 1 HE

1 HBRABSEMGEREEK

3 RENE
o] mEsw i - & i
5 —5
1| st & 3 3 1| sEtamptauEi. BanE 11
BEEED & 1 1 1| Emacene
5| e & 1 1 SEM A
o mmm & B B 1| wfer soo itk
5 | RIEHL (B O 14 2 AFRBHIER, RAHFAALDSTF 10 8
6 HEHL f 1
B N A TRV M G AP AT 2400 dpi
7 i & 1 00 e
. LCD #3: AFAMFEARET 1 024 dpi X768 dpi:
Bl Bk e : FRCRET 3 000 1a
o | mamaiten | & 1 R 1R 500 6B B2
o aum " R 2 ;mgwmwwr 000 m — BN G HRT B
| wERAERE | % 1 AERAL TR WO
EIE & 1
Lo | AR | ) ) || PR R R R B A K,
° wmem BT IRS BT
AN | o
M| ey | BEEREERG
TE 1. TEAL, (ERCHL. BAVRL. R 00, WTRC IRVR S R ARl
E2: " R ARE
52 —4&. R RIR G &
2 -




5.2 一级、二级消防设施维护保养检测设备

一级、二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测，其设备配备的种类和数量至少应满足表2 的要求。

表2 一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求

[image: image2.png]o 6. B RABSIHRER S (GA1157) .pdf — Adobe Reader E]

€ ® [ AsaLsFa_ A AW ET-BE A PEHmERR = RETHIEDRUR T A 1157 - Mier. = RETHIEDRUR B 5. HEREARE. = s~ 18:33




5.3 三级消防设施维护保养检测设备

三级消防设施维护保养检测设备用于灭火器的检查、维修、更换灭火剂及回收，其设备配备的种类和数量至少应满足表3 的要求。

表3 三级消防设施维护保养检测设备配备要求

[image: image3.png]THe SEo N8V zf;m) IE@® #0W #Ho

=5 & & § oo 100%

i o | N
i Wi s v | BE %
1 B% 2 BEANT 15 min; HE: 0.1 s
2 ER 2 BEANTS m WY 1 m
3 WEHR 2 BEANDT 50 cm: HE: 1m
4 W ER 2 BEANT 150 m; FE: 0.02 mm
. MR 0 k15 ke TRTAX
N o : : 0 ke~100 k IR
s " E | 1 | MEMETEAGENRL, AR KB RIER
B ; . L N ]
7 . s £ | 1 |Bemw
s WS = 1 i &T(ﬁﬁ' Laat 1002 DR [REIL 2
B s £ | 1
N . IR AR B CR R, R
ol AR B0 | e AR B 155110 GB 6108 MK
[ RXEE G 3R AL
| EAURRRRE | B | 1| e gwimannk, W e
- P AL BRI (R RE ORI T
TARE R
N LT 1211, 1900 KIRIE, RATERT 5
= = i
B e | 1 | PEERREREEER R KRR
| WIS 104
5] AEeRE % | 1 | Wi cs s 1M B s100 B
TR RAR KBTI TR
FRRINERAG SR I, AR W
- SKHE CGEAD. AR 2 B
o] xAmmBEE w0 | B A
I SRR o 1, 40095
TR 85 S
, - PR e
| EsmEsEmRs | & | 1 T,
e TR, LIS, BRERTERE.
KRBTSR I RRE, ARS8 6 TRR S
2 = -





5.4 消防安全评估设备

消防安全评估设备用于区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊消防设计方案安全评估等，其设备配备应满足以下要求：

a) 有专门的计算设备，并满足评估软件流畅运行需要；

b) 评估软件应具有技术先进性，符合知识产权法规要求；

 c) 评估软件的种类应根据评估业务需要确定，如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件、结构安全计算分析软件等；

d) 一级消防安全评估设备配备应有烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计等，其数量和性能应满足评估业务需要。

6 设备的管理与维护

6.1 消防技术服务机构对设备的管理和维护，应符合以下要求：

a) 建立设备管理制度，明确专人管理、维护和保养；

b) 定期进行维护保养，确保设备处于完好状态；

c) 依法需要计量检定、校准的设备,应按时进行计量检定、校准；

d) 建立设备管理档案，设备的技术资料、说明书、合格证、维修和计量检定记录应存档备查。

6.2 消防技术服务机构从业人员应熟悉设备的性能、技术指标及有关标准，并接受相应的培训，遵守操作规程。

6.3 特殊设备的作业人员应具备相应的操作技能，并依法取得相应资格，持证上岗。

