消防突发应急预案

一、前言

为了做好消防工作，确保人身生命财产安全，落实消防工作“预防为主，防消结合”的基本原则，应对突发的火灾事故，特制定本消防突发应急预案。

二、组织机构

- 灭火行动组：由工作人员组成，负责人为组长，并兼任火场临时指挥员，主要负责一般初级火灾的扑救工作。

- 通信联络组：由工作人员任组长，负责通信联络及各部门工作的统一协调。

- 疏散引导组：由工作人员组成，负责火灾时人员的安全疏散及财产的安全转移。

- 安全防护救护组：由组长负责，火灾时车辆、医疗救护等后勤保障工作。

三、接警程序

- 报警监控中心值班人员要坚守工作岗位，对重点要害部位进行24小时监控。

- 收到火警信号及火警电话后，应立即通知保卫部值班人员和巡逻员赶赴现场，并电话通知值班领导。

- 值班人员赶赴现场后，如未发生火灾，应查明报警原因并做详细记录。

- 如有火灾发生，应根据火情，立即拨打“119”报告消防队，并将信息反馈监控报警中心，同时进行灭火及疏散工作。

- 监控中心根据火灾情况，调集有关人员启动灭火和应急预案。

四、应急疏散

- 保卫部门应加强日常性检查，确保消防通道畅通。

- 公共聚集场所应保持消防通道畅通，出入口有明显标志，消防通道及安全门不能锁闭，疏散路线有明显的引导图例。

- 火灾发生时，疏散引导人员应迅速赶赴火场，利用应急广播指挥人群有组织地疏散。

- 疏散路线尽量简捷，安全出口的利用要平均。

- 疏散引导组工作人员要分工明确，统一指挥。

五、采取措施扑救

- 当火灾发生时要沉着冷静，采用适当的方法组织灭火、疏散行动。

- 对于能立即扑灭的火灾要抓住战机，迅速消灭。

- 对于不能立即扑灭的火灾，要采取“先控制，后消灭”的原则，先控制火势的蔓延，再开展全面扑救。

- 火场如有人受到围困，要坚持“先救人，后救火”的原则，全盘考虑，制定灭火疏散方案。

- 火场扑救要采取“先重点，后一般”的原则。

- 火灾扑救要服从火场临时指挥员的统一指挥，分工明确，密切配合。当消防人员赶到后，临时指挥员应将火场现场情况报告消防人员，并服从消防人员统一指挥，配合消防队实施灭火、疏散工作。

- 火灾扑救完毕，保卫部门要积极协助公安消防部门调查火灾原因，落实“三不放过”原则，处理火灾事故。

六、通信联络

- 所有参加灭火与应急疏散工作的部门领导、工作人员应打开通信工具，确保通讯畅通，服从通信联络组长的调遣。

- 后勤部通知值班水工、电工在火场待命。

- 医务室人员在现场及时救治火场受伤人员，必要时与地方医院联系救治工作。

- 车队应调集车辆，确保交通畅通。

- 后勤人员对被抢救、转移的物资进行登记、保管，对火灾损失情况协同有关部门进行清理登记。

七、强化应急演习机制

通过开放式演习方式积累应急演习的经验，找出应急体系中的弱点。应急仿真演练系统通过对各类灾害数值模拟和人员行为数值模拟的仿真，在虚拟空间中仿真灾害发生、发展的过程以及人们在灾害环境中可能做出的各种反应。在此基础上，制定各类企事业单位的数字化应急预案。应急仿真演练系统可以用来训练各级决策与指挥人员、事故处置人员，发现应急处置过程中存在的问题，检验和评估应急预案的可操作性和实用性，提高应急能力。

八、总结与改进

对演练过程进行全程记录，总结演练经验和教训。对表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。根据演练情况，完善企业消防应急预案，提高企业消防安全防范能力。