## 建筑消防设施故障维修记录表
消防设施故障维修记录表
[8 empty] | 序号： |  | 日期：
序号 | 故障情况 |  |  |  | 故障维修情况 | [5 empty] | 故障排除确认
| 发现时间 | 发现人 | 故障部位 | 故障情况描述 | 是否停用系统 | 是否报消防部门备案 | 安全保护措施 | 维修时间 | 维修人员（单位） | 维修方法
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注1：“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。 注2：“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全管理人在“是否停用系统”栏签字；停用系统超过24h的，单位消防安全管理人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写；其他信息由维护人员（单位）如实填写。 注3：“故障排除情况”由单位消控室值班人员在确认故障排除后如实填写并签字。

## 消防专用电话使用记录表
消防专用电话使用记录表
序号 | 日期 | 时间 | 使用人 | 呼入/呼出号码 | 通话事由 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
注：消防专用电话为专用电话，检查、检测、灭火演练及火灾报警使用应如实记录

## 消防水泵房巡检记录表
消防水泵房巡检记录表
序号 | 巡检内容 | 巡检结果
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 消防水池水位是否正常
2 | 消防水池供水阀门是否全开
3 | 割管刀法兰的链接螺栓有无锈蚀或松动
4 | 各水泵进出口阀门是否全开
5 | 各泄水阀门是否为关闭状态
6 | 电接点压力表读书
7 | 消防总管压力表读书
8 | 各消防水泵供电电源是否正常
9 | 各水泵、阀门、控制箱及管道的标识是否完整清洁
10 | 消防泵房内地面是否清洁
11 | 消防泵房门锁、照明是否完好
12 | 消防器材及相关防护用品是否齐全
13 | 消防主泵调试运转情况及备注
巡检日期及时间
巡检人
正常打“∨”、异常打“×”，并另外记录说明情况