消 防 设 施 维 护 保 养

巡检记录

| 委托单位： |  |
| --- | --- |
| 维保项目： | 消防设施维护保养 |
| 维保单位： | 山西欣久诚消防科技有限公司 |
| 维保时间： |  |

消防设施月度维护保养记录表

根据双方签订的消防设施维护保养合同的相关约定，在贵单位人员的配合下我公司维护保养人员于       年   月   日起对贵单位的相关消防设施进行了系统的维护保养与检查工作，现将有关检查情况总结如下（本记录只对当时检查内容有效）。

- 项目概况

| # 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 项目地址 |  |  |  |  |
| # 项目管理部门 |  | # 项目联系人 |  |  |
|  |  | # 联系电话 |  |  |
| # 维保依据 | # 山西建筑消防设施维护保养规程 DB14/T 2489-2022 |  |  |  |
| # 建筑消防设施列表 | □消防给水 □消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □水喷雾灭火系统 □细水雾灭火系统 □自动跟踪定位射流灭火系统 □固定消防炮灭火系统 □泡沫灭火系统 □气体灭火系统 □防烟排烟系统 □防火分隔设施 □火灾自动报警系统 □消防供配电系统 □电气火灾监控系统 □消防设备电源监控系统 □消防应急照明和疏散指示系统 □其它 |  |  |  |
| # 建筑物概况 | 建筑高度 ： 建筑面积 ： 使用性质 ： 单位类别 ：□重点单位 □非重点单位 |  | 地上层数： 地下层数： 建筑类别： |  |

维护保养项目组成员信息表

| 序号 | 项目组 | 姓名 | 执业资格证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 黄峰 | 一级注册消防工程师 20201104214000000277 |
| 2 | 技术负责人 | 黄海红 | 一级注册消防工程师 20211104214000000048 |
| 3 | 成员 | 王守军 | 建（构）筑物消防员 1436003027400202 |
| 4 | 成员 | 郭智宏 | 消防设施操作员 2336003027401694 |
| 5 | 成员 | 王昕捷 | 消防设施操作员 1936003027401303 |
| 6 | 成员 | 董丹阳 | 建（构）筑物消防员 1836003027400238 |

建筑消防设施月度检查记录（  ）月份

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 供电 配电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 |  |  |
| 火灾报警 系统 | 火灾报警探测器 | 报警功能 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 报警功能 |  |  |
|  | 警报装置 | 警报功能 |  |  |
|  | 报警控制器 | 报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能 |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防供水 设施 | 消防水池 | 核对储水量 |  |  |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |  |
|  | 稳(增)压泵及气压水罐 | 启泵、停泵时的压力工况 |  |  |
|  | 消防水泵 | 启泵和主、备泵切换功能 |  |  |
|  | 管道阀门 | 管道阀门启闭功能 |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓 | 屋顶消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 启泵按钮 | 远距离启泵功能 |  |  |
| 自动喷水 系统 | 报警阀组 | 放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 末端试水装置 | 末端放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |
| 机械加压 送风系统 | 风机 | 联动启动风机 |  |  |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟 系统 | 风机 | 联动启动风机 |  |  |
|  | 排烟阀 | 联动启动排烟阀；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  | 切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  | 切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播 系统 | 扩音器 | 联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  | 扬声器 | 测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  | 通话质量 |  |  |
| 防火分 隔 | 防火门 | 启闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  | 按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他设施 |  |  |  |  |

消防设施操作员：（签名）	消防安全管理人：（签名）

项目负责人：（签名并加盖执业印章）

技术负责人：（签名并加盖执业印章）	委托单位：（加盖印章）

消防技术服务机构：（加盖印章）

年  月  日	    年  月  日

注：1、情况正常的打“√”，存在问题或故障的打“×”；系统不存在“空白”；

2、发现的问题或存在故障应在“检查记录”栏中填写，并及时处置；当场不能处置的要填报《建筑消防设施故

障处理记录》；

建筑消防设施故障处理情况记录表

| 序号 | 故障情况 |  |  |  | 故障维修情况 |  |  |  | 故障排除情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障部位 | 故障描述 | 发现时间 | 发现人 | 维修方法 | 维修时间 | 维修人（单位） | 消防安全管理人 | 排除时间 | 故障排除确认 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |