消防验收记录表四     标准层
	工程名称
	

	档案编号 
	
	验收人员
	
	日期
	

	栋号
	
	抽查楼层
	

	位置
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	各

楼

层
	报警系

统测试
	声光报警
	
	

	
	
	电梯迫降
	
	

	
	竖向管道井
	封堵严密
	

	
	避难间
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	消火栓、灭火器
	
	

	
	火灾探测器
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	疏散指示
	
	

	
	防火门
	
	

	楼

梯

间
	查看排烟条件
	
	

	
	疏散宽度
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	疏散指示
	
	

	屋

面
	消火栓最不利点压力
	0.25  0.35   0.5  0.7MPa

10m   13m
	

	
	消防水箱
	
	

	
	电梯机房
	火灾探测器
	

	
	风机房
	火灾探测器
	


