电线、电缆穿管和线槽敷线工程报验申请表

工程名称：                                                           编号：XXX-01                
	致：                          （监理单位）

 我方已完成了                                   工作，现上报该工程报验申请表，请予以审查和验收。

   附件：1、隐蔽工程检查验收记录表

2、电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表
                                                        施工单位：（章）                                

                                                        项目经理：                       

                                                        日期：                             

	审查意见：

项目监理机构：（章）                                

                                                      监理工程师：                       

                                                       日期：                            


隐 蔽 工 程 检 查 记 录
表D1-1-1                                                                    编号：XXX-01
	工程名称
	 
	隐蔽日期
	    年    月    日

	现我方已完成       （层）  （轴线或房间）      （高程） _     （部位）的（  电气  ）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收。                               

	依据：施工图纸（施工图纸编号        ）、

      设计变更/洽商（编号                              ）和有关规定、规程。

材质：主要材料               
      规格/型号                     
特殊工艺： 
申报人：



	审核意见：

□同意隐蔽            □修改后自行隐蔽           □不同意，修改后重新报验

质量问题；



	参

加

人

员

签

字
	监理（建设）单位
	施工单位
	

	
	
	技术负责人
	质检员
	施工员

	
	
	
	
	


本表由施工单位填报，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。
电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表
GB50303-2002
060105□□□

060305□□□

060406□□□

060503□□□

060606□□□
	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	建筑电气 电气动力安装
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	建筑电气工程施工工艺标准

	施工质量验收规范规定
	施工单位
检查评定记录
	监理（建设）

单位验收记录

	主
控
项
目
	1
	三相、单相的交流单芯电缆不能单独穿入金属导管内
	第15.1.1条
	/
	

	
	2
	电线穿管
	第15.1.2条
	符合设计和规范要求
	

	
	3
	爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管
	第15.1.3条
	/
	

	一

般

项

目
	1
	电线、电缆管内清扫和管口处理
	第15.2.1条
	符合设计和规范要求
	

	
	2
	同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择
	第15.2.2条
	符合设计和规范要求
	

	
	3
	线槽敷线
	第15.2.3条
	符合设计和规范要求
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	  经检查，主控项目、一般项目均符合设计和《建筑电气工程施工质量验收规范》

（GB50303-2002）的规定，评定合格

项目专业质量检查员：                                  年     月     日

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                         年     月     日


