XXXEHS红线管理清单

第（一）版

XXXXXXX

目录

前   言	3

XXX安全红线管理清单	4

XXX职业卫生红线管理清单	27

XXX消防红线管理清单	35

XXX环保红线管理清单	41

前   言

为确保XXX生产、经营、项目建设符合国家法律法规要求，以“守住底线、 远离红线、 提高基线” 的“三线”目标，XXX安全环保部识别并获取安全、环保、消防、职业健康等领域的国家法律法规、部门规章、标准规范等相关规定和法律条款，形成安全、环保、消防、职业健康红线管理清单，指导XXX各公司、事业部、部门合规性管理，防范法律风险。XXX负责人，以及各级管理部门应严格按照安全、环保、消防、职业健康相关法律红线清单开展各项管理工作，坚决守住法律红线、底线，保障公司的生产经营和稳步健康发展。对存在触及红线、底线的行为，一律根据XXX相关规定严肃考核，严惩不贷。

XXX安全环保部将一直关注安全、环保、消防、职业健康相关法律法规、部门规章、标准规范的变化。当法律法规发生变化时，将重新进行识别，获取相关法律条款，并及时对法规红线管理清单进行调整、修订和发布。

《XXX  EHS红线管理清单》现予公布，自公布之日起施行。

XXX

XXX安全红线管理清单

| - 违法类型 | - 法律法规条款 | 责任主体 | 违法处罚标准 | 管理清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机构与职责 |  |  |  |  |
| - 1、安全管理机构设置、安全管理人员配备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | - 1、单位；2、直接责任人员 | - 违反《中华人名共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 | - 1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 - 2、注册安全工程师配备或委托文件。 - 3、安全生产管理人员的学历、工作经历。 - 4、与提供安全生产管理效劳的中介机构签订的协议(合同)。 - 5、管理部门设置文件。 - 6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件〔涉及剧毒、易制毒化学品的单位〕。 - 7、建立安全生产委员会〔安全管理网络体系框图〕、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件。 |
| - 2、负责人职责 | - 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条： - 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； - 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； - 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； - 保证本单位安全生产投入的有效实施； - 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； - 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； - （七）及时、如实报告生产安全事故。 - 《浙江省安全生产条例》第十条： - （一）安全生产法和其他法律、法规规定的职责； - （二）督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程； - （三）督办本单位事故隐患治理； - （四）定期组织或者参与生产安全事故应急救援演练； - （五）每年向职工大会、职工代表大会、股东会或者股东大会报告本单位安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。 | - 主要负责人 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 - 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。 违反《浙江省安全生产条例》第四十一条：生产经营单位的主要负责人未履行本条例第十条第二项至第五项规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。 | - 1、《全员安全生产责任制》文件发布、《安全生产责任制考核制度》；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 - 2、履职情况报告。 - 3、企业安全生产标准化实施方案。 - 4、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。 - 5、安全文化建设方案或方案。 - 6、主要负责人安全承诺书。 - 7、资源配备文件及使用记录。 - 8、安委会会议记录或纪要。 - 9、安全生产工作汇报资料。 - 10、领导干部带班制度。 - 11、领导干部带班记录及考核记录。 |
| - 3、安全管理人员职责 | - 《中华人名共和国安全生产法》第二十五条履行安全生产管理职责： - （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； - （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； - （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； - （四）组织或者参与本单位应急救援演练； - （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； - （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； - （七）督促落实本单位安全生产整改措施。 - 未按照《浙江省安全生产条例》第十二条履行安全生产管理职责 - （一）安全生产法和其他法律、法规规定的职责； - （二）参与本单位生产工艺、技术的安全风险评估和设备的安全性能检测； - （三）督促落实本单位危险作业、可燃爆作业场所的安全管理措施； - （四）对本单位的生产安全事故进行统计、分析。 - 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当及时将履职情况报告本单位有关负责人。 | - 生产经营单位安全生产管理人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《浙江省安全生产条例》第四十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本条例第十二条第一款第二项至第四项规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。 | - 1、《安全生产规章制度》、《操作规程》、《生产安全事故应急救援预案》相关文件资料及评审记录。 - 2、《年度安全生产教育培训计划》、三级安全教育培训台账、日常从业人员培训再教育台账，员工并保存三年以上。 - 3、《危险源辨识评估记录》、重大危险源安全隐患排查治理台账记录。 - 4、应急救援演练方案、总结评估报告。 - 5、隐患排查记录及整改治理情况，书面通知责任单位整改。 - 6、“反三违”检查考核记录。 - 7、特殊作业安全管理情况，查特殊作业票证符合性、现场安全风险识别及措施落实。 - 8、事故事件管理台账（承包商事故纳入管理统计）。 - 9、安全管理人员履职报告。 |
| - 4、安全责任制 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十六条未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | - 单位 | - 违反《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十六条必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 1、企业应建立健全安全生产责任制，应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任制和考核标准。 - 2、应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。 |
| - 5、安全投入 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的， | - 1.生产经营单位的主要负责人 2.生产经营单位 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：1.责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。 2.有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | - 1、安全生产费用管理制度。 - 2、安全生产费用台帐和资金方案。 - 3、企业为从业人员交纳工伤保险凭证。 - 4、投保安全环保责任保险的相关凭证。 |
| 二、安全教育培训 |  |  |  |  |
| - 1、从业人员安全教育培训 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 - 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的 - 未如实记录安全生产教育和培训情况的 - 《生产经营单位安全培训规定》第二十九条： - （一）未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的； - （二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 - 责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款 - 违反《生产经营单位安全培训规定》第二十九条： - 由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款。 | - 1、安全培训教育制度。 - 2、安全培训教育需求记录。 - 3、安全培训教育计划方案。 - 4、安全培训教育记录。 - 5、安全生产费用台账或资金方案。 - 6、从业人员安全培训教育档案、考核合格证明，“一人一档”安全培训登记表，包括：姓名、身份、培训时间、培训名称、培训内容、举办单位、考核成绩等。 - 7、新员工三级安全教育。 - 8、培训教育方案变更记录。 - 9、培训教育效果评价记录。 - 10、“四新”相关人员培训（新工艺、新技术、新装置、新材料投产或投用〕培训记录。 - 11、从业人员转岗安全培训教育。 - 12.外来参观、学习等人员培训记录。 - 13、承包商安全培训教育记录。 - 14、日常安全教育。安全活动方案、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录、月度安全活动方案。 |
| - 2、主要负责人、安全管理人员考核合格 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款 | - 安全管理合格证书及培训档案〔主要负责人和安全生产管理人员清单、证书复印件〕。 |
| - 3、特种作业人员、特种设备操作人员考核合格 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条： - 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条 生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处1万元以下的罚款。 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条 生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条：给予警告，并处1万元以下的罚款。 - 违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条：责令限期改正,可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 | 1、特种作业人员、特种设备作业人员管理台账。 - 2、特种作业操作证复印件。 - 3、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育方案。 |
| 三、风险管理 |  |  |  |  |
| - 1、隐患排查治理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 - 未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的； 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的。 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条 （一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的。 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条： - 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的； - （二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的； （三）未制定事故隐患治理方案的； （四）重大事故隐患不报或者未及时报告的； （五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的； （六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条 由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款： | - 1、隐患排查治理制度。 - 2、隐患治理台账。 - 3、隐患整改通知单，“五定”原则整改落实。 - 4、隐患整改验收及实施效果验证记录。 - 7、重大隐患治理工作“五到位〞〔整改措施、责任、资金、时限和预案〕落实情况。 - 8、重大隐患整改治理档案〔隐患名称、标准要求及“五到位〞等内容。 - 9、重大事故隐患的防范措施。 - 10、书面报告〔向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，要说明无力解决〕。 - 11、重大事故隐患的防范措施，隐患整改方案。 |
| - 2、重大危险源管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 - 对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的。 - 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条： - 未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价的； - （二）未按照本规定要求对重大危险源进行登记建档的； （三）未按照本规定及相关标准要求对重大危险源进行安全监测监控的； （四）未制定重大危险源事故应急预案的。 - 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条： - （一）未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志的； - （二）未对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验的。 - 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条： - （一）未按照标准对重大危险源进行辨识的； - （二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的； - （三）未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的； - （四）未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的； - （五）未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的； - （六）未按照本规定要求开展重大危险源事故应急预案演练的。 - 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条： - 危险化学品单位未按照本规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；危险化学品单位拒不执行的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 - 责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条： - 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条： - 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处１万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条： - 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款。 - 违反《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条： - 责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处２万元以上5万元以下的罚款。 | - 1、重大危险源管理制度的建立和执行情况。 - 2、定期安全评价报告或安全评估报告。 - 3、重大危险源档案。 - 4、安全监控报警设施台账。 - 5、重大危险源定期评估制度。 - 6、重大危险源的设备、设施定期检查记录。 - 7、设备、设施的检验报告或检验合格证。 - 8、重大危险源应急救援预案。 - 9、重大危险源应急预案演练记录。 - 10、应急救援器材台账。 - 11、备案资料。 - 12、重大危险源防护距离存在问题的整改方案、措施，包括防范措施。 - 13、重大危险源档案包括下列文件、资料： - （一）辨识、分级记录； （二）重大危险源基本特征表； （三）涉及的所有化学品安全技术说明书； （四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； （五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； （六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； （七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； （八）安全评估报告或者安全评价报告； （九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； （十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况。 （十一）其他文件、资料。 |
| - 3、风险分级管控 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 - 未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 1、风险评价管理制度〔规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准那么和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容〕。 2、风险评价记录。 3、作业活动清单、设备、设施清单。 4、风险评价报告。 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件。 6、风险评价有关会议记录或纪要。 7、重大风险清单。 8、风险控制措施。 9、风险管理培训教育方案。 10、风险管理培训教育记录。 |
| - 四、应急管理 |  |  |  |  |
| - 1、事故应急救援预案演练 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 - 未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十七条责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。 | - 1、应急救援预案。〔按照AQ/T 9002编制〕。 - 2、风险评价报告或评价记录。 - 3、重点作业岗位应急处置方案。 - 4、应急救援预案培训记录。 - 5、应急救援预案演练记录。 - 6、应急救援预案演练评价报告。 - 7、应急救援预案评审修订规定。 - 8、应急救援预案评审记录。 - 9、应急救援预案备案回执。 - 10、应急协作单位收到预案的回执。 |
| - 2、预案备案 | - 《生产安全事故应急条例》第三十二条未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的。 | - 单位 | 违反《生产安全事故应急条例》第三十二条： 由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 | - 1、应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。 - 2、通报当地应急协作单位。 |
| - 3、救援器材维保 | - 《生产安全事故应急条例》第三十一条：生产经营单位未对应急救援器材、设备和物资进行经常性维护、保养，导致发生严重生产安全事故或者生产安全事故危害扩大，或者在本单位发生生产安全事故后未立即采取相应的应急救援措施，造成严重后果的。 | - 单位 | - 违反《生产安全事故应急条例》第三十一条： - 由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照《中华人民共和国突发事件应对法》有关规定追究法律责任。 | - 1、应急救援器材台账。 - 2、消防设施、器材台账。 - 3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 - 4、防护救护器材管理台账〔有毒有害岗位〕 - 5、防护救护器材检查维护记录。 |
| - 4、疏散通道 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 - 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道口，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条：责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。 | - 厂区疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 |
| 五、项目“三同时”管理 |  |  |  |  |
| - 1、项目“三同时”管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条 - （一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的； - （二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的； - （三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的； - （四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。 《危险化学品安全管理条例》第七十六条 未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正。 《危险化学品安全管理条例》第八十条： （三）未依照本条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价的 | - 1.生产经营单位 2.直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十八条：责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《危险化学品安全管理条例》第七十六条 限期改正；逾期不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反《危险化学品安全管理条例》第八十条 由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | - 1、生产设施建设工程设计资料〔审查、安全条件论证〕、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 - 2、新建、改建、扩建工程可行性研究报告、初步设计〔“安全设施设计专篇〞、“消防专篇〞、“职业卫生专篇〞〕及批复等资料。 - 3、安全设施设计审查资料。 - 4、建设工程设立安全评价报告。 - 5、建设工程试生产方案及备案资料〔施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用、过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等〕 - 6、建设工程安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书〞和“建设工程竣工验收安全评价报告〞等) - 7、设计、施工、监理单位的相关资质。 - 8、施工现场安全检查记录：建设过程变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件、变更风 险分析记录、安全评价报告和审查报告等。 - 9、工艺设计文件：新工艺小试、中试、工业化试验的报告。 - 10、试生产前安全审查。组建小组并明确职责，试生产前安全申查工作应由一个有组织的小组及责任人来完成，并应明确试生产前安全审查的职责是确保新建工程或重大工艺变更工程安全投用和预防灾难性事故的发生。小组的成员和规模根据具体情况而定。 - 11、试生产准备工作。准备工作包括但不限于以下内容： - （1）明确试生产前安全检查范围、日程安排； - （2）编制或选择适宜的安全检查清单； - （3）组建试生产前安全检查小组，明确职责。检查小组应该具备如下知识和技能： - （4）熟悉相关的工艺过程； - （5）熟悉相关的政策、法规、标准； - （6）熟悉相关设备，能够分辨设备的设计与安装是否符合设计意图； - （7）熟悉工厂的生产和维修活动； - （8）熟悉企业/工程的风险控制目标。 - 12、试生产现场检查。检查小组根据检查清单对现场安装好的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行目视检查，确认是否已经按设计要求完成了相关设备、仪表的安装和功能测试。检查小组应确认工艺危害分析报告中的改良措施和安全保障措施是否已经按要求予以落实；员工培训、操作程序、维修程序、应急反响程序是否完成。 - 13、编制试生产前安全检查报告。现场检查完成后，检查小组应编制试生产前安全检查报告，记录检查清单中所有要求完成的检查项的状态。在装置投产后，工程经理或负责人还需要完成“试生产后需要完成检查项〞。在检查清单中所有的检查项都完成后，对试生产前安全检查报告进行最后更新，得到最终版本，并予以保存。 - 14、试生产前安全检查报告的审核。 |
| 六、安全设备设施管理 |  |  |  |  |
| - 1、安全设备设施 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - （二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。 - （三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。 - 《危险化学品安全管理条例》第八十条：未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的。 - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： - （二）未对职业卫生防护设备、应急救援设施、通讯报警装置进行维护、检修和定期检测，导致上述设施处于不正常状态的； | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十九条： - 责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《危险化学品安全管理条例》第八十条： - 由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： - 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | - 安全设施管理台账〔每个安全设施要有专人负责〕。 - 2、安全设施管理档案。 - 3、安全设施管理制度。 - 4、安全设施维护保养检查记录。 - 5、安全阀、压力表校验记录〔可制成表格形式，压力表校验记录表应包括：名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验时日期、红线位置内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、下次校验日期等内容〕。 - 6、设备检维修方案〔含安全设施检修方案，方案应做到“五定〞〕 - 7、安全设施检维修记录。 - 8、安全设施拆除、停用资料。 - 9、监视和测量设备管理制度。 - 10、监视和测量设备台账。 - 11、监视和测量设备检验报告。 - 12、校验和维护记录。 |
| - 2、可燃气体报警仪 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | - 1.易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施（按照GB50493要求设置安装）。 - 2.报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室。 - 3.绘制可燃有毒气体检测报警器检测点布置图。 - 4.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 |
| - 3、双重电源供电与不间断电源 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十三条化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 1.化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于 30min。 - 2、企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。 |
| - 4、防爆要求 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十二条涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 1、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。 - 2、可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足GB50493要求。 3、爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058的要求。 |
| - 5、安全阀、爆破片 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十四条：安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定：爆破片应正常投用。 |
| 6、特种设备管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - （六）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十九条责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | - 1、特种设备管理制度。 - 2、特种设备台账和定期检验报告〔台账应包括：设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代码、定检日期、检验结果、复检日期等〕。 - 3、特种设备台账和档案〔档案：特种设备原始设计技术资料、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安全技术文件和资料。 - 4、特种设备设备的定期检验和定期自行检查记录。 - 5、特种设备的日常使用状况记录。 - 6、特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附件仪器仪表定期日常维护保养记录。 - 7、特种设备运行故障和事故记录。 - 8、特种设备维护保养记录〔维护保养和检查要有频次〕。 - 9、特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器定期校验报告和检修记录。 - 10、定期检验申请资料。 - 11、特种设备档案和事故隐患台账。 - 12、报废的特种设备注销手续。 |
|  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条： （一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的。 （二未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的。 （三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的； （四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的。 （五）未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的； （六）未制定特种设备事故应急专项预案的。 | 特种设备使用单位 | 违反《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条： 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。 |  |
|  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条： （一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；（二）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；（三）特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。 | - 特种设备使用单位 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条：责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款。 |  |
| - 7、安全监控报警 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - （四）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十九条责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | - 根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）和相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： 1、重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。 3、重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。 4、安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 |

| 七、作业安全管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1、危险作业管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十八条未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十八条必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备 | - 1、危险性作业安全管理制度或操作规程。 - 2、作业许可证。 - 3、警示标志《安全标志一览表》，载明每个安全标志使用的场所。 - 3、警示标志和告知牌管理台账。 - 4、危害因素检测记录 - 5、承包商之间的安全生产协议，及现场检查记录。 - 6.特殊作业票证设置应符合GB30871要求。 - 7.作业票证审批程序、填写应规范（包含作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 |
| - 2、承包商管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 - 1.生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的。 | 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 | - 施工单位营业执照、资质证明、安全生产许可证。 - 施工单位企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员资质证书。 - 施工单位项目安全生产管理组织机构文件、项目管理人员的任命书及授权委托书。 - 施工合同、承包商安全管理协议。 - 施工单位安全管理制度和操作规程、应急预案。 - 施工单位特种作业人员名单及资质证书。 - 施工单位人员花名册、身份证复印件和三级安全教育证明资料。 - 工伤保险、人身意外伤害保险缴纳凭证。 - 安全施工措施或方案。 - 承包商管理人员及作业人员安全培训教育培教育记录，以及现场安全交底安全培训。 - 监理单位管理人员、监理人员安全培训教育培教育记录。 - 培训教育内容包含《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》施工安全内容。 - 承包商(包括建筑施工、各类专业安装施工)培训包括“公司危险有害因素、职业卫生、消防安全、环境保护、特殊作业、临时用电、劳动防护用品穿戴、安全防护管理、公司各项安全管理规章制度、应急管理”等内容。 - 监理单位培训内容包括《安全生产法》、浙江省相关行业(如:建筑施工安全条例等)、特殊作业等内容。 - 承包商安全检查记录(须承包商项目负责人、监理单位负责人签字)，包括:安全防护设施、施工现场安全、气瓶安全、特种设备、特殊作业、违章违纪、消防安全、临时用电安全、危险化学品管理、安全警示标志设置、安全管理制度、安全操作规程、固废管理(危废、建筑垃圾、工业垃圾)、废水、扬尘、噪声管理等内容承包商事故管理记录。 - 要求隐患整改通知书及整改落实情况附整改前后照片记录。 - 安全设施(三宝、四口、五临边等)、违章作业、特殊作业管控、人员准入、6S管理、消防安全管理、电气安全管理、特种设备管理100%到位;特殊作业办证率和安全措施落实率100%。 - 施工现场6S管理标准化;消防安全通道畅通、疏散通道畅通、消防设施完好、可燃物储存等管理合规率100%;电气使用、接线、接地线、电焊机回路符合要求;特种设备备案、年检合格率100%。 - 承包商工具安全检查记录。 |
| - 3、警示标志 | - 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - (一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。 - 《危险化学品安全管理条例》第七十八： - 生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的。 - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条 - （一）使用有毒物品作业场所未按照规定设置警示标识和中文警示说明的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - 责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《危险化学品安全管理条例》第七十八： - 由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 - 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条 - 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任： | - 1、生产装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 - 2、重大危险源现场设置明显的安全警示标志和告知牌。 - 3、厂区内道路设置限速、限高、禁行等标志。 - 4、在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 - 5、有限空间作业场所设置明显安全警示标志。 |
| 八、建设项目施工安全管理 |  |  |  |  |
| - 1、建设工程管理 | - 《建设工程安全生产管理条例》第五十四条：建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的. - 建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告。 - 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条： - (一)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的； - (二)要求施工单位压缩合同约定的工期的； - (三)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。 | - 单位 | 《建设工程安全生产管理条例》第五十四条：责令限期改正；逾期未改正的,责令该建设工程停止施工。 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条：责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | - 1、安全作业环境及安全施工措施投入费用凭证。 - 2、安全专项施工措施方案县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 - 3、建设单位拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案： - （1）施工单位资质等级证明。 - （2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。 - （3）拆除施工组织方案。 - （4）堆放、清除废弃物的措施。 |
| - 2、安全协议管理 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条 - 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条：责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。 | 1、建设单位与承包商签订安全施工协议。 2、建设单位与监理单位安全协议。 3、项目建设业主与总承包签订商务合同，不得与分包签订分包合同。 4、同一区域承包商之间签订安全协议，明确各自职责及义务。建设单位指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。 |
| - 3、发包和租赁 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 - 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的。 | - 1.生产经营单位 2.直接负责的主管人员和其他直接责任人 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条： - 责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。 | - 施工单位营业执照、资质证明、安全生产许可证。 - 施工单位企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员资质证书。 - 施工单位项目安全生产管理组织机构文件、项目管理人员的任命书及授权委托书。 - 施工合同、承包商安全管理协议。 - 施工单位安全管理制度和操作规程、应急预案。 - 施工单位特种作业人员名单及资质证书。 - 施工单位人员花名册、身份证复印件和三级安全教育证明资料。 - 工伤保险、人身意外伤害保险缴纳凭证。 - 安全施工措施或方案。 |
| 九、危险化学品管理 |  |  |  |  |
| - 1、生产资质 | 《危险化学品安全管理条例》第七十七条：未依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产，或者未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品及其包装物、容器生产的。 《安全生产许可证条例》第十九条：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得。 《安全生产许可证条例》第二十条：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的。 《安全生产许可证条例》第二十一条：违反本条例规定，转让安全生产许可证的， 《安全生产许可证条例》第二十二条：违反本条例规定本条例施行前已经进行生产的企业，应当自本条例施行之日起1年内，依照本条例的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请办理安全生产许可证；逾期不办理安全生产许可证，或者经审查不符合本条例规定的安全生产条件，未取得安全生产许可证，继续进行生产的。 | - 单位 | 违法《危险化学品安全管理条例》第七十八条：分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。 违反《安全生产许可证条例》第十九条：责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反《安全生产许可证条例》第二十条：责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚。 违反《安全生产许可证条例》第二十一条：没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的。 违反《安全生产许可证条例》第二十一条：依照本条例第十九条的规定处罚。 | - 1、根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品安全生产许可证条例》等规定，生产危险化学品的企业应按照国家法律法规要求，取得危险化学品安全生产许可证方可生产经营，未取得的不得进行生产。 - 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： - 安全生产例会等安全生产会议制度； - （二）安全投入保障制度； （三）安全生产奖惩制度； （四）安全培训教育制度； （五）领导干部轮流现场带班制度； （六）特种作业人员管理制度； （七）安全检查和隐患排查治理制度； （八）重大危险源评估和安全管理制度； （九）变更管理制度； （十）应急管理制度； （十一）生产安全事故或者重大事件管理制度； （十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； （十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； （十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； （十五）危险化学品安全管理制度； （十六）职业健康相关管理制度； （十七）劳动防护用品使用维护管理制度； （十八）承包商管理制度； （十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 - 2、根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》，列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业要求，须向政府应急管理部门申领危险化学品使用许可证（危险化学品生产企业除外）。 |
| - 2、危险化学品登记 | - 《危险化学品安全管理条例》第七十八条：危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记，或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的。 - 《危险化学品登记管理办法》第三十条： - 未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的； - （二）在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的； （三）危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的； （四）转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证，或者不如实填报登记内容、提交有关材料的。 （五）拒绝、阻挠登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查的。 | - 单位 | 违反《危险化学品安全管理条例》第七十八条 由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 - 违反《危险化学品登记管理办法》第三十条： 责令改正，可以处3万元以下的罚款 | - 各公司根据国家相关规定应当向国务院应急管理部门负责危险化学品登记的机构办理危险化学品登记。 2、增加危险化学品或危险化学品有新的危险特性的，应当及时向危险化学品登记机构办理登记内容变更手续。 - 3.对各类危险化学品进行普查,建立危险化学品管理档案。危险化学品管理档案应当包括危险化学品名称、数量、标识信息、危险性分类和化学品安全技术说明书、化学品安全标签等内容。 - 4.对危险特性尚未确定的化学品，登记企业应当按照国家关于化学品危险性鉴定的有关规定，委托具有国家规定资质的机构对其进行危险性鉴定；属于危险化学品的，应当依照本办法的规定进行登记。 - 5.危险化学品生产企业应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话，专职值守人员应当熟悉本企业危险化学品的危险特性和应急处置技术，准确回答有关咨询问题。 |
| 3、管理制度 | - 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 - 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的； | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 - 责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | - 根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品安全生产许可条例》等法律法规，制定公司危险化学品安全管理制度。 |
| - 4、危化品采购 | - 《危险化学品安全管理条例》第八十三条：危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 违反《危险化学品安全管理条例》第八十三条：由工商行政管理部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿直至由原发证机关吊销其危险化学品经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照。 | 1、采购危险化学品前，采购部门应对供应商资质进行审查，索取盖有公章的工商营业执照、危险化学品安全生产许可证或经营许可证、化学品安全技术说明书（SDS）和安全标签复印件或扫描件。 2、采购第一类中的非药品类易制毒化学品的，应当向所在地省级人民政府公安机关申请购买许可证；购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当向所在地公安机关备案。取得购买许可证或者购买备案证明后，方可购买易制毒化学品。 3、采购第一类非药品类易制毒化学品时还应向供应商索取非药品类易制毒化学品生产许可证或经营许可证复印件或扫描件。 4、采购剧毒品须申请取得《剧毒化学品购买凭证》、《剧毒化学品准购证》，未取得上述许可证件，任何单位和个人不得购买。不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让《剧毒化学品购买凭证》、《剧毒化学品准购证》。不得从未取得剧毒物品生产许可证或剧毒化学品经营许可证的企业或个人采购剧毒物品。 5、不得向无危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证的单位或个人采购危险化学品。不得向无第一类非药品类易制毒化学品的生产许可证或经营实行许可证的单位及无第二类、第三类易制毒化学品的生产、经营备案证明的单位购买第一类或第二类、第三类易制毒化学品。 6、购买第二类、第三类易制毒化学品的，应当在购买前将所需购买的品种、数量，向所在地公安机关备案。 7、建立易制毒化学品采购台账，如实记录采购的品种、数量、日期、购买方等情况，并保存2年备查。 8、购买易制毒化学品的单位应当于每年3月31日前向所在地县级公安机关报告上年度的购买情况。 9、购买易制毒、易制爆、剧毒等危险化学品应当通过银行账户或电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。 |
| - 5、危化品运输 | 《道路危险货物运输管理规定》第六十条： （一）驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得从业资格上岗作业的； （二）托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的； （三）未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的； （四）运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂，托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 违反《道路危险货物运输管理规定》第六十条：由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处5万元以上10万元以下的罚款，拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1.危险化学品运输应委托具备危险化学品运输相应资质的单位承运。运输车辆、槽罐、安全设施检测检验合格，驾驶员、押运员必须取得国家规定的从业资质。 2.与危险化学品运输单位签订运输安全协议,明确双方的责任和义务。核实运输单位是否进行足额的货物保险。 3.对进入厂区的危险化学品运输车辆、驾驶员、押运员，门卫应进行驾驶证、行驶证、押运员证及车辆、人员等符合性进行安全检查和登记。 4.各公司安环部应对驾驶员、押运员进行安全培训。不符合安全要求的运输车辆及人员一律不得入厂。 |
| 6、危化品储存 | - 《危险化学品安全管理条例》第七十八条： （九）危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双人收发、双人保管管制度的。 （十）储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度的。 （十一）危险化学品专用仓库未设置明显标志的。 - 《危险化学品安全管理条例》第八十条： - （四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。 - （五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的。 - （六）危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的。 - （七）未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。 - 《浙江省安全生产条例》第四十五条：取得不带储存设施危险化学品经营许可证的单位，违反本条例第二十一条规定储存危险化学品的，责令限期改正，处五万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销危险化学品经营许可证。 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第二十条未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | - 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 违反《危险化学安全管理条例》第七十八条：由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 - 违反《危险化学品安全管理条例》第八十条：由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 违反《浙江省安全生产条例》第四十五责令限期改正，处五万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销危险化学品经营许可证。 违反《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第二十条：必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | 1、贮存场所有醒目的安全警示标志，配备必要的防护用品、用具；（现场安全警示标志设置情况）。 2、储存分类存放，剁距及主要通道保持规定距离。 3、贮罐、安全附件（液位计、压力表、温度计、安全阀等）、安全监控系统及安全设施、防护围堤、事故排水、消防设施正常完好，储存控制符合要求；（相关设备、设施、安全附件台账、检查检验校准记录和报告及符合性） 4、危化品应储存在专用储槽、专用仓库、专用场地、专用储存室（以下统称专用仓库）内，应指定专人管理，经专门培训，熟知危化品性质、理化特性及具备应急处置能力。 5、剧毒化学品应当在专用仓库内单独存放，不得与其他的危化品共同存放，并严格执行领用、保管、使用的“五双”制度，即“双门双锁、双人登记、双人收发、双人保管、双人押运”等“五双”管理制度。 6、储存剧毒品库房应该配有防盗防侵入报警装置，外来人员及本公司无关的人员不得进入，仓库显著位置粘贴警示标志、毒物周知卡，库内和使用场所备有一定数量解毒药品，以备应急之用。 7、储存剧毒、易制爆危化品的专用仓库，应当按照国家有关标准和规范要求，设置人防、物防、技防等措施，防止丢失、被盗、被抢。 8、危化品根据其性能分区、分类、分库储存，禁忌物料不得混合储存，灭火方法不同的，不得同库储存。 9、危化品专用仓库应设置明显标志，同一区域储存两种或两种以上不同级别的危险品时，其标志应按最高等级危险物品的性能标志。 10、压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 11、易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。 12、氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。 13、放射性物品不得与其它危化品同存一库。 14、危化品保管人员应定期开展安全检查，填写《仓储日常安全检查记录表》，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。 15、危化品仓库应设置温湿度计,室温应低于30摄氏度。 16、危化品仓库内、外应设置危化品安全周知卡，仓库入口设置人体静电导除设施，仓库内应按相关规范安装可燃（有毒）气体探测器，报警信号传输至24小时有人值守岗位。 17、危化品仓库内电气设施应符合相应防爆要求等级的防爆电气。 18、危化品仓库应设置通风、降温设施及根据理化特性设置应急设施、消防器材。 19、禁止在危化品储存区域内堆放可燃物品，库内应使用铜制、合金制等不产生火花的工具； 20、危化品储存区域内严禁吸烟和使用明火，进入人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 21、易制爆储存场所应符合公安部《易制爆危化品储存场所治安防范要求》规定要求。 |
| 7、危化品管道标识 | - 《危险化学品安全管理条例》第七十八条： - （一）生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的。 （二）进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导的。 | - 单位 | 违反《危险化学品安全管理条例》第七十八条：由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿 | 1、危险化学品的管道应设置明显的标志，并定期检查和检测。 2、危险化学品管道的施工，应书面通知管道所属单位，并建立应急预案，采取相应的安全防护措施。 |
| - 8、危化品包装物、容器 | - 《危险化学品安全管理条例》第七十八条： - 危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。 - 《危险化学品安全管理条例》第八十条： - （一）对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的； | - 单位 | - 违反《危险化学品安全管理条例》第七十八条： 安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 - 违反《《危险化学品安全管理条例》第八十条： 由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 2、危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 3、危险化学品的包装物或容器，应根据危险化学品的特性或类别、等级进行选择，其选择和确定必须符合国家的相关规定。应向取得危险化学品包装生产资质，且经国务院质量监督检验检疫部门认定的检验机构检验合格的企业采购。 4、重复使用的包装物或容器在使用前，应当进行检查，并作好检查记录，检查记录应当至少保存2年。 5、危险化学品外包装物上应粘贴符合国家相关规范要求的安全标签。 |
| - 9、剧毒化学品、易制爆危险化学品 | - 《危险化学品安全管理条例》第八十一条： - 生产、储存、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不如实记录生产、储存、使用的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向的； - （二）生产、储存、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗，不立即向公安机关报告的； （三）储存剧毒化学品的单位未将剧毒化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报所在地县级人民政府公安机关备案的； （四）危险化学品生产企业、经营企业不如实记录剧毒化学品、易制爆危险化学品购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途，或者保存销售记录和相关材料的时间少于1年的； （六）使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位依照本条例规定转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品，未将有关情况向所在地县级人民政府公安机关报告的。 | - 单位 | - 违反《危险化学品安全管理条例》第八十一条：由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。 | - 剧毒化学品必须专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管五双制度。 - 企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。3、剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管五双制度。 - 4、将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 |
| - 10、安全技术说明书、安全标签 | - 《危险化学品安全管理条例》第七十八条： （四）危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。 （五）危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的。 （六）危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品的。 | - 单位 | - 违反《危险化学品安全管理条例》第七十八条：由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。 | - 产品属危险化学品时，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户： 1、生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”。 2、生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告。 3、主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。 |
| 十、安全风险隐患排查治理导则 |  |  |  |  |
| - 1、安全防护间距 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第三条涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | 1、外部安全防护距离应满足GB36894确定的个人风险基准要求。 2、涉及有毒气体或易燃气体，且构成危险化学品重大危险源的库房按GB/T37243的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离。 |
| - 2、充装万向管道 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第七条液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 液氨充装使用万向节管道充装系统。 |
| - 3、架空电力线路穿越生产区 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第九条地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | 架空电力线路不得穿越生产区应符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）)第4.1.6条 |
| - 4、设计诊断 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十条在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | - 单位 | - 依法暂扣或吊销安全生产许可证。 | - 建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 |
| - 5、淘汰落后工艺、设备 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十一条使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015）第一批的通知》（安监总科技{2017}1号）。 2、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技{2016}137号）。 |
| - 6、控制室与机柜间 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十三条控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 1、符合《石油化工企业设计防火标准（2018版）》5.2.16、5.2.17、5.2.18 - 2、符合《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779-2012第4.1.4 |
| - 7、操作规程和工艺控制指标 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十七条未制定操作规程和工艺控制指标。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备。 | - 企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标： - 1、岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤。 - 2、装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求。 - 3、工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。 - 4、岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及 - 操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 |
| - 8、小试、中试与安全条件论证 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十九条新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | - 单位 | - 必须立即排除，排除前或排除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施。设备 | - 1、新开发的危险化学品生产工艺要经过小试、中试、工艺化试验才能进行工业化生产。 2、首次使用的化工工艺要经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。 3、试生产前应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。 |

XXX职业卫生红线管理清单

| 违法类型 | 违法违规条款 | 责任主体 | 违法处罚标准 | 管理清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、职业危害申报 |  |  |  |  |
| 1、职业危害申报 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条： 未按照规定及时、如实向卫生行政部门申报产生职业病危害的项目的。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十七条（一）未按照规定向卫生行政部门申报高毒作业项目的； （二）变更使用高毒物品品种，未按照规定向原受理申报的卫生行政部门重新申报，或者申报不及时、有虚假的。 | 单位 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条：由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款。 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十七条：由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处2万元以上5万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。 | 1、职业病危害因素识别记录清单。 2、职业病危害因素申报表、批复资料。 |
| 二、劳动防护 |  |  |  |  |
| 1、劳动防护用品配备 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 - 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条： （二）未提供职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，或者提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求的； （三）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态的； 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： - （六）未向从事使用有毒物品作业的劳动者提供符合国家职业卫生标准的防护用品，或者未保证劳动者正确使用的。 | 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 违反《《中华人民共和国安全生产法》第九十九条》 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条：由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处５万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | - 1、个体防护用品台账，发放领用和更新台帐； - 2、劳动防护用品的合格证及检验合格证书。 3、职业卫生防护设施台账。 4、职业卫生防护设施检查、维保记录。 |
| 三、作业场所职业危害管理 |  |  |  |  |
| 1、职业病防治计划和实施方案 | 《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条： （一）未按照规定制定职业病防治计划和实施方案的。 - 未按照规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，或者未配备专职或者兼职的职业卫生管理人员的。 - （三）未按照规定建立、健全职业卫生管理制度和操作规程的。 （四）未按照规定建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案的。 | 用人单位 | 违反《工作场所职业卫生管理规定》第四十八条：责令限期改正，给予警告；逾期未改正的，处十万元以下的罚款。 | 1、职业危害防治方案和实施方案〔方案可纳入年度安全工作方案〕。 2、职业卫生档案，包括以下资料： （1）职业病危害工程申报表 （2）建立以下职业卫生管理制度： 职业病危害防治责任制度 职业病危害警示与告知制度 职业病危害项目申报制度 职业病防治宣传教育培训制度 职业病防护设施维护检修制度 职业病防护用品管理制度 职业病危害监测及评价管理制度； 建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度； 劳动者职业健康监护及其档案管理制度； 职业病危害事故处置与报告制度； 职业病危害应急救援与管理制度； 岗位职业卫生操作规程； 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 |
| 2、职业危害因素检测 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条： - （一）工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准的。 - （四）未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价的； | 单位 | 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。 | - 职业危害因素检测报告。 - 职业病危害现状评价报告书。 3、职业危害整改方案〔因检测结果不符合标准规定的，要进行整改，如果检测结果符合标准规定的那么不需要职业危害整改方案〕。 |
| 3、职业病监测 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十条： （一）工作场所职业病危害因素检测、评价结果没有存档、上报、公布的； （二）未采取本法第二十条规定的职业病防治管理措施的； （三）未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施的； （四）未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训，或者未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施的； 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条： （二）未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，或者监测系统不能正常监测的。 （三）订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况的。 | 单位 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十条： 违反本法规定，有下列行为之一的，由卫生行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以下的罚款。 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条： 由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款： | - 1、职业病危害因素监测、评价结果。 2、职业病防治操作规程和职业病危害事故应急救援预案〔措施〕。 - 3、职业卫生培训记录。 - 4、职业病危害日常监测记录。 - 5、职业危害因素告知书。 |
| 4、报警设施、撤离通道管理 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： - 高毒作业场所未按照规定设置撤离通道和泄险区的。 - （五）高毒作业场所未按照规定设置警示线的。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十条： - （一）使用有毒物品作业场所未设置有效通风装置的，或者可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所未设置自动报警装置或者事故通风设施的； - （二）职业卫生防护设备、应急救援设施、通讯报警装置处于不正常状态而不停止作业，或者擅自拆除或者停止运行职业卫生防护设备、应急救援设施、通讯报警装置的。 | 单位 | 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处5万元以上30万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、安全应急设施的检查记录，包括以下内容： （1）报警装置、冲洗设备。 （2）防护现场急救用品专柜〔对有放射性工作场所和同位素的单位，用人单位必须配置防护设备、报警装置和保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计〕。 （3）应急撤离通道、必要的泄险区。 2、职业病防护设施台账。 3、劳动者个人防护用品台账. 4、职业病防护设施维护保养记录。 |
| 5、职业健康体检 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条： （四）未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果书面告知劳动者的。 （五）未依照本法规定在劳动者离开用人单位时提供职业健康监护档案复印件的。 《中华人民共和国职业病防治法》第七十七条： 用人单位违反本法规定，已经对劳动者生命健康造成严重损害的， 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十八条（一）未组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行上岗前职业健康检查，安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事使用有毒物品作业的； （二）未组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期职业健康检查的； （三）未组织从事使用有毒物品作业的劳动者进行离岗职业健康检查的； （四）对未进行离岗职业健康检查的劳动者，解除或者终止与其订立的劳动合同的； （五）发生分立、合并、解散、破产情形，未对从事使用有毒物品作业的劳动者进行健康检查，并按照国家有关规定妥善安置职业病病人的； （六）对受到或者可能受到急性职业中毒危害的劳动者，未及时组织进行健康检查和医学观察的； （七）未建立职业健康监护档案的； （八）劳动者离开用人单位时，用人单位未如实、无偿提供职业健康监护档案的； （九）未依照职业病防治法和本条例的规定将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、有关职业卫生防护措施和待遇等如实告知劳动者并在劳动合同中写明的； （十）劳动者在存在威胁生命、健康危险的情况下，从危险现场中撤离，而被取消或者减少应当享有的待遇的。 | 单位 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十一条 由卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处五万元以上十万元以下的罚款。 违反《中华人民共和国职业病防治法》：由卫生行政部门责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并处十万元以上五十万元以下的罚款。 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十八条 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处２万元以上５万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止使用有毒物品作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭： | 1、职业健康检查台账： （1）职业健康检查机构资质证书。 （2）职业健康检查结果汇总表。 （3）职业健康检查异常结果登记表。 （4）职业病患者、疑似职业病患者一览表。 （5）职业病和疑似职业病人的报告。 （6）职业病危害事故报告和处理记录。 （7）职业健康监护档案汇总表。 （8）职业健康检查结果告知记录。 |
| 6、场所管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 - （一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的； - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十六条 （一）使用有毒物品作业场所未与生活场所分开或者在作业场所住人的； （二）未将有害作业与无害作业分开的； （三）高毒作业场所未与其他作业场所有效隔离的； （四）从事高毒作业未按照规定配备应急救援设施或者制定事故应急救援预案的。 - 《工作场所职业卫生管理规定》第四十七条 （一）未按照规定实行有害作业与无害作业分开、工作场所与生活场所分开的； | 直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 - 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十六条由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处5000元以上２万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止使用有毒物品作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪、危险物品肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 - 违反《工作场所职业卫生管理规定》第四十七条责令限期改正，给予警告，可以并处五千元以上二万元以下的罚款 | 1、有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。 2、有害作业与无害作业分开。 3、高毒作业场所与其他作业场所隔离。 |
| 7、高毒物管理 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十一条： （一）作业场所职业中毒危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求而不立即停止高毒作业并采取相应的治理措施的，或者职业中毒危害因素治理不符合国家职业卫生标准和卫生要求重新作业的； （二）未依照本条例的规定维护、检修存在高毒物品的生产装置的； （三）未采取本条例规定的措施，安排劳动者进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业的。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十九条： （二）未为从事使用高毒物品作业的劳动者设置淋浴间、更衣室或者未设置清洗、存放和处理工作服、工作鞋帽等物品的专用间，或者不能正常使用的； （三）未安排从事使用高毒物品作业一定年限的劳动者进行岗位轮换的。 | 用人单位 | 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第六十条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处５万元以上２０万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、从事高毒物作业的岗位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。 2、高毒作业场所职业中毒危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位必须立即停止高毒作业，并采取相应的治理措施；经治理，职业中毒危害因素符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。 3、维护、检修存在高毒物品的生产装置，必须事先制订维护、检修方案，明确职业中毒危害防护措施，确保维护、检修人员的生命安全和身体健康。维护、检修存在高毒物品的生产装置，必须严格按照维护、检修方案和操作规程进行。维护、检修现场应当有专人监护，并设置警示标志。 4、需要进入存在高毒物品的设备、容器或者狭窄封闭场所作业时，应当事先采取下列措施： （1）保持作业场所良好的通风状态，确保作业场所职业中毒危害因素浓度符合国家职业卫生标准。 （2）为劳动者配备符合国家职业卫生标准的防护用品； （3）设置现场监护人员和现场救援设备。 5、从事使用高毒物品作业的用人单位应当设置淋浴间和更衣室，并设置清洗、存放或者处理从事使用高毒物品作业劳动者的工作服、工作鞋帽等物品的专用间。 |
| 8、职业病诊治 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条： - 未按照规定安排职业病病人、疑似职业病病人进行诊治的。 - （七）发生或者可能发生急性职业病危害事故时，未立即采取应急救援和控制措施或者未按照规定及时报告的。 （十）隐瞒、伪造、篡改、毁损职业健康监护档案、工作场所职业病危害因素检测评价结果等相关资料，或者拒不提供职业病诊断、鉴定所需资料的； （十一）未按照规定承担职业病诊断、鉴定费用和职业病病人的医疗、生活保障费用的。 《中华人民共和国职业病防治法》第七十四条 用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的. | 单位 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭： 违反《中华人民共和国职业病防治法》第七十四条 有关主管部门依据职责分工责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；弄虚作假的，并处二万元以上五万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以依法给予降级或者撤职的处分。 | 1.不得安排上岗前未经职业健康检查从业人员从事接触职业病危害的作业。 2.对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查。 - 3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。 |
|  | 《中华人民共和国尘肺病防治条例》第二十三条： （一）作业场所粉尘浓度超过国家卫生标准，逾期不采取措施的； （二）任意拆除防尘设施，致使粉尘危害严重的； （三）挪用防尘措施经费的； （四）工程设计和竣工验收未经卫生行政部门、劳动部门和工会组织审查同意，擅自施工、投产的； （五）将粉尘作业转嫁、外包或 以联营的形式给没有防尘设施的乡镇、街道企业或个体工商户的； （六）不执行健康检查制度和测尘制度的； （七）强令尘肺病患者继续从事粉尘作业的； （八）假报测尘结果或尘肺病诊断结果的； （九）安排未成年人从事粉尘作业的。 | 单位 | 违反《中华人民共和国尘肺病防治条例》卫生行政部门和劳动部门，可视其情节轻重，给予警告、限期治理、罚款和停业整顿的处罚。但停业整顿的处罚，需经当地人民政府同意。 | 1、粉尘作业的企事业单位应采取综合防尘措施和无尘或低尘的新技术、新工艺、新设备，使作业场所的粉尘浓度不超过国家卫生标准。 2、员工使用的防止粉尘危害的防护用品，必须符合国家的有关标准。 3、企事业单位应建立严格的管理制度，并教育职工按规定和要求使用。 4、对新从事粉尘作业的职工，必须进行健康检查。 5、对在职和离职的从事粉尘作业的职工，必须定期进行健康检查。检查的内容、期限和尘肺病诊断标准，按卫生行政部门有关职业病管理的规定执行。 6、凡有粉尘作业的岗位，必须定期测定作业场所的粉尘浓度。 |
| 四、职业卫生“三同时” |  |  |  |  |
| 1、三同时管理 | 《中华人民共和国职业病防治法》第六十九条： 未按照规定进行职业病危害预评价的； （三）建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的； （四）建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求 （五）未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价的； （六）建设项目竣工投入生产和使用前，职业病防护设施未按照规定验收合格的 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十八条： （一）可能产生职业中毒危害的建设项目，未依照职业病防治法的规定进行职业中毒危害预评价，或者预评价未经卫生行政部门审核同意，擅自开工的； （二）职业卫生防护设施未与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的； （三）建设项目竣工，未进行职业中毒危害控制效果评价，或者未经卫生行政部门验收或者验收不合格，擅自投入使用的； （四）存在高毒作业的建设项目的防护设施设计未经卫生行政部门审查同意，擅自施工的。 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条 （三）未依照本条例的规定进行职业中毒危害因素检测和职业中毒危害控制效果评价的。 | 单位 | 违反《中华人民共和国职业病防治法》第六十九条：由卫生行政部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令停建、关闭。 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十八条： 由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处１０万元以上５０万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令停建、予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 违反《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》第五十九条由卫生行政部门给予警告，责令限期改正，处５万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，提请有关人民政府按照国务院规定的权限予以关闭；造成严重职业中毒危害或者导致职业中毒事故发生的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2、按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 3、按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。 4、建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 5、编制试生产前安全检查报告。 6、建设项目投入生产或者使用前，建设单位应当依照职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求，采取下列职业病危害防治管理措施： （一）设置或者指定职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 （二）制定职业病防治计划和实施方案； （三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程； （四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案； （五）实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态； （六）对工作场所进行职业病危害因素检测、评价； （七）建设单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，并组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训； （八）按照规定组织从事接触职业病危害作业的劳动者进行上岗前职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者； （九）在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明； （十）为劳动者个人提供符合要求的职业病防护用品； (十一)建立、健全职业病危害事故应急救援预案； |
| 五、工伤保险 |  |  |  |  |
| - 1、工伤保险 | - 《工伤保险条例》第六十二条： 用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的。 | - 用人单位 | 违反《工伤保险条例》第六十二条： 由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，处欠缴数额1倍以上3倍以下的罚款。 | 依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。 |

XXX消防红线管理清单

| - 违法类型 | - 违法违规情形 | 责任主体 | 违法处罚标准 | 管理清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、设计与审核 |  |  |  |  |
| - 1、违反消防设计文件和消防技术标准 | - 《中华人民共和国消防法》第五十九条 - （一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的； - （二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的； - （三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的； - （四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。 | - 单位 | - 违反本规定行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款： | - 1、对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。 - 2、应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 - 3、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 |
| - 2、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定 | - 《中华人民共和国消防法》第六十六条 - 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正。 | - 单位 | - 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | - 1、电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。 |
| - 3、建设工程未审核擅自施工，未验收擅自投用 | - 《中华人民共和国消防法》第五十八条 - （一）依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的； - （二）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的； - （三）本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的； - （四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 - 核查发现公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，经责令限期改正，逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可。 - 建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。 | - 单位 | - 违反本法规定条款之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款： | - 1、特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。 - 2、依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 |
| - 4、消防设计审核 | - 《浙江省消防条例》第二十五条 - 建设单位修改建设工程消防设计未重新申请消防设计审查的。 | - 单位 | - 违反本条例规定，由住房城乡建设主管部门责令停止施工，并处三万元以上三十万元以下罚款。 | - 1、不得擅自修改经住房城乡建设主管部门审查合格的建设工程消防设计；确需修改的，应当重新申请消防设计审查。 |
| - 5、自动消防系统的安装、检测和值班 | - 《浙江省消防条例》第三十六条 - 自动消防系统未定期检测、消防控制室未实行二十四小时值班制度的。 | - 单位 | - 违反本规定，由消防救援机构责令改正，处警告或者一千元以上一万元以下罚款；未按规定保存检测报告的，处警告或者五百元以下罚款。 | - 1、自动消防系统应当由具有相应资质的单位安装，并由符合国家规定条件的单位每年至少进行一次全面检测，检测报告存档期限不得少于三年。 - 消防控制室实行二十四小时双人值班制度；与消防远程监控系统联网的，可以实行单人值班。 - 2、值班操作人员应当持消防职业资格证上岗，掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警。 |
| - 6、使用性质 | - 《浙江省消防条例》第二十七条 - 擅自改变经住房城乡建设主管部门验收合格或者备案的建筑物、场所的使用性质，未重新申请消防验收的。 | - 单位 | - 违反本条例规定，未重新申请消防验收的，由住房城乡建设主管部门责令停止使用或者停产停业，并处一万元以上十万元以下罚款；未重新备案的，责令限期改正，处五百元以上五千元以下罚款。违反本条例第二款规定，建筑物的外墙装修装饰、建筑屋面使用以及广告牌的设置影响防火、逃生的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款,并依法予以拆除。 | - 1、不得擅自改变经住房城乡建设主管部门验收合格或者备案的建筑物、场所的使用性质，确需改变的，应当向住房城乡建设主管部门重新申请消防验收或者备案。 - 建筑物的外墙装修装饰、建筑屋面使用以及广告牌的设置，不得影响防火、逃生和灭火救援。 |
| - 7、未报主管部门备案 | - 《中华人民共和国消防法》第五十八条 - 建设单位未依照本法规定在验收后报住房和城乡建设主管部门备案的 | - 单位 | - 违反本规定的，由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。 | - 1、其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案。 - 建设单位办理备案，应当提交下列材料： - （一）消防验收备案表。 - （二）工程竣工验收报告。 - （三）涉及消防的建设工程竣工图纸。 |
| - 二、消防管理 |  |  |  |  |
| - 1、违反消防管理 | - 《中华人民共和国消防法》第六十条 - （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； - （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； - （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； - （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； - （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； - （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的； - （七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 - 《浙江省消防条例》第五十四条 - （一）疏散通道、安全出口严重不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的； - （二）自动消防系统、室内消火栓等建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的； - （三）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的； - （四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的； （五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。 | - 单位 | - 违反《中华人民共和国消防法》第六十条： - 违反本规定行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： - 个人有第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 - 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 - 违反《浙江省消防条例》第五十四条：消防救援机构在消防监督检查时，发现具有违反本规定情形之一，不及时消除火灾隐患可能严重威胁公共安全的，应当依法对危险部位或者场所采取临时查封措施。 | - 1、定期组织开展消防安全隐患排查治理，制定各项消防安全检查表，检查内容包含但不限于： - （一）检查各疏散通道、安全出口、消防车通道畅通情况和保证防火防烟分区、防火间距符合消防安全标准要求。 - （二）检查自动消防系统、室内消火栓等建筑消防设施良好。 - （三）检查易燃易爆化学品的使用情况。 - （四）其他违反消防管理规定的隐患。 |
| - 2、电动车管理 | 《浙江省消防条例》第三十一条第二款 管理单位未制止电动自行车、电动摩托车在不符合规定要求的室内场所充电的。 《浙江省消防条例》第三十一条第三款，在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车，或者私拉电线和插座给电动自行车、电动摩托车充电的。 | - 单位 | - 违反《浙江省消防条例》第三十一条第二款：由消防救援机构责令管理单位改正，可以处五百元以上二千元以下罚款。 - 违反《浙江省消防条例》第三十一条第三款：由消防救援机构责令改正，可以处五十元以上二百元以下罚款。 | - 1、应当按照规范为其员工设置集中或者相对集中的电动自行车、电动摩托车停放、充电场所，设置符合用电安全要求的充电设施；在室内场所设置集中或者相对集中的电动自行车、电动摩托车停放、充电区域的，应当采取防火防烟分隔措施，配备监控、报警、灭火等设施。 - 2、应当加强对充电安全的日常巡查，制止电动自行车、电动摩托车在不符合规定要求的室内场所充电。 - 3、禁止在疏散通道、安全出口、楼梯间等影响消防通道畅通的区域停放电动自行车、电动摩托车。禁止违反用电安全要求私拉电线和插座给电动自行车、电动摩托车充电。 |
| - 三、消防职责 |  |  |  |  |
| - 1、消防安全职责 | - 《中华人民共和国消防法》第六十七条机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防安全职责。 | - 1、单位；2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反本规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | - 1、落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 - 2、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 - 3、对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 - 4、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。 - 5、组织防火检查，及时消除火灾隐患。 - 6、组织进行有针对性的消防演练； - 7、法律、法规规定的其他消防安全职责。 - 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 |
| - 2、消防安全重点单位消防安全职责 | - 《中华人民共和国消防法》第六十七条县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。 - 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行消防安全职责： | - 1、单位；2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反本规定，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | - 1、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； - 2、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； - 3、实行每日防火巡查，并建立巡查记录； - 4、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。 - 以上内容职责被查处未落实而要求限期整改而不整改的。 |
| - 3、消防责任 | - 《中华人民共和国消防法》第六十七条 - 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，未明确各方的消防安全责任的。 | - 1、单位；2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 违反本规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | - 1、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 |
| - 4、易燃易爆危险场所用火管理 | - 《中华人民共和国消防法》第六十三条 - （一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的； - （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 - 《中华人民共和国消防法》第六十七条禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火，因施工等特殊情况需要使用明火作业的，未办理审批手续，电焊气焊等特种工作作业未持证上岗的。 | - 1、单位；2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 《中华人民共和国消防法》第六十三条 - 违反本规定行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： - 《中华人民共和国消防法》第六十七条 - 违反本规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | - 1、严禁在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火，现场设置禁止烟火警示标志，并设置隔离措施。 - 2、因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 - 3、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 |
| - 5、消防重点单位职责 | - 《浙江省消防条例》第十四条消防安全重点单位应当按照消防安全标准实行规范化管理，除履行消防法规定的职责外，还应履行以下消防安全职责。 | - 单位 | - 消防安全重点单位应当按照规定组织开展消防安全评估，消防安全评估发现的问题，消防安全重点单位应当及时整改。 - 消防安全重点单位应当按照消防救援机构的要求，及时将本单位基本情况、消防安全制度、消防设施和器材配置、消防设施维护保养、防火巡查检查、消防控制室值班、培训演练等情况，录入消防管理系统。 | - 1、落实岗位消防安全责任，定期开展防火检查； - 2、将每日防火巡查记录存档，存档期限不得少于一年； - 3、立即消除巡查、检查发现的火灾隐患；确实不能立即消除的，应当制定整改方案，明确整改时限和措施。 - 消防安全重点单位按照规定组织开展消防安全评估，消防安全评估发现的问题，消防安全重点单位应当及时整改。 |

XXX环保红线管理清单

| - 违法类型 | - 违法违规情形 | 责任主体 | 违法处罚标准 | 管理清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设合规性 |  |  |  |  |
| - 1、未按要求进行项目审批 | - 未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，擅自开工建设； - 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未经批准或者重新审核同意，擅自开工建设； - 建设项目环境影响登记表未依法备案； - 4、新、改、扩建化工、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | - 1、单位； - 2、对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员； | - 《中华人民共和国环境保护法》第六十一条、《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条、《建设项目环境保护管理条例》第二十一条：处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款并责令恢复原状；对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分,被责令停止建设,拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十日以上十五日以下拘留；由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款并可以责令恢复原状。 | - 新建、改建、扩建的项目应执行“三同时”要求： - 1、环境影响报告书（表）、登记表。 2、建设项目后评价报告（涉及重大变更）。 3、建设项目环境影响评价批复（审查意见）。 - 4、总量替代方案； - 5、建设项目自主验收报告。 6、建设项目验收监测报告。 7、排污许可证（正本、副本）。 |
| - 2、未进行环保投资管理的 | - 未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算； - 未将环境保护设施建设纳入施工合同； - 未依法开展环境影响后评价的 - 未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的 | 建设单位 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条： - 违反第一条、第二条、第三条的由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，处20万元以上100万元以下的罚款。 - 违反第四条的由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。 | - 建设项目应确保环保投入有效实施。 - 环保费用投资清单。 - 建设项目施工合同。 3、建设项目后评价报告（涉及重大变更）。 |
| - 3、建设项目环保“三同时”资料虚假的 | - 基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的。 - 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的。 - 建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的， - 未达到“三同时”要求； - 擅自拆除或者闲置环境保护设施。 - 需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用； - 在环境保护设施验收中弄虚作假的。 | 1、建设单位；2、对直接负责的主管人员和其他责任人员处。 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条：违反第一条的由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款，并对建设单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下的罚款。 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条： - 违反第二条的由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。 - 违反第三条的由县级以上环境保护行政主管部门责令公开，处5万元以上20万元以下的罚款，并予以公告。 - 违反第四条、第五条、第六条、第七条的由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款。 - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第二十一条： - 1、试生产建设项目配套建设的环境保护设施未与主体工程同时投入试运行的，由有审批权的环境保护行政主管部门责令限期改正逾期不改正的责令,停止试生产,可以处5万元以下罚款。 | - 1、环境影响报告书（表）、登记表。 2、建设项目后评价报告（涉及重大变更）。 3、建设项目环境影响评价批复（审查意见）。 - 4、总量替代方案。 - 5、建设项目自主验收报告。 6、建设项目验收监测报告。 - 7、厂区平面布置图； - 8、建设项目工艺流程图； - 9、危废处置相关合同、资质（涉及到产生危废的）。 - 10、环保设施清单。 - 11、环保规章制度、及人员机构配置文件。 - 12、建设项目网站公示信息截图。 |
| - 4、排放超标 - 尚不构成犯罪 | - 超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的。 | 建设单位 | 《环境保护法》第六十条： 县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 | - 排污许可证。 - 自行监测计划。 - 自行监测报告（按照自行检测计划执行）。 - 环评污染物排放情况汇总表。 |
| - 5、取水未取得排水证 | - 排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的；排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的。 | 1、建设单位2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 《城镇排水与污水处理条例》第五十条：由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办污水排入排水管网许可证，可以处50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任；可以处5万元以下罚款；造成严重后果的，吊销污水排入排水管网许可证，并处5万元以上50万元以下罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | - 1、排水管网、污水排放口位置和口径的图纸。 - 2、污水排入排水管网许可申请表 。 3、建设项目污水处理设施验收文件（项目竣工验收报告、技术协议、合同）。 4、外排水检测报告。 5、重点排污单位应安装的水污物排放自动监测设备。 6、营业执照。 |
| - 6、减少环保设施投入 | - 违法减少防治污染设施运行支出一百万元以上的 | 1、建设单位2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 《刑法》第三百三十八条、第三百四十六条：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 | - 1、环保设施费用投入清单。 - 2、建设项目概算文件。 |
| - 7、其他违法行为 | - 1、建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的。 - 2、违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的。 - 3、通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的。 - 4、违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的。 | 1、建设单位；2、其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 《环境保护法》第六十三条: 1、违反第一条、第二条、第三条尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。 《环境保护法》第五十九条 1、违反第四条的依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。 | - 1、环境影响报告书（表）、登记表。 - 2、排污许可证。 - 3、建设项目环保在线检测数据。 - 4、建设项目自行监测报告。 - 5、环保隐患整改报告（涉及到处罚的）。 |
| - 二、大气污染防治 |  |  |  |  |
| - 1、拒绝检查或弄虚作假 | - 以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的 | 单位及直接管理人员 | 《大气污染防治法》第九十八条： 1、由县级以上人民政府生态环境主管部门或其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改正处二万元以上二十万元以下的罚款构成违反治安管理行为的由公安机关依法处罚。 | - 1、环保专员负责接待、引导、说明。 - 2、详细如实介绍环保设施运行情况及现场情况。 |
| - 2.大气重点污染物排放超标的 | - 1、重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放二氧化硫氮氧化物等污染的。 - 2、未依法取得排污许可证排放大气污染物的。 - 3、超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的。 - 4、通过逃避监管的方式排放大气污染物的。 | 1、建设单位；2、其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 《刑法》第三百三十八条、第三百四十六条： 1、违反第一条的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 《大气污染防治法》第九十九条 2、违反第二条、第三条、第四条的由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 | - 1、在线设备检验文件、质量验收文件。 - 2、在线数据清单、历史记录。 - 3、在线比对检测报告。 - 4、排污许可证。 - 5、环评污染物排放情况汇总表（环评三同时附表）。 |
| - 3、排放设施及排放记录不符合要求的 | - 侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动监测设备的； - 未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的； - 未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的； - 重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的； - 5、未按照规定设置大气污染物排放口的。 | 生产单位 | 《大气污染防治法》第一百条： 由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。 | - 1、在线检测设备台账及日常维护记录（企业）。在线比对检测报告。 - 2、在线日常巡检记录、设备维护记录、设备异常工况记录（运维）。 - 3、在线验收报告及相关文件； - 4、全国污染源监测数据管理与共享系统（涉及到重点排污企业的）。 - 5、排污口规范化设置文件。 |
| - 4、施工现场 - 扬尘未处理 | - 1、施工工地未设置硬质围挡，或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的。 - 2、建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运，或者未采用密闭式防尘网遮盖的。 - 3、建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖，或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的。 | 施工单位 | 《大气污染防治法》第一百一十五条： 由县级以上人民政府住房城乡建设等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治 | - 1、施工工地围挡、洒水抑尘的设施，施工车辆防尘降尘设施。 - 2、建筑土方、工程渣土使用密闭式防尘网苫盖。 |
| - 5、废气处理设施未运行 | - 1、产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的； - 2、石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的； - 3、钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放 - 4、工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体未回收利用，不具备回收利用条件未进行防治污染处理，或者可燃性气体回收利用装置不能正常作业，未及时修复或者更新的。 | 生产单位 | 《大气污染防治法》第一百零八条： 由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治 | - 1、环保设施运行台账。 - 2、环保设施运行操作规程。 - 3、环保设施设计文件、技术协议。 - 4、环保设施试运行报告。 - 5、日常管路检维修记录。 |
| - 6、堆料物料扬尘未治理 | - 1、对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的； - 2、装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放 - 3、排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措施防范环境风险的； - 4、未采取措施防止排放恶臭气体的。 | 生产单位 | 《大气污染防治法》第一百一十七条： 由县级以上人民政府生态环境等主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治 | - 1、产生扬尘的物料设置围挡。 - 2、装卸物料的区域采取密闭及喷淋方式。 - 3、无组织排放检测报告（涉及到有毒污染物排放的）。 |
| - 7、大气污染事故 | - 违反《大气污染防治法》，造成大气污染事故的。 | - 单位； 2、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | - 《大气污染防治法》第一百二十二条：由县级以上人民政府生态环境主管部门处以罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本企业事业单位取得收入百分之五十以下的罚款对造成一般或者较大大气污染事故的，按照污染事故造成直接损失的一倍以上三倍以下计算罚款，造成重大或者特大大气污染事故，按照污染事故造成的直接损失的三倍以上五倍以下计算罚款 | - 1、突发环境事故应急预案。 - 2、环境事故调查报告（涉及到环境事故的）。 - 3、事故隐患整改报告及相关整改措施文件。 |
| - 三、水污染防治 |  |  |  |  |
| - 1、阻挠执法 | - 以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的。 | 生产单位 | - 《水污染防治法》第八十一条： - 由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。 | - 1、环保专员负责接待、引导、说明。 - 2、详细如实介绍环保设施运行情况及现场情况。 |
| - 2、水污染物未按要求检测 | - 1、未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原始监测记录 - 2、未按规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行 - 3、未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的 | 生产单位 | - 《水污染防治法》第八十二条： - 由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治。 | - 1、在线设备检验文件、质量验收文件。 - 2、在线数据清单、历史记录。 - 3、在线比对检测报告、联网相关信息。 - 4、排污许可证。 - 5、环评污染物排放情况汇总表。 |
| - 3、水污染物排放超标的 | - 1、重点排污单位篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施，排放化学需氧量、氨氮。 - 2、未依法取得排污许可证排放水污染物的。 - 3、超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。 - 4、利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的； - 5、未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。 | 生产单位 | - 《刑法》第三百三十八条、第三百四十六条： - 违反第一条的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 - 《水污染防治法》第八十三条: - 违反第二条、第三条、第四条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 | - 1、在线检测设备台账及日常维护记录（企业）。 - 2、在线比对检测报告。 - 3、在线日常巡检记录、设备维护记录、设备异常工况记录（运维）。 - 4、城镇污水排入排水管网许可证。 - 5、在线验收报告及相关文件。 - 6、全国污染源监测数据管理与共享系统（涉及到重点排污的）。 - 7、排污口规范化设置文件。 - 8、自行检测报告。 |
| - 4、违法改建排污口 | - 1、违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的； - 2、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的。 | 生产单位 | - 《水污染防治法》第八十四条： - 由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。 | - 1、排污口规范化设置报告。 - 2、行政主管部门出具的排污口规范化证明（涉及到废水直排的）。 - 3、废水检测报告。 - 3、排污口污染物排放标志牌。 |
| - 5、水污染具体的行为 | - 1、向水体排放油类、酸液、碱液的； - 2、向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的 - 3、向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾、固体废弃物或者其他污染物的； - 4、向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的； - 5、未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的； | 生产单位 | - 《水污染防治法》第八十五条： - 由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担，并处以处二万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 | - 1、废水自行监测报告； - 2、废水管网流程图。 - 3、废水监测口监控系统和标志标牌说明。 |
| - 6、未制定水污染应急方案 | - 1、不按照规定制定水污染事故的应急方案的； - 2、水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的； - 3、企业事业单位违反本法规定，造成水污染事故的 | 生产单位 | - 《水污染防治法》第九十三条： - 违反第一条、第二条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款 - 《水污染防治法》第九十四条： - 违反第三条的除依法承担赔偿责任外由县级以上人民政府环保主管部门依照本条第二款的规定处以罚款责令限期采取治理措施,消除污染未按要求采取治理措施或不具备治理能力的,由环保主管部门指定有治理能力单位代为治理,所需费用由违法者承担对造成重大或者特大水污染事故,还可报经有批准权的人民政府批准责令关闭对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款。 | - 水污染事故应急处置方案。 - 水污染事故演练方案。 - 水污染事故应急演练记录。 - 水污染事故从应急处理设备及相关措施。 |
| - 7、使用水处理违禁设备 | - 使用严重污染水环境的设备名录中的设备，或者采用列入禁止采用的严重污染水环境的工艺名录中的工艺的。 | 生产单位 | - 《水污染防治法》第八十六条 - 由县级以上人民政府经济综合宏观调控部门责令改正,处五万元以上二十万元以下的罚款,情节严重的,由县级以上人民政府经济综合宏观调控部门提出意见,报请本级人民政府责令停业关闭。 | - 1、水处理设施、工艺合规性文件。 - 2、水处理设施、工艺招标采购文件。 - 3、生产厂家的资质及相关合规性资料。 - 4、设备设施工艺的技术方案、协议。 |
| - 8、排水管网未按要求设置的 | - 1、需要雨污分流的地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的。 - 2、未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的。 | 生产单位 | - 《城镇排水与污水处理条例》第四十八条、第四十九条： - 1、由城镇排水主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的依法承担赔偿责任 - 2、由城镇排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，对单位处10万元以上20万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | - 1、雨水管网流程图。 - 2、雨污分流系统的平面布置图。 - 3、雨水排口安装在线检测设备。 - 4、雨水排口安装监控设备和流量设备。 |
| - 9、污水排污税 - 未缴纳 | - 不缴纳污水处理费的 | 生产单位 | - 《城镇排水与污水处理条例》第五十四条： - 城镇排水主管部门责令限期缴纳，逾期拒不缴纳的，处应缴纳污水处理费数额1倍以上3倍以下罚款。 | - 1、排污税缴纳清单。 - 2、污染物排放信息统计台账。 |
| - 四、辐射管理 |  |  |  |  |
| - 1、辐射安全事故 | - 违反《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》发生辐射事故 | 生产单位 | - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第六十一条： - 由原发证机关责令限期改正，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。因辐射事故造成他人损害的，依法承担民事责任 | - 1、辐射安全事故应急处置方案。 - 2、辐射安全事故演练方案。 - 3、辐射安全事故应急演练记录。 - 4、辐射安全事故从应急处理设备及相关防护措施。 - 5、辐射防护设施、设备台账。 |
| - 2、放射源现场管理不合规的 | - 1、未按照规定对本单位的放射性同位素防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的； - 2、使用放射性同位素的场所未按照规定设置安全和防护设施以及放射性标志的。 - 3、未按照规定对废旧放射源进行处理的 | 生产单位 | - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第六十条、第五十九条 - 违反第一条的县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处2万元以上20万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 违反第三条的县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，由原发证机关指定有处理能力的单位代为处理或者实施退役，费用由生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位承担，并处1万元以上l0万元以下的罚款。 | - 1、辐射安全隐患排查及风险评估报告。 - 2、放射源日常隐患检查台账。 - 3、放射源告知卡和放射性标志。 - 4、放射源日常巡检记录。 |
| - 3、辐射安全证件未及时变更的 | - 转入、转出放射性同位素未按照规定备案的；将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用，未按照规定备案的；将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存，未按照规定备案的 - 伪造、变造、转让辐射安全许可证的；伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的 - 使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动，未按照规定办理许可证变更或者注销手续的 - 4、使用放射性同位素和射线装置的单位变更单位名称、地址、法定代表人，未依法办理许可证变更手续的。 | 生产单位 | - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十六、第五十五条、第五十四条、第五十三条: - 违反第一条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，由原发证机关暂扣或者吊销许可证。 - 违反第二条的由县级以上人民政府环境保护主管部门收缴伪造、变造的许可证或者由原发证机关吊销许可证或收缴伪造、变造的批准文件，并处5万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 违反第三条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；造成辐射事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 - 违反第四条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的由原发证机关暂扣或者吊销许可证。 | - 1、辐射安全许可证（正本、副本）。 - 2、辐射安全管理制度、管理机构和人员文件。 - 3、辐射安全管理人员证书。 - 4、辐射防护设备、监测设备和放射源暂存库。 - 5、辐射安全事故应急预案。 - 6、辐射监测报告。 - 7、建设项目验收批复文件。 - 8、营业执照、法人身份证复印件。 |
| - 4、违规使用放射源的 | - 1、未经批准，擅自进口或者转让放射性同位素 - 2、许可证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的 - 3、改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的 - 4、未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的 - 5、无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的 | 生产单位 | - 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条： - 由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处1万元以上10万元以下的罚款 | - 1、辐射安全许可证（正本、副本）。 - 2、放射性同位素转让申请表。 - 3、放射源转让审批表。 - 4、放射源设备编码卡。 - 5、废旧放射源处理方案。 - 9、放射源转让协议。 - 10、企业营业执照相关资料。 |
| - 5、未按规定进行监测报告 | - 1、不按照规定报告有关环境监测结果的； - 2、拒绝环境保护行政主管部门和其他有关部门进行现场检查，或者被检查时不如实反映情况和提供必要资料的。 | 生产单位 | - 《放射性污染防治法》第四十九条： - 由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正，可以处二万元以下罚款。 | - 1、与第三方签署的辐射监测合同。 - 2、第三方服务公司监测资质。 - 3、辐射监测报告。 |
| - 五、固体废物管理 |  |  |  |  |
| - 1、未如实记录固废台账的 | - 1、产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息的2、产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如实记录的 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百零二条 - 由生态环境主管部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款 | - 1、危险废物转移计划。 - 2、建立固体废物管理台账（产生、贮存、汇总）。 - 3、全国固体废物和化学品管理信息系统公示信息。 |
| - 2、未依法处置转移的 | - 1、转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用未报备案的。 - 2、转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置未经批准的。 - 3、产生工业固体废物的单位违反本法规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百零二条 - 由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上壹佰万元以下的罚款 | - 1、危险废物转移联单。 - 2、跨省危险废物转移告知函（跨省转移危废的）。 3、危险废物处置单位协议、资质、平台备案信息。 |
| - 3、丢弃、倾倒固体废物的 | - 1、擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物，或者未采取相应防范措施，造成固体废物阳伞、流失、渗漏或者其他环境污染的。 - 2、非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百零二条 - 《刑法》第三百三十八条、第三百四十六条 - 违反第一条的处所需处置费用一倍以上三倍以下的罚款，所需处置费用不足十万元的，按十万元计算。 - 违反第三条的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金 | - 1、危险废物产生台账。 - 2、危险废物贮存库。 - 3、危废库应满足三防、围堰、监控、防盗、消防、防爆、废液收集、废气回收装置。 |
| - 4、阻碍执法检查的 | - 以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百零三条 - 由生态环境主管部门或者其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二万元以上十万元以下的罚款 | - 1、环保专员负责接待、引导、说明。 - 2、详细如实介绍环保设施运行情况及现场情况。 - 3、详细如实介绍固体废物贮存场所及去向。 |
| - 5、无证排污的 | - 未依法取得排污许可证产生工业固体废物的 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百零四条 - 由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产政治，处十万元以上一百万元一下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭 | - 1、依法取得排污许可证。 - 2、排污许可证副本上应有固体废物相关登记。 - 3、排污许可证副本上应有固体废物贮存库的相关信息登记。 |
| - 6、生活垃圾随意处置的 | - 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的；未在制定地点分类投放生活垃圾的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百一十一条 - 处五万元以上五十万元以下的罚款/由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责任改正；情节严重的，对单位处五万元以上五十万元以下的罚款，对个人依法处以罚款 | - 1、生活垃圾要集中收集，不得随意堆放。 - 2、生活垃圾按照要求进行分类收集处理。 |
| - 7、建筑垃圾随意堆放的 | - 1、工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案报备案，或者未及时清运施工过程中产生的固体废物的； - 2、工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾，或者未按规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的 | 施工单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百一十一条 - 处十万元以上一百万元以下的罚款 | - 1、施工现场建筑垃圾处理方案。 - 2、建筑垃圾的处理备案表（涉及到重点施工的）。 |
| - 8、危险废物日常管理异常 | - 1、未按照规定设置危险废物识别标志的； - 2、未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的； - 3、未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的； - 4、未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的； - 5、未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的； - 6、未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百一十二条 - 由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，没收违法所得，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准可以责令停业或者关闭 | - 1、危废间设置危险废物识别标志，并分区贮存； - 2、制定危险废物管理计划并进行申报； - 3、转移危险废物填写转移联单。 - 4、危险废物要分类贮存并填写台账： - （1）危险废物产生台账。 - （2）危险废物贮存台账。 - （3）危险废物转移台账。 - 5、危险废物意外事故应急处置方案。 - 6、危险废物应急演练计划。 - 7、危险废物应急演练方案及演练记录。 |
| - 9、危险废物倾倒、遗撒、无经营许可处置 | - 1、擅自倾倒、堆放危险废物的。 - 2、将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或其他生产经营者从事生产经营活动的。 - 3、未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的。 - 4、在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》第一百一十二条 - 由生态环境主管部门责令改正，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万的，按二十万收取。情节严重的由公安机关对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处十日以上十五日以下的拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下的拘留 | - 1、废物标志及包装标志； - 2、处置单位危险废物经营许可证； - 3、危险废物处置协议、合同。 - 4、危险废物处置单位资质。 - 5、危险废物转移联单。 - 6、危废库应满足三防、围堰、监控、防盗、消防、防爆、废液收集、废气回收装置。 |
| - 六、土壤污染管理 |  |  |  |  |
| - 1、未制定检测 - 方案措施 | - 1、土壤污染重点监管单位未制定、实施自行监测方案，或者未将监测数据报生态环境主管部门的； - 2、土壤污染重点监管单位篡改、伪造监测数据的； - 3、土壤污染重点监管单位未按年度报告有毒有害物质排放情况，或者未建立土壤污染隐患排查制度的； - 4、拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，企业事业单位未采取相应的土壤污染防治措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实施土壤污染防治工作方案的； - 5、建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，未依照法律法规和相关标准的要求采取措施防止土壤污染的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国土壤污染防治法》第八十六条 - 由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以下的罚款。 | - 土壤重点监管企业应按如下要求执行： - 1、制定、实施土壤自行监测方案，并备案； - 2、编制土壤隐患排查报告。 - 3、编制土壤自行监测报告。 - 4、制定土壤污染隐患排查制度。 - 5、拆除环境污染设施、设备或者建筑物、构筑物的，编制土壤污染防治工作方案。 |
| - 2、拒绝检查的 | - 违反本法规定，被检查者拒不配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的。 |  | - 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十三条 - 由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款 | - 1、环保专员负责接待、引导、说明。 - 2、详细如实介绍土壤污染防治工作开展情况及现场情况。 |
| - 3、污染的土地未进行土地修复 | - 1、未按照规定进行土壤污染状况调查的。 - 2、未按照规定进行土壤污染风险评估的。 - 3、未按照规定采取风险管控措施的。 - 4、未按照规定实施修复的。 - 5、风险管控、修复活动完成后，未另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估的。 | 生产单位 | - 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十四条 - 违反本法规定，土壤污染责任人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为履行，所需费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款： | - 涉及重点污染的建设项目、设施拆迁后废弃的： - 1、编制土壤污染状况调查。 - 2、编制土壤污染风险评估。 - 3、编制土壤风险管控措施并对污染的土地进行修复。 |
| - 七、在线检测管理 |  |  |  |  |
| - 1、未按照要求安装在线及验收的 | - 1、违反本办法规定，现有排污单位未按规定的期限完成安装自动监控设备及其配套设施的 - 2、违反本办法规定，新建、改建、扩建和技术改造的项目未安装自动监控设备及其配套设施，或者未经验收或者验收不合格的，主体工程即正式投入生产或者使用的 | 生产单位 | - 《污染源自动监控管理办法》总局令第28号第十六条 - 违反第一条的由县级以上环境保护部门责令限期改正，并可处 1万元以下的罚款 - 《污染源自动监控管理办法》总局令第28号第十七条 - 违反第二条的审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护部门依据《建设项目环境保护管理条例》责令停止主体工程生产或者使用，可以处 10 万元以下的罚款。 | - 1、在线设备验收报告。 - 2、在线一个月的有效数据。 - 3、在线设备72小时调试检验合格报告。 - 4、在线联网证明。 - 5、与运维单位签署的技术维护合同。 - 6、在线比对监测报告。 - 7、在线设备合格证及说明书等文件。 |
| - 2、在线数据超标排放或设备不正常运行的 | - 1、故意不正常使用水污染物排放自动监控系统，或者未经环境保护部门批准，擅自拆除、闲置、破坏水污染物排放自动监控系统，排放污染物超过规定标准的。 - 2、不正常使用大气污染物排放自动监控系统，或者未经环境保护部门批准，擅自拆除、闲置、破坏大气污染物排放自动监控系统的。 | 生产单位 | - 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十八条 - 违反第一条的依据《水污染防治法》第四十八条和《水污染防治法实施细则》第四十一条的规定，责令恢复正常使用或者限期重新安装使用，并处 10 万元以下的罚款； - 违反的第二条的，依据《大气污染防治法》第四十六条的规定，责令停止违法行为，限期改正，给予警告或者处 5 万元以下罚款； | - 1、在线设备故障维护台账。 - 2、在线设备日常巡检台账（企业+运维）。 - 3、在线设备比对校验台账。 - 4、在线设备历史数据。 |
| - 3、在线验收备案 | - 排污单位应当在污染源自动监控设施验收后五个工作日内,将污染源自动监控设施有关情况交有管辖权的监督检查机构登记备案。 | 生产单位 | - 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十七条 - 排污单位或者其他污染源自动监控设施所有权单位,未按照本办法第七条的规定向有管辖权的监督检查机构登记其污染源自动监控设施有关情况,或 者登记情况不属实的,依 照 《中华人民共和国水污染防治法》第七十 二 条第 (一 )项 或者《中华人民共和国大气污染防治法》第 四十六条第 (一 )项 的规定处罚 | - 1、在线设备验收报告。 - 2、在线一个月的有效数据。 - 3、在线设备72小时调试检验合格报告。 - 4、在线联网证明。 - 5、与运维单位签署的技术维护合同。 - 6、在线比对监测报告。 - 7、在线设备合格证及说明书等文件。 |
| - 4、阻碍检查校验的 | - 1、采 取禁止进入、拖延时间等方式阻挠现场监督检查人员。 - 2、进入现场不配合检查污染源自动监控设施的。 - 3、不 配合进行仪器标定等现场测试的。 - 4、不 按照要求提供相关技术资料和运行记录的。 - 5、不如实回答现场监督检查人员询问的。 | 生产单位 | - 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十八条 - 污单位或者运营单位有下列行为之 一 的,依 照《中华人民共和国水污染防治法》第七十条或者 《中华人民共和国大气污染防治法》第 四十六条第 (二 )项 的规定处罚 | - 1、环保专员负责接待、引导、说明。 - 2、详细如实介绍在线管控工作开展情况及现场情况。 - 3、对运维单位的校验维修应积极配合，不得随意私自改动在线设备。 |
| - 5、私自停运在线设备的 | - 未 经环境保护主管部门同意,部 分或者全部停运污染源自动监控设施的。 - 污 染源自动监控设施发生故障不能正常运行,不 按照规定报告又不及时检修恢复 正常运行的。 - 不按照技术规范操作,导致污染源自动监控数据明显失真的。 - 不按照技术规范操作, 致传输的污染源自动监控数据明显不 一 致的。 - 不按照技术规范操作,导 致排污单位生产工况、污染治理设施运行与自动监控数据相关性异常的。 - 擅自改动污染源自动监控系统相关参数和数据的。 - 污染源自动监控数据未通过有效性审核或者有效性审核失效的。 - 其他人为原因造成的污染源自动监控设施不正 常运行的情况。 | 生产单位 | - 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第十九条 - 排污单位或者运营单位擅自拆除 、闲置污染源自动监控设施,或 者有下列行为之 一 的,依 照 《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条或者 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条第 (三 )项 的规定处罚。 | - 1、在线设备故障维护台账。 - 2、在线设备日常巡检台账。 - 3、在线设备比对校验台账。 - 4、在线设备检维修台账。 - 5、在线设备废液处置台账。 - 6、在线控制室安装视频监控设备。 - 7、在线控制室应上锁管控，非相关人员不得进入。 - 8、在线监测设备、废水采样设备应上锁管控。 |
| - 6、规避稀释污染物排放的 | - 1、将 部分或者全部污染物不经规范的排放 口 排放,规避污染源自动监控设施监控的; - 2、违 反技术规范,通 过稀释、吸附、吸收、过滤等方式处理监控样品的; - 3、其他欺骗现场监督检查人员,掩 盖真实排污状况行为. | 生产单位 | - 《污染源自动监控设施现场监督检查办法》第二十条 - 排污单位或者运营单位有下列行为之 一 的,依 照《中华人民共和国水污染防治法》第七十条或者 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条第 (二 )项 的规定处罚: | - 1、污染物排放口应设置排放口标志牌。 - 2、污染物排放口设置规范采样口。 - 3、污染物排放口应保持通畅无杂物。 - 4、排放口处应设置视频监控，并安装流量监测设备。 |
| - 八、其他 |  |  |  |  |
| - 1、环境信息未公开的 | - 1、不公开或者不按照本办法公开环境信息的。 - 2、公开内容不真实、弄虚作假的。 | 生产单位 | - 《企业事业单位环境信息公开办法》第十六条 - 重点排污单位违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上环境保护主管部门根据《中华人民共和国环境保护法》的规定责令公开，处三万元以下罚款，并予以公告 | - 1、应在企业门口设置电子屏幕公布企业相关信息。 - 2、公开内容真实、与实际生产情况一致。 |
| - 2、环境应急预案未修改或备案的 | - 1、应当编制或者修订环境应急预案的单位不编制环境应急预案、不及时修订应急预案或者不按规定进行应急预案评估和备案的。 - 2、单位不编制环境应急预案或者不执行环境应急预案，导致突发环境事件发生或者危害扩大的。 | 生产单位 | - 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》第二十五条、第二十六条 - 违反第一条的由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改正的，依据有关法律、法规给予处罚。违反第二条的依据国家有关规定对负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | - 1、突发环境事件应急预案。 - 2、突发环境事故评估报告。 - 3、预案备案表。 |