消防安全制度

（一）消防安全教育、培训制度

1、消防安全责任人将消防安全教育、培训工作列入本单位年度消防工作计划，为消防安全教育、培训提供经费和组织保障。

2、消防安全管理人制定本单位年度消防安全教育、培训计划，负责在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育、培训。

3、本单位根据单位年度消防安全教育、培训计划确定培训内容及授课人。

4、本单位年度消防安全教育、培训计划，分期、分批组织员工参加消防教育、培训。

5、对员工应当每半年进行一次培训，对新上岗和进入新岗位的员工应进行上岗前的消防安全培训，培训需要通过考核，考核不合格者禁止上岗。

6、对本单位员工上岗前或者换岗的消防安全培训，必须通过考核，考核不合格者不得上岗。

（二）防火巡查、检查制度

1、防火检查、巡查是消防安全管理的重要手段之一，消防安全管理人是防火检查、巡查的主要负责人，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。

2、本单位防火巡查每日进行，营业期间的防火巡查应当每两小时一次。

3、防火巡查均应填写防火巡查记录，由负责人签字确认。

4、巡查人员在巡查期间发现火灾隐患时，应当及时妥善处置，并立即报告主管人员。

5、对检查中发现的火灾隐患应及时处理，未能及时处理的根据奖惩制度给予处罚。

（三）安全疏散设施管理制度

1、保持疏散通道，安全出口畅通，严谨占用疏散通道，严谨在安全出口或疏散通道上安装栏杆等影响疏散的障碍物。

2、按规定设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明设施。

3、安全疏散指示标志、应急照明是否完好，是否在正常工作状态。

4、常闭式防火门是否关闭严密，是否堆放物品影响使用。

5、严禁在营业期间或工作期间安全出口上锁、安全疏散指示标志关闭或遮挡。

（四）消防设施、器材维护管理制度

1、消防设施日常使用管理由专职人员负责，每日检查消防设施的使用情况，保持设施的整洁、卫生、完好。

2、消防设施和消防设备定期测试

3、单位与具有维修保养资格的第三方消防技术服务机构签订维修保养合同，并按照相关规范的要求，对建筑消防设施进行月、 季及年度检查试验，及时整改存在的问题，确保消防设施完整好用、运行正常。

4、消防器材管理；

（1）单位配备的消防设施器材均应单项登记造册，建立设施器材台账。台账内容应包括规格型号、生产厂家、购进日期、安装配置部位、维修保养时间等内容。新采购或更换的设施器材，应及时更新台账并记录在册。

（2）对消防器材经常性检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报主管。

（3）每年定期二次对消防水带，接口，灭火器等进行检查，发现问题及时更换或检修。

（五）火灾隐患整改制度

1、对存在火灾隐患部位及时消除。

2、经评价后，有可能导致火灾等紧急情况或火势蔓延的部位应及时整改。

3、禁止吸烟、乱扔烟头，杜绝违章使用电器。

4、发现火灾隐患时应当及时予以消除，对不能当场改正的火灾隐患，由安全负责人拟定整改方案和整改期限，报消防安全责任人批准，并制定整改方案和时限。整改后应重新检查是否合格，不合格的应重新整改。

（六）用电安全管理制度

1、严谨私拉电线，超负荷用电。

2、所有用电场所必须执行“人走电断”的规定，人员离开用电场所或电气设备不使用时，要关闭总电源。

3、禁止使用不合格电器，大功率电器，加热棒等。

4、电气线路整改、设备安装，必须由持证专业电工负责。

（七）灭火和应急疏散预案演练制度

1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案

2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案

3、每次组织预案演练应开会部署，明确各个分工

4、按照指定的预案，每半年不少于一次演练

（八）电器设备检查和管理制度

1、应按规定正确的使用设备，相关使用人员必须经过培训，并取得相关部门核发的有效证书，各类设备均应该是合格产品。

2、熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替。

3、是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明设备等现象。

4、电气设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行或电线裸露的现象。

6、检查设备静电连接是否齐全、可靠，接地电阻是否超过标准要求，有无异常现象。

（九）消防安全工作考评和奖惩制度

1、单位对消防安全工作实行半年和年终考评工作，根据考评成绩实施奖励和处罚。
    2、凡有下列情形之一，根据情况给予精神和物质奖励： 
    1）认真履行消防安全岗位职责，严格落实消防安全制度，为消防安全作出突出成绩者。
    2）发现重大火灾隐患及时报告者。
    3）发现初期火灾及时报警和灭火，避免重大损失者。
    4）在火灾情况中判断正确，处置果断，扑救事迹突出者。
    5）积极参加消防宣传教育培训。
    6）在消防工作中有其他优异成绩和突出表现者。
    3、有下列情形之一者，根据情况予以处罚：
    1）不履行消防安全岗位职责，不落实消防安全制度，对消防安全工作造成影响者。
    2）在本场所内吸烟的。
    3）擅自使用和遮挡区域内的消防设施、设备、消防器材和消防疏散指示标志者。
    4）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道内摆放物品者。
    5）不会使用灭火器材灭火和不会报火警者。
    6) 无故不参加消防培训者。
    4、检查与考核

1）本标准由消防安全管理人负责检查执行

2）本标准按照公司《绩效考核制度》《违纪处罚条例》内相关规定进行考核。

灭火和应急疏散预案

定消防应急预案，是为了在面临突发火灾事故时，能够统一指挥，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，迅速针对火势实施有组织的控制和扑救，避免火灾现场的慌乱无序，防止贻误战机和漏管失控，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

- 组织机构

根据预案，在火灾突发情况下各部门成员分别成立不同的行动 小组，协调配合。

1.灭火行动组成员：             ，在接到火警报警第一时间，携带灭火器材赶赴火灾现场，根据指挥命令实施灭火。

2.通讯联络组成员：            ，专门负责在火灾突发情况下保持与消控中心和指挥部联系，并拨打119电话与当地消防救援机构报警，确保火灾时的通讯畅通，传达指挥部命令，反馈火场情况。

3.疏散引导组成员:           ，正确疏散在场人员向安全地带撤离，防止混乱。

4.安全防护救护组成员：          ，配合消防救援人员将受伤的人员抬离危险区域，做好现场急救工作，并负责联络 120 急救中心，最大限度确保伤员安全。

二、报警和接警处置情况

严禁乱发警报或报警信号，避免引起不必要的恐慌。所有报警信号无论真假，均以真火警处理，确认是误报的信号时，应立即解除警报并报相关部门与人员。

1、报警处置情况

1）火警电话：119

2）任何员工发现火灾都必须立即报警。

3）火灾发现者应根据火势判断采取适当的报警方式，如未发现起火源应立即拨打公司内部报警电话，如火势已经较大应立即打破报警器或拨打119火警电话同时通知公司值班室人员。

4）报警时应沉着冷静，向接警人员详细提供火灾的准确位置、起火物质的详细名称、是否有人员受困、目前火情火势情况等相关信息。如果是向消防部门报警还应报告起火单位的准确地址并按照消防部门的指示通知人员到主要道路上去引导消防车进入。

2、接警处置情况：

1）接警的人员应保持清醒的头脑，详细记录报警人的姓名、联系方式、所属部门、接警时间、火灾准确位置、目前的火情、火势与现场情况等相关信息。

2）当报警器蜂鸣或自动报警显示板上出现报警部位，应立即通知相关人员并报告确切位置。

3）报警被确认证实后，应立即向单位领导报告详细情况并向当地消防部门报警，与此同时联络灭火、疏散、救护等各小组。

三、应急疏散的组织程序和措施

1、各楼层现场工作人员在接到火警后必须疏散撤离现场。

2、疏散时注意疏散顺序，对着火层本层人员优先进行疏散，其次为着火层上层及下层，防止所有人员涌向同一出口，造成堵塞。

3、疏散时注意防止混乱，控制现场人员情绪，提高疏散效率， 并根据现场情况向消控中心报告。

4、疏散时如发现受伤人员，立即联络安全防护救护组，第一时间撤离并救助伤员。

四、扑救初起火灾的程序和措施

1、灭火行动组人员接到火灾报警后，第一时间携带灭火器材赶赴火灾现场，按照“救人第一，先控制、后消灭，先重点、后一般”的原则，首先抢救被困火场的人员，控制火势与撤离物资同时进行。

2、根据指挥部命令设立水枪阵地，能灭则灭，不能灭则尽一切办法控制火势蔓延，等待消防部队救援。

3、灭火行动组人员在抢救火场时应注意自身安全防护，不得脱离组织单独行动，在指挥部没有下达命令前不得贸然行动，受到火势威胁时应及时后撤。

4、消防人员到达现场后，根据消防救援人员的需要，协助灭火。

五、通讯联络、安全防护救护程序和措施

1、火灾突发情况下，应设立专门的联络渠道，对讲机等设备应设立专门的对讲频道。

2、由通讯联络组负责传递各方信息，传达指挥部命令，并确保火灾时通讯的畅通。

3、各部门应制定相应的通信应急方案，在通讯受到阻碍时立即启动应急方案，确保正常的信息传递。

4、安全防护组接到报警后，准备好相关救护器材，急救物资，于指挥部待命。

5、根据指挥部命令划定室内（外） 安全警戒区域，制止人员围观，确保疏散出口处的畅通。

6、根据火场情况出动，配合灭火行动组抢救伤员，采取有效的急救措施，并及时拨打 120 急救指挥中心。

消防安全培训记录

| 单位 |  | 培训时间 | 半年内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 一、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程 1、公司消防工作的基本方针：“预防主，防消结合”。 2、公司消防工作的宗旨：人人必须遵守消防规章制度：爱护消防设施和器材，学会灭火器的使用；加强消防意识，时刻保持警惕；预防为主。 3、消防工作的基本原则：“谁主管，谁负责”。 二、本单位本岗位的火灾危险性和防火措施 1.电气设备引导起火灾。 2.随便吸烟，乱扔烟头或是火樂梗，也是造成火灾的主要原因两会一知”。在发生火险时，每位员工会使用灭火器材，会逃生自救，知道火警电话。 3.不采取安全措施，违章使用电、气焊，火花落在可燃物上引起火灾。 4.停电时，使用蜡烛照明，忽视安全，引燃可燃物或动用明火找东西时引起火灾。 5.使用燃气及燃气用具不当，引起火灾。 三、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法 （1）灭火器使用方法：1打开铅封；2拉出保险栓；3对准火点根部1.5-2米距离按压手柄，喷射灭火。本单位配备MFZABC4kg 型手提式干粉灭火器，对固体及电气火灾较为有效，灭火器手柄处有压力表，分为三个区域，当处于黄色和绿色区域可正常使用，处于红色区域时，灭火器无压，灭火器无效。 （2）室内消火栓使用方法：1按下红色报警按钮；2平展甩开水带，3一端连接出水端口，另一端接消防水枪，4打开栓头阀门，持消防水枪对准火点喷射灭火。 四、报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能 平时应熟悉本区域环境，牢记安全出口、避难室的位置，遇难时讯速向通道內疏散。 牢记本岗位附近报警器、灭火器、消火栓的位置。如被大火围困，应及时发出报警并使用灭火器或消火栓开通实施疏散。提醒人员不要慌张，保持镇静，有序地引导人员进行安全疏散，避免发生混乱 |  |  |  |
| 参加培训人员签字： |  |  |  |

培训照片：

委托书

委托人：        性别：     身份证号：

现住址：

联系电话：

受委托人：      性别：     身份证号：

现住址：

联系电话：

兹委托    为本单位的代理人，代为办理（单位名称)公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查事宜

受委托人在上述权限范围内所进行的代理活动，办理的有关事项，签署的有关文件本人均予承认。

委托期限自     年     月    日至      年    月    日止

证明

今证明委托人           系我单位法定代表人，上述委托书确系其本人亲自出具。

特此证明

证明单位                                     （盖章）

年      月      日