表A   消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分

| 分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防给水及消火栓系统 | 1 | 消防水源施工与安装 | 消防水池、高位消防水池等安装和施工，江河湖水库（塘）作为室外水源时取水设施的安装和施工，市政给水入户管和地下水井等 |
|  | 2 | 供水设施安装与施工 | 消防水泵、高位消防水箱、稳压泵安装和气压水罐安装、消防水泵结合器安装等取水设施的安装 |
|  | 3 | 供水管网 | 管网施工与安装 |
|  | 4 | 水灭火系统 | 市政消火栓 |
|  |  |  | 室外消火栓 |
|  |  |  | 室内消火栓 |
|  |  |  | 自动喷水系统 |
|  |  |  | 水喷雾系统 |
|  |  |  | 泡沫系统 |
|  |  |  | 固定消防炮灭火系统 |
|  |  |  | 其他系统或组件 |
|  | 5 | 系统试压和冲洗 | 水压试验、气压试验、冲洗 |
|  | 6 | 系统调试 | 水源测试（压力和流量，以及水池水箱的水位显示装置等）、消防水泵调试、稳压泵和气压水罐调试、减压阀调试、报警阀组调试、排水装置调试、联锁试验 |

表B  施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 施工许可证 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种人员操作上岗证书 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |
| 8 | 现场材料、设备管理 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |

表C.0.1  消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工执行规范名称及编号 |  | 监理单位 |  |
| 子分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 项目 | 《规范》章节条款 | 施工单位检查评定记录 | 监理单位验收记录 |
| 结论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 | 监理工程师（建设单位项目负责人）： （签章） 年 月 日 |  |

注：消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量检查员填写，监理工程师应进行检查，并做出检查结论。

表C.0.2  消防给水及消火栓系统试压记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 管段号 | 材质 | 系统工作压力 （MPa） | 温度 （℃） | 强度试验 |  |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 介质 | 压力（MPa） |  | 时间（min） | 结论意见 | 介质 |  | 压力（MPa） | 时间(min) | 结论意见 |
| 参加单位 |  | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |

注：消防给水及消火栓系统试压记录应由施工单位质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目负责人）应组织施工单位项目负责人等进行验收，并签署验收意见。

表C.0.3  消防给水及消火栓系统管网冲洗记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 管段号 | 材质 | 冲 洗 |  |  |  |  |  |  | 结论意见 |
|  |  | 介质 | 压力 （MPa） |  | 流速 （m/s） | 流量 （L/s） |  | 冲洗次数 |  |
| 参加单位 | 施工单位（项目）负责人： （签章） 年 月 日 |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  | 建设单位（项目）负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |

注：消防给水及消火栓系统试压记录应由施工单位质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目负责人）应组织施工单位项目负责人等进行验收，并签署验收意见。

表C.0.4  消防给水及消火栓系统联锁试验记录

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 系统类型 | 启动信号 （部位） | 联动组件动作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  | 是否开启 | 要求动作时间 |  | 实际动作时间 |
| 消防给水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿式消火栓系统 | 末端试水装置（试验消火栓） | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 （管网） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高位消防水箱流量开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳压泵 |  |  |  |  |  |
| 干式消火栓系统 | 模拟消火栓 动作 | 干式阀等快速启闭装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水力警铃 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 充水时间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力开关 （管网） |  |  |  |  |  |
|  |  | 高位消防水箱流量开关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳压泵 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 |  |  |  |  |  |  |
| 水喷雾系统 | 现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫系统 | 现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281 |  |  |  |  |  |  |
| 消防炮系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

注：消防给水及消火栓系统试压记录应由施工单位质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目负责人）应组织施工单位项目负责人等进行验收，并签署验收意见。

表D  消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 资料名称 |  | 数量 | 核查意见 |  | 核查人 |
| 消防给水及消火栓系统 | 1、施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图 |  |  |  |  |  |
|  | 2、主要设备、组件的国家质量监督检验测试中心的检测报告和产品出厂合格证 |  |  |  |  |  |
|  | 3、与系统相关的电源、备用动力、电气设备以及联锁控制设备等验收合格证明 |  |  |  |  |  |
|  | 4、施工记录表，系统试压记录表，系统管道冲洗记录表，隐蔽工程验收记录表，系统联锁控制试验记录表，系统调试记录表 |  |  |  |  |  |
|  | 5、系统及设备使用说明书 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

表E  消防给水系统及消火栓系统工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 监理工程师 |  |  |
| 序号 | 检查项目名称 |  | 检查内容记录 |  |  | 检查评定结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位：（印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 监理单位：（印章） |  |  |  | 总监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 设计单位：（印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |
|  | 建设单位：（印章） |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |