质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

（第一版）

编号：HRXF—QP—2024

修订状态：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024-9-10发布             2024-9-15实施

XXXX消防技术服务有限公司   发 布

程 序 文 件 目 录

| 序号 | 程序文件名称 | 程序文件编号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批准令 | HNXF-QP-01-2024 |  |
| 2 | 文件控制程序 | HNXF-QP-02-2024 |  |
| 3 | 委托人专有权保护和保密管理程序 | HNXF-QP-03-2024 |  |
| 4 | 采购控制程序 | HNXF-QP-04-2024 |  |
| 5 | 合同评审控制程序 | HNXF-QP-05-2024 |  |
| 6 | 客户投诉申诉处理控制程序 | HNXF-QP-06-2024 |  |
| 7 | 不符合工作控制程序 | HNXF-QP-07-2024 |  |
| 8 | 纠正预防措施控制程序 | HNXF-QP-08-2024 |  |
| 9 | 记录控制程序 | HNXF-QP-09-2024 |  |
| 10 | 内部审核控制程序 | HNXF-QP-10-2024 |  |
| 11 | 管理评审控制程序 | HNXF-QP-11-2024 |  |
| 12 | 人员培训、考核和档案管理控制程序 | HNXF-QP-12-2024 |  |
| 13 | 安全作业和设施环境控制程序 | HNXF-QP-13-2024 |  |
| 14 | 计算机管理控制程序 | HNXF-QP-14-2024 |  |
| 15 | 允许偏离程序 | HNXF-QP-15-2024 |  |
| 16 | 设备管理控制程序 | HNXF-QP-16-2024 |  |
| 17 | 仪器设备期间核查程序 | HNXF-QP-17-2024 |  |
| 18 | 量值溯源和期间核查控制程序 | HNXF-QP-18-2024 |  |

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

批  准  令

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布            2024年9月15日施

| 批 准 令 | 文件编号：HRXF-QP-01-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共1页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxx消防技术服务有限公司

为了更好地适应当前消防技术服务市场发展的需求，提高本单位的市场竞争能力，实现检测规范化、科学化，不断提高和改进检测水平和质量，为社会及时提供真实可靠的测试数据，结合本单位实际工作情况，编制了《程序文件》（第一版）。现正式批准颁布，并于2024年9月15日起实施。

xxxxx消防技术服务有限公司

经理：

2024 年 09月 10日

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

文件控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布               2024年9月15日施

| 文件控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-02-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共5页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

文件控制的目的在于确保文件的准确性、完整性和可追溯性，以保障企业运营的合规性和高效性。文件控制的范围则涵盖了从文件的编写、修改、批准到保存、销毁等全过程，确保每一个环节都符合质量管理的要求。在消防技术服务行业中，良好的文件控制不仅是确保日常工作高效开展的保障，更是企业应对外部审查、维护客户信任和提升市场竞争力的关键手段。通过完善的文件控制体系，企业能够在激烈的市场竞争中始终保持高效、合规和安全的运营。

| 文件控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—02—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共4页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

2、范围

适用于与质量管理体系相关的管理性、技术性、合同类及外来文件的控制。

3、职责

3.1  本公司经理负责质量手册、程序文件的批准。

3.2  本公司经理负责质量手册、程序文件、作业指导书、内部审核计划、管理评审计划与检验报告的审核。

3.3  项目责人负责质量手册的修改工作，并确保其现行有效的实施；执行质量管理程序文件，并编制内审计划。

3.4  技术负责人负责技术性文件的编制、更改和法律法规、标准规范的收集、发放、归档管理。

3.5  办公室负责行政管理文件的统一编制、发放以及外来文件

| 文件控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-02-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共5页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

的归档和管理。

3.6  资料室负责各自文件和资料的归档保存工作。

4、程序

4.1  文件控制范围

a、体系文件：包括《质量手册》、《程序文件》、服务机构的各级管理性文件、作业指导书和质量记录等。b、行政管理性文件：①用于服务机构内部有关质量的行政管理制度、办法、规定、细则等文件；②涉及各级人员的任命、职责和权限及目标考核文件、各类资源的配置计划报告、培训的计划报告和评审等文件。

c、技术性文件：包括国家、行业现行的技术标准、规范、规程等技术资料。

d、应急管理部令：国家应急管理部发放的，有关消防技术服务机构方面的文件。

4.2  文件控制内容

4.2.1  文件的编制、批准与发布

文件在正式实行前，必须经相应的人员进行批准，方能生效，以确保文件的适宜性和充分性。

a、《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》和下发的行政管理文件以及单位的质量方针和质量目标，由办公室组织人员编制，服务机构副总经理审核，服务机构总经理批准。

| 文件控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-02-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共5页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

b、作业指导书由技术负责人组织编制、审核，经经理批准发布。

4.2.2  文件的识别与更改

| 文件控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—02—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共4页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

a、《质量手册》、《程序文件》换版前以及当组织结构、工作流程、检验过程等重大因素发生改变时，文件的编制人员应对文件进行评审，确定是否需要更新。

b、文件应以明确的方式进行识别，如对文件进行编号，列出文件目录，保持清晰、便于查询。

c、文件的更改应由文件更改建议人填写《文件修改申请单》，经审批后，以《文件修改通知单》形式发放到所有文件持有人。文件持有人按文件更改通知单的要求，填写《文件修改记录单》，同时将作废的文件页自行销毁。更改后的 文件应有修订状态，便于识别。

d、文件的编号

文件在发布前应有唯一性标识，包括文件名称、编号。 外来文件已有编号的不再另行编号。

质量手册的编号：

HRXF——     QM     ——   XXXX

单位简写     质量手册        颁布年份

程序文件的编号：

HRXF——    QP     ——   XX     ——  XXXX

单位简写      程序文件      章节顺序       颁布年份

| 文件控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-02-2024 |
| --- | --- |
|  | 第4页，共5页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

作业指导书的编号：

HRXF     ——    WP ——     XXXX

单位简写         作业指导书     颁布年份

其他支持性文件可根据需要由起草文件的部门自行设定。

4.2.3  文件的发放、借阅

a、文件的发放应填写《文件借阅登记表》；

b、文件的发放应确保使用场所都能得到文件的有效版本；

c、更改、换版后的文件需按原发放范围发到使用人；

d、文件借阅时应经服务机构总经理批准，并填写《文件借阅登记表》，借阅完毕后及时归还管理员。

| 文件控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—02—2007 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共4页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

4.2.4  作废文件的处置

文件保存期限届满后，需按照规定的流程进行销毁。销毁流程应包括以下步骤：

a.申请销毁：由文件责任人提出销毁申请，明确需要销毁的文件清单及理由。

b.审批销毁：由质量管理部或相关负责人对销毁申请进行审核，确认无误后批准销毁。

c.销毁记录：对销毁过程进行记录，详细记录销毁文件的名称、数量、销毁日期及执行人，确保销毁过程有据可查。

d.安全销毁：采用安全的方式进行销毁，确保文件内容无法被恢复。

| 文件控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-02-2024 |
| --- | --- |
|  | 第5页，共5页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

电子文件应彻底删除或物理销毁存储介质，纸质文件应采用粉碎或焚烧的方式处理。  通过以上分发和保存措施，可以确保消防技术服务机构的各类文件在整个生命周期内得到有效管理，保证其准确性、完整性和可追溯性，从而提高公司的管理水平和业务合规性。

| 文件控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—02—2007 |
| --- | --- |
|  | 第4页，共4页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

委托人专有权保护和保密管理程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 委托人专有权保护和保密管理程序 | 文件编号：HRXF-QP-03-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

机密信息保护目的是确保消防技术服务机构在日常运作中维护客户信息、技术数据和其他机密资料安全性的重要环节。鉴于消防技术服务机构涉及大量涉及公共安全和客户专有技术的信息，因此，建立并实施严格的机密信息保护措施是确保信息安全与合规性的重要手段。

2、范围

包括客户的消防设施资料、检测报告、维保计划等，涉及客户专有的技术数据和业务运营信息。

3、职责

3.1 办公室、负责保管客户提供的材料，包括：规范、图纸方面的信息等。

3.2  未经许可所有工作人员不得向外传播客户的机密信息，不得借了解的技术和资料从事技术开发和技术服务。

4、程序

4.1  服务中涉及客户的相关材料及信息由办公室管理。

4.2  对客户的信息和资料，实施保密措施。保密等级分为：

a、可向因特网公开的；

b、可向有关部门或个人公开的；

c、可向本系统公开的；

| 委托人专有权保护和保密管理程序 | 文件编号：HRXF-QP-03-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

d、可向本服务机构公开的；

e、仅限于本部门使用的；

f、仅限于个人使用的。

4.4  在检测结果发布时需向外提供客户机密信息时，应经客户签字确认，同时经服务机构总经理同意。

4.5  检测结果向外发布时，须经服务机构总经理允许，且征得客户同意。

4.6  检测过程中的数据采集、处理、计算、记录、报告等，要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得查询。

4.7  涉及客户机密的人员，未经许可不得借了解的技术和资料从事技术开发和技术服务。

| 委托人专有权保护和保密管理程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—03—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

Q/P

质  量  体  系  文  件

| 委托人专有权保护和保密管理程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—03—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

程   序   文   件

采购控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 采购控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-04-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

本程序的制定旨在确保公司在消防设施检测和维保服务过程中，所有采购活动的有效控制。通过系统化的采购管理，保证所采购的产品、材料、设备和服务符合既定的质量要求和行业标准，确保采购的物资在质量、性能和交货时间上满足公司的运营需求和客户的期望。该程序旨在通过明确采购流程、供应商评估标准、质量控制要求和验收程序，防止因采购不当导致的质量问题或项目延误。此外，本程序还通过规范供应商的选择和管理，提升供应链的稳定性和可靠性，确保公司提供的消防服务达到高标准，并持续改进采购过程，降低质量风险和成本。

2、范围

适用于所有对消防技术服务工作有影响的供应品及服务。

3、职责

3.1  办公室负责消防技术服务工作中所使用的消耗材料的采购，并组织对采购的仪器设备、标准物质进行验收、校准、发放、建档。

3.2  技术负责人负责仪器设备、环境设施的采购。

3.3  质控室负责对服务提供者或供货单位的质量保证能力进行评价。

3.4  检测室负责消耗材料、仪器设备、环境设施的购置申请。

4、程序

| 采购控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-04-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.1  消耗材料、仪器设备、环境设施的购置

a、办公室根据实际工作的需求提起采购申请；

b、经质控室、技术负责人同意，报经理批准；

c、经经理批准后按相关职责交办公室或技术负责人进行采购；

d、采购时应优先从确定的供货单位中选择。

4.2  服务采购

a、服务采购指计量检定服务；

b、项目负责人按年度仪器设备检定计划进行。

4.3  质控室应对提供服务或供货单位的质量保证能力进行评价，并向  办公室提交名单，用于建立档案。

4.4  办公室根据质控室提供的名单建立服务提供者或供货单位的档案资料。

4.5  办公室对于采购的消耗材料、仪器设备应组织进行验收，并填写《验收记录表》，验收完毕后，经检定合格，建档后发放使用。

| 采购控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—04—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

合同评审控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 合同评审控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-05-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共1页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

| 采购控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—04—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为了真正了解客户的需求，使自身的技术能力能够满足客户要求的工作。

2、范围

适用于所有涉及消防技术服务业务的委托、合同。

3、职责

3.1  办公室负责合同的评审、签订工作。

4、程序

4.1  本文中涉及的合同通常为一般性合同，在无专门注明的情况下，仅指委托通知单，可当场评审。

4.2  在合同确认前，应主动询问客户需求，进行有效沟通，分析客户真实意图。

4.3  消防技术服务工作应得到认可，若有不同意见，应在消防技术服务工作前达成一致。

4.4  确认合同要求的检测项目是否在资质认定的能力范围之内，禁止超范围工作。

4.5  当有特殊合同时，应以会议评审的方式进行。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

客户投诉申诉处理控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 客户投诉申诉处理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-06-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

客户投诉申诉处理控制程序的制定旨在确保公司在消防设施检测与维保服务过程中，能够及时、有效地处理客户提出的任何投诉和申诉，并通过规范的处理流程，提升客户满意度和服务质量。该程序通过明确投诉处理的责任部门和流程，确保投诉问题得到全面、客观的调查与分析，避免因处理不当导致客户的不满或业务损失。通过有效的投诉管理，能够识别潜在的服务缺陷，持续改进公司的服务质量和技术水平，降低质量风险。此外，程序还旨在通过透明的申诉处理机制，增强客户对公司的信任感，维护公司在行业内的信誉与竞争力，确保消防技术服务的长期可持续发展。

2、范围

适用于消防技术服务工作全过程中客户提出的不满意或抱怨。

3、职责

3.1  办公室负责申诉和投诉的受理与处理。

| 合同评审控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—05—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共1页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

3.2  项目负责人责制定纠正、预防措施并组织实施。

4、程序

4.1  申诉和投诉的类别

4.1.1  客户以书面或口头的形式表达的对提供的检测服务不满意或抱怨。

4.1.2  客户对提供的检测数据、结果有异议。

| 客户投诉申诉处理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-06-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.1.3  客户要求复测或要求对检测结果作进一步解释。

4.2  申诉、投诉的受理

4.2.1  热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。

4.2.2  认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义与信息来源处联系取证。

4.2.3  根据记录和申诉、投诉材料填写《申诉和投诉登记处理表》，对申诉和投诉的内容做出适当的描述。

4.3  调查分析，确认事实

4.3.1  申诉和投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任人员联系通过调查核实、分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。

4.3.2  必要时报告项目负责人，组成专项调查组进行调研、分析、评判。

4.4  申诉和投诉的处理

4.4.1  若是因为仪器设备问题，由技术人员对仪器设备进行检查，分析处理后，对仪器设备进行修理调试，直至仪器设备正常，经技术负责人批准后恢复使用。

4.4.2  若是检验质量问题，由项目负责人组织人员对仪器设备进行检查和察看原始记录，详细了解操作方法及试验过程情况，然后召开专题讨论会，确定处理办法：①对试验结果的正确性有怀疑时，将与

| 客户投诉申诉处理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-06-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

客户共同复测，使用的仪器重新调试检查，试验过程中项目负责人全过程监督；②若确认结果正确，将通知客户。

4.4.3  属下列情况之一的，按《纠正和预防措施控制程序》执行。

a、质量体系适应性和有效性方面的问题；

b、客户或其他方面的期望、要求；

c、通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。

4.4.4  经确认不属于本单位责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。

4.4.5  当客户投诉属重大质量事故时，项目负责人可决定进行附加审核，必要时服务机构总经理可决定增加管理评审。

4.4.6  填写《申诉和投诉登记处理表》，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。

4.4.7  做好申诉、投诉处理的记录保存工作。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

不符合工作控制程序

版  次：B / 0

| 客户投诉申诉处理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—06—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 不符合工作控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-07-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为保证质量体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格数据报出。

2、范围

适用于不符合质量体系管理要求和技术要求的检测工作及对不合格检测数据的控制。

3、职责

3.1  质控室负责对质量体系和技术运作的各个环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。

3.2  技术负责人负责对不符合工作做出处理决定。

3.3  检测室负责对不符合检测工作采取纠正措施。

4、程序

4.1  不符合检测工作的识别

4.1.1  检测人员按照质量体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则应记录。质控人员通过对检测室工作过程进行监督，在人员、仪器、方法、样品处置等方面进行核查，发现问题及时记录。

4.1.2  质控室通过对检测室反映的情况以及客户的申诉和投诉等情况进行分析，提出是否增加内部审核的频次，或专项审核建议，报技术负责人批准后实施。

4.1.3  技术负责人组织具备审核资格的人员对质量体系运行情

| 不符合工作控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-06-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录。

4.1.4  质控室根据相关标准、规范，对检测数据的有效性进行监控，记录和分析产生不符合数据的原因。

4.2  对不符合检测数据的评价

| 客户投诉申诉处理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—06—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

4.2.1  质控室对所有发现的不符合工作进行分析，对个别的偶然发生的不符合工作，不影响检测数据质量的，鉴定为一般不符合项。

4.2.2  经分析属某环节整体出现不符合或要素失控，或直接影响到检测数据质量的，鉴

定为严重不符合项。

4.3  不符合检测工作的处置

4.3.1  属一般不符合项的工作，由质控室通知有关人员按规范要求进行分析，提出纠正措施，报技术负责人批准实施。

4.3.2  属严重不符合项的工作，应立即停止工作，检测方法、分析程序

仪器设备状况、各种原始记录、数据计算处理和分析等各个环节，分析原因，提出纠正措施

报技术负责人批准实施。

| 不符合工作控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-06-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.4 不符合项的纠正措施

法规和行业标准的最低保存年限要求。例如，消防设施检测报告通常需要保存至少6年，以便在发生法律纠纷或安全事件时可以作为依据。而对于一些日常业务文件或临时性文件，则可以设定较短的保存期限，如1至2年，视业务需要而定。保存期限到期后，应对文件进行分类处理，重要文件可以延长保存或进行档案归档，而不再需要的文件应按规定销毁，避免占用过多的存储空间或泄露机密信息。

文件的访问权限应根据其保密等级和业务需求进行严格控制。涉及客户隐私、技术专利、消防检测等敏感信息的文件，应设置严格的访问权限，仅允许授权人员查阅。文件的权限管理可以通过电子文档管理系统实施，通过权限分配、日志记录等技术手段，确保每一次文件的访问行为都可以被追溯。因此，机构应定期对保存的文件进行审核，特别是质量体系文件、技术规范类文件，确保其内容仍然符合当前的业务需求和法律要求。对于已失效或不再适用的文件，应及时进行更新或替换，确保文档的准确性和时效性。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

纠正、预防措施控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 纠正、预防措施控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-08-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为了防止现存的或潜在的质量不合格或缺陷影响检测结果的正确性和有效性，对其原因进行分析，采取纠正和预防措施，确保质量体系持续、有效地运行。

2、范围

| 不符合工作控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—07—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

适用于对服务机构质量体系中所有不合格项采取的纠正或预防措施。

3、职责

3.1  项目负责人负责管理质量体系中不合格项的有关信息，批准实施纠正预防措施计划并对实施的纠正预防措施进行监督、评价和验证。

3.2  质控室负责不合格信息的收集、整理。

3.3  检测室针对不合格原因进行分析，制定相应的纠正预防措施 ，并具体实施。

4、程序

4.1  纠正措施工作流程

收集整理不合格信息——发出纠正通知——分析原因——编制纠正措施——具体实施——监督验证。

4.1.1  不合格信息来源

| 纠正、预防措施控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-08-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

a、试验委托单位及相关方的投诉与回访意见；

b、上级主管部门的意见；

c、本部门日常检查和质量评定中发现的不合格；

d、内部和外部体系审核时发现的不合格；

e、管理评审报告；

f、数据分析等。

4.1.2  质控室依据收集、整理分类的不合格信息，及时通知检测室，并规定完成的时限和要求。

4.2  纠正措施

4.2.1  当发现有不合格项时，相应的检测室应及时对不合格项进行处置、分析原因，并参与制定纠正措施，项目负责人批准后实施。

4.2.2  不合格项存在的部门在实施纠正措施的过程中，应填写《纠正/预防措施实施记录》，并存档。

4.2.3  质控室不定期的对纠正措施的实施部门进行跟踪检查。

4.3  预防措施

4.3.1  根据各种质量信息组织有关人员进行研究分析，提出预防措施，填写《纠正/预防措施实施记录》，报项目负责人批准后，下达至有关责任部门。

| 4.3.2 确定不合格的潜在原因可从人、机、法、环上进行分析，通过管理方案的形式进行控制和预防。 不符合工作控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—07—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

| 纠正、预防措施控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-08-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.3.3  相关责任部门根据《纠正/预防措施实施记录》制定实施方案，将预防措施实施结果归档保存。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

记录控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 记录控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-09-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

通过对质量体系中运行的各项记录从编制、填写、更改、标识、收集、索引、存档、使用、处置各个环节进行控制，确保其真实、有效，为质量体系的运行提供客观依据。

2、范围

适用于质量体系运行及检测工作过程中涉及的记录管理。

3、职责

3.1  项目负责人负责质量体系运行中的执行情况的监督检查。

3.2  办公室负责记录格式的编制和设计。

3.3  检测室负责职责范围内的记录标识、使用、收集和归档。

3.4  资料室负责记录的归档、编目、保存管理工作。

4、程序

4.1  记录的分类

服务机构的控制记录是指为体系有效运行和检测质量符合要求提供证据的所有记录，包括本单位的内部记录，也包括体系运行中接收的外部记录，即体系性记录、检测质量记录和来自委托方的记录。

4.1.1  体系性记录：指为证明质量体系要素运行的有效性而提供的客观依据。体系运行需控制的记录包括：

a、管理评审记录；

b、员工培训、教育记录、会议记录；

| 记录控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-09-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

| 纠正、预防措施控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—08—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

c、可追溯性产品的唯一性标识记录；

d、仪器设备的检测记录；

e、内部审核记录；

f、不合格品的评审、试验、测量记录；

g、纠正和预防措施的实施、验证、评审记录；

h、客户的申诉和投诉记录；

i、其他记录。

4.1.2  技术记录

a、原始记录；

b、观测记录。

4.2  记录表格的编制

4.2.1  记录表格的编制原则

记录表格的格式在编制时应考虑记录内容的完整性和必要性，既要提供充分的客观依据又要防止繁琐和重复。

4.2.2  编制的方法

a、由国家、行业规定的格式按原格式使用；

b、由服务机构统一规定的格式按原规定使用，但应在记录表上注明编号标识；

c、新增加的记录表样由相关部门统一规定格式。

4.2.3  标识

| 记录控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-09-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

a、由国家、行业规定使用的表样沿用原表样编号；

b、由服务机构统一规定的和新增加的表样由服务机构统一编号。

规定为：  HRXF   ——   JL      ——    XXX

单位简写         记录          记录表格序号

4.3  记录的控制

4.3.1  质量体系运行中的所有记录应由资料室统一进行整理、归档、保管。

4.3.2  记录的填写应在工作的当时予以记录，确保其真实、准确、及时，字迹要清楚、签章要齐全；应保证信息量，能够再现工作过程，具备重查性；禁止擅自修改。

4.3.3  保存的记录应分类编目，以便于检索和查阅。

4.3.4  记录应按质量体系的要求建立《记录清单》。

| 4.3.5 归档保存的记录及其保存期按规定执行，其他 纠正预防措施控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—08—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

记录保管期限为三年。确保及时归档，防止数据丢失。

4.3.6  做好保密工作，防止客户信息外泄。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

内部审核控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 内部审核控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-10-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

| 记录控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—09—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

1、目的

对质量体系运行的完整性和有效性进行自我评价，检查活动过程是否符合标准要求，是否及时采取了纠正、预防措施，保证质量体系规范有序的运作。

2、范围

适用于本单位的内部审核活动。

3、职责

3.1  最高管理者确定内审人员，任命内审组长，签发审核结果报告。

3.2  项目负责人负责制定内部审核计划及年度审核计划，并对不合格项所采取的纠正、预防措施实施情况进行监督管理。

3.3  受审检测室负责配合内审工作，针对本部门不符合规定项制定和实施纠正、预防措施。

3.4  内审员按内审计划进行独立审核。

4、程序

4.1  内审的时间

a、每年开展两次内审，每次间隔时间不应超过六个月；

b、当组织机构、隶属关系和体系文件、质量方针、质量目标发生变化时，可追加内审频次。

4.2  内审的实施

| 内部审核控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-10-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.2.1  最高管理者确定内审人员，任命内审组长，项目负责人编制内审计划。

4.2.2  召开首次会议

a、介绍审核的目的、范围、方法及日程安排；

b、确认所需的资源和设施已经齐全；

c、保留会议记录。4.2.3  现场审核

a、审核应当包括质量体系的所有要素，且均应予以评价；

b、采取随机抽样的方法，通过提问、观察、查证和审查质量记录等方式收集客观证据

c、内审员对过程中发现的一切情况应认真填写《内部质量审核检查表》；

d、不合格的检查结果，由内审员填写《不符合项通知单》，并得到受审部门的认可。

4.2.4  召开末次会议

现场审核结束后，内审组长应主持召开末次会议，向被审核方说明本次审核的结果，主要内容有：

| 记录控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—09—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

a、说明不合格报告的数量和分类，项目负责人签字确认所有纠正措施；

b、澄清或回答被审核方的问题。

4.3  纠正措施的跟踪验证

| 内部审核控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-10-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.3.1  服务机构对不合格项进行原因分析，制定切实可行的纠正措施；

4.3.2  项目负责人负责检查纠正措施完成情况，验证完成结果，填写验证意见和结论。

4.3.3  服务机构若未能在规定日期内完成纠正措施计划，项目负责人应对其进行跟踪。

4.4  审核完毕应出具《内部审核报告》。

4.5  内审的全部记录由办公室保存。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

| 记录控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—09—2007 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

管理评审控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 管理评审控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-11-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

自我评价质量管理体系对自身的工作是否真正有效，是否符合自身实际情况，能否保证实现质量方针和目标；及时发现、解决运行中存在的问题。

2、范围

适用于本单位质量体系管理评审的全过程。

3、职责

3.1  最高管理者负责主持本单位的管理评审活动。

3.2  项目负责人具体组织管理评审活动、报告实验室质量体系运行情况。

3.3  项目负责人负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》。具体安排部署各检测室的管理评审、收集、整理管理评审所需的资料。

3.4  项目负责人负责对评审后的纠正和预防措施过程跟踪验证。

3.5  办公室对管理评审记录进行归档保存。

3.6  各相关检测室负责报告本室的质量体系运行情况，负责实施与本室相关的各项整改措施。

4、程序

4.1  管理评审每年一次，两次时间不得超过12个月，当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以增加评审频次：

a、质量方针或质量目标发生变化；

| 管理评审控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-11-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

b、组织机构发生调整；

c、一轮内审全面完成之后；

d、质量体系认证之前。

4.2  管理评审的内容

a、政策、程序的适应性；

b、各部门人员的报告；

c、近期内审结果；

d、纠正、预防措施；

e、外部评审；

f、比对、能力验证结果；

g、工作量及类型的变化；

h、申诉、投诉、信息反馈；

i、改进意见；

j、人力资源及培训；

k、质量控制。

4.3  管理评审的准备和实施

4.3.1  项目负责人结合评审内容编制评审计划，并及时通知相关的部门或人员积极做好会议准备。

4.3.2  管理证明审一般采用评审会议的方式进行。

4.3.3  管理评审会议由最高管理者主持，各检测室相关人员参加。

| 管理评审控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-11-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.3.4  参加会议的相关部门或人员轮流汇报各自的工作。

4.3.5  项目负责人说明单位质量体系运行情况，阐明质量体系中存在的问题，与会人员进行分析、讨论，提出改进措施和要求，并落实到相关的责任部门。

4.3.6  针对管理评审时提出的建议，项目负责人应通知相关部门制定纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》进行。

4.3.7  技术负责人将会议记录形成《管理评审会议记录》，根据会议记录和《质量工作总结报告》编制《管理评审报告》，经最高管理者批准后下发相关部门和人员。

4.3.8  管理评审过程中形成的质量记录由项目负责人整理交办公室归档管理。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

人员培训、考核和档案管理控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-12-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为保证质量方针和目标的顺利实施，合理配备所需的管理人员和专业技术人员，并对其提供一定的培训条件，不断提高其业务技能，满足质量体系运行的要求。

2、范围

适用于质量体系涉及到的各类人员的配备、培训和考核。

3、职责

3.1  最高管理者负责人力资源的配备。

3.2  项目负责人负责编制培训计划，并组织实施。

3.3  技术负责人负责技术人员的考核和评价。

3.4  办公室负责建立和保存人员技术档案。

4、程序

4.1  人力资源的配备要求

4.1.1  最高管理者根据本单位实际工作需要，合理调配人员。

4.1.2  配备人员的资格

a、技术负责人应具有工程师技术职称，从事试验工作十五年以上，经验丰富且有一定的协调能力；

b、项目负责人应具备助理工程师技术职称，从事试验工作十年以上，具有一定的实践经验及协调能力；

c、检测人员应具有技术员以上技术职称，或经上岗培训，取得

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-12-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

上岗证书，且通过技术负责人确认；

d、授权签字人应具有工程师以上技术职称，熟悉业务，经考核合格。

4.2  人员的培训

4.2.1  培训的目标确保参与体系运行的人员能够满足体系有效运行的要求。

4.2.2  岗前培训

a、服务机构人员在从事检测工作前，要接受岗前培训，持证上岗；

b、岗前培训内容：专业基础知识、检测方法、国家标准、行业标准、检定规程、法律法规及质量手册；

c、考核分为书面考核和操作考核两种。

4.2.3  继续再教育培训

a、内容：专业基础知识、专业技能、检测方法、新制定或修订的标准和法规、技术法规知识、计算机、新知识、新技术等；

| 管理评审控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—11—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

b、考核：根据实际情况，通过考试或考核，取得相关证书或证明，或写出学习小结。

4.2.4  专业培训

根据工作需要或岗位的特殊要求，深入在国内外接受专项培训。

4.2.5  培训开展的时机

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-12-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

a、新配备的人员应进行上岗培训；

b、标准、规范变更，涉及人员适时培训；

c、项目负责人根据实际工作的需求情况，制定、安排人员培训；

4.2.6  培训的考核

a、考核分为书面考核和操作考核两种；

b、所有培训均应通过考核进行确认，并留有记录；

c、根据实际情况，取得相关证书或证明，或写出学习小结。

4.3  培训计划的编制与落实

4.3.1  办公室根据实验室检测的工作规划编制与本室适应的年度人员培训计划。

4.3.2  年度培训计划经总经理批准后，由技术负责人组织落实。

4.4  新培训人员的监督

4.4.1  新培训人员首次参与体系运行前，技术负责人应对其进行能力确认。

4.5  培训记录及人员技术档案

4.5.1  每次人员培训完毕应作培训记录。培训记录包括：目的、内容、方式、时间、人数、地点、教师、考核成绩。

4.5.2  办公室应保存技术人员的技术档案。档案内容包括：技术履历表、学历证明、任职资格证明、能力培训证明、各阶段培训证明、技术业绩和技术经验的各种获奖证明等。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

安全评估环境控制程序

版  次：B / 0

| 管理评审控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—11—2007 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 安全作业和设施环境 控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-13-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

安全作业目的是消防技术服务机构在日常工作中确保员工人身安全、设备安全和环境保护的关键环节。通过制定详细的安全作业规范和标准操作流程，可以有效防范各类安全事故，提高工作效率，保障业务的顺利进行。

2、范围

适用于消防技术服务活动的全过程。

3、职责

3.1  办公室负责设施和环境符合性的监督，并定期安排检查。

3.2  项目负责人负责所配备的设施和环境的日常维护，确保消防技术服务活动过程在规定的条件下进行

4、程序

在消防技术服务机构中，所有涉及到现场操作、设备维护和紧急响应的工作都应严格遵循以下基本原则：

4.1 预防为主：通过风险评估和隐患排查，提前识别潜在的安全风险，并采取有效措施加以消除或控制。

4.2标准化操作：所有现场操作必须按照既定的标准操作规程（SOP）执行，确保每个步骤都有章可循。

4.3责任明确：明确每一项工作的负责人及其职责，确保每个环

| 安全作业和设施环境 控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-13-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

节都有专人负责，避免因责任不清导致的问题。

4.4. 持续改进：根据实际工作中的经验教训，不断优化和完善安全管理体系，提高整体安全水平。

4.5  内务管理

4.5.1  器材室室负责本室的内务管理，保证仪器设备按规定贮存放置，工作台面应整洁有序。

4.5.2  办公室负责对检测室的内务工作进行监督检查。

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—12—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

计算机管理控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 计算机管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-14-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为确保在消防技术服务机构在日常运营中能够高效、安全地管理和使用数据的重要环节。通过科学合理的维护和及时的升级，可以提高信息系统的稳定性、可靠性和安全性，保障业务流程的顺畅运行。特制定本程序。

2、范围

适用于所有涉及计算机操作和通过计算机管理的数据。

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—12—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

3、职责

3.1  办公室负责计算机及应用软件的管理。

3.2  各检测人员负责计算机的使用、保养、维护。

3.3  项目负责人负责计算机使用权限的分配。

4、程序

4.1  办公室应对在用的计算机进行建档管理，编制检测应用程序，保证实际使用的成熟、可靠。

4.2  技术负责人应对检测人员的计算机使用权限进行限制，明确使用人员的使用级别，确保检测数据不能随意更改、删除。

4.3  各检测人员除正常使用操作计算机外，还应随时进行保养、维护，确保计算机处于正常使用状态。

4.4  各检测人员利用计算机处理检测数据时，应随时存盘保存，保证数据贮存、处理的完整性。

| 计算机管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-14-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.5  所有人员应注意计算机的安全要求，非本单位操作权限用户不得接触计算机，同时做好计算机内数据的保密措施。

4.6  办公室应将计算机收集的数据备份，并使用贮存工具定期贮存归档。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

| 人员培训、考核和档案管理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—12—2007 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

允许偏离程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 允许偏离程序 | 文件编号：HRXF-QP-15-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

在确保消防技术服务机构在特定情况下能够灵活应对，但又不影响整体质量管理体系和业务合规性的关键程序。通过明确的偏离申请和审批机制，可以有效管理异常情况，保证业务流程的连续性和稳定性。

2、范围

适用于开展的各项目的消防技术服务工作。

3、职责

3.1  技术负责人负责意外情况偏离的管理技术指导。

3.2  项目负责人负责偏离的反馈及协调工作。

4、程序

4.1  偏离的申请

首先，需要明确哪些情况可以提出偏离申请。通常，以下几种情形可能需要进行偏离处理：

4.1.1某些特殊项目可能具有特定需求，与现行规范标准存在差异，需要进行调整以符合项目要求。

4.1.2由于法律法规或行业标准发生变化，现有流程需要调整但尚未正式修改前，可暂时采取偏离措施。

4.2 偏离申请流程

当出现上述情况之一时，相关人员需按照以下步骤提交偏离申请：

| 允许偏离程序 | 文件编号：HRXF-QP-15-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.2. 2. 部门审核：提交至直接主管进行初步审核，确认是否符合基本条件，并评估其可行性与风险。  初审通过后，将《偏离申请表》连同相关支持文件一并提交至质量管理部进行进一步评估。

4.3  偏离的反馈与纠正

4.3.1  各检测室对于允许偏离的实施、运行过程应加强管理与及时反馈，尤其对非正常状态或由此产生的错误，必须形成书面报告，上报质控室。

4.3.2  质控室根据反馈意见提出纠正意见，报项目负责人审核，报主行审批。

4.3.3  质控室根据批准的纠正意见通知有关检测室及时纠正偏离，必要时立即终止偏离的执行。

4.4  允许偏离的限制

4.4.1  允许偏离的运行不应降低检测结果的质量。

4.4.2  允许偏离的运行不应违反国家或地方的法律法规。

4.4.3  允许偏离的运行应征得委托方的同意，不得损害委托方的利益。

4.4.4  允许偏离的运行中，有关技术依据必须符合国家或地方的技术规定

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

设备管理控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

| 安全作业和设施环境 控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—13—2007 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 设备管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-16-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为使在用的仪器设备均能满足使用要求，对所有仪器设备进行标识、配置、校核、维护溯源到国家计量基准、标准，以确保检测数据的准确、可靠。

2、范围

适用于室内所有建帐仪器设备的管理。

3、职责

3.1  办公室负责仪器设备及相关资料的列账管理。

3.2  仪器设备的送修。

3.3  仪器设备的维护由技术负责人负责。

4、程序

4.1  仪器设备应建立档案管理，内容包括：

a、设备名称；

b、制造厂商、型式标识、系列号或其他唯一性标识；

c、设备接收、启用日期和验收记录；

d、产品说明书；

e、检定证书；

f、设备任何损坏、故障、改装或修理记录。

4.2  技术负责人负责计量仪器的检定管理工作。

| 设备管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-16-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.2.1  强制检定的计量设备仪器必须由计量管理部门定期进行检定，并应贴有技术监督局专制的计量合格证（绿色），并标识有效使用日期。

4.2.2  自检器具应按自检标准定期进行，并填写自检记录。

4.2.3  未经检定的和检定不合格的仪器设备不得投入使用。

4.2.4  所有仪器设备均应有明显标识

a、合格（绿色）

b、准用（黄）

c、停用（红色）

4.2.5  应编制全年仪器设备检定计划，建立计量清单。

4.3  设备管理与维护

4.3.1  设备操作人员对使用的设备应通过操作学习，使用时严格按照仪器操作规程进行。

4.3.2  应保持仪器设备清洁，随时、及时排除故障，保证仪器设备处于良好状态，出现异常情况应及时上报进行维修。

4.3.3  办公室接受维修申请，安排维修人员，填写维修申请记录并存档。

4.3.4  报废仪器设备由质控室申请，经经理批准后方可报废。报废后的仪器设备由质控室标识后注销档案，办公室组织填写报废审批记录档案。

| 设备管理控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-16-2024 |
| --- | --- |
|  | 第3页，共3页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

4.3.5  仪器设备的购置由使用的检测室提出，经经理批准，技术负责人负责采购，办公室负责验收，经质控室标识，建档后投入使用。

4.3.6  办公室应定期安排人员对在用的精密仪器设备进行维护保养。

Q/P

| 计算机管理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—14—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共1页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

仪器设备期间核查程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 仪器设备期间核查程序 | 文件编号：HRXF-QP-17-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

消防技术服务机构确保其仪器设备在使用过程中始终保持准确性、可靠性和可追溯性的关键环节。通过科学合理的核查计划和有效的核查方法，可以及时发现并纠正潜在的问题，保障业务流程的顺畅运行，提高服务质量和客户满意度。

2、范围

适用于器材室在用的所有经检定的仪器设备。

3、职责

3.1  办公室负责组织检测仪器设备的期间核查，并对实施结果进行监督。

3.2  检测人员负责实施检测仪器设备的期间核查，并将结果上报办公室。

3.3  技术负责人负责制定期间核查的具体办法，并对结果进行评价，确保有效。

4、程序

4.1.统一标准：所有用于检测和校准的仪器设备必须基于国家或国际公认的计量基准。这意味着机构应优先选择经过认证且具备权威资质的计量实验室进行校准，以确保其计量标准与国家或国际基准保持一致。

4.2定期校准：仪器设备应按规定周期进行定期校准。不同类型

| 仪器设备期间核查程序 | 文件编号：HRXF-QP-17-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

的仪器设备由于其使用频率、精度要求及环境条件不同，其校准周期也应有所区别。例如，高精度检测仪器可能需要每季度进行一次全面校准，而一般维护工具则可以每年进行一次。

4.3全程记录： 校准过程中的所有操作步骤、测量数据及结果均需详细记录，并形成完整的校准报告。这些记录不仅是质量管理的重要依据，也是未来审查和追踪的重要资料。

4.4有效期限管理：每次校准后的有效期限必须明确标示在相应设备上，并在到期前安排下一次校准。对于超出有效期限且未及时重新校准的仪器，应停止使用，直至完成新的校准程序。

Q/P

质  量  体  系  文  件

程   序   文   件

量值溯源和期间核查控制程序

版  次：B / 0

编制：

审核：

批准：

2024年9月10日发布                   2024年9月15日施

| 量值溯源和期间核查控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-18-2024 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

1、目的

为使检测结果与国家基准相联系或证明可靠。

2、范围

适用于检测范围内的所有检测仪器设备的检定。

3、职责

3.1  质控室负责室内所有的量值溯源管理工作，负责制定检测仪器设备周期检定、校准计划并组织、监督执行。

3.2  各检测室负责本室检测仪器设备周期检定、校准计划的实施。

4、程序

4.1  制定计量仪器设备的年检计划。强制检定仪器的检定机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构且必须是溯源到国家基准的计量部门。

4.2  质控室按量值溯源关系编制下半年周期检定/校准计划，经项目负责人批准后按计划组织送检、自检。

4.3  周期检定/校准计划的内容：

| 样品管理控制程序 | 文件编号：YCS/JCZX—QP—18—2007 |
| --- | --- |
|  | 第1页，共2页 |
|  | 第B版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2007年6月18日 |

a、计量器具名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；

b、原检定/校准证书编号、有效期；

c、使用部门

d、定点检定机构名称

| 量值溯源和期间核查控制程序 | 文件编号：HRXF-QP-18-2024 |
| --- | --- |
|  | 第2页，共2页 |
|  | 第1版，第0次修订 |
|  | 颁布日期：2024年9月10日 |

xxxxx消防技术服务有限公司

e、检定时间

4.4  计量人员按《设备管理控制程序》建立并管理计量设备档案，进行动态管理和日常检定管理工作。

4.5  凡计量检定机构未有建档的仪器设备，建立对适当测量标准的溯来提供测量的可信度，根据使用有证标准物质给出的可靠的材料特性，质控室会同相关操作人员按检验方法编制校准方法，报技术负责人批准使用。还可以通过参加服务机构间的比对或能力验证计划，由服务机构组织自检。凡自检的仪器设备，由仪器设备的使用部门制定自检办法、标准比对法，由质控室整理备案。

4.6  外送检定/校准的仪器设备一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，争取一次性完成送、取任务。自检的仪器设备一般按计划进行。

新购置的仪器设备到货，经开箱检验，安装调试后，质控室建立仪器设备档案并联系检定后方可使用。

4.7  仪器设备测量部分出现故障，经修理后应经检定合格后，方可使用，并填写在设备履历表中，经检定/校准不符合开展检测工作要求的仪器设备由质控室提出停用、降级、更换申请，报项目负责人批准实施。