
	消 防 工 作

	消防安全评估报告

	[image: image1.jpg]




	制作时间
	2018年11月X日
	归档人
	xxxx

	单　　位
	******（盖章）

	维保单位
	******（盖章）


目  录

	序号
	内  容
	页码

	01
	单位概况及消防安全基本情况
	

	02
	评估的内容
	

	03
	存在的问题
	

	04
	评估结论
	

	05
	消防安全对策、措施及建议
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


一、单位概况及消防安全基本情况

1、单位概况

……

2、单位消防安全基本情况

……

二、评估的内容
（一）建筑物和公众聚集场所消防手续合法性情况

1、已于20**年*月*日通过消防设计审核。（备案的要注明是否抽中）

2、已于20**年*月*日通过消防验收。（备案的要注明是否抽中）

3、已于20**年*月*日通过开业前检查。（不是公众聚集场所的这项自行删除）

（二）制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况

1、单位建立逐级岗位消防安全职责情况

（1）已制定消防安全责任人消防安全职责。

（2）已制定消防安全管理人消防安全职责。

2、消防安全管理制度

（1）已制定消防安全教育培训制度
（2）已制定防火巡查检查制度

（3）已制定安全疏散设施管理制度

（4）已制定消防（控制室）值班管理制度

（5）已制定消防设施器材维护管理制度

（6）已制定火灾隐患整改制度

（7）已制定用火用电安全管理制度

（8）已制定易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度

（9）已制定兼职消防队的组织管理制度

（10）已制定灭火和应急疏散预案

（11）已制定燃气和电气设备的检查和管理制度

（12）消防安全工作考评和奖惩制度

（13）已制定消防安全例会制度
3、保障消防安全的操作规程
已制定。
4、消防安全“户籍化”管理档案

已按照要求录入“户籍化”管理系统。
5、灭火和应急疏散演练

今年分别于*月*日，*月*日，*月*日，*月*日开展灭火和应急疏散演练。

（三）依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况和持证上岗情况，组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况
1、消防安全管理人、专（兼）职消防安全管理人员配备情况

已确定消防安全管理人:（名字，职务）
已确定专（兼）职消防安全管理人员：（名字，职务）
2、自动消防设施的单位的消防控制室值班操作人员和持证上岗情况（未设有自动消防设施的单位这项删除）
持证上岗情况：

（1）消防控制室值班操作人员情况

消防控制室值班操作人员共*个，分别为：

（2）消防控制室值班操作人员持证上岗情况

（根据实际填写。）

3、防火检查情况

已按要求每半月开展内部防火检查并记录。

4、日常防火巡查情况

已按照要求开展防火巡查并记录。

5、单位火灾隐患整改情况

	检查时间
	存在的火灾隐患
	整改火灾隐患措施
	整改情况
	备注

	*月*日
	厨房灭火器压力不足。
	更换
	已整改
	

	*月*日
	
	
	（已上报X`X）（不能当场改正的，要逐级报告、制定整改方案、落实整改资金、采取防范措施）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、每年定期组织职工进行消防培训，以及对职工进行岗前消防安全培训情况

（1）消防安全培训情况
按要求每季度组织一次消防安全培训。

（2）组织新进、转岗员工消防安全培训情况

	序号
	新进、转岗

员工姓名
	消防安全

培训情况
	培训时间
	备注

	1
	李向阳
	已培训
	2013.11.2
	新进

	2
	黄镇鑫
	已培训
	2013.11.2
	新进

	3
	王延勋
	已培训
	2013.11.2
	新进

	4
	宋勇强
	已培训
	2013.11.2
	新进

	5
	林雅艳
	已培训
	2013.11.2
	新进

	6
	郑绣球
	已培训
	2013.11.2
	新进

	7
	王蚶
	已培训
	2013.11.2
	新进

	8
	林秀容
	已培训
	2013.11.2
	新进


（3）定期开展消防宣传教育情况。

是否按要求定期向公众宣传消防安全常识，今年共开展10次。

（4）自动消防设施定期检测、维护保养情况

每月以保安部牵头，保安人员、维护人员、值班经理对KTV消防设施、设备进行检查、检测。每周对自动消防设施运行情况进行巡检。

已于2013年9月1日委托漳州市宏安消防检测有限公司为本KTV维保单位。
消防设施检测机构是否每月进行一次维修保养的。

消防设施检测机构于2013年*月*日进行了一次全面功能检测。

对巡检、检测发现的隐患，是否及时整改到位的，维保后发现的问题，是否制定整改措施及整改情况。

（五）消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况

1、按照国家、地方、行业标准设置消防设施器材情况。

（对照评分标准如实填写）

2、消防设施器材完好有效情况。

（对照评分标准如实填写）

（六）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况

今年于*月*日，*月*日，*月*日，*月*日*次分别对电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养。

（七）疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区及消防车登高作业区域保持有效情况。

1、疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准及畅通情况。

疏散楼梯、疏散通道、安全出口符合消防技术标准且畅通。

2、建筑室内防火分区、防烟分区设施符合消防技术标准及保持情况。

建筑室内防火分区、防烟分区设施符合消防技术标准且有效。

3、避难层（间）的设置和管理符合消防技术标准。

不需要设置避难层（间）。

4、消防车登高作业区域保持符合消防技术标准及有效情况。

消防车登高作业区域保持符合消防技术标准且有效（不是高层建筑就写不是高层建筑，不需要设置消防车登高作业区）。

（八）室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况。

1、室内外装修装饰材料符合消防技术标准情况。

室内外装修装饰材料均符合消防技术标准。

2、建筑外保温材料使用情况。

无使用建筑外保温材料。

3、易燃易爆危险品管理情况。

易燃易爆危险品管理均符合国家有关规定。
（九）依法建立专（兼）职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况

1、依法建立兼职消防队情况。

已建立兼职消防队，共*人。

队  长：

副队长：

队  员：

装备器材：（分别列出装备的器材情况）
2、兼职消防队训练情况

已于*月*日、*月*日、*月*日、*月*日4次开展训练。

（每季度一次）

（十）受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改情况

（1）受到公安机关消防机构行政处罚和行政强制情况。

（如实填写。）

（2）消防安全不良行为公布情况。
（如实填写。）

（3）监督检查发现问题整改情况。

（如实填写。）

（十一）消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况。

1、单位消防安全责任人、管理人、专职人员确定、变更向当地消防部门报告备案情况。

无变更。

2、消防安全“四个能力”建设定期评估向当地消防部门报告备案情况。

已于*月*日、*月*日、*月*日、*月*日向消防部门报告备案。

3、消防设施维护保养定期向当地消防部门报告备案情况。

已于*月*日、*月*日、*月*日、*月*日向消防部门报告备案。

（十二）单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况。

结合单位实际，按照省政府火灾高危单位消防安全管理相关规定，加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况。

（单位加强人防、物防、技防等火灾防范措施）

（十三）单位年内发生火灾情况。

年内发生火灾情况。

（十四）其它需要评估的内容。

无。

火灾高危单位消防安全评估细则（评分表）见附件1
如果不是火灾高位单位此项不用填写

三、存在问题

经对照《火灾高危单位消防安全评估细则》，发现如下问题：

（对照上面评估的内容分别列出存在问题）

1、

2、

3、

四、评估结论

经对照《火灾高危单位消防安全评估细则》，实际得分为*分，评估结论为好或者一般（二选一，90分及以上为好，80分～89分为一般，不低于80分）。

五、消防安全对策、措施及建议

（自行编写，不能全部一样）

1、进一步加强消防宣传教育和培训，不断增强消防法制观念，提高消防安全意识和自防自救能力，落实“四个能力”建设标准。

2、进一步提升消防安全自我管理水平, 不断提升整体抗御火灾的能力。

3、进一步加强消防安全“户籍化”管理，全面规范自身消防安全管理。

4、进一步加强消防设施、器材的维护保养，确保完整好用。

5、进一步加强单位火灾隐患自查，从源头上杜绝火灾隐患产生。

6


