消防安全重点单位档案序号：

防火巡查记录表

（每二小时）

单 位 名 称：

说   明

根据《广东省社会单位消防安全“四个能力”建设标准》之要求：

一、社会单位防火巡查由社会单位保安负责完成。

二、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，其他社会单位应对消防安全重点部位每日至少进行一次防火巡查；公众聚集场所在营业期间应当每两小时进行一次防火巡查，营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当在夜间进行不少于两次的防火巡查。

三、防火巡查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患危险，无法当场处置的，应立即向有关部门负责人和消防安全管理人报告。 对巡查发现的问题责令责任部门进行改正。

四、防火巡查人员发现初起火灾应立即报警并及时扑救。

五、防火巡查应填写记录；由消防安全管理人签字、存档备查。

六、社会单位防火巡查的内容：

1、有无违章用火、用电情况；

2、安全出口 、疏散通道是否畅通，有无堵塞、锁闭情况；

3、消防器材、消防安全标志完好情况；

4、消防安全重点部位人员在岗在位情况；

5、常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用等情况。

6、其他消防安全情况（消防安全操作规程实行情况）。

防火巡查记录表

日期：202  年  月  日

| 巡查时间 巡查内容 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 | 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用火、用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全出口、疏散通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防器材、消防安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防重点部位人员在岗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火门和防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.情况正常打“√”，存在问题打“×”，并在备注栏中写明存在问题及处理情况。