## Sheet1
设备类型 XX项目 | 烟感 | 温感 | 广播 | 电话 | 手报（插孔） | 破波 | 声光 | 消火栓 | 试验栓 | 排烟风机 | 排烟口 | 送风机 | 送风阀送风口 | 防火门双 | 常开监控双门 | 防火门单 | 管井双门 | 喷头 | 安全出口 | 疏散指示 | 应急灯 | 备用照明 | 灭火器 | 防火卷帘 | 气体（柜式） | 消防电梯 | 消火栓接合器 | 喷淋接合器 | 室外栓
3栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 1+22=23 | 2+44=46 | 1+22=23 | 71 | 1 |  |  | 1 | 23 | 2 | 23 | 2+66+2=70 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 4+132+4=140 |  |  | 1 | 8 | 4 | 3
4栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 3+44=47 | 1+22=23 | 71 | 1 |  |  | 1 | 23 | 2 | 23 | 2+66+2=70 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 4+132+4=140 |  |  | 1
5栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 3+44=47 | 1+22=23 | 71 | 1 |  |  | 1 | 23 | 2 | 23 | 2+66+2=70 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 4+132+4=140 |  |  | 1
6栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 3+44=47 | 1+22=23 | 71 | 1 |  |  | 1 | 23 | 2 | 23 | 2+66+2=70 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 4+132+4=140 |  |  | 1
7栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 3+44=47 | 1+22=23 | 71 | 1 |  |  | 1 | 23 | 2 | 23 | 2+66+2=70 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 4+132+4=140 |  |  | 1
8栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 4+44=48 | 1+22=23 | 73 | 1 |  |  | 1 | 23 | 3 | 23 | 2+110=112 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 8+132+4=144 |  |  | 1
9栋 | 5+132+5=142 |  | 1+22=23 | 2 | 2+22=24 | 4+44=48 | 1+22=23 | 73 | 1 |  |  | 1 | 23 | 3 | 23 | 2+110=112 | 23 |  | 5+66+2=73 | 46 | 5+132+2=139 | 4 | 8+132+4=144 |  |  | 1
23商铺 | 5 | 6 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | [14 empty] | 4
24门卫室 | [22 empty] | 4
25商铺 | 25 |  | 14 |  | 5 | 10 | 7 | 5 | [14 empty] | 10
27商铺 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | [9 empty] | 164 |  |  |  |  | \
30垃圾房
31商铺 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | [14 empty] | \
32商铺 | 92 |  | 17 |  | 5 | 10 | 7 | 6 | [14 empty] | 12
33商铺
39商铺 | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
地下室二期 | 539 | 56 | 84 | 27 | 50 | 67 | 66 | 49 |  | 6 | 68 | 4 | 9 | 19 |  | 21 | 9 | 2043 | 27 | 70 | 187 | 17 | 98 | 16 | 3套
合计 | 1655 | 62 | 277 | 42 | 228 | 419 | 238 | 563 | 7 | 6 | 68 | 11 | 170 | 35 | 161 | 595 | 170 | 2207 | 538 | 322 | 1160 | 45 | 1116 | 16 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3