*****大酒店消防安全评估

一、评估目的：

通过对福鼎市羽润大酒店的消防设施的功能性评估，使酒店和消防管理部门能够准确的了解其消防设施的运行状态，掌握评估对象的主、被动防火能力及外部灭火救援能力，最大限度的消除和减少酒店中存在的不安全因素，防止酒店发生火灾或意外发生火灾时能够保证人员及时、安全的撤离，尽快扑救火灾，降低火灾损失，提高酒店的安全程度。

二、建筑概况：

（一）地理位置：

（二）设计用途：

（三）防火等级：

三、建筑消防设施性能：

	序号
	类别
	项目名称
	现场情况

	1
	消防供配电设施
	配电线路穿管保护
	

	2
	火灾自动报警

系统
	烟感探测器报警的功能
	

	
	
	手动报警按钮的功能
	

	
	
	声光报警装置的功能
	

	
	
	火灾报警控制器（联动型）
	发出火灾报警信号，故障信号的时限要求
	

	
	
	
	备电供电的报警功能
	

	
	
	
	控制功能
	

	
	
	
	系统联动功能
	

	序号
	类别
	项目名称
	现场情况

	3
	消防供水设施
	消防水池储水量
	

	
	
	消防水箱储水量
	

	
	
	管道阀门常闭情况
	

	
	
	稳压泵启停压力
	

	
	
	消防水泵启动时限
	

	
	
	消防主水泵、备泵故障切换功能
	

	
	
	消防水泵消控室远程启动，控制柜启动，及自动启动情况
	

	
	
	水泵接合器控制阀、单向阀、止回阀安装情况
	

	4
	消火栓给水系统
	室内消火栓
	组件是否齐全
	

	
	
	
	启泵按钮功能
	

	
	
	
	最不利点静水压
	

	
	
	室外消火栓阀门启闭是否灵活及压力情况
	

	5
	自动喷水灭火系统
	喷淋
	最不利点喷水压力
	

	
	
	
	信号阀功能
	

	
	
	
	水力警铃的功能
	

	
	
	
	压力开关的功能
	

	
	
	
	自动启泵时间
	

	6
	防排烟系统
	风阀的启动和反馈情况
	

	
	
	风机的启动情况及反馈情况
	

	
	
	风机旋转方向是否正确
	

	7
	应急照明和疏散指示
	应急照明
	实际持续时间
	

	
	
	
	亮度
	

	
	
	疏散指示
	实际工作时间
	

	
	
	
	疏散指示方向
	

	序号
	类别
	项目名称
	现场情况

	8
	消防应急广播系统
	音量
	

	
	
	强制切入功能
	

	
	
	系统联动功能
	

	
	
	人工播音
	

	9
	防火分隔设施
	组件是否齐全
	

	
	
	关闭是否严密
	

	
	
	防火门按顺序关闭
	

	10
	消防专用电话
	音质是否清晰
	

	
	
	电话功能是否正常
	

	11
	电梯的消防功能
	运行时间
	

	
	
	对讲电话
	

	
	
	迫降功能
	


四、酒店内部消防管理：

1.消防设施维护：酒店已配备专业消防设施维护人员，有定期检查维护计划且落实较好。

2.消防安全责任制：酒店有消防责任制和奖惩制度，各自任务划分明确，职责划分清晰。

3.消防应急预案：酒店目前已制定火灾应急预案和人员疏散预案。

4.消防培训与演练：酒店制定了人员培训和演练计划，到目前为止已演练数次，效果良好。

5.消防隐患落实：依据国家有关消防规范和标准，酒店每年对火灾自动报警系统、消防给供水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统，防排烟系统，应急照明和疏散指示，消防应急广播、防火分离、消防专用电话、消防电梯等设施进行检测，并聘请专业消防设施维护人员进行维护，对发现的消防隐患及时进行相应处理。

6.消防管理组织机构：酒店设消防经理1名，消防值班员6名。消防技术员4员，组织机构较完善，人员配备到位。

消防维护单位（盖章）：

消防维保人员（签字）：

日       期：

