建筑消防设施检测原始记录
                                                                                                                                                                                                                                       文件号：                                                    第       页  共       页   检测时间：       年    月     日     温度    ℃  湿度    

	表？    消防水源和供水设施 (1)                             原始记录

	消防水池m3
	
	水池供水管DN
	
	消防水箱m3
	
	水箱供水管DN
	

	水位显示装置
	有□  无□
	
	
	水位显示装置
	有□  无□
	
	

	消火栓泵
	生产厂家：
	流量（m3/h）
	
	扬程(h)
	
	

	喷淋泵
	生产厂家：
	流量(m3/h)
	
	扬程(h)
	
	

	水喷雾泵
	生产厂家：
	流量(m3/h)
	
	扬程（h）
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	抽检部位
	手动按钮启动
	消控远程
	启动时间
	吸水方式
	主、备泵切换
	吸水管压力表
	出水管压力表
	单向阀
	DN65放水阀
	进、出阀门
	泄压阀
	备注

	1
	 1#消火栓泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2#消火栓泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1#喷淋泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2#喷淋泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1#水喷雾泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	2#水喷雾泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检测人：                  校核人：                   记录人：
	表？    消防水源和供水设施 (2)                             原始记录

	消火栓稳压泵
	生产厂家：
	流量（m3/h）
	
	扬程(h)
	
	

	气压罐
	生产厂家：
	容量m3
	
	限定压力：            MPa～     MPa

	喷淋稳压泵
	生产厂家：
	流量(m3/h)
	
	扬程(h)
	
	

	气压罐
	生产厂家：
	容量m3
	
	限定压力：            MPa～     MPa

	水喷雾稳压泵
	生产厂家：
	流量(m3/h)
	
	扬程（h）
	
	

	气压罐
	生产厂家：
	容量m3
	
	限定压力：            MPa～     MPa

	稳压泵
	水泵结合器

	序号
	抽检部位
	手动按钮启动
	自动启动
	主、备泵切换
	止回阀
	进、出设明杆闸阀
	序号
	抽检部位
	类型
	标志
	外观、组件
	距水源
	便于使用

	1
	 1#消火栓稳压泵
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	2#消火栓稳压泵
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3
	1#喷淋稳压泵
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	4
	2#喷淋稳压泵
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	5
	1#水喷雾稳压泵
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	2#水喷雾稳压泵
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检测人：                  校核人：                   记录人：
