《社会消防技术服务管理规定》学习

1、【单选题】《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）自（A）起施行。（1分）

A、2021年11月9日              B、2021年10月9日

C、2021年8月10日              D、2021年9月10日

2、【多选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），仅从事消防安全评估的消防技术服务机构，应当具备下列条件（A、C、D、E）。（2分）

A、取得企业法人资格

B、工作场所建筑面积不少于200平方米

C、消防技术服务基础设备和消防安全评估设备配备符合有关规定要求

D、注册消防工程师不少于2人， 其中一级注册消防工程师不少于1人

E、健全的消防安全评估过程控制体系

3、【判断题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构注册消防工程师不应少于2人，其中一级注册消防工程师不少于2人。（B）（1分）

A、正确              B、错误

4、【多选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构，应当具备的从业条件有（ABCD）。（2分）

A、取得企业法人资格

B、工作场所建筑面积不少于200平方米

C、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求

D、注册消防工程师不少于2人， 其中一级注册消防工程师不少于1人

E、取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于4人，其中中级技能等级以上的不少于3人

5、【单选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖（B）。（1分）

A、被服务单位印章

B、消防技术服务机构印章

C、施工单位印章

D、监理单位印章

6、【单选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务档案保管期限为（D）。（1分）

A、2年                B、3年        C、5年         D、6年

7、【判断题】消防技术服务机构出具的结论文件，不可以作为消防救援机构实施消防监督管理和单位（场所）开展消防安全管理的依据。（1分）(B)

A、正确               B、错误

8、【判断题】消防技术服务行业组织应当加强行业自律管理，规范从业行为，促进提升服务质量。（1分）(A)

A、正确              B、错误

《高层民用建筑消防安全管理规定》学习

1、【多选题】下列行为中应由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款的违法行为是（ABDE）。（2分）

A、在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。

B、高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。

C、在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，引发火灾的。

D、未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。

E、未按照规定落实消防控制室值班制度， 或者安排不具备相应条件的人员值班的。

2、【判断题】同一高层民用建筑有两个及以上业主、使用人的，可以明确一个业主、使用人作为统一管理人，对共有部分的消防安全实行统一管理。（1分）(A)

A、正确                B、错误

3、【单选题】设置在高层民用建筑外墙上的装饰、广告牌，当采用不燃材料并易于破拆的允许最高建筑高度是（B）。（1分）

A、27m        B、50m          C、100m          D、250m

4、【判断题】高层公共建筑委托物业服务企业的，物业服务企业应当定期组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。（1分）(A)

A、正确         B、错误

5、【多选题】高层公共建筑的消防安全管理人应当履行消防安全管理职责，下列说法中正确的是（ABCD）。（2 分）

A、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

B、组织开展防火检查、巡查和火灾隐患整改工作；

C、组织实施对建筑共用消防设施设备的维护保养；

D、管理专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织；

E、组织编制灭火和应急疏散综合预案并开展演练，协助消防救援力量进行应急事故处置。

6、【单选题】《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）施行日期是（C）。（1分）

A、2020年8月1日    B、2020年6月25日

C、2021年8月1日    D、2021年6月25日

7、【判断题】高层民用建筑的业主、使用人可以委托物业服务企业或者消防技术服务机构等专业服务单位提供消防安全服务，委托后，专业服务单位承担高层民用建筑消防安全责任主体，对高层民用建筑的消防安全负责。（1分）(B)

A、正确           B、错误

8、【单选题】高层民用建筑的业主、使用人或者消防服务单位、统一管理人应当定期组织开展一次整栋建筑的消防安全评估，规定要求最低评估周期是（D）

A、每月一次   B、每季度一次  C、每半年一次  D、每年一次

1、【判断题】建筑高度超过250米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。(1分)B

A、正确

B、错误

2、【多选题】接受委托的高层住宅建筑的物业服务企业应当依法履行消防安全职责，下列说法中错误的是（ CDE）。(2分)

A、落实消防安全责任，制定消防安全制度，拟订年度消防安全工作计划和组织保障方案；

B、对管理区域内的共用消防设施、器材和消防标志定期进行检测、维护保养，确保完好有效；

C、保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等违规行为予以制止；制止无效的，及时报告公安机关等有关行政管理部门依法处理；

D、定期开展防火监督检查，向所在住宅小区业主委员会和业主、使用人通报消防安全情况，提示消防安全风险；

E、组织开展专项消防宣传教育。

3、【多选题】高层住宅建筑的业主、使用人应当履行消防安全义务，下列说法中正确的是（ ABDE）。(2分)

A、遵守住宅小区防火安全公约和管理规约约定的消防安全事项；

B、按照不动产权属证书载明的用途使用建筑；

C、指导消防服务单位做好消防安全工作；

D、按照法律规定承担消防服务费用以及建筑消防设施维修、更新和改造的相关费用；

E、维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警，成年人参加有组织的灭火工作；

4、【单选题】高层星际酒店内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗，规定要求排油烟管道检查、清洗的最低周期是（ B）。(1分)

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

5、【单选题】高层民用建筑消防安全管理规定》中明确不适用的范围是（ D）。(1分)

A、已经建成且依法投入使用的高层住宅楼

B、已经建成且依法投入使用的高层写字楼

C、已经建成且依法投入使用的某制衣工厂高层宿舍楼

D、已经建成且依法投入使用的建筑高度24.5米的单层体育馆

《人员密集场所消防安全管理》学习

1、【判断题】人员密集场所员工的消防安全职责包括劝阻和制止其他人员违反消防安全管理制度的行为。（A）（1分）

A、正确           B、错误

2、【判断题】医院病房楼的供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。（A）（1分）

A、正确              B、错误

3、【判断题】商场营业厅的安全疏散路线可以穿越办公室。（B）（1分）

A、正确                B、错误

4、【多选题】某集贸市场因商业经营需要在市场内相邻建筑之间设置连接顶棚，下列说法中符合《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）要求的是（CD）。（2分）

A、顶棚下方设置消防车通道                B、顶棚所连接的建筑总占地面积为3000m2

C、顶棚材料的燃烧性能为B1级             D、顶棚高出相邻建筑檐口1.5m

E、顶棚的自然排烟口面积为顶棚地面正投影面积的10%

5、【单选题】根据2021年4月29日新修正实施的《中华人民共和国消防法》，公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查的实行新的办理方式，下列说法中正确的是（D）。（1分）

A、登记制  B、备案制  C、抽查制    D、告知承诺制

6、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中不属于公共娱乐场所的是（A）。（1分）

A、体育馆       B、夜总会             C、网吧           D、保龄球馆

7、【多选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中属于人员密集场所消防安全基本情况档案内容的是（ABD）。（2分）

A、建筑的基本概况和消防安全重点部位       B、微型消防站人员及其消防装备配备情况

C、自动消防设施委托检测和维修保养合同     D、灭火和应急疏散预案

E、消防救援机构送达的消防安全违法行为责令改正通知书

8、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应定期清洗一次，下列说法中正确的是（B）。（1分）

A、每月      B、每季度     C、每半年        D、每年

9、【判断题】人员密集场所应至少每季度开展一次防火检查。（）（1分）(B)

A、正确      B、错误

10、【判断题】人员密集场所未经消防救援机构同意，不得擅自清理火灾现场。（A）（1分）

A、正确      B、错误

11、【判断题】公共娱乐场所内各种灯具距离窗帘、幕布、布景的距离不应小于0.5m。（A）（1分）

A、正确      B、错误

12【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）规定了人员密集场所消防安全职责，下列说法中不属于的是（D）。（1分）

A、自行开展或委托消防技术服务机构定期开展消防设施维护保养检测、消防安全评估

B、逐级落实消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全职责

C、采取有效的管理措施和先进的技术手段， 提高场所预防和控制火灾的能力

D、发生火灾事故后，调查火灾原因，统计火灾损失