2022年注册消防工程师继续教育部分题库

# 一、《社会消防技术服务管理规定》

1、【判断题】发生有人员死亡或造成重大社会影响的火灾，消防救援机构开展火灾事故调查时，应当对为起火单位（场所）提供服务的消防技术服务机构实施倒查。(1分)A

A、正确

B、错误

2、【判断题】技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。(1分)A

A、正确

B、错误

3、【多选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构应当具备的从业条件包括（ABCE）。(2分)

A、取得企业法人资格

B、工作场所建筑面积不少于200平方米

C、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求

D、注册消防工程师不少于3人，其中一级注册消防工程师不少于2人

E、健全的质量管理体系

4、【多选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），同时从事消防设施维护保养检测、消防安全评估的消防技术服务机构，应当具备的从业条件有（ABCD）。(2分)

A、取得企业法人资格

B、工作场所建筑面积不少于200平方米

C、消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测、消防安全评估设备配备符合规定的要求

D、注册消防工程师不少于2人，其中一级注册消防工程师不少于1人

E、取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于4人，其中中级技能等级以上的不少于3人

5、【单选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖（B）。(1分)

A、被服务单位印章

B、消防技术服务机构印章

C、施工单位印章

D、监理单位印章

6、【判断题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务机构的专项检查应当随机抽取检查对象，随机选派检查人员，检查情况及查处结果定期向社会公开。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

7、【单选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务档案保管期限为（D）。(1分)

A、2年

B、3年

C、5年

D、6年

8、【单选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），行政处罚由违法行为地（B）人民政府消防救援机构决定。(1分)

A、省级

B、设区的市级、县级

C、省级、县级

D、省级、设区的市级

9、【单选题】《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）自（A）起施行。(1分)

A、2021年11月9日

B、2021年10月9日

C、2021年8月10日

D、2021年9月10日

10、【多选题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），县级以上人民政府消防救援机构对社会消防技术服务活动开展监督检查的形式有（ABCD）。(2分)

A、结合日常消防监督检查工作，对消防技术服务质量实施监督抽查

B、根据需要实施专项检查

C、发生火灾事故后实施倒查

D、对举报投诉和交办移送的消防技术服务机构及其从业人员的违法从业行为进行核查

E、对消防技术服务质量及收费标准实施监督抽查

11、【判断题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），行政处罚仅可由违法行为地设区的市级人民政府消防救援机构决定。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

12、【多选题】《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号）中所称的消防技术服务从业人员是指（AB ）。(2分)

A、依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员

B、按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格的人员，在消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员

C、消防技术服务机构中从事社会消防技术服务活动的人员

D、依法取得注册消防工程师资格的专业技术人员

E、取得消防设施操作员证书的人员

13、【判断题】根据《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部令第7号），消防技术服务机构只可以在注册所在的省、市、自治区范围内从业。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

14、【判断题】消防技术服务机构应当依法与从业人员签订劳动合同，加强对所属从业人员的管理。(1分)A、正确

A、正确

B、错误

15、【判断题】消防技术服务行业组织应当加强行业自律管理，规范从业行为，促进提升服务质量。(1分)A、正确

A、正确

B、错误

# 二、《高层民用建筑消防安全管理规定》

1、【单选题】在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的, 消防救援机构应（D ）。(1分)

A、责令改正，对经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款

B、责令改正，对经营性单位和个人处1000元以上2000元以下罚款

C、责令改正，对经营性单位和个人处1000元以上5000元以下罚款

D、责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款

2、【多选题】某高层建筑管理方制定了防火检查制度，下列说法中正确的是（ABCE ）。(2分)

A、安全出口和疏散设施情况；

B、消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况；

C、灭火器材配置及有效情况；

D、重点部位人员培训情况。

E、用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况；

3、【判断题】设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，禁止在其外墙动火用电。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

4、【单选题】高层住宅建筑和高层公共建筑都应当定期开展防火检查，并填写检查记录，规定要求的最低检查周期分别是（A ）。(1分)

A、每月一次、每半个月一次

B、每季度一次、每月一次

C、每半年一次、每季度一次

D、每年一次、每半年一次

5、【判断题】高层住宅建筑的物业服务企业应当每年至少对居住人员进行一次消防安全教育培训，进行一次疏散演练。(1分)A正确

A、正确

B、错误

6、【单选题】高层公共建筑内的单位应当对员工开展消防安全教育培训，培训周期最低不能少于（ C）。(1分)

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

7、【多选题】高层公共建筑的业主单位、使用单位应当履行消防安全职责，下列说法中正确的是（ABCE ）。(2分)

A、遵守消防法律法规，建立和落实消防安全管理制度。

B、明确消防安全管理机构或者消防安全管理人员。

C、组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。

D、建立消防安全档案，汇总建筑消防管理工作资料。

E、对建筑消防设施、器材定期进行检验、维修，确保完好有效。

8、【判断题】高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当每三层在楼板处进行防火封堵，管井检查门应当采用防火门。（B、错误）(1分)

A、正确

B、错误

9、【单选题】禁止在高层民用建筑内违反国家规定生产、储存、经营火灾危险性物品是（A ）。(1分)

A、松香

B、石蜡

C、石灰

D、石棉

10、【判断题】高层民用建筑使用燃气应当采用管道、液化石油气等供气方式，但液化石油气总量不应超过1m^3。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

11、【单选题】高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）施行日期是（C）。(1分)

A、2020年8月1日

B、2020年6月25日

C、2021年8月1日

D、2021年6月25日

12、【判断题】高层民用建筑的业主、使用人或者消防服务单位、统一管理人应当每年至少组织开展一次整栋建筑的消防安全评估，评估必须由符合从业条件的技术服务机构进行。(1分)B、错误

A、正确

B、错误

13、【多选题】作为高层民用建筑的消防安全责任主体，下列说法中正确的是（ AB）。(2分)

A、业主、产权人

B、使用人、承租人

C、在建筑内活动的所有人

D、受托管理该建筑的物业服务企业

E、受托提供技术服务的消防技术服务机构

14、【多选题】某高层民用建筑物业服务企业制定了消防安全管理要求，下列说法中正确的是（ABDE ）。(2分)

A、高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料。

B、禁止在高层民用建筑外窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

C、建筑高度超过27米的高层民用建筑外墙上设置的装饰、广告牌应当采用不燃材料并易于破拆。

D、禁止在消防车通道、消防车登高操作场地设置构筑物、停车泊位、固定隔离桩等障碍物。

E、高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。

15、【单选题】设置在高层民用建筑外墙上的装饰、广告牌，当采用不燃材料并易于破拆的允许最高建筑高度是（B ）。(1分)

A、27m

B、50m

C、100m

D、250m

16、【单选题】高层星际酒店内餐饮场所的经营单位应当及时对厨房灶具和排油烟罩设施进行清洗，规定要求排油烟管道检查、清洗的最低周期是（ B）。(1分)

A、每月一次

B、每季度一次

C、每半年一次

D、每年一次

17、【判断题】高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。(1分)A、正确

A、正确

B、错误

# 三、《人员密集场所消防安全管理》

1、【判断题】人员密集的生产加工车间可以与甲、乙类仓库贴邻布置。（ B）(1分)

A、正确

B、错误

2、【判断题】公共娱乐场所外墙上设置的外窗的面积不应小于1m^2。（ A）(1分)

A、正确

B、错误

3、【判断题】医院病房楼的供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。（ A）(1分)

A、正确

B、错误

4、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）规定了人员密集场所消防安全责任人的范围，下列说法中不适合担任的是（ C）。(1分)

A、法定代表人

B、主要负责人

C、部门负责人

D、实际控制人

5、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中不属于公共娱乐场所的是（A ）。(1分)

A、体育馆

B、夜总会

C、网吧

D、保龄球馆

6、【多选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中符合公共娱乐场所安全疏散设施管理要求的是（B E）(2分)

A、需要控制人员随意出入的安全出口设置安全控制与报警逃生门锁系统，其报警延迟时间为20s

B、使用人数为50人的厅内设置净宽度1.2m的疏散通道，活动座椅采用固定措施

C、疏散门一侧1.2m处设置台阶

D、使用玻璃镜装饰疏散走道的墙面

E、场所外窗下沿距离室内地坪的高度为1.1m

7、【多选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），人员密集场所的灭火和应急疏散预案中应成立由场所在岗人员组成、承担灭火和应急疏散各项职责的职能小组，下列说法中属于职能小组的是（ ABCD）。(2分)

A、灭火行动组

B、疏散引导组

C、通信联络组

D、后勤保障组

E、事故调查组

8、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），宾馆、餐饮场所、医院、学校的厨房烟道应定期清洗一次，下列说法中正确的是（B ）。(1分)

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

9、【判断题】人员密集场所内严禁生产或储存易燃、易爆化学物品。（ A）(1分)

A、正确

B、错误

10、【判断题】公共娱乐场所内各种灯具距离窗帘、幕布、布景的距离不应小于0.5m。（A ）(1分)

A、正确

B、错误

11、【判断题】商场营业厅的安全疏散路线可以穿越办公室。（ B）(1分)

A、正确

B、错误

12、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）规定人员密集场所消防控制室值班员职责，下列说法中不属于的是（ A）。(1分)

A、组织召开消防安全例会

B、持证上岗，熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程

C、对故障报警信号应及时确认，并及时查明原因，排除故障

D、做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录

13、【多选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中符合人员密集场所建筑消防设施管理要求的是（ABCE ）(2分)

A、 消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜、控制柜开关处于接通和自动控制位置

B、距室外消火栓、消防水泵接合器2米范围内不允许设置影响其正常使用的障碍物

C、建筑外墙上不允许设置遮挡排烟窗、消防救援口的广告牌

D、总建筑面积为3500m2的多层制衣工厂生产车间内设置自动喷水灭火局部应用系统

E、消防水泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门保持常开

14、【多选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中符合人员密集场所消防安全管理要求的是（ ABE）。(2分)

A、宾馆客房内配备的消防过滤式自救呼吸器有效使用时间为30分钟

B、公共娱乐场所内禁止使用明火进行表演或燃放各类烟花

C、劳动密集型企业的员工集体宿舍内部装修采用燃烧性能为B2级的材料

D、展览厅布展时，主要疏散通道直通安全出口，宽度为3米

E、人员密集的生产加工车间内通向安全出口的主要疏散通道的宽度为2米

15、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），设置于商场的库房应用防火隔墙分隔，隔墙耐火极限应与营业、办公部分完全分隔，通向营业厅的门应采用防火门，下列说法中对隔墙和防火墙的最低耐火极限表述正确的是（C ）。(1分)

A、2，甲级

B、2，乙级

C、3，甲级

D、3，乙级

16、【判断题】人员密集场所内部装修可以改变疏散门的开启方向。（B）(1分)

A、正确

B、错误

17、【判断题】医院病房楼的供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。（ A）(1分)

A、正确

B、错误

18、【多选题】某商场按照《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）对消防安全工作进行规定，下列说法中正确的是（ADE ）。(2分)

A、营业厅最不利点至最近疏散门的行走距离为40m

B、营业厅疏散指示标志的间距为25m

C、餐饮店铺的厨房靠外墙布置，采用轻钢龙骨石膏板隔墙与其他部位分隔

D、餐饮场所厨房内设置可燃气体检测报警装置

E、防火卷帘下方两侧距离防火卷帘各0.3m处用黄色标识线划出不能放置物品的范围

19、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021）规定了人员密集场所消防安全职责，下列说法中不属于的是（ D）。(1分)

A、自行开展或委托消防技术服务机构定期开展消防设施维护保养检测、消防安全评估

B、逐级落实消防安全责任制，明确各级、各岗位消防安全职责

C、采取有效的管理措施和先进的技术手段，提高场所预防和控制火灾的能力

D、发生火灾事故后，调查火灾原因，统计火灾损失

20、【单选题】根据《人员密集场所消防安全管理》（GB/T40248-2021），下列说法中不属于公众聚集场所的是（ B）。(1分)

A、宾馆

B、宗教活动场所

C、公共娱乐场所

D、会堂