2023年消防安全风险评估培训试卷一
姓名：              答题日期：              分数：
1、消防安全评估指标应当构成一个完整的体系，即全面地反应所需评价对象的各个方面。为此应按照（    ）来建立指标体系。
A.全面系统原理
B.安全系统原理
C.整体系统原理
D.部分系统原理
2、下列不属于区域火灾风险评估三级指标的是（   ）
A.火灾危险源
B.易燃易爆危险品
C.吸烟不慎
D.温度
3、一般采用（  ）方法，确定区域风险评估指标权重。
A.专家打分法
B.集值统计迭代法
C.模糊集值统计
D.层次分析法
4.关于火灾风险分级中关于高风险描述正确的是（  ）
A.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾
B.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾
C.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾
D.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾
5、下列不属城市区域火灾风险评估体系的是（  ）
A.模糊综合评估
B.模糊集值统计
C.专家赋分
D.层次分析法
6、可燃物控制的目标，就是将可燃物限制在一定的范围内，包括可燃物的数量和存在场所，控制的重点是（  ）
A.易燃物质
B.可燃物数量
C.可燃物的存在场所
D.助燃物
7、为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防措施。这些消防安全措施一般不包括（  ）
A.防火
B.灭火
C.应急救援
C.逃跑
8、通常情况下（  ）风险和（  ）风险超出了可接受的风险水平，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制于所接受的风险水平以下。
A.低  一般
B.低    中
C.中    高
D.高极  高
9、为了满足防止起火房间发生轰然的性能指标，工程师可能会建立一个设计目标，从而将上层烟气温度限制在（  ），该温度以下不大可能发生后轰然。
A.200°
B.300°
C.500°
D.600°
10、为了达到防止轰然发生的目标，替代方法之一可能是使用（  ）灭火系统。为了保证其有效性，此系统必须在房间到达轰燃阶段以前启动并控制火灾的增长。
A.自动喷水
B.水喷雾
C.泡沫
D.干粉

【答案】B
【解析】评估指标应当构成一个完整的体系，即全面地反应所需评价目标的各个方面。为此应该按照安全系统原理来建立指标体系。
【参考】《综合能力》第302页
【答案】A
【解析】三级指标包括易燃易爆危险品、燃气管网密度、加油加气站密度、电气火灾、用火不慎、放火致灾、吸烟不慎、温度、湿度、风力、电力、雷电、建筑密度、人口密度、经济密度、路网密度、重点保护单位密度、消防车通行能力、消防站建设水平、消防车通道、消防供水能力、消防装备配置水平、消防员万人比、消防通信指挥调度能力、多种形式 消防力量、消防安全责任制落实情况、应急预案完善情况、重大隐患排查整治情况、社会消防宣传力度、消防培训普及程度、多警联动能力、临时避难区域设置、医疗机构分布及水平等相关内容。
【参考】《综合能力》第304页
【答案】A
【解析】专家打分法确定指标权重，分别向若干专家（一般以10~15名为宜）咨询并征求意见，来确定各种评估指标的权证系数。
【参考】《综合能力》第305页
【答案】C
【解析】火灾风险分级和火灾等级的对应关系为：
1. 极高风险/特别重大火灾、重大火灾  特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；
2. 高风险/较大火灾 是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾；
3. 中风险/一般火灾  是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。
【参考】《综合能力》第307页
【答案】A
【解析】城市区域火灾风险评估体系分为火灾危险源评估系统，城市基础信息评估系统、消防力量评估系统。火灾预警评估系统和社会面防控评估系统等五部分。
【参考】《综合能力》第307页
【答案】A
【解析】可燃物控制的目标，就是将可燃物限制在一定的范围内，包括可燃物的数量和存在的场所，控制的重点是易燃物质。
【参考】《综合能力》第320页

【答案】D
【解析】措施有效性，为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火（防止火灾发生、防止火灾扩散）、灭火（初期火灾扑救、专业队伍扑救）和应急救援（人员自救、专业队伍救援）等。
【参考】《综合能力》第321页
【答案】D
【解析】通常情况下极高风险和高风险超出了可接受的风险水平，需要采取一定风险控制措施，将建筑分火灾风险控制于所接受的风险水平以下。
【参考】《综合能力》第322页
【答案】C
【解析】我们可以制定防止起火房间发生轰然的性能指标。其依据是火灾蔓延至起火房间之外的情况总是发生在轰然发生之后，上层烟气引燃并使火灾前锋开始蔓延之时。为了满足这一指标，工程师可能会建立一个设计目标，从而将上层烟气温度限制在500°，该温度以下不打可能发生轰然。这就是从一个总体目标到建立一种设计标准的整个分析过程。
【参考】《综合能力》第340页
【答案】A
【解析】为了达到防止轰燃发生的目标，替代方法之一可能是使用自动喷水灭火系统。为了保证其有效性，此系统必须在房间到达轰燃阶段以前启动并控制火灾的增长。
