2025第1季微型消防站比赛理论试题（含答案）

项目：                       姓名：             得分：

- 一、填空题（每题4分，括号内完全写对才得分，漏写或写错一个此题不得分）

1，“3距”之一：距起火点近的员工负责利用（灭火器）、（室内消火栓）、（消防软管）等灭火器材进行灭火。

2，“3距”之一：距电话或火灾报警点近的员工向（微型消防站或当班队长）和（单位消防监控室）报警。

3，“四会”是指：会（使用消防器材），（会报火警），（会扑救初起火灾），会组织人员疏散逃生。

4，”提高社会单位组织扑救初起火灾的能力“的主要力量是指：发生火灾1分钟内形成灭火（第一战斗力量）和3分钟形成灭火（第二战斗力量）。

5，拨打“119”的第一步：（首先确认对方是“119”）

6，保安员职责第1条：（遵守公司的各项规章制度）、严格执行上级的指示。

7，保安员职责第2条：（听从指挥）、（服从安排）、保护园区的安全。

8，灭火器使用步骤：（提起灭火器）-（拔掉保险销）-（握住软管）-（压下压把）-对准火焰根部进行喷射。

9，我们常用的消防水带的长度是（25）米。

10，　《刑法》第二十条第二款规定：“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当（减轻）或者免除处罚”

- 二、多（单）选择题（每题4分，单选题在题有提示，没有提示的全部是多选题，多选题漏选一个字母全题无分）

- “三要”主要是指：（ ACD ）

A,要熟悉自己所在的环境 B,要知道安全出口位置 C,要遇事保持沉着冷静 D,要警惕烟毒的侵害 E,要报告单位领导

- “三知、一联通”的“三知”是指：（ABD）

- A知道建筑布局和功能  B 知道消防设施和器材位置 C知道房屋结构D知道疏散通道和出口 E 知道设备房位置

- ”提高社会单位检查消除火灾隐患的能力“的责任主体是：（ ABCDE ）

- A 单位消防安全责任人  B 企业法人 C单位消防安全管理人 D单位设部门负责人

- E 企业控股人及实际管理人

4，119接通后：（  ABCDE ）

A 准确说出火险地的地理位置和标志性建筑物。

B 准确报出火灾单位名称、地址（XX路XX号）

C 留下姓名和联系方式。

D大概说明着火物性质，火势情况

- E 着火楼层，是否有人员被困等

- 5，以下哪几条是属于《保安员职责》。（ABE）

- A 做好注意职场/公寓楼的防火、防盗、防破坏、防灾害事故等安全防范工作。

B 清运生产垃圾，保持园区卫生。

C 当班期间可以在园区外见义勇为。

D 对进出员工车辆及外来车辆门岗核实放行，异常情况给予解决。

E 服务区域内公共设施巡查巡检，发现异常及时汇报和处理。

- 跑水时防止电梯进水，电梯应该停在（B  ）层。（单选题）

- A 跑水层 B跑水层上层 C 跑水层下层 D 坑井 E 顶层

- 电梯发生故障，发生电梯困人被救后，保安应（  BCE ）。

- A 离开现场 B 登记被人员信息 C询问被困人员身体状况 D协助电梯维修 E 做好突发事件记录

- 当园区发生暴力客诉时，现场保安尽量做到（ ABDE  ）

- A报警，汇报领导  B 保护自己，请求支援  C 武力制服  D疏散围观人员  E 维护现场秩序

9，（  B ）为保安员的职业发展提供了一个阶段式的渐进途径，为保安员建立了明确的职业发展目标体系。 （单选题）

- A:保安服务管理条例 B:国家保安员职业标准 C:保安员职业资格证书制度 D:企事业单位内部治安保卫条例

10，保安武装守护的主要任务不包括（  A ）。（单选题）

A:发生治安案件后迅速破案 B:确保目标的安全 C:防止违法犯罪分子的破坏活动 D:预防和处置可能危害守护目标的事故和灾害

- 三、判断题（每题2分）

- 1，距安全通道或出口近的员工立即组织引导人员向安全地点疏散。（对）

2，消防支队或大、中队与消防控制室、消防控制室与队员要保持通信联络畅通。（错）微型消防站

3，“四懂”是指：懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂灭火器的使用，懂逃生疏散的方法（错 ）正确答案：懂灭火方法

4，单位发生火灾时”组织人员疏散逃生“的组织者主要是消防大队和派出所。（错）是单位

5，”提高社会单位消防宣传教育培训的能力“方法有：消防安全宣传、开展消防演练、针对性教育、定期培训等。（对）

6，“119”拨打结束后直接参与灭火。（错）安排相关人员做好迎接消防车的准备（疏通消防车通道、路口派人引路）。

7，“对园区出入口进行值守、验证、检查、登记等管理，禁止无关人员进入，防止失窃、

违禁物品流入，维护安全”此项内容是保安主管职责。（错）是《保安员职责》

8，职场或公寓楼发生的刑事、治安案件或者灾害事故时，我拨打完110或119就行。（错）维护现场秩序

9，发现楼层有跑水现象，保安第一时间是用对讲机向队长汇报，请求支援。（对）

10，当听到电梯困人指令时，保安第一时间确认被困楼层，然后用工具撬开电梯门把人救出。（错）在电梯门外安抚

批卷人（签名）：

日期：         年     月     日